REKAPITULACE STAVBY

Kód:	502349aktul

Stavba:	VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 70889988 |
| Povodí Ohře s.p.Chomutov | DIČ: | CZ70889988 |
| Účastník: | IČ: | 40233308 |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | DIČ: | CZ40233308 |
| Projektant: | IČ: |  |
| KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| SK-Projekt Ostrov | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 995 276,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 1 995 276,24 | 419 008,01 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 2 414 284,25 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	502349aktul

Stavba:	VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE)

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 3. 2025

KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary

SK-

Projekt Ostrov

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | 1 995 276,24 | 2 414 284,25 |  |
| 502349 | VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349) | 877 924,96 | 1 062 289,20 | STA |
| SO 01 | Vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349) | 827 874,96 | 1 001 728,70 | Soupis |
| VON1 | Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502349) | 50 050,00 | 60 560,50 | Soupis |
| 502484 | MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484) | 1 117 351,28 | 1 351 995,05 | STA |
| SO 02 | Přívodní potrubí (č.a. 502484) | 611 799,74 | 740 277,69 | Soupis |
| SO 03 | Vystrojení MVE (č.a. 502484) | 465 501,54 | 563 256,86 | Soupis |
| VON2 | Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502484) | 40 050,00 | 48 460,50 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502349 - VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349) Soupis:

SO 01 - Vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: | 70889988 |
| Povodí Ohře s.p.Chomutov |  | DIČ: | CZ70889988 |
| Účastník: |  | IČ: | 40233308 |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |  | DIČ: | CZ40233308 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| , SK-Projekt Ostrov |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 827 874,96 |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 827 874,96 | 21,00% | 173 853,74 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 1 001 728,70 |

Datum:	13. 3. 2025

Projektant:	KV ENGINEERING

Projektant:	s.r.o.Karlovy Vary

Zpracovatel:	SK-Projekt Ostrov

Cena celkem [CZK]

827 874,96

808 814,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE)

Objekt:

502349 - VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349)

Soupis:

SO 01 - Vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349)

Místo:

Zadavatel:	Povodí Ohře s.p.Chomutov

Účastník:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce	433	153,56

11 - Přípravné a přidružené zemní práce	19	387,98

- Vodorovné konstrukce	48	309,28

- Komunikace pozemní	27	046,76

85 - Trubní vedení z trub litinových	12	129,30

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	105	526,64

89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení	145	501,92

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	3	596,64

93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	7	956,90

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	4	447,68

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1	757,36

PSV - Práce a dodávky PSV	19 060,94

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 060,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502349 - VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349) Soupis:

SO 01 - Vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349)

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13. 3. 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodí Ohře s.p.Chomutov |  |  |  | Projektant: | KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |  |
| Účastník: | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |  |  |  | Zpracovatel: | SK-Projekt Ostrov |  |
| PČ Typ Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 827 874,96 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 808 814,02 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  |  | 433 153,56 |  |
| 1 K 1100000R1 | Sondy pro určení geologie |  | kus | 4,000 | 2 500,00 | 10 000,00 | R položka |
| PP | Sondy pro určení geologie |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |
| P | ruční kopané |  |  |  |  |  |  |
| 2 K 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm |  | m | 4,000 | 482,60 | 1 930,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, |  |  |  |  |  |  |
| PP | vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  | betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001411 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor |  |  |  |  |  |  |
| PSC | zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |  |
| VV | 1,0*4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 3 K 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí |  | m3 | 16,000 | 521,66 | 8 346,56 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101 |  |  |  |  |  |  |
| VV | v blízkostí sítí |  |  |  |  |  |  |
| VV | 1,0*1,5*1,0*4 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV | v blízkosti stávajících schodišť |  |  |  |  |  |  |
| VV | 10 |  |  | 10,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  |  | 16,000 |  |  |  |
| 4 K 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně |  | m3 | 170,000 | 263,07 | 44 722,58 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I |  |  |  |  |  |  |
| PP | skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254 |  |  |  |  |  |  |
| VV | 50% zatřídění |  |  |  |  |  |  |
| VV | výkop společný s litinovým potrubím DN600 - 300,5m |  |  |  |  |  |  |
| VV | 0,50*1,50*300,5*0,50 |  |  | 112,688 |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | výkop samostatný - pro přípojky a 4,5m vodovodu |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,0*1,50*(305-300,5+24+63)*0,50 |  | 68,625 |  |  |  |
|  | VV | odpočet vrchních 30cm do km 88,5 |  |  |  |  |  |
|  | VV | zahrnutých v odlesnění (není součást rozpočtu) |  |  |  |  |  |
|  | VV | -0,50*0,30*88,5*0,50 |  | -6,638 |  |  |  |
|  | VV | odpočet konstrukce silnice a dlažby |  |  |  |  |  |
|  | VV | -0,50*0,45*16*0,50 |  | -1,800 |  |  |  |
|  | VV | -1,0*0,38*11*0,50 |  | -2,090 |  |  |  |
|  | VV | (-1,0*0,24*7+0,11)*0,50 |  | -0,785 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 170,000 |  |  |  |
| 5 | K 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 170,000 | 352,44 | 59 915,31 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 50% zatřídění |  |  |  |  |  |
|  | VV | 340*0,50 |  | 170,000 |  |  |  |
| 6 | K 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 725,000 | 105,08 | 76 180,83 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 |  |  |  |  |  |
|  | PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |
|  | VV | pro vodovod |  |  |  |  |  |
|  | VV | v souběhu s přivaděčem jednostranné |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,5*300,50 |  | 450,750 |  |  |  |
|  | VV | mimo souběh oboustranné |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,5*2*(392-300,50)-0,25 |  | 274,250 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 725,000 |  |  |  |
| 7 | K 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 725,000 | 64,75 | 46 943,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 |  |  |  |  |  |
| 8 | K 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 298,000 | 179,35 | 53 447,49 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 80% výkopem, 20% nakoupeným materiálem |  |  |  |  |  |
|  | VV | výkop |  |  |  |  |  |
|  | VV | 340 |  | 340,000 |  |  |  |
|  | VV | méně objem podsypu a obsypu |  |  |  |  |  |
|  | VV | -24,2-17,8 |  | -42,000 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 298,000 |  |  |  |
| 9 | M 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 121,584 | 353,10 | 42 931,31 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | štěrkopísek netříděný |  |  |  |  |  |
|  | VV | cca 20% objemu zásypu |  |  |  |  |  |
|  | VV | 298*0,20*1,7*1,2 |  | 121,584 |  |  |  |
|  | VV | na zhutnění 20% |  |  |  |  |  |
| 10 | K 175151101 PP | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 17,800 | 235,38 | 4 189,76 | CS ÚRS 2025 01 |

PČ

Typ

Online PSC

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PSC

11

12

13

VV

VV

M

PP

VV

VV

VV

K

PP

VV

VV

K

PP

58331351

1627000R1

181411121

Online PSC

PSC

14

15

VV VV

M PP VV

K PP VV VV VV VV VV

00572100

16230110R

16

11

113106023

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

nakoupeným materiálem (0,20+0,50)/2*0,13*(305+23,5+63)-0,013 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 pro obsyp potrubí 17,80*1,7*1,2 na zhutnění 20%

Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy

Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy přebytečná zemina 24,20+17,80+298*0,20

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

po dokončení

1,0*(392-11-9-7-7)

osivo jetelotráva intenzivní víceletá osivo jetelotráva intenzivní víceletá 358*0,05*1,03

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny přemístění materiálu pro podsypy a obsypy po stavbě k místu upotřebení náhrada přesunu hmot dle 827-1 dle ÚRS Praha

24,20+17,80

Přípravné a přidružené zemní práce

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106023

na

prohození

| t | 17,800 36,312 | 675,40 | 24 525,12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 36,312 |  |  |
| m3 | 101,600 | 438,20 | 44 521,12 |
| m2 | 101,600 358,000 | 6,94 | 2 484,52 |

CS ÚRS 2025 01

R položka

CS ÚRS 2025 01

| kg | 358,000 18,437 | 136,40 | 2 514,81 CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | 18,437 42,000 | 250,00 | 10 500,00 R položka |

42,000

m2

7,000

166,47

19 387,98

1 165,29 CS ÚRS 2025 01

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PSC

17

VV

VV

K 979051121

PP

Online PSC

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

dlažba se rozebere, očistí a osadí zpět

1,0*7

Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

m2

7,000

7,000

133,58

935,06 CS ÚRS 2025 01

18

K 113107422

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2

7,000

119,59

837,13 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

PSC

19

VV

VV

K 113107424

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107422

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až - 7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025, - 7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

odstranění podkladu dlažby

1,0*7

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2

7,000

19,000

241,22

4 583,18 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107424

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PSC

20

VV

VV

VV

VV

VV

K 113107443

PP

Online PSC

PSC

21

22

VV

VV

VV

K

PP

K

PP

9970000R2

9970000R3

23

4

451572111

D

K

PP

Online PSC

PSC

24

VV

VV

VV

K 452313141

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až - 7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025, - 7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

odstranění stávající štěrkové cesty

1,0*11 odstranění podkladu asf.vozovky 0,5*(9+7) Součet

Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107443

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až - 7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025, - 7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

odstranění krytu asf.vozovky vč.rozšíření 300mm (0,5+0,3)*(9+7)

Přemístění suti (asfalt) z bourané vozovky na placenou skládku vč.poplatku dle platné legislativy

Přemístění suti (asfalt) z bourané vozovky na placenou skládku vč.poplatku dle platné legislativy

Přemístění suti (podkladní vrstvy) z bourané vozovky na placenou skládku vč.poplatku dle platné legislativy

Přemístění suti (podkladní vrstvy) z bourané vozovky na placenou skládku vč.poplatku dle platné legislativy

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

0,50*0,10*300,50 1,0*0,10*(4,5+24+63)+0,025 Součet

Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

11,000

m2

m3

m3

8,000

19,000

12,800

237,87

3 044,74 CS ÚRS 2025 01

| 12,800 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4,050 | 1 169,86 | 4 737,93 R položka |
| 13,050 | 313,00 | 4 084,65 R položka |

24,200

15,025

9,175

24,200

0,223

1 849,13

4 266,56

48 309,28

44 748,95 CS ÚRS 2025 01

951,44 CS ÚRS 2025 01

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313141 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |  |
|  | PSC | 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. |  |  |  |  |  |
|  | VV | pod proplachovací soupravu |  |  |  |  |  |
|  | VV | 0,4*0,4*0,3 |  | 0,048 |  |  |  |
|  | VV | pro označující tyč proplachu |  |  |  |  |  |
|  | VV | 0,50*0,50*0,70 |  | 0,175 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 0,223 |  |  |  |
| 25 | K 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 1,880 | 1 215,46 | 2 285,06 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 0,3*0,4*4 |  | 0,480 |  |  |  |
|  | VV | 0,7*0,5*4 |  | 1,400 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 1,880 |  |  |  |
| 26 | K 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 1,880 | 172,25 | 323,83 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 0,3*0,4*4 |  | 0,480 |  |  |  |
|  | VV | 0,7*0,5*4 |  | 1,400 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 1,880 |  |  |  |
|  | D5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 27 046,76 |  |
| 27 | K 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm | m2 | 11,000 | 242,24 | 2 664,64 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851114 |  |  |  |  |  |
|  | VV | obnova štěrkové vozovky |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,0*11 |  | 11,000 |  |  |  |
| 28 | K 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 11,000 | 262,39 | 2 886,29 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761111 |  |  |  |  |  |
|  | VV | obnova štěrkové vozovky |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,0*11 |  | 11,000 |  |  |  |
| 29 | K 571907111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2 | m2 | 11,000 | 37,32 | 410,52 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571907111 |  |  |  |  |  |
|  | VV | obnova štěrkové vozovky |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,0*11 |  | 11,000 |  |  |  |
| 30 | K 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 8,000 | 268,39 | 2 147,12 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111 |  |  |  |  |  |
|  | VV | obnova podkladu asf.vozovky |  |  |  |  |  |
|  | VV | 0,5*(9+7) |  | 8,000 |  |  |  |
| 31 | K 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm | m2 | 8,000 | 395,24 | 3 161,92 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122112

PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti

PSC	odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění

povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV	obnova podkladu asf.vozovky

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | 0,5*(9+7) |  | 8,000 |  |  |  |
| 32 | K 565155111 PP Online PSC PSC | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155111 Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | m2 | 12,800 | 452,81 | 5 795,97 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV | obnova krytu asf.vozovky |  |  |  |  |  |
|  | VV | (0,5+0,3)*(9+7) |  | 12,800 |  |  |  |
| 33 | K 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 12,800 | 12,82 | 164,10 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109 |  |  |  |  |  |
| 34 | K 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 12,800 | 389,99 | 4 991,87 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC PSC | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111 Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. |  |  |  |  |  |
|  | VV | obnova krytu asf.vozovky |  |  |  |  |  |
|  | VV | (0,5+0,3)*(9+7) |  | 12,800 |  |  |  |
| 35 | K 564750011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 7,000 | 240,54 | 1 683,78 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750011 |  |  |  |  |  |
|  | VV | obnova konstrukce dlažby |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,0*7 |  | 7,000 |  |  |  |
| 36 | K 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 7,000 | 448,65 | 3 140,55 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na |  |  |  |  |  |
|  | PSC | dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo |  |  |  |  |  |
|  | VV | lože. obnova konstrukce dlažby |  |  |  |  |  |
|  | VV | použije se očištěná dlažba |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,0*7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | D 85 | Trubní vedení z trub litinových |  |  |  | 12 129,30 |  |
| 37 | K 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2,000 | 920,26 | 1 840,52 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122 |  |  |  |  |  |
|  | PSC | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a - 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  | VV | srovnatelně pro |  |  |  |  |  |
|  | VV | patkové koleno DN 50 u proplachovací soupravy |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV | srovnatelně pro přírubu proti posunu u VŠ |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1 |  | 1,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 38 | M | 55251810R | koleno přírubové s patkou pro připojení k proplachovací soupravě DN50 | kus | 1,000 | 2 353,12 | 2 353,12 | R položka |
|  | PP |  | koleno přírubové s patkou pro připojení k proplachovací soupravě DN50 |  |  |  |  |  |
| 39 | M | 552000R10 | Příruba jištěná proti posunu DN50/d63 | kus | 1,000 | 357,28 | 357,28 | R položka |
|  | PP |  | Příruba jištěná proti posunu DN50/d63 |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 857243131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 2,000 | 791,73 | 1 583,46 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857243131 |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a - 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | srovnatelně pro T 50/50 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| 41 | M | 55253502 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50 | kus | 2,000 | 2 997,46 | 5 994,92 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50 |  |  |  |  |  |
|  | D | 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  | 105 526,64 |  |
| 42 | K | 87117122R | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 2,4 mm | m | 86,500 | 100,00 | 8 650,00 | R položka |
|  | PP |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 2,4 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přípojka 1A |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 23,50 |  | 23,500 |  |  |  |
|  | VV |  | přípojka 1B |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 63 |  | 63,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 86,500 |  |  |  |
| 43 | M | 2861312R | potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 40x2,4mm | m | 88,000 | 52,33 | 4 605,04 | R položka |
|  | PP |  | potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 40x2,4mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 86,50*1,015+0,202 |  | 88,000 |  |  |  |
|  | VV |  | ztratné 1,5% |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 871211211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm | m | 305,000 | 126,68 | 38 637,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211211 |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vodovodní přípojka 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 305 |  | 305,000 |  |  |  |
| 45 | M | 28613527 | potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80mm | m | 310,000 | 145,15 | 44 996,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | potrubí se zvýšenou odolností proti šíření trhlin |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 305*1,015+0,425 |  | 310,000 |  |  |  |
|  | VV |  | ztratné 1,5% |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 877171101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 2,000 | 268,99 | 537,98 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877171101 |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | elektrospojka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | M | 28615970 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm | kus | 2,000 | 159,50 | 319,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 877211101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 13,000 | 308,37 | 4 008,81 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211101 |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | elektrospojka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | lemový nákružek + točivá příruba |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3+3 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | redukce 63/40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,000 |  |  |  |
| 49 | M | 28615972 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | kus | 5,000 | 150,95 | 754,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm |  |  |  |  |  |
| 50 | M | 28653133 | nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm | kus | 3,000 | 154,40 | 463,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm |  |  |  |  |  |
| 51 | M | 28654365 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 | kus | 3,000 | 675,40 | 2 026,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 |  |  |  |  |  |
| 52 | M | 28614975 | elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm | kus | 2,000 | 263,88 | 527,76 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm |  |  |  |  |  |
|  | D | 89 | Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  |  |  | 145 501,92 |  |
| 53 | K PP | 891211112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 | kus | 3,000 | 830,37 | 2 491,11 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891211112 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | před proplachovacího soupravou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | včetně osazení zemní soupravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | za T-kusem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 54 | M | 42221301 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm | kus | 3,000 | 6 875,00 | 20 625,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm |  |  |  |  |  |
| 55 | M | 42291072 | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m | kus | 3,000 | 1 121,12 | 3 363,36 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 899121102 | Osazení poklopů uličních plastových šoupátkových | kus | 3,000 | 408,87 | 1 226,61 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Osazení poklopů uličních s pevným rámem plastových šoupátkových |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899121102 |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů a podkladové desky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro šoupátko u proplachu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | pro šoupátko za T-kusem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 57 | M | 56230633 | poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem | kus | 3,000 | 1 070,30 | 3 210,90 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 89124711R | Montáž proplachovací soupravy DN 50 | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | R položka |
|  | PP |  | Montáž proplachovací soupravy DN 50 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 59 | M | 4220000R1 | Souprava proplachovací DN 50 PN 16 | kus | 1,000 | 20 897,91 | 20 897,91 | R položka |
|  | PP |  | Souprava proplachovací DN 50 PN 16 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: tělo z tvárné litiny GJS-400, s epoxidovou povrchovou ochranou těsnění z elastomeru vřeteno a uzavírací deska z nerezové oceli uzavírací deska při otevřeném stavu nepřichází do kontaktu s mediem (volný průtok) připojení proplachování spojkou typu C (materiál hliník) není potřeba budování drahých šachet a tedy ani další náklady na jejich údržbu, čímž se zabrání i všem nebezpečím vznikajícím při vstupu do šachet snadné propláchnutí plným profilem horní ukončení hadicovým výstupem typu C proplachovací souprava s vlastním uzávěrem spodní přímé připojení přírubou, případně na objednání vnějším závitem 2" maximální provozní tlak 16 bar jiné stavební délky a provedení s odvodněním na dotaz! |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 899121103 | Osazení poklopů uličních plastových hydrantových | kus | 1,000 | 550,20 | 550,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Osazení poklopů uličních s pevným rámem plastových hydrantových |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899121103 |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů a podkladové desky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | k proplachovací soupravě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 61 | M | 56230635 | poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem | kus | 1,000 | 1 975,81 | 1 975,81 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | k proplachovací soupravě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 62 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 392,000 | 23,04 | 9 031,68 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 305+24+63 |  | 392,000 |  |  |  |
| 63 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 392,000 | 32,75 | 12 838,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |
| 64 | K 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3,000 | 11 678,41 | 35 035,23 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: |  |  |  |  |  |
|  | PSC | a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, |  |  |  |  |  |
| 65 | K 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 392,000 | 61,14 | 23 966,88 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111 |  |  |  |  |  |
| 66 | K 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm | m | 392,000 | 17,08 | 6 695,36 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112 |  |  |  |  |  |
| 67 | K 899713111 PP Online PSC PSC | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně - 3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci. označení proplachovací soupravy | kus | 1,000 | 330,47 | 330,47 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 68 | M 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 1,000 | 763,40 | 763,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m |  |  |  |  |  |
|  | D 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 3 596,64 |  |
| 69 | K 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 16,000 | 164,63 | 2 634,08 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC PSC | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. |  |  |  |  |  |
|  | VV | 9+7 |  | 16,000 |  |  |  |
| 70 | K 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 16,000 | 60,16 | 962,56 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC PSC | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. |  |  |  |  |  |
|  | D 93 | Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 7 956,90 |  |
| 71 | K 9300000R1 | Prostupové těsnění pro průchod potrubí DN32 zdí tl.300mm - montáž a dodávka | kus | 3,000 | 2 652,30 | 7 956,90 | R položka |
|  | PP P | Prostupové těsnění pro průchod potrubí DN32 zdí tl.300mm - montáž a dodávka Poznámka k položce: těsnění viz popis v PD |  |  |  |  |  |
|  | VV | prostupy do objektu a vodoměrné šachty |  |  |  |  |  |
|  | VV | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | D 99 | Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 4 447,68 |  |
| 72 | K 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3,772 | 1 179,13 | 4 447,68 | CS ÚRS 2025 01 |

PČ

Typ

Kód

PP

Online PSC

PSC

Popis

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

| D | 97 |
| --- | --- |
| 73 K | 977151116 |
| PP |  |
| Online PSC |  |
| PSC |  |
| VV |  |
| VV |  |
| D | PSV |
| D | 722 |
| 74 K | 722130234 |

75

PP

Online PSC

VV

VV

K 722131945

PP

Online PSC

PSC

76

VV

VV

VV

K 722131934

PP

Online PSC

PSC

77

VV

VV

K 722262213

PP

Online PSC

PSC

78

K 722270103

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151116

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. prostup přes zeď do objektu

0,3*2

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130234 uvnitř kotelny 2x1m

2

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 40 / G 5/4

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí /G odbočky DN 40 / G 5/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131945

Poznámka k souboru cen:

1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.

srovnatelně pro propojení potrubí PE a stávajícího ocelového

uvnitř kotelny

2

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722131934

Poznámka k souboru cen:

1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.

propojení nového se stávajícícm potrubím

2

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální

Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722262213

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.

Sestava vodoměrová závitová G 5/4"

Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"

korunek

spotřebu

kus

kus

kus

soubor

0,600

0,600

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2 928,93

710,75

1 074,28

654,38

1 579,72

5 500,63

1 757,36

1 757,36 CS ÚRS 2025 01

19 060,94

19 060,94

1 421,50 CS ÚRS 2025 01

2 148,56 CS ÚRS 2025 01

1 308,76 CS ÚRS 2025 01

3 159,44 CS ÚRS 2025 01

11 001,26 CS ÚRS 2025 01

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

PSC

79 K 998722101

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

t

0,028

765,12

21,42 CS ÚRS 2025 01

VV

výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101

PP

Online PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.

v kotelně

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502349 - VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349) Soupis:

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502349)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: | 70889988 |
| Povodí Ohře s.p.Chomutov |  | DIČ: | CZ70889988 |
| Účastník: |  | IČ: | 40233308 |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |  | DIČ: | CZ40233308 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| SK-Projekt Ostrov |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 50 050,00 |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 50 050,00 | 21,00% | 10 510,50 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 60 560,50 |

Datum:	13. 3. 2025

Projektant:	KV ENGINEERING

Projektant:	s.r.o.Karlovy Vary

Zpracovatel:	SK-Projekt Ostrov

Cena celkem [CZK]

50 050,00

50 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE)

Objekt:

502349 - VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349)

Soupis:

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502349)

Místo:

Zadavatel:	Povodí Ohře s.p.Chomutov

Účastník:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 550,00

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502349 - VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (č.a. 502349) Soupis:

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502349)

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 50 050,00 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 50 050,00 |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 22 550,00 |
| 1 | K | OST 1 | Ostatní náklady před realizací stavby | kpl | 1,000 | 7 800,00 | 7 800,00 |
|  | PP |  | Ostatní náklady před realizací stavby |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: "- zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - sondy v podlaze objektu a venkovní části - ověření hloubky stávajícího přivaděče surové vody |  |  |  |  |
| 2 | K | OST 2 | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | PP |  | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: "- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě |  |  |  |  |
| 3 | K | OST 3 | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS | kpl | 1,000 | 8 750,00 | 8 750,00 |

| Místo: |  | Datum: | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodí Ohře s.p.Chomutov | Projektant: | KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |
| Účastník: | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | Zpracovatel: | SK-Projekt Ostrov |

Poznámka k položce:

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

- dokumentace skutečného provedení stavby bude předána: 2x paré v listinné podobě a 1x elektronicky v pdf (bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci) a v editovatelném tvaru (formátu *.doc, *.xls a *.dwg apod.).

VRN3

Zařízení staveniště

5 000,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 0300000 | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | "včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu vč.vyčištění komunikace" |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 5 000,00 |
| 5 | K | 0453030 | Koordinační činnost | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Koordinační činnost Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | "- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 17 500,00 |
| 6 | K | 0940020 | Ostatní náklady související s výstavbou | kpl | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  | PP P |  | Ostatní náklady související s výstavbou Poznámka k položce: - bezpečnostní opatření |  |  |  |  |
| 7 | K | 0320000R2 | Lávka pro pěší, ohraničení výkopu páskou před objektem hrázného | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | PP |  | Lávka pro pěší, ohraničení výkopu páskou před objektem hrázného |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484) Soupis:

SO 02 - Přívodní potrubí (č.a. 502484)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: | 70889988 |
| Povodí Ohře, s.p.Chomutov |  | DIČ: | CZ70889988 |
| Účastník: |  | IČ: | 40233308 |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |  | DIČ: | CZ40233308 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| SK-Projekt Ostrov |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 611 799,74 |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 611 799,74 | 21,00% | 128 477,95 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 740 277,69 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484) Soupis:

SO 02 - Přívodní potrubí (č.a. 502484)

| Místo: | Datum: | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.Chomutov | Projektant: | KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |
| Účastník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | Zpracovatel: | SK-Projekt Ostrov |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 611 799,74 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 357 100,84 |
| 1- Zemní práce |  | 56 178,20 |
| 4- Vodorovné konstrukce |  | 12 671,30 |
| 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 420,47 |
| 85 - Trubní vedení z trub litinových |  | 159 630,37 |
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných |  | 10 573,20 |
| 89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  | 111 603,27 |
| 93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  | 690,92 |
| 96 - Bourání konstrukcí |  | 1 254,43 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 757,12 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 2 218,00 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 103,56 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 453,56 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 453,56 |
| M - Práce a dodávky M |  | 254 245,34 |
| 23-M - Montáže potrubí |  | 254 245,34 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484) Soupis:

SO 02 - Přívodní potrubí (č.a. 502484)

| Místo: |  |  | Datum: | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, s.p.Chomutov |  | Projektant: | KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |
| Účastník: | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |  | Zpracovatel: | SK-Projekt Ostrov |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 611 799,74 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 357 100,84 |
| D1 | Zemní práce |  |  | 56 178,20 |
| 1 K 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 4,500 60,04 | 270,18 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103 |  |  |  |
| VV | po dokončení se rozprostře zpět |  |  |  |
| VV | 1,5*3,0 |  | 4,500 |  |
| 2 K 132211401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0,240 2 296,58 | 551,18 CS ÚRS 2025 01 |
|  | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy |  |  |  |
| PP | těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132211401 |  |  |  |
| VV | 40% zatřídění |  |  |  |
| VV | pro betonový blok |  |  |  |
| VV | pod základy |  |  |  |
| VV | v.č.D 1.5 |  |  |  |
| VV | (0,90*0,90*0,70+0,033)*0,40 |  | 0,240 |  |
| 3 K 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 | m3 | 9,200 915,75 | 8 424,90 CS ÚRS 2025 01 |
|  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I |  |  |  |
| PP | skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254202 |  |  |  |
| VV | 40% zatřídění |  |  |  |
| VV | výkop pro potrubí vč.výkopu pro blok v napojení na přivaděč |  |  |  |
| VV | v.č.D 1.5 |  |  |  |
| VV | 1,10*2,50*(4,5+3,5)*0,40 |  | 8,800 |  |
| VV | ((1,40*0,60*0,50)+0,58)*0,40 |  | 0,400 |  |
| VV | Součet |  | 9,200 |  |
| 4 K 132311401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně | m3 | 0,240 3 617,70 | 868,25 CS ÚRS 2025 01 |
|  | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy |  |  |  |
| PP | těžitelnosti II skupiny 4 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132311401 |  |  |  |
| VV | 40% zatřídění |  |  |  |
| VV | 0,6*0,40 |  | 0,240 |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K 132354202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 | m3 | 9,200 | 1 231,41 | 11 328,97 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354202 |  |  |  |  |  |
|  | VV | výměra dle pol.132254202 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 40% zatřídění |  |  |  |  |  |
|  | VV | 23*0,40 |  | 9,200 |  |  |  |
| 6 | K 132411401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně | m3 | 0,120 | 5 929,37 | 711,52 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132411401 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 20% zatřídění |  |  |  |  |  |
|  | VV | 0,6*0,20 |  | 0,120 |  |  |  |
| 7 | K 132454202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 | m3 | 4,600 | 1 876,66 | 8 632,64 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132454202 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 20% zatřídění |  |  |  |  |  |
|  | VV | výměra dle pol.132254202 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 23*0,20 |  | 4,600 |  |  |  |
| 8 | K 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 42,000 | 269,62 | 11 324,04 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 2,5*(4,50+3,5)*2 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | VV | 0,5*(1,4*2+0,6*2) |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 42,000 |  |  |  |
| 9 | K 151101112 PP | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2do 4 m | m2 | 42,000 | 140,03 | 5 881,26 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 |  |  |  |  |  |
| 10 | K 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,800 | 42,36 | 118,61 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101 |  |  |  |  |  |
|  | VV | přebytečná zemina se ponechá |  |  |  |  |  |
|  | VV | na místě pro potřebné terénní úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV | (23+0,6-16,6)*0,4 |  | 2,800 |  |  |  |
| 11 | K 162251121 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 4,200 | 56,81 | 238,60 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251121 |  |  |  |  |  |
|  | VV | přebytečná zemina se ponechá |  |  |  |  |  |
|  | VV | na místě pro potřebné terénní úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV | (23+0,6-16,6)*0,6 |  | 4,200 |  |  |  |
| 12 | K 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 7,000 | 21,92 | 153,44 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 |  |  |  |  |  |
|  | VV | 2,8+4,2 |  | 7,000 |  |  |  |
| 13 | K 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 16,600 | 157,09 | 2 607,69 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV | zpětný zásyp rýhy zeminou z výkopu |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,1*2,5*(4,5+3,5) |  | 22,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | -0,825-4,565-0,01 |  | -5,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,600 |  |  |  |
| 14 | K PP | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 4,317 | 235,38 | 1 016,14 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obsyp potrubí štěrkopískem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ocelové |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,10*0,60*4,0 |  | 2,640 |  |  |  |
|  | VV |  | plastové |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,10*0,50*3,50+0,035 |  | 1,960 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 4,600 |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet objemu ocel.potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,14*0,15*0,15*4,0 |  | -0,283 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,317 |  |  |  |
| 15 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 8,634 | 414,70 | 3 580,52 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | štěrkopísek frakce 0/22 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro obsyp potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,317*2,0 |  | 8,634 |  |  |  |
| 16 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 4,500 | 90,53 | 407,39 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpětné rozprostření ornice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*3,0 |  | 4,500 |  |  |  |
| 17 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 4,500 | 6,94 | 31,23 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 |  |  |  |  |  |
| 18 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 0,232 | 136,40 | 31,64 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,5*0,05*1,03 |  | 0,232 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 12 671,30 |  |
| 19 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,825 | 1 849,13 | 1 525,53 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod venkovní potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D 1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ocelové |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,10*0,10*4,0 |  | 0,440 |  |  |  |
|  | VV |  | plastové |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,10*0,10*3,50 |  | 0,385 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,825 |  |  |  |
| 20 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 0,987 | 4 431,36 | 4 373,75 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podkladní betonový blok |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod odbočku pro napojení přívodního potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,40*0,60*0,50 |  | 0,420 |  |  |  |
|  | VV |  | pod podlahou objektu MVE |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,90*0,90*0,70 |  | 0,567 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,987 |  |  |  |

PP	Multitoleranční spojka hrdlo/hrdlo DN150

Poznámka k položce: v.č.D 1.5

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 4,880 | 1 215,46 | 5 931,44 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro podkladní betonový blok |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod odbočku pro napojení přívodního potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,50*(1,40*2+0,60*2) |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | pod podlahou objektu MVE |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,90*(0,9*2+0,70*2) |  | 2,880 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,880 |  |  |  |
| 22 | K | 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 4,880 | 172,25 | 840,58 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro podkladní betonový blok |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod odbočku pro napojení přívodního potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,50*(1,40*2+0,60*2) |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | pod podlahou objektu MVE |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,90*(0,9*2+0,70*2) |  | 2,880 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,880 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 420,47 |  |
| 23 | K | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,082 | 5 127,73 | 420,47 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | doplnění mazaniny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlahy po montáži potrubí DN300 do MVE |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D 1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,20*0,64*0,64 |  | 0,082 |  |  |  |
|  | D | 85 | Trubní vedení z trub litinových |  |  |  | 159 630,37 |  |
| 24 | K | 850315121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 | kus | 1,000 | 4 400,05 | 4 400,05 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850315121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro napojení nového potrubí PEd160 na stávající |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 25 | K | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 1,000 | 863,10 | 863,10 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857311131 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | multitoleranční spojka hrdlo/hrdlo DN150 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro napojení nového potrubí PEd160 na stávající |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 26 | M | 5520000R1 | Multitoleranční spojka hrdlo/hrdlo DN150 | kus | 1,000 | 8 960,60 | 8 960,60 R položka |  |

P	pro PE potrubí

materiál litina,práškový epoxid tl 250µm platí pro PN 10/16

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1,000 | 1 689,51 | 1 689,51 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857312122 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | příruba jištěná proti posunu na PE potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 28 | M | 5520000R2 | Příruba jištěná proti posunu na PE potrubí d160 | kus | 1,000 | 5 719,91 | 5 719,91 | R položka |
|  | PP |  | Příruba jištěná proti posunu na PE potrubí d160 Poznámka k položce: v.č.D 1.5 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | pro PE potrubí materiál litina, práškový epoxid tl 250µm platí pro PN 10/16 |  |  |  |  |  |
| 29 | K PP | 857374122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300 | kus | 1,000 | 3 807,02 | 3 807,02 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857374122 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | napojení přívodního potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na vodovodní přivaděč |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přírubový T-kus 300/150 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 30 | M PP P | 55253547 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/150 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/150 Poznámka k položce: PN10 | kus | 1,000 | 34 769,50 | 34 769,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV |  | napojení přívodního potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na vodovodní přivaděč |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přírubový T-kus 300/150 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 31 | K | 857443131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 600 | kus | 1,000 | 3 687,72 | 3 687,72 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 600 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857443131 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | napojení přívodního potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na vodovodní přivaděč |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | hrdlová odbočka s přírubou 600/300 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 32 | M | 55258561R | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 600/300 PN10 | kus | 1,000 | 95 732,96 | 95 732,96 R položka |  |
|  | PP |  | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 600/300 PN10 Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | v.č.D 1.5. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | litina, práškový epoxid tl 250µm |  |  |  |  |  |
|  | D | 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  | 10 573,20 |  |
| 33 | K | 871321221 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 160 x 9,5 mm | m | 3,500 | 147,80 | 517,30 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 160 x 9,5 mm |  |  |  |  |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871321221

VV	užitková voda pro DH1, DH2

VV	v.č.D.1.5

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
| 34 | M | 28613579 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5mm | m | 4,000 | 679,31 | 2 717,24 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,5+0,5 |  | 4,000 |  |  |  |
| 35 | K | 8770000R1 | Napojení nového potrubí PE100 d160 na stávající | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | R položka |
|  | PP |  | Napojení nového potrubí PE100 d160 na stávající |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 877321112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 1,000 | 499,67 | 499,67 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 160 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877321112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | užitková voda pro DH1, DH2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 37 | M PP P | 28614939 | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm Poznámka k položce: platí i pro PN10 | kus | 1,000 | 2 681,65 | 2 681,65 | CS ÚRS 2025 01 |
| 38 | K | 877321201 | Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 1,000 | 1 495,03 | 1 495,03 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 160 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877321201 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | užitková voda pro DH1, DH2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 39 | M PP P | 28614200R | Oblouk 15° PE 100 PN16 D 160mm Oblouk 15° PE 100 PN16 D 160mm Poznámka k položce: platí i pro PN 10 | kus | 1,000 | 2 162,31 | 2 162,31 | R položka |
|  | D | 89 | Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  |  |  | 111 603,27 |  |
| 40 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 1,000 | 2 075,81 | 2 075,81 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891311112 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s osazením zemní soupravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | za T-kusem 300/150 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 41 | M PP P | 42221306 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm Poznámka k položce: práškový epoxid tl 250µm | kus | 1,000 | 17 600,00 | 17 600,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 42 | K | 891371112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 | kus | 1,000 | 3 797,79 | 3 797,79 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891371112 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s osazením zemní soupravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro napojení přívodního potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | na vodovodní přivaděč |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 43 | M | 42221309 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm | kus | 1,000 | 18 704,66 | 18 704,66 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | Poznámka k položce: práškový epoxid tl 250µm |  |  |  |  |
| 44 | M 42291074 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m | kus | 1,000 | 1 416,80 | 1 416,80 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m |  |  |  |  |
|  | VV | pro šoupátko DN150 |  |  |  |  |
|  | VV | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |
|  | VV | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 45 | M 42291076 | souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 1,5m | kus | 1,000 | 2 121,50 | 2 121,50 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 1,5m |  |  |  |  |
|  | VV | pro šoupátko DN300 |  |  |  |  |
|  | VV | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |
|  | VV | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 46 | K 891374121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 300 | kus | 1,000 | 3 698,58 | 3 698,58 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 300 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891374121 |  |  |  |  |
|  | VV | k venkovnímu šoupátku DN300 |  |  |  |  |
|  | VV | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |
|  | VV | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 47 | M 42273003 PP P | montážní vložka přírubová litinová DN 300 PN 10 montážní vložka přírubová litinová DN 300 PN 10 Poznámka k položce: litina, práškový epoxid tl 250µm | kus | 1,000 | 28 883,01 | 28 883,01 CS ÚRS 2025 01 |
| 48 | K 892351111 PP Online PSC P | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111 Poznámka k položce: v.č.D 1.5 | m | 4,000 | 30,30 | 121,20 CS ÚRS 2025 01 |
| 49 | K 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 4,000 | 73,69 | 294,76 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC P | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892353122 Poznámka k položce: v.č.D 1.5 |  |  |  |  |
| 50 | K 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2,000 | 11 678,41 | 23 356,82 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC P | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 Poznámka k položce: v.č.D 1.5 |  |  |  |  |
| 51 | K 892381111 PP Online PSC P | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111 Poznámka k položce: v.č.D 1.5 | m | 4,000 | 41,00 | 164,00 CS ÚRS 2025 01 |
| 52 | K 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 4,000 | 103,09 | 412,36 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP Online PSC P | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892383122 Poznámka k položce: v.č.D 1.5 |  |  |  |  |
| 53 | K 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 1 569,19 | 3 138,38 CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112 |  |  |  |  |
|  | VV | pro šoupátko DN150 a DN300 |  |  |  |  |
|  | VV | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |
|  | VV | 1+1 |  | 2,000 |  |  |
| 54 | M 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 2,000 | 2 178,66 | 4 357,32 CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP P |  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky Poznámka k položce: práškový epoxid tl 250µm |  |  |  |
| 55 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 2,000 | 390,50 |
|  | PP |  | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového |  |  |  |
| 56 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 8,000 | 61,14 |
|  | PP |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: v.č.D 1.5 |  |  |  |
|  | VV |  | pro venkovní potrubí v zemi |  |  |  |
|  | VV |  | 4,0+4,0 |  | 8,000 |  |
| 57 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm | m | 8,000 | 23,77 |
|  | PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: v.č.D 1.5 |  |  |  |
|  | VV |  | pro venkovní potrubí v zemi |  |  |  |
|  | VV |  | 4,0+4,0 |  | 8,000 |  |
|  | D | 93 | Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  |
| 58 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 2,000 | 345,46 |
|  | PP |  | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112211 |  |  |  |
|  | VV |  | zpětné osazení stávajících tvárnic |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,0 |  | 2,000 |  |
|  | D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |
| 59 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0,160 | 5 812,60 |
|  | PP |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121 |  |  |  |
|  | VV |  | podklad pod vybouráným žlabem |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*2,0*0,10 |  | 0,160 |  |
| 60 | K | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm | m | 2,000 | 85,55 |
|  | PP |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008212 |  |  |  |
|  | VV |  | vybourání žlabu |  |  |  |
|  | VV |  | žlab se očistí a osadí zpět |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |
| 61 | K PP | 979054442 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou | m2 | 1,600 | 95,82 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054442 |  |  |  |
|  | VV |  | vybourání žlabu |  |  |  |
|  | VV |  | žlab se očistí a osadí zpět |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,80*2 |  | 1,600 |  |
|  | D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

781,00 CS ÚRS 2025 01

489,12 CS ÚRS 2025 01

190,16 CS ÚRS 2025 01

690,92

690,92 CS ÚRS 2025 01

1 254,43

930,02 CS ÚRS 2025 01

171,10 CS ÚRS 2025 01

153,31 CS ÚRS 2025 01

757,12

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 971042341 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm | kus | 1,000 | 757,12 | 757,12 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971042341 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vybourání otvoru v podlaze |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 2 218,00 |  |
| 63 | K | 9970000R1 | Vodorovné přemístění betonové suti na placenou skládku vč.poplatku dle platné legislativy | t | 0,411 | 5 396,59 | 2 218,00 R položka |  |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění betonové suti na placenou skládku vč.poplatku dle platné legislativy |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 103,56 |  |
| 64 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 2,466 | 447,51 | 1 103,56 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272201 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 453,56 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 453,56 |  |
| 65 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 1,000 | 13,59 | 13,59 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro opravu izolace - vstup do objektu MVE |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 66 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,001 | 73 810,00 | 73,81 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | lak penetrační asfaltový |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |
| 67 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1,000 | 139,61 | 139,61 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro opravu izolace - vstup do objektu MVE |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 68 | M | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m2 | 1,166 | 145,20 | 169,30 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1,1655 |  | 1,166 |  |  |  |
| 69 | K | 711141811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné | m2 | 1,000 | 48,15 | 48,15 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro opravu izolace - vstup do objektu MVE |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 70 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0,007 | 1 299,63 | 9,10 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101 |  |  |  |  |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 254 245,34 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 254 245,34 |  |
| 71 | K | 230023123 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 324 mm tl 8,0 mm | kus | 1,000 | 25 726,40 | 25 726,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 8 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230023123 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | venkovní část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | montáž části potrubí dl.125mm (7,94kg) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 72 | K | 230024123 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 324 mm tl 8,0 mm | kus | 4,000 | 15 059,36 | 60 237,44 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 8 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230024123 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | venkovní část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | montáž části potrubí dl.290mm (18,43kg) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | příruba přivařovací plochá DN300 - 14,6kg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 73 | K | 230025123 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 250 kg D 324 mm tl 8,0 mm | kus | 2,000 | 19 451,67 | 38 903,34 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 50 do 250 kg tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 8 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230025123 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | venkovní část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | montáž části potrubí dl.1,835m (116,58kg) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | trubkový oblouk DN300 (99,75kg) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 74 | M | 14011112 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm | m | 2,250 | 16 841,39 | 37 893,13 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | venkovní potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 1-3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,835+0,125+0,29 |  | 2,250 |  |  |  |
| 75 | M | 31630596R | oblouk trubkový tvar 90° DN300 dl.1,57m jakost 11 353 | kus | 1,000 | 8 282,65 | 8 282,65 | R položka |
|  | PP |  | oblouk trubkový tvar 90° DN300 dl.1,57m jakost 11 353 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | trubkový oblouk DN300 venkovní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 76 | M | 31946422R | příruba přivařovací plochá 11 375 pro PN10 DN 300 | kus | 3,000 | 5 751,83 | 17 255,49 | R položka |
|  | PP |  | příruba přivařovací plochá 11 375 pro PN10 DN 300 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | venkovní část |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 77 | M | 3190000R1 | Šrouby, matice, podložky - materiál nerez, ocel17240 | kg | 22,340 | 2 047,65 | 45 744,50 | R položka |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Šrouby, matice, podložky - materiál nerez, ocel17240 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spojovací materiál |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22,34 |  | 22,340 |  |  |  |
| 78 | M PP P | 27322512R | těsnění přírubové vláknitopryžové DN 150 těsnění přírubové vláknitopryžové DN 150 Poznámka k položce: PN10 | kus | 2,000 | 424,88 | 849,76 | R položka |
|  | VV |  | výpis prvků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 79 | M PP P | 27322515R | těsnění přírubové vláknitopryžové DN 300 těsnění přírubové vláknitopryžové DN 300 Poznámka k položce: PN10 | kus | 5,000 | 863,50 | 4 317,50 | R položka |
|  | VV |  | výpis prvků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 80 | K | 7221900R1 | Ochranná fólie z LDPE pro ochrannou vrstvu ocelového potrubí - montáž a dodávka vč.dopravy | m2 | 5,000 | 1 325,40 | 6 627,00 | R položka |
|  | PP |  | Ochranná fólie z LDPE pro ochrannou vrstvu ocelového potrubí - montáž a dodávka vč.dopravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | opláštění ocelového potrubí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,14*0,324*(1,835+0,125+0,29+1,57)*1,20+0,336 |  | 5,000 |  |  |  |
| 81 | K | 7221900R2 | Antikorozní páskový systém na penetrační nátěr pro ochranu ocelových přírub DN 300 - montáž a dodávka | kus | 3,000 | 2 802,71 | 8 408,13 | R položka |
|  | PP P |  | Antikorozní páskový systém na penetrační nátěr pro ochranu ocelových přírub DN 300 - montáž a dodávka Poznámka k položce: např.páska POLYKEN 930-35 (balení 15m) + penetrace POLYKEN PRIMER 1027 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro 3ks přírub DN300 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484) Soupis:

SO 03 - Vystrojení MVE (č.a. 502484)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: | 70889988 |
| Povodí Ohře, s.p.Chomutov |  | DIČ: | CZ70889988 |
| Účastník: |  | IČ: | 40233308 |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |  | DIČ: | CZ40233308 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| SK-Projekt Ostrov |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 465 501,54 |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 465 501,54 | 21,00% | 97 755,32 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 563 256,86 |

Datum:	13. 3. 2025

Projektant:	KV ENGINEERING

Projektant:	s.r.o.Karlovy Vary

Zpracovatel:	SK-Projekt Ostrov

Cena celkem [CZK]

465 501,54

239 441,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE)

Objekt:

502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484)

Soupis:

SO 03 - Vystrojení MVE (č.a. 502484)

Místo:

Zadavatel:	Povodí Ohře, s.p.Chomutov

Účastník:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

| 85 - Trubní vedení z trub litinových | 49 993,82 |
| --- | --- |
| 89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení | 189 333,34 |
| 998 - Přesun hmot | 114,12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 143 237,86 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 143 237,86 |
| M - Práce a dodávky M | 82 822,40 |
| 23-M - Montáže potrubí | 82 822,40 |

SOUPIS PRACÍ

| VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt: 502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484) Soupis: SO 03 - Vystrojení MVE (č.a. 502484) |  | Datum: Projektant: | 13. 3. 2025 KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: Zadavatel: | Povodí Ohře, s.p.Chomutov |  |  |
| Účastník: | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | Zpracovatel: | SK-Projekt Ostrov |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 465 501,54 |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  | 239 441,28 |
| D 85 | Trubní vedení z trub litinových |  | 49 993,82 |
| 1 K 857372122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 | kus 1,000 2 798,91 | 2 798,91 CS ÚRS 2025 01 |
|  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě |  |  |
| PP | DN 300 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857372122 |  |  |
| VV | viz tabulka - nová technologie |  |  |
| VV | v.č.D.1.6 |  |  |
| VV | pozice 34 |  |  |
| VV | 1 | 1,000 |  |
| 2 K 857372192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 300 až 600 | kus 1,000 215,53 | 215,53 CS ÚRS 2025 01 |
|  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v |  |  |
| PP | uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857372192 |  |  |
| 3 M 55253630 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 300/200 | kus 1,000 8 128,74 | 8 128,74 CS ÚRS 2025 01 |
| PP | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 300/200 |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |
| P | tvárná litina 42 2304 |  |  |
| VV | viz tabulka - nová technologie |  |  |
| VV | v.č.D.1.6 |  |  |
| VV | pozice 34 |  |  |
| VV | 1 | 1,000 |  |
| 4 K 857374122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300 | kus 1,000 3 807,02 | 3 807,02 CS ÚRS 2025 01 |
|  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě |  |  |
| PP | DN 300 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857374122 |  |  |
| VV | viz tabulka - nová technologie |  |  |
| VV | v.č.D.1.6 |  |  |
| VV | pozice 32 |  |  |
| VV | 1 | 1,000 |  |
| 5 K 857374192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek odbočných přírubových DN 300 až 600 | kus 1,000 274,12 | 274,12 CS ÚRS 2025 01 |

Stavba:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857374192 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 32 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 6 | M | 55253547 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/150 | kus | 1,000 | 34 769,50 | 34 769,50 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP P |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/150 Poznámka k položce: tvárná litina 42 2304 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 32 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 89 | Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  |  |  | 189 333,34 |  |
| 7 | K | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | kus | 2,000 | 56,84 | 113,68 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891181295 |  |  |  |  |  |
| 8 | M PP P | 55128083 | klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 300 klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 300 Poznámka k položce: platí i pro PN10 | kus | 1,000 | 22 330,00 | 22 330,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  |  | tvárná litina 42 2304 (ČSN) práškový epoxid tl 250µm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 31 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 9 | M | 551280R1 | Uzavírací klapka litinová DN300 PN10 dl.270mm | kus | 1,000 | 159 294,08 | 159 294,08 | R položka |
|  | PP |  | Uzavírací klapka litinová DN300 PN10 dl.270mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | tvárná litina 42 2304 (ČSN) práškový epoxid tl 250µm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 33 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 10 | K PP | 891371112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300 | kus | 2,000 | 3 797,79 | 7 595,58 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891371112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 31 + 33 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 114,12 |  |
| 11 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 0,255 | 447,51 | 114,12 CS ÚRS 2025 01 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998272201 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 143 237,86 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 143 237,86 |  |
| 12 | K | 7221400R1 | Potrubí přímé DN150 (154x2mm) dl.83mm, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy | kus | 1,000 | 3 754,56 | 3 754,56 R položka |  |
|  | PP |  | Potrubí přímé DN150 (154x2mm) dl.83mm, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 37 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 13 | K | 7221400R2 | Potrubí přímé DN150 (154x2mm) dl.38mm, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy | kus | 1,000 | 8 847,38 | 8 847,38 R položka |  |
|  | PP |  | Potrubí přímé DN150 (154x2mm) dl.38mm, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 39 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 14 | K | 7221400R3 | Potrubí přímé DN80 (84x2mm) dl.100mm, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy | kus | 1,000 | 4 810,63 | 4 810,63 R položka |  |
|  | PP |  | Potrubí přímé DN80 (84x2mm) dl.100mm, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 38 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 15 | K | 7221400R4 | Oblouk 86° přivařovací DN200 (204x2mm), materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy | kus | 1,000 | 10 081,40 | 10 081,40 R položka |  |
|  | PP |  | Oblouk 86° přivařovací DN200 (204x2mm), materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 36 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 16 | K | 7221400R5 | Oblouk 45° přivařovací DN150 (154x2mm), materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy | kus | 1,000 | 8 847,38 | 8 847,38 R položka |  |
|  | PP |  | Oblouk 45° přivařovací DN150 (154x2mm), materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) - montáž a dodávka vč.dopravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 17 | M | 27322512R | těsnění přírubové vláknitopryžové DN 150 | kus | 1,000 | 424,88 | 424,88 | R položka |
|  | PP |  | těsnění přírubové vláknitopryžové DN 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | PN10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 18 | M | 27322513R | těsnění přírubové vláknitopryžové DN 200 | kus | 1,000 | 317,63 | 317,63 | R položka |
|  | PP |  | těsnění přírubové vláknitopryžové DN 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | PN10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 19 | M | 27322515R | těsnění přírubové pryžové DN 300 | kus | 4,000 | 863,50 | 3 454,00 | R položka |

PP	těsnění přírubové pryžové DN 300

P	Poznámka k	položce:

P	PN10

VV	viz tabulka	- nová technologie

VV	v.č.D.1.6

| PČ Typ |  | Kód | Popis 4 | MJ | Množství 4,000 | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 7222111R1 | Zpětná montáž ocelového nerezového potrubí vč.tvarovek a litinových armatur hmotnosti jednotlivě do 5kg | kg | 25,900 | 200,00 | 5 180,00 | R položka |
|  | PP |  | Zpětná montáž ocelového nerezového potrubí vč.tvarovek a litinových armatur hmotnosti jednotlivě do 5kg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | demontované potrubí vč.tvarovek a armatur |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bude znovu použito |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | hmotnost dle tabulky v.č.D.1.3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,6+0,6+3,3+3,3+0,6+3,6+3,6+3,2+0,5+3,6 |  | 25,900 |  |  |  |
| 21 | K | 7222111R2 | Zpětná montáž ocelového nerezového potrubí vč.tvarovek a litinových armatur hmotnosti jednotlivě do 10kg | kg | 58,900 | 300,00 | 17 670,00 | R položka |
|  | PP |  | Zpětná montáž ocelového nerezového potrubí vč.tvarovek a litinových armatur hmotnosti jednotlivě do 10kg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | demontované potrubí vč.tvarovek a armatur |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bude znovu použito |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | hmotnost dle tabulky v.č.D.1.3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,2+8,2+8,2+6,5+10+9,6+8,2 |  | 58,900 |  |  |  |
| 22 | K | 7222111R3 | Zpětná montáž ocelového nerezového potrubí vč.tvarovek a litinových armatur hmotnosti jednotlivě do 20kg | kg | 69,000 | 400,00 | 27 600,00 | R položka |
|  | PP |  | Zpětná montáž ocelového nerezového potrubí vč.tvarovek a litinových armatur hmotnosti jednotlivě do 20kg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | demontované potrubí vč.tvarovek a armatur |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bude znovu použito |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | hmotnost dle tabulky v.č.D.1.3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,2+14,5+14,3+15,5+14,50 |  | 69,000 |  |  |  |
| 23 | K | 7222111R4 | Zpětná montáž ocelového nerezového potrubí vč.tvarovek a litinových armatur hmotnosti jednotlivě do 50kg | kg | 104,500 | 500,00 | 52 250,00 | R položka |
|  | PP |  | Zpětná montáž ocelového nerezového potrubí vč.tvarovek a litinových armatur hmotnosti jednotlivě do 50kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | P |  | včetně ocelové podesty |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | demontované potrubí vč.tvarovek a armatur |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bude znovu použito |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | hmotnost dle tabulky v.č.D.1.3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50+25+29,5 |  | 104,500 |  |  |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 82 822,40 |  |
|  | D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 82 822,40 |  |
| 24 | K | 2301402R1 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 DN 200 | kus | 1,000 | 3 806,67 | 3 806,67 | R položka |
|  | PP |  | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 DN 200 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 35 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 25 | M | 5510000R1 | Příruba přivařovací plochá DN200 PN10, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) | kus | 1,000 | 5 889,88 | 5 889,88 | R položka |
|  | PP |  | Příruba přivařovací plochá DN200 PN10, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 35 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 26 | K | 2301402R2 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm | kus | 1,000 | 19 493,50 | 19 493,50 R položka |  |
|  | PP |  | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 324 mm, tl 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v.č.D.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pozice 30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 27 | M | 5510000R2 | Příruba přivařovací plochá DN300 PN10, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) | kus | 1,000 | 12 884,11 | 12 884,11 R položka |  |
|  | PP |  | Příruba přivařovací plochá DN300 PN10, materiál nerez ocel 17 240 (ČSN) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz tabulka - nová technologie |  |  |  |  |  |

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  | VV v.č.D.1.6 VV pozice 30 VV 1 1,000 |
| --- | --- |
| 28 | M 3190000R1 Šrouby, matice, podložky - materiál nerez, ocel 17240 kg 19,900 2 047,65 40 748,24 R položka PP Šrouby, matice, podložky - materiál nerez, ocel 17240 VV spojovací materiál VV v.č.D.1.6 VV 12,4+7,5 19,900 |

PČ Typ Kód

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484) Soupis:

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502484)

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: | 70889988 |
| Povodí Ohře, s.p.Chomutov |  | DIČ: | CZ70889988 |
| Účastník: |  | IČ: | 40233308 |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |  | DIČ: | CZ40233308 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| SK-Projekt Ostrov |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 40 050,00 |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 40 050,00 | 21,00% | 8 410,50 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 48 460,50 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE)

Objekt:

502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484)

Soupis:

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502484)

Datum:	13. 3. 2025

Projektant:	KV ENGINEERING

Projektant:	s.r.o.Karlovy Vary

Zpracovatel:	SK-Projekt Ostrov

Místo:

Zadavatel:	Povodí Ohře, s.p.Chomutov

Účastník:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Cena celkem [CZK]

40 050,00

40 050,00

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 550,00

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Horka - vodovod k DH1 a DH2 (přípojky DH1, DH2, MVE) Objekt:

502484 - MVE Horka - přívodní potrubí (č.a. 502484) Soupis:

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 502484)

| Místo: |  |  | Datum: | 13. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, s.p.Chomutov |  | Projektant: | KV ENGINEERING s.r.o.Karlovy Vary |
| Účastník: | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným |  | Zpracovatel: | SK-Projekt Ostrov |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 40 050,00 |
| D VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 40 050,00 |
| D VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 22 550,00 |
| 1 K OST 1 | Ostatní náklady před realizací stavby | kpl | 1,000 7 800,00 | 7 800,00 |
| PP | Ostatní náklady před realizací stavby |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: "- zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - sondy v podlaze objektu a venkovní části - ověření hloubky stávajícího přivaděče surové vody |  |  |  |
| 2 K OST 2 | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | kpl | 1,000 6 000,00 | 6 000,00 |
| PP | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: "- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě |  |  |  |
| 3 K OST 3 | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS | kpl | 1,000 8 750,00 | 8 750,00 |

PP	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

Poznámka k položce:

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

- dokumentace skutečného provedení stavby bude předána: 2x paré v listinné podobě a 1x elektronicky v pdf (bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci) a v editovatelném tvaru (formátu *.doc, *.xls a *.dwg apod.).

D VRN3	Zařízení staveniště	5 000,00

P

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 0300000 | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | "včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu vč.vyčištění komunikace" |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 5 000,00 |
| 5 | K | 0453030 | Koordinační činnost | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Koordinační činnost Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | "- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 7 500,00 |
| 6 | K | 0940020 | Ostatní náklady související s výstavbou | kpl | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |

Poznámka k položce:

- bezpečnostní opatření

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Název atributu

Stavba Objekt Soupis

Místo Datum Zadavatel Projektant Účastník

PČ Typ Kód

Popis MJ Množství J.Cena Cena celkem Cenová soustava p psc pp vv fig DPH Hmotnost

Suť Nh

Typ věty eGSazbaDPH

eGTypZakazky

eGTypPolozky

Soupis prací

| Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- |
| (A/N) |  |  | znaků |
| A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| A | Množství položky soupisu | Double |  |
| A | Jednotková cena položky | Double |  |
| A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| A | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| A | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

|  |  | Datová věta |
| --- | --- | --- |
| Hodnota | Význam |  |
| základní | Základní sazba DPH |  |
| snížená | Snížená sazba DPH |  |
| nulová | Nulová sazba DPH |  |
| zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |  |
| sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |  |
| STA | Stavební objekt |  |
| PRO | Provozní soubor |  |
| ING | Inženýrský objekt |  |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |
| OST | Ostatní náklady |  |
| 1 | Položka typu HSV |  |
| 2 | Položka typu PSV |  |
| 3 | Položka typu M |  |
| 4 | Položka typu OST |  |