Příloha č. 1 ke smlouvě č.104391384

90 M trubka PE100 SDR17,6 dn400x22,7 - 12m

144 M trubka PE100 SDR17,6 dn400x22,7 - 12m

6 M trubka PE100 SDR17,6 dn400x22,7 - 6m

240 M trubka PE100 SDR17,6 dn400x22,7 - 12m