Změnový list č. 2

Změny v exteriéru - markýzy, kamenný stupeň, kryt venkovní jednotky

| Stavba (Název dle SoD) | „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |  |  |  |  |  |
| Zpracoval | Konstruktis Praha, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změn |  |  |  |  |  |  |
| ZL č.2 navrhuje nerealizovat novou markýzu nad vstupem do objektu a nerealizovat úpravu – zvětšení kamenného stupně před vchodovými dveřmi. ZL navrhuje zachovat markýzu i kamenný stupeň ve stávajícím stavu, a to v souvislosti s možnými plánovanými úpravami v exteriéru ze strany objednatele, které nebylo možno v průběhu přípravy PD předpokládat. Dále ZL navrhuje úpravu tvaru kovové konstrukce pro zakrytí venkovních jednotek VZT a chlazení, a to tak, aby byl zajištěn pohodlnější přístup pro následný servis. Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 4. |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) | ANO |  |  |  |  |  |
| Dopad do smluvní ceny | Vícepráce | 35 786,02 |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Méněpráce | -51 257,92 |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Celkem | -15 471,90 |  |  |  | Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) | Dopad na termíny stavby |  | NE |  |  |  |
|  | Komentář: |  |  |  |  |  |
| Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…) | - Příloha č.1 – Rozpočet - Příloha č.2 – Schematický výkres krytu venkovní konstrukce |  |  |  |  |  |
| Schválil za zhotovitele (stavbyvedoucí) | Filip Zderadička |  |  | Dne | Podpis |  |
| Schválil za AD | Ing. Jana Školová |  |  | Dne | Podpis |  |
| Schválil za objednatele | Vojtěch Kolátor |  |  | Dne | Podpis |  |