Změnový list č.6

Odpočet ÚT a dřezu

| Stavba (Název dle SoD) | „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |  |  |  |  |  |
| Zpracoval | Konstruktis Praha, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změn |  |  |  |  |  |  |
| ZL č.6 navrhuje ponechání stávajících otopných těles, projektová dokumentace předpokládala nová ocelová článková otopná tělesa. Po revizi stávajících článkových těles bylo zjištěno, že otopná tělesa jsou v dobrém stavu a je navrženo je pouze repasovat (sejmou, propláchnou, vyčistit, natřít). Dále ZL č.6 navrhuje odpočet dřezu, který je součástí kuchyňské linky. Z důvodu zachování jednotného vzhledu interiéru (kuchyňské linky spolu s ostatním nábytkem a doplňky) je navrženo nedělit dodávku interiéru na různé dodavatele (projekt interiéru nebyl součástí SoD). Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 4. |  |  |  |  |  |  |
| ,,Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) | NE |  |  |  |  |  |
| Dopad do smluvní ceny | Vícepráce | 42 000,00 |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Méněpráce | -217 980,00 |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Celkem | -175 980,00 |  |  |  | Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) | Dopad na termíny stavby |  | NE |  |  |  |
|  | Komentář: |  |  |  |  |  |
| Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…) | - Příloha č.1 – Rozpočet |  |  |  |  |  |
| Schválil za zhotovitele (stavbyvedoucí) | Filip Zderadička |  |  | Dne | Podpis |  |
| Schválil za AD | Ing. Jana Školová |  |  | Dne | Podpis |  |
| Schválil za objednatele | Vojtěch Kolátor |  |  | Dne | Podpis |  |