|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dodavatel:** |  |  |  | **nabídka:** | **122025** |
| IČO: 08043779 | DIČ: CZ08043779 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objednávka: Sadová - ÚT | Krematorium |  |  | Jihlavská krematorium |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZETPET top s.r.o.** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zikova 2111/18 | |  |  |  |  |
| CZ - 628 00 | Brno |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Přepojení plynového potrubí** | | Množství |  | Základní cena  bez DPH / MJ | Cena za položku  bez DPH |
| Trubka 219x6,3 svařovaná pozink ocelová | | 3,00 | m | 6 538,00 | 19 614,00 |
| Trubka 2"x3,6 svařovaná pozink ocelová | | 4,00 | m | 945,00 | 3 780,00 |
| Trubka 3"x4 svařovaná pozink ocelová | | 8,00 | m | 1 640,00 | 13 120,00 |
| servisní regulátor B/249 | | 1,00 | ks | 11 800,00 | 11 800,00 |
| Dno klenuté várné 219mm | | 2,00 | ks | 5 159,00 | 10 318,00 |
| Uzávěr kulový 2" FF, plyn, páčka | | 1,00 | ks | 2 988,00 | 2 988,00 |
| Smyčka kondenzační zahnutá a k přivaření ČSN 137530.B.1 - ocel 11 523, M20x1,5, PN 250, T max.300°C | | 2,00 | ks | 288,00 | 576,00 |
| Ventil tlakoměrový uzavírací 2-cestný 137517.A.2-ocel 15 128, M20x1,5 | | 2,00 | ks | 1 484,00 | 2 968,00 |
| Manometr standardní typ 313, rozsah 0-60 kPa, připojení M20x1,5 spodní | | 1,00 | ks | 844,00 | 844,00 |
| Manometr standardní typ 313, rozsah 0- 160 kPa, připojení M20x1,5 spodní | | 1,00 | ks | 844,00 | 844,00 |
| Filtr plynový přírubový FO 50 F-K DN50 PN6 | | 1,00 | ks | 5 961,00 | 5 961,00 |
| Konzola stěnová 38/40 - 440mm | | 3,00 | ks | 764,00 | 2 292,00 |
| Konzola stěnová 28/30 - 330mm | | 3,00 | ks | 434,00 | 1 302,00 |
| Podpěra konzol 38/40 | | 3,00 | ks | 507,00 | 1 521,00 |
| nátěry |  | 1,00 | ks | 2 000,00 | 2 000,00 |
| revize a tlakové zkouška | | 1,00 | klp | 2 500,00 | 2 500,00 |
| přesun hmot | | 1,00 | klp | 2 000,00 | 2 000,00 |
| vedlejší náklady | | 1,00 | ks | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  |  |  | **85 928,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | materiál bez DPH | 85 928,00 |
|  |  |  |  | práce | 10 000,00 |
|  |  |  |  | doprava | 1 000,00 |
|  |  |  |  | autogen | 3 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **cena celkem bez DPH** | **99 928,00** |
|  |  |  |  | DPH 21% | 20984,88 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **celkem s DPH** | **120 912,88** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V Brně dne: 7.5. 2025 | |  |  | Za zhotovitele: |  |