REKAPITULACE STAVBY

2692

Okresní  soud Jablonec n.N.

Kód:

Stavba:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Shaft s.r.o.

Uchazeč:	IČ:	02093260

DIČ:	CZ02093260

Projektant:	IČ:

Ing.Arch.Šonský	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Malec	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 445 225,07 Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní 
snížená

Cena s DPH	v

21,00%	4 445 225,07	933 497,26

12,00%	0,00	0,00

CZK	5 378 722,33

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana 1 z 33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2692

Okresní  soud Jablonec n.N.

Stavba:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:

Zadavatel:	 	Projektant:

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:

24. 11. 2024 Ing.Arch.Šonský

Malec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

4 445 225,07	5 378 722,33

1	Stavební konstrukce	3 821 176,41	4 623 623,46

2	Technická zařízení budov, výtah	377 686,69	457 000,89

1	241 433,00

Elektroinstalace	292 133,93

2	Přeložka splaškové kanalizace	114 419,96	138 448,15

3	Přeložka dešťové kanalizace 	21 833,73	26 418,81

3	Venkovní a sadové úpravy

Strana 2 z 33

246 361,97	298 097,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N. 
1 - Stavební konstrukce

Objekt:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Uchazeč:	IČ:	02093260

Shaft s.r.o.

DIČ:	CZ02093260

Projektant:	IČ:

Ing.Arch.Šonský	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Malec	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 821 176,41

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	3 821 176,41	21,00%	802 447,05

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 623 623,46

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana 3 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

Objekt:

1 - Stavební konstrukce

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 821 176,41

HSV - Práce a dodávky HSV	1 943 428,97

1 - Zemní práce	368 585,60

2 - Zakládání	50 736,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce	418 839,90

4 - Vodorovné konstrukce	89 787,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	282 169,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 485,48

997 - Přesun sutě	308 392,60

998 - Přesun hmot	113 432,00

PSV - Práce a dodávky PSV	955 147,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 906,74

712 - Povlakové krytiny	36 151,62

713 - Izolace tepelné	52 106,31

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 000,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 200,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 290,00

751 - Vzduchotechnika	1 000,00

762 - Konstrukce tesařské	21 402,80

763 - Konstrukce suché výstavby	127 514,39

764 - Konstrukce klempířské	161 772,00

766 - Konstrukce truhlářské	66 325,52

767 - Konstrukce zámečnické	11 442,62

771 - Podlahy z dlaždic	300 735,65

775 - Podlahy skládané	7 866,40

781 - Dokončovací práce - obklady	2 545,60

783 - Dokončovací práce - nátěry	45 640,15

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	90 247,64

M - M	882 600,00

33M - Dopravní zařízení-výátahy	882 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00

VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

Strana 4 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N. 
1 - Stavební konstrukce

Objekt:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem						3 821 176,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 943 428,97

D	1	Zemní práce	368 585,60

| 1 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 15,000 | 300,00 | 4 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přítok do 500 l/min hod 40,000 80,00 3 200,00 3 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 4,052 180,00 729,36 VV 0,15*(7,3*1,4+4,6*3,65) 4,052 4 K 131313711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy 2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný |  |  |  |  |

těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	69,895	2 100,00	146 779,50

VV	"hot 4-80%-hl.4,95-1,89"((7,3*1,4+3,76*4,7+0,2*3,3)*(4,95-

1,89))*0,8	69,895

5	K	131413711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy

těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	17,474	3 200,00	55 916,80

1,89))*0,2	17,474

6	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy

VV	"hor.5-20%-hl.4,95-1,89"((7,3*1,4+3,76*4,7+0,2*3,3)*(4,95-

těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	1,111	4 900,00	5 443,90 VV	"podbetonování základů"0,55*0,4*(3,9+1,15)			1,111

| 7 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 40,920 | 100,00 | 4 092,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 40,920 | 50,00 | 2 046,00 |

VV	3,1*(4,5+7,3+1,4)	40,920

| 9 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 5,000 | 60,00 | 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 151101311 | mOdstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 | m3 | 5,000 | 40,00 | 200,00 |
| m3 1,111 440,00 488,84 VV "podbetonování základů"0,55*0,4*(3,9+1,15) 1,111 12 K 162751137 11 | K | 161151613 |  |  |  |  |  |

|  |  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 |  | m3 | 29,228 | 340,00 | 9 937,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"výkop-zásyp"87,369+1,111-59,86	28,620

VV	"ornice"0,15*4,052	0,608

VV	Součet	29,228

a 5 ručně	m3	29,228	490,00	14 321,72

VV	"výkop-zásyp"87,369+1,111-59,86	28,620

VV	"ornice"0,15*4,052	0,608

VV	Součet	29,228

14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

13	K	167111102	4Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny

kamení kód odpadu 17 05 04	t	58,456	1 900,00	111 066,40

VV	29,228*2	58,456

15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,228	20,00	584,56 
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

|  |  |  | se zhutněním | m3 | 59,860 | 150,00 | 8 979,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"výkop-objem konstrukce"87,369-(2,9*3,1*3,06)	59,860

D	2	Zakládání	50 736,90

prostředí tř. C 20/25	m3	1,456	4 200,00	6 115,20

VV	"1PP ZD1-podkladní betoN"3,5*4,16*0,1	1,456

18	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na

17	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na

prostředí tř. C 25/30	m3	4,039	4 300,00	17 367,70

VV	"1PP-ZD2-základ -deska" 0,3*3,4*3,96	4,039

19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,320	650,00	2 808,00

VV	"základ -deska" 0,3*(3,25+3,95)*2	4,320

| 20 | K | (R) t 0,379 56 000,00 21 224,00 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 4,320 | 150,00 | 648,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 |  |  |  |  |

Strana 5 z 33

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VV	"1PP-ZD2-zákl deska-viz.statika" 0,379	0,379

22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,066	39 000,00	2 574,00

VV	"podkladní  beton"3,5*4,16*0,0045	0,066

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	418 839,90

23	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,928	8 300,00	7 702,40 
VV	"1PP"1,1*0,8*0,78			0,686

VV	"2NP"0,6*1,15*0,35	0,242

VV	Součet	0,928

24	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,118	7 800,00	24 320,40 
VV	"1NP"1,45*1,15*0,6			1,001

VV	"2NP"1,25*2,55*0,35	1,116

VV	"3NP"1,45*1,15*0,6	1,001

VV	Součet	3,118

25	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na

tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	32,375	2 200,00	71 225,00

VV	"1PP"(2,6+2,6)*2,25	11,700

VV	"mezipatro" (2,25*2,6)-(1,18*2,3)	3,136

VV	"1NP"3,5*2,6+2,25*1,25	11,913

VV	"2NP"1,25*2,25	2,813

VV	"3NP"1,25*2,25	2,813

VV	Součet	32,375

26	K	311237161

|  |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 500 mm |  | m2 | 84,450 | 3 400,00 | 287 130,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"1PP"3,66*2,25	8,235

VV	"mezipatro" 2,25*(3,66+2,6)-(1,2*2,23)	11,409

VV	"1NP"3,5*(3,66+2,6)-(2,5*1,25)	18,785

VV	"2NP"4,75*(3,66+2,6)-(1,25*2,25)	26,923

VV	"3NP"3,5*(3,66+2,6)-(1,25*2,25)	19,098

VV	Součet	84,450

27	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	10,000	200,00	2 000,00

VV	"1PP-KP7"2	2,000

VV	"mezipatro"2	2,000

VV	"1NP"2	2,000

VV	"2NP"2	2,000

VV	"3NP"2	2,000

VV	Součet	10,000

28	M	59321052	překlad ŽB  60/250, dl 1400mm	kus	10,000	560,00	5 600,00

VV	10	10,000

29	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	4,000	470,00	1 880,00

VV	"mezipatro"1	1,000

VV	"1NP"1	1,000

VV	"2P"1	1,000

VV	"3NP"1	1,000

VV	Součet	4,000

30	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,383	9 400,00	3 600,20

VV	"dozdívka nad překlady KP 7"

VV	"1PP"1,5*0,15*0,2	0,045

VV	"1NP-3NP"1,5*0,15*0,5*3	0,338

VV	Součet	0,383

| IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,144 12 000,00 1 728,00 VV "mezipatro-IPE100"4*0,0089 0,036 VV "1NP-IPE100"4*0,0089 0,036 VV "2NP-IPE100"4*0,0089 0,036 VV "3NP-IPE100"4*0,0089 0,036 VV Součet 0,144 32 M 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,076 35 000,00 2 660,00 VV "mezipatro-IPE100"4*0,0089*1,08 0,038 VV "1NP-IPE100"4*0,0089*1,08 0,038 VV Součet 0,076 33 K 342241111 Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC 31 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně spárování tl 65 mm	m2	6,467	1 700,00	10 993,90

VV	"přizdívky bouraných otvorů"

VV	"1PP " 0,8*2,23*2	3,568

VV	"1NP"0,65*2,23*2	2,899

VV	Součet	6,467

D	4	Vodorovné konstrukce	89 787,23

34	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,986	4 700,00	18 734,20

VV	"D1-tvar žb"3,14*1,35*0,2	0,848

Strana 6 z 33

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VV	"D2-tvar

žb"(3,516+0,15+0,3)*(0,145+2,6+0,3)*0,2+0,3*0,1*(3,61+3,05)	2,615

VV	"strop jímky-zálivka beděnění" 2,75*1,9*0,1	0,523

VV	Součet	3,986

35	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm

bez podpěrné kce	m2	16,339	600,00	9 803,40

VV	"D1-nad 1PP"3,14*1,35	4,239

VV	"D2-3NP"2,75*3,31+(0,15+0,3)*(3,61+3,05)	12,100

VV	Součet	16,339

36	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25

cm bez podpěrné kce	m2	16,339	100,00	1 633,90

VV	"D1-nad 1PP"3,14*1,35	4,239

VV	"D2-3NP"2,75*3,31+(0,15+0,3)*(3,61+3,05)	12,100

VV	Součet	16,339

40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	5,225	600,00	3 135,00

VV	"strop jímky-zálivka beděnění" 2,75*1,9	5,225

38	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl

37	K	411354204	vBednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln

přes 5 do 15 cm	m2	16,339	180,00	2 941,02

VV	16,339	16,339

39	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl

| přes 5 do 15 cm m2 16,339 90,00 1 470,51 40 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,329 5 700,00 1 875,30 VV "nad 1PP"0,034 0,034 VV "nad 3NP"0,2945 0,295 VV Součet 0,329 41 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,014 39 000,00 546,00 VV "strop jímky-zálivka bednění" 2,4*1,5*0,004 0,014 42 K 417238212.HLZ Obezdívka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm | m | 17,330 | 300,00 | 5 199,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"V3-věnec 1NP"3,71	3,710

VV	"V4-2NP"3,66+3	6,660

VV	"V5-3NP-deska" 3,1+3,86	6,960

VV	Součet	17,330

43	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,431	4 800,00	16 468,80

VV	"V1-na zdivu 1PP"0,19*0,2*2,7*2+0,44*0,2*3,66	0,527

VV	"V2-mezipatro" 0,44*0,2*2,3+0,38*0,2*2,8+0,32*0,2*2,8	0,594

VV	"V3-1NP"0,36*0,2*3,66+0,38*0,2*2,8*2	0,689

VV	"V4-2NP"0,36*0,2*(3,66+3,0)	0,480

VV	"3NP-vyrovnávací věnec" 0,36*0,1*(3,66+2,8)	0,233

VV	"V5-Střešní rovina"(0,58*0,2+0,43*0,05)*(3,9+2,7) 	0,908

VV	Součet	3,431

44	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,986	700,00	11 190,20

VV	"V1-na zdivu 1PP"0,19*2*2,7*2+0,2*2*3,66	3,516

VV	"V2-mezipatro" 0,2*2*2,3+0,2*2*2,8+0,2*2*2,8	3,160

VV	"V3-1NP"0,2*2*3,66+0,2*2*2,8*2	3,704

VV	"V4-2NP"0,2*2*(3,66+3,0)	2,664

VV	"3NP-vyrovnávací věnec" 0,1*2*(3,66+2,8)	1,292

VV	"V5-Střešní rovina"0,25*(3,9+2,7) 	1,650

VV	Součet	15,986

| 45 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 15,986 | 150,00 | 2 397,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 505 t 0,257 56 000,00 14 392,00 VV " 75 kg/m3"3,431*0,075 0,257 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 282 169,26 47 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 46 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 |  |  |  |  |

ručně	m2	149,807	95,00	14 231,67

VV	"1PP"2,25*(2,6*3+1,25+1,95)+1,1*0,8	25,630

VV	"mezipatro"2,3*(2,6*3+1,95+3,71)-(1,25*2,23*3)	22,596

VV	"1NP"3,5*(1,95+0,83*2+2,6*3)+1,45*1,15	41,603

VV	"2NP"4,75*(3,24+2,6)+0,6*1,15*2	29,120

VV	"3NP"3,5*(2,6+3,24)+1,45*1,15	22,108

VV	"překlady+dozdění"

1,5*0,25+1,25*0,25+1,25*0,15+(0,8*1,5*2+0,15*1,5)*3	8,750

VV	Součet	149,807

48	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,367	1 100,00	22 403,70

VV	"1PP"0,75*(2,23*2+1,18)	4,230

VV	"mezipatro"0,5*(1,25+2,23*2)+0,4*(1,25+2,23*2)	5,139

VV	"1NP"0,65*(1,18+2,23*2)	3,666

VV	"2NP"0,65*(1,18+2,23*2)	3,666

VV	"3N"0,65*(1,18+2,23*2)	3,666

VV	Součet	20,367

| m2 70,039 450,00 31 517,55 VV "1PP"2,25*(1,95+2,6)-(1,18*2,34) 7,476 Strana 7 z 33 49 | K | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 30 do 50 % 612315423 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VV	"mezipatro" 2,4*(1,95+2,6)	10,920

VV	"1NP"3,5*(1,95+2,6)-(1,18*2,34)	13,164

VV	"2NP"4,75*(3,16+2,6)-(1,18*2,34+0,8*1,15*2)	22,759

VV	"3NP"3,5*(3,16+2,6)-(1,18*2,35+1,45*1,15)	15,720

VV	Součet	70,039

50	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená

vnitřních stěn nanášená ručně	m2	149,807	260,00	38 949,82 
VV	"1PP"2,25*(2,6*3+1,25+1,95)+1,1*0,8			25,630

VV	"mezipatro"2,3*(2,6*3+1,95+3,71)-(1,25*2,23*3)	22,596

VV	"1NP"3,5*(1,95+0,83*2+2,6*3)+1,45*1,15	41,603

VV	"2NP"4,75*(3,24+2,6)+0,6*1,15*2	29,120

VV	"3NP"3,5*(2,6+3,24)+1,45*1,15	22,108

VV	"překlady+dozdění"

1,5*0,25+1,25*0,25+1,25*0,15+(0,8*1,5*2+0,15*1,5)*3	8,750

VV	Součet	149,807

51	K	612321131	mVápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3

m	m2	149,807	180,00	26 965,26

VV	"1PP"2,25*(2,6*3+1,25+1,95)+1,1*0,8	25,630

VV	"mezipatro"2,3*(2,6*3+1,95+3,71)-(1,25*2,23*3)	22,596

VV	"1NP"3,5*(1,95+0,83*2+2,6*3)+1,45*1,15	41,603

VV	"2NP"4,75*(3,24+2,6)+0,6*1,15*2	29,120

VV	"3NP"3,5*(2,6+3,24)+1,45*1,15	22,108

1,5*0,25+1,25*0,25+1,25*0,15+(0,8*1,5*2+0,15*1,5)*3	8,750

VV	Součet	149,807

52	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně

VV	"překlady+dozdění"

ručně	m2	126,175	80,00	10 094,00

VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)	20,280

VV	"mezipatro-3NP"(3,71+3,1)*(13,65+1,89)+0,5*(2,23*2+1,25)-

(1,25*2,23)	105,895

VV	Součet	126,175

53	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	9,452	270,00	2 552,04

VV	"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)	9,452

54	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	6,200	70,00	434,00

VV	"oddělení nového a původního zdiva"3,1*2	6,200

55	M	19416050	profil dilatační stěnový Al s výztužnou tkaninou	m	6,510	200,00	1 302,00

VV	6,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	6,510

vnějších stěn nanášená ručně	m2	126,175	300,00	37 852,50 
VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)			20,280

VV	"mezipatro-3NP"(3,71+3,1)*(13,65+1,89)+0,5*(2,23*2+1,25)-

56	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená

(1,25*2,23)	105,895

VV	Součet	126,175

57	K	622541002	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost

1,0 mm vnějších stěn	m2	135,627	300,00	40 688,10

VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)	20,280

VV	"mezipatro-3NP"(3,71+3,1)*(13,65+1,89)+0,5*(2,23*2+1,25)-

(1,25*2,23)	105,895

VV	"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)		9,452 
VV	Součet	135,627

58	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou

lepící páskou	m2	223,790	40,00	8 951,60

VV	"odhad "50	50,000

"stěny při čištění schodišťových

VV

stupňů"1,0*(2*(0,29*10+0,29*5+0,29*6+0,3*10+0,29*10+0,33* 17+0,28*10+0,28*10+0,13*12+0,31*17+0,3*18+0,3*12))*1,5

117,090

VV	1,0*2*(0,3*(12+18+12+21))*1,5	56,700

VV	Součet	223,790

59	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	1,680	44,00	73,92

VV	"Om1-1,2,3 NP"3*0,7*0,8	1,680

| zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,370 5 400,00 1 998,00 VV "mezipatro-podlaha na D1"(0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25)*0,09 0,370 61 K 631319022 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 60 | K | 631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

přehlazení s poprášením cementem	m3	0,370	500,00	185,00 
VV	"mezipatro-podlaha na D1"(0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25)*0,09			0,370

62	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za

přehlazení s poprášením cementem	m3	4,039	500,00	2 019,50 VV	"1PP-ZD2-základ -deska" 0,3*3,4*3,96			4,039

63	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	39 000,00	624,00

VV		"mezipatro-podlaha na D1"(0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25)*0,004	0,016

suchých směsí provedený v ploše	m2	12,838	700,00	8 986,60 
VV	"na izolaci desky" 3,25*3,95			12,838

Strana 8 z 33

64	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 65 K 632452431 4Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 tl přes 20 do 30 mm | m2 | 98,000 | 330,00 | 32 340,00 |

VV	"po vybourání dlažby"

VV	"1NP"85	85,000

VV	"2NP"13	13,000

VV	Součet	98,000

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 485,48

| 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 370,500 70,00 25 935,00 VV (3,7+2+3,1+2,6*2+1,95*2+0,8*2)*19 370,500 67 K 941211212 66 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| m2 18 525,000 1,00 18 525,00 VV 370,500*50 18 525,000 68 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení |  | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 370,500 70,00 25 935,00 69 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 35,750 60,00 2 145,00 VV (1,95*2,6+0,8*2,6)*5 35,750 70 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce |  |  |  |  |  |  |  |

podlaží do 4 m	m2	1 126,490	125,00	140 811,25

VV	"úklid denně"((1,95*2,6+0,8*2,6)*5+(2,4*3,1+2,4*3,1)*4)*10	952,700 
VV	"schodiště-čištěńí"

VV

"stěny při čištění schodišťových  
stupňů"(2*(0,29*10+0,29*5+0,29*6+0,3*10+0,29*10+0,33*17+ 
0,28*10+0,28*10+0,13*12+0,31*17+0,3*18+0,3*12))*1,5

117,090 VV	2*(0,3*(12+18+12+21))*1,5	56,700

VV	Součet	1 126,490

71	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků	kus	8,000	120,00	960,00

VV	"1PP-3.NP-Z1,Z2,Z3"2*4	8,000

375) 30x20x3mm	t	0,034	49 000,00	1 666,00

VV	"Z1,Z2,Z3"0,00136*(2,45+3,0+3,0+2,92)*2*1,1	0,034

73	K	953962113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z

72	M	13010500	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11

plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	60,00	960,00 VV	2*8			16,000

| 74 | K | 953965122 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm | kus | 16,000 | 90,00 | 1 440,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 1,045 | 4 000,00 | 4 180,00 |

VV	"1PP-strop jímky" 2,75*1,9*0,2	1,045

76	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových

tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	98,000	150,00	14 700,00

VV	"1NP"85	85,000

VV	"2NP"13	13,000

VV	Součet	98,000

77	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo

MVC tl do 100 mm	m2	5,994	200,00	1 198,80

VV	"1PP"3,66*2,25+2,1*2,3+2,2*2,3+2,3*0,5+

VV	"mezipatro"2,25*0,5+2,25*0,4+2,25*2,25	7,088

VV	"1NP"3,5*0,5*2+3,5*0,4	4,900

VV	"beton-50%"-5,994	-5,994

VV	Součet	5,994

78	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do

100 mm	m2	5,994	600,00	3 596,40

VV	"1PP"3,66*2,25+2,1*2,3+2,2*2,3+2,3*0,5+

VV	"mezipatro"2,25*0,5+2,25*0,4+2,25*2,25	7,088

VV	"1NP"3,5*0,5*2+3,5*0,4	4,900

VV	"-50%beton"-11,988/2	-5,994

VV	Součet	5,994

79	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel

pl do 1 m2	m2	2,185	450,00	983,25

VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od1,Od2" 0,85*0,65+0,95*0,75	1,265 
VV	"2NP-Od6"0,8*1,15	0,920

VV	Součet	2,185

80	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel

pl do 2 m2	m2	11,039	270,00	2 980,53

VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od3-Od5"

VV	"1NP-Od3,Od4"1,25*2,25+1,3*1,0	4,113

VV	"2NP-Od5"1,25*2,25	2,813

VV	"3NP-Od4,Od5"1,25*2,25+1,3*1,0	4,113

VV	Součet	11,039

MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00

VV	"1PP-průchod splaškové kabnalizace" 2	2,000

82	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na

81	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na

MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,214	3 000,00	12 642,00

VV	"1PP"0,95*0,75*0,75	0,534

Strana 9 z 33

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VV	"1NP"1,25*0,8*0,7+0,7*0,8*0,6	1,036

VV	"2NP"1,25*1,18*0,65+0,7*0,8*0,6	1,295

VV	"3NP"1,25*1,18*0,65+0,7*0,8*0,6	1,295

VV	"mezipatro-odvětrání výtah. šachty"0,3*0,3*0,6	0,054

VV	Součet	4,214

83	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl

do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	50,000	150,00	7 500,00

VV	"1PP,1NP,2NP,3NP-pro zavázání zdiva" 3*5*2+2*5*2	50,000

84	K	973031515	Osazení  kotev pro spojení zdiva	kus	50,000	200,00	10 000,00

VV	"1PP,1NP,2NP,3NP-pro zavázání zdiva" 3*5*2+2*5*2	50,000

85	M	553600200	Kotva nerezová pro spojení zdiva 	kus	50,000	225,00	11 250,00 
86	K	974049165	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do

| 200 mm m 7,200 120,00 864,00 VV 3,2+4 7,200 87 K 974049169 mPříplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | m ZKD 100 mm š rýhy | m | 7,200 | 30,00 | 216,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | K | 975800600 | Výstražná tabulka-směr k požárnímu prostředku | kus | 10,000 | 130,00 | 1 300,00 |

VV	"patro 2ks"5*2	10,000

89	K	975800601	Výstražná tabulka-směr k únikovému východu	kus	10,000	130,00	1 300,00

VV	"patro 2ks"5*2	10,000

osob	kus	5,000	130,00	650,00

VV	"patro 1ks"5	5,000

91	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah

90	K	975800602	Výstražná tabulka-Tento výtah neslouží k evakuaci

ocelových kartáči	m2	141,178	125,00	17 647,25

VV	"kamenné schodišťové stupně"

VV	"1PP"(0,17+0,29)*1,17*10+1,17*0,82+1,17*0,6+(0,16+0,29)*2*

5+(0,16+0,29)*2*6	16,943

VV	"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1,

9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	39,139

VV	"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7

5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	42,728

VV	"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)*

1,4*12+(0,195+0,3)*1,2*21	42,368

VV	Součet	141,178

D	997	Přesun sutě	308 392,60

| 93 K 997013219 92 | K | budovy v přes 15 do 18 m ručně t 29,320 3 000,00 87 960,00 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t | 293,200 | 95,00 | 27 854,00 |

VV	29,32*10	293,200

| eziskládku do 1 km se složením t 29,320 280,00 8 209,60 95 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 94 | K | 997013501 | mOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZKD 1 km přes 1 km t 439,800 10,00 4 398,00 VV 29,32*15 439,800 96 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 293,200 | 400,00 | 117 280,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"příplatek za postupné vyvážení suti"29,32*10	293,200

| 98 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 97 | K | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 997013602 |  | t 13,540 2 200,00 29 788,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 10,124 | 2 000,00 | 20 248,00 |

VV	1,097+0,688+7,585+0,754	10,124

| 100 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 99 | K | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 997013609 |  | t 4,055 2 200,00 8 921,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,483 2 000,00 966,00 101 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |  |  |
| stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,848 2 000,00 1 696,00 102 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |  |  |
| stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 0,268 4 000,00 1 072,00 D 998 Přesun hmot 113 432,00 103 K 998018003 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do |  |  |  |  |  |  |  |

24 m	t	103,120	1 100,00	113 432,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	955 147,44

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 906,74

Strana 10 z 33

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 104 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 14,700 10,00 147,00 VV "na podkladní beton" 3,5*4,2 14,700 105 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

studena nátěrem penetračním	m2	20,880	25,00	522,00

VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,76+3,2)	20,880

106	M	11163150	Lak asfaltový penetrační	t	0,011	35 000,00	385,00

množství	0,011

107	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

VV	36,6666666666667*0,0003 'Přepočtené koeficientem

vodorovné NAIP	m2	29,400	130,00	3 822,00

VV	"na  podkladní beton-2x"2* 3,5*4,2	29,400

108	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

svislé NAIP	m2	20,880	150,00	3 132,00

VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,76+3,2)	20,880

109	M	62832001

|  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm |  | m2 | 58,275 | 125,00 | 7 284,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"na  podkladní beton-23x" 2*3,5*4,16	29,120

VV	20,88	20,880

VV	Součet	50,000

VV	50*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	58,275

fólie	m2	20,280	30,00	608,40

VV	"1PP-nové zdivo" 3,0*(3,66+3,1)	20,280

111	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou

110	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové

nopů 8mm	m2	24,762	38,00	940,96

VV	20,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	24,762

112	K	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních

spár impregnovanými provazci	m	5,900	170,00	1 003,00 VV	"1PP"3,7+2,2			5,900

| 113 | M | 67573214 | provaz konopný těsnící D 30mm | kg | 5,900 | 180,00 | 1 062,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 1,000 1 000,00 1 000,00 D 712 Povlakové krytiny 36 151,62 115 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 114 | K | 998711203 | aPřesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti |  |  |  |  |

vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	25,460	50,00	1 273,00 
VV	"podkladní mechanicky kotvený pás"3,8*6,7			25,460

116	M	62855000

| m2 29,674 130,00 3 857,62 VV 25,46 25,460 VV 25,46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 29,674 117 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

přitavením v plné ploše	m2	25,460	140,00	3 564,40

VV	"celá plocha vč. původní části"6,7*3,8	25,460

118	M	SKA.603128	SKLODEK 40 SPECIAL mineral 1,00/7,5m M2	m2	29,674	360,00	10 682,64

VV	25,46	25,460

VV	25,46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	29,674

119	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

přitavením bodově	m2	34,370	100,00	3 437,00

VV	"na D2-parotěsný pás"2,7*3,3	8,910

VV	"podkladní pás"3,8*6,7	25,460

VV	Součet	34,370

120	M	BRM.N2655	VEDAGARD Safety Plus tl. 2,7 mm, parozábrana,

samolepící	m2	9,801	300,00	2 940,30

VV	"nad výtahem"2,7*3,3*1,1	9,801

121	M	62853003

| m2 28,006 250,00 7 001,50 VV "podkladní pás"3,8*6,7*1,1 28,006 122 K 712391587 Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

hřebíky	m2	25,460	50,00	1 273,00

VV	3,8*6,7	25,460

123	M	31411530	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5x20mm	kg	1,018	120,00	122,16

VV	25,46	25,460

VV	25,46*0,04 'Přepočtené koeficientem množství	1,018

| izolovaného prostupu střechou a stropem kus 1,000 1 000,00 1 000,00 125 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 124 | K | 712500200 | Odvětrání výtahové šachty ve střešním plášti včetně |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | objektech v přes 12 do 24 m | % | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

D	713	Izolace tepelné	52 106,31

Strana 11 z 33

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 126 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 4,316 | 50,00 | 215,80 |

VV	"1NP-2x100"0,83*2,6*2	4,316

100mm	m2	4,532	300,00	1 359,60

VV	4,316*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	4,532

128	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

127	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,113	50,00	205,65 VV	"mezipatro-podlaha na D1"0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25			4,113

| λ=0,026 tl 40mm m2 4,113 270,00 1 110,51 130 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 129 | M | 28376524 | deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pásů, dílců, desek | m2 | 19,257 | 90,00 | 1 733,13 |

VV	"1PP-věnce" 0,17*(2,6*2+0,95+3,66)	1,668

VV	"mezipatro-věnec" 0,25*(3,1+3,66+2,6*2+0,83*2)	3,405

VV	"1NP-věnec"0,25*(3,1+3,66)	1,690

VV	"2NP-věnec"0,20*(3,1+3,66)	1,352

VV	"3NP-věnec"0,25*(3,1+3,66)	1,690

VV	"mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25)		9,452 VV	Součet	19,257

131	M	IPD.EPS100	Izolační deska EPS 100	m3	10,295	1 200,00	12 354,00

VV	"ztuž.věnce"9,805	9,805

VV	9,805*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	10,295

| VV "mezipatro-zateplení soklovéího zdiva"1,7*(3,71+3,1-1,25) 9,452 133 M 28376524 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 132 | 050 M | Isover EPS SOKL 3000 - 50mm, λD = 0,035 (W·m- 1·K-1),1250x600x50mm, soklové desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí. ISV.8591057303 | m2 9,452 240,00 2 268,48 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

λ=0,026 tl 40mm	m2	1,077	260,00	280,02

VV	"1PP-věnce" 0,17*(2,6*2+0,95)*1,03	1,077

vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	27,360	90,00	2 462,40 
VV	"na D2"3,8*3,6*2			27,360

135	M	63151472	deska tepelně izolační minerální plochých střech

134	K	713141152	2Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně

spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm	m2	28,728	800,00	22 982,40 
VV	"na D2"3,8*3,6*2*1,05			28,728

136	K	713190833	Odstranění tepelné izolace dilatační vrstvy prostupů

| vpustí, ventilačních komínků nebo antén kus 2,000 100,00 200,00 137 K 713191134 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným spojem m2 13,464 180,00 2 423,52 VV "základová deska - separační foólie"3,96*3,4 13,464 138 M 28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	31,385	80,00	2 510,80 
VV	13,464*2			26,928

VV	26,928*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	31,385

139	K	998713203	vPřesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech

přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 000,00

140	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	1 000,00		4 000,00 D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 200,00

| do 1500 mm kus 6,000 200,00 1 200,00 VV "1,2,3.NP"2+2+2 6,000 143 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 141 | K | 733500200 | Úprava rozvodů ÚT po odstranění radiátorů | kpl | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl |  |  |  |  |

1140 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00

VV	"1,2,3.NP"1+1+1	3,000

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	2 290,00

144	K	741920204

Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes  
30 do 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI

90

|  |  |  |  | kus | 1,000 | 2 290,00 | 2 290,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"strop 1NP"1	1,000

D	751	Vzduchotechnika	1 000,00

145	K	751398024	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2	kus	2,000	100,00	200,00

VV	"odvětráním výtah šachty-mezipoatro"2	2,000

146	M	ELD143100431	mřížka větrací  kovová  s lamelami  400x400	kus	2,000	400,00		800,00 D	762	Konstrukce tesařské				21 402,80

| 147 | K | houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,388 1 200,00 465,60 Strana 12 z 33 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VV	0,388	0,388

148	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	8,000	200,00	1 600,00

VV	"kotvení krokví"4*2	8,000

| 149 | M | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 42412013 | kotevní botka čtvercová 100x100x2,0mm,pozink | kus | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m 14,000 230,00 3 220,00 VV 3,5*4 14,000 151 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,388 12 000,00 4 656,00 VV 0,14*0,18*4*3,5*1,1 0,388 152 K 762341047 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 150 | K | 762332122 |  |  |  |  |  |

| 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 13,000 630,00 8 190,00 VV 13 13,000 153 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nadstřešních konstrukcí	m3	0,232	1 600,00	371,20

VV	0,232	0,232

154	K	998762213	mPřesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením

| echanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 500,00 500,00 D 763 Konstrukce suché výstavby 127 514,39 155 K 763111313.KNF SDK příčka W111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 30	m2	25,244	1 000,00	25 244,00 VV	"ochranná staveništní příčka"

VV	"1PP"2,06*2,80-0,9*2	3,968

VV	"1NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092

VV	"2NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092

VV	"3NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092

VV	Součet	25,244

| m2 20,630 1 700,00 35 071,00 VV "dělící příčka -2 a 3NP"2,6*8,55-(0,8*2) 20,630 157 K 763111611 Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů 156 | K | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB 763111338 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CW+UW SDK příčka	m2	3,702	450,00	1 665,90

VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23	3,702

158	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	12,240	30,00	367,20

VV	"cetris příčka mezipatro" 2*(2,23+0,83)*2	12,240

159	M	59030618	profil výztužný UA 75	m	6,640	120,00	796,80

VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*4*2	6,640

160	K	763111622	Montáž desek tl 15 mm SDK příčka oboustranně	m2	3,702	190,00	703,38

VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23	3,702

161	M	CDC.0008897.U

deska cementotřísková CETRIS PLUS 125x335 cm

RS

tl.1,6 cm	m2	4,072	790,00	3 216,88

VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23*1,1	4,072

162	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	49,576	60,00	2 974,56

VV	"ochranná staveničtní příčka"

VV	"1PP"2,06*2,80-0,9*2	3,968

VV	"1NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092

VV	"2NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092

VV	"3NP" 2,34*3,8-0,9*2	7,092

VV	"dělící příčka -2 a 3NP"2,6*8,55-0,8*2	20,630

VV	"cetris příčka mezipatro" 0,83*2*2,23	3,702

VV	Součet	49,576

163	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá

spodní kce profil CD+UD	m2	15,000	1 200,00	18 000,00

VV	"1NP-demont.podhled"5,0	5,000

VV	"2NP-demont.podhled"5,0	5,000

VV	"3NP-demont.podhled"5,0	5,000

VV	Součet	15,000

164	K	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z

profilů CD, UD SDK podhled	m2	2,158	530,00	1 143,74

VV	"1NP"0,83*2,6	2,158

165	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD

60	m	11,010	30,00	330,30

VV	"1NP"2,6*2+0,83*7	11,010

166	K	763131622	Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled	m2	2,158	140,00	302,12

VV	"1NP"0,83*2,6	2,158

167	M	CDC.0008839.U

deska cementotřísková CETRIS FINISH fasádní

RS

125x335 cm tl.1,6 cm, LASUR,odstín A	m2	2,590	1 500,00	3 885,00

VV	2,158*1,2	2,590

168	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	17,158	40,00	686,32

VV	"1,2,3NP-demont.podhled"5,0+5+5	15,000

VV	"1NP"0,83*2,6	2,158

VV	Součet	17,158

Strana 13 z 33

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,158 | 55,00 | 118,69 |

VV	"1NP"0,83*2,6	2,158

oheň - třída E) 110g/m2	m2	2,425	20,00	48,50

VV	2,158*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství	2,425

171	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou

170	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na

opláštění jednoduché	m2	15,000	100,00	1 500,00

VV	"1NP-demont.podhled"5,0	5,000

VV	"2NP-demont.podhled"5,0	5,000

VV	"3NP-demont.podhled"5,0	5,000

VV	Součet	15,000

172	K	763171117	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 1 m2 pro

příčky nebo předsazené stěny	kus	1,000	1 000,00	1 000,00 VV	"2NP"1			1,000

| 173 | M | 562457024 | dvířka revizní 800x2000 bílá vč.rámu se zámkem | kus | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 4,000 | 750,00 | 3 000,00 |

VV	"1PP,1,2,3NP" 4	4,000

| tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 4,000 1 990,00 7 960,00 176 K 998763403 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z 175 | M | 55331591 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | desek v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

D	764	Konstrukce klempířské	161 772,00

177	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	15,960	100,00	1 596,00

VV	3,8*4,2	15,960

178	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek

do suti	m	7,000	100,00	700,00

VV	"mezipatro-oplechování soklu"7,0	7,000

179	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,540	50,00	777,00

VV	"-1,89+13,65"15,54	15,540

180	K	764222403	mOplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250

m	m	7,000	2 200,00	15 400,00

VV	"K8"7	7,000

181	K	764222433	mOplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250

m	m	7,000	2 200,00	15 400,00

VV	"K6"7	7,000

182	K	764224403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez

| rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm m 6,000 2 760,00 16 560,00 VV "mezipatro - K1"6,0 6,000 183 K 764226403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Al plechu rš 250 mm	m	5,850	2 760,00	16 146,00

VV	"1NP-K2,K3"1,25+0,7	1,950

VV	"2NP-K2,K3"1,25+0,7	1,950

VV	"3NP-K2,K3"1,25+0,7	1,950

VV	Součet	5,850

plechu rš 500 mm	m	4,000	3 200,00	12 800,00

VV	"K7"4	4,000

185	K	764321406	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo

184	K	764228406	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al

vlnitou z Al plechu rš 500 mm	m	15,500	3 290,00	50 995,00

VV	"k9,10,11"4,5+4+7	15,500

186	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	7,000	3 000,00	21 000,00

VV	"K4"7	7,000

plechu průměru 80 mm	m	15,500	340,00	5 270,00

VV	"K5"15,5	15,500

188	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al

187	K	764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al

plechu průměru 100 mm	m	3,000	376,00	1 128,00

VV	"K12"3	3,000

189	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v

objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	4 000,00	4 000,00

D	766	Konstrukce truhlářské	66 325,52

stávajích oken,O/S	m2	1,680	19 999,00	33 598,32

VV	"Om1-1,2,3 NP"3*0,7*0,8	1,680

191	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo

190	K	766622001	Dodání a montáž okna dřevěného-masiv, kování dle

plastových do 1 m2 k opětovnému použití	m2	2,185	300,00	655,50 VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od1,Od2" 0,85*0,65+0,95*0,75			1,265 
VV	"2NP-Od6"0,8*1,15			0,920

VV	Součet	2,185

| plastových přes 1 do 2 m2 k opětovnému použití m2 11,039 300,00 3 311,70 VV "1PP-nad zazděním otvoru-Od3-Od5" Strana 14 z 33 192 | K | 766622832 | Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VV	"1NP-Od3,Od4"1,25*2,25+1,3*1,0	4,113

VV	"2NP-Od5"1,25*2,25	2,813

VV	"3NP-Od4,Od5"1,25*2,25+1,3*1,0	4,113

VV	Součet	11,039

193	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních

do 1,5 m2	kus	6,000	100,00	600,00

VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od1,Od2" 2*2	4,000

VV	"2NP-Od6"2	2,000

VV	Součet	6,000

194	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních

přes 1,5 m2	kus	14,000	100,00	1 400,00

VV	"1PP-nad zazděním otvoru-Od3-Od5"

VV	"1NP-Od3,Od4"2*2+2	6,000

VV	"2NP-Od5"2	2,000

VV	"3NP-Od4,Od5"2*2+2	6,000

VV	Součet	14,000

195	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š

přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	1 000,00	4 000,00 
VV	"ochranná staveništní příčka"

VV	"1PP"1	1,000

VV	"1NP" 1	1,000

VV	"2NP" 1	1,000

VV	"3NP" 1	1,000

VV	Součet	4,000

196	M	61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné

900x1970-2100mm	kus	4,000	4 800,00	19 200,00

VV	4	4,000

197	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	200,00	800,00

VV	"ochranná staveništní příčka"

VV	"1PP"1	1,000

VV	"1NP" 1	1,000

VV	"2NP" 1	1,000

VV	"3NP" 1	1,000

VV	Součet	4,000

| 198 | M | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 4,000 | 440,00 | 1 760,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| echanizace v objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 1 000,00 1 000,00 D 767 Konstrukce zámečnické 11 442,62 200 K 764500201 Ocel prvky -Z1,2,3, včetně nátěru RAL900- 199 | K | 998766213 | mPřesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením |  |  |  |  |

dodání+osazení	kg	30,926	370,00	11 442,62

VV	"1PP"2*2,45*1,36	6,664

VV	"mezipatro" 0	0,000

VV	"1NP"2*3*1,36	8,160

VV	"2NP"2*3*1,36	8,160

VV	"3NP"2*2,92*1,36	7,942

VV	Součet	30,926

D	771	Podlahy z dlaždic	300 735,65

201	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	101,010	3,00	303,03

VV	"1PP"1,01	1,010

VV	"mezipatro"0	0,000

VV	"1NP"85+1	86,000

VV	"2NP"13+1	14,000

VV	Součet	101,010

| 202 | K | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 101,010 | 440,00 | 44 444,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 95,820 180,00 17 247,60 VV "1PP"0,7*2 1,400 VV "mezipatro"0 0,000 VV "1NP"0,7*2+(6,4+9,2)*2+2,4*3+0,6*2*3+2,6+3+0,7+5,5+3,5+3, 203 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených |  |  |  |  |

2+2,1+1,5+2+6+0,5*4+3,5*2	82,500

VV	"2NP"0,7*2*2+4,2*2+2,4*2-(1,18+1,7+0,9+1,7)	10,520

VV	"3NP"0,7*2	1,400

VV	Součet	95,820

204	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl

do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	105,402	400,00	42 160,80

VV	95,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	105,402

205	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	98,000	100,00	9 800,00

VV	"1NP"85	85,000

VV	"2NP"13	13,000

VV	Součet	98,000

ks/m2	kus	200,000	155,00	31 000,00

VV	"oprava dlažby  v případě poškození" 200	200,000

206	K	771573912	9Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do

Strana 15 z 33

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 207 K 771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 105,123 | 650,00 | 68 329,95 |

VV	"1PP"1,01	1,010

VV	"mezipatro"0	0,000

VV	"1NP"85+1	86,000

VV	"2NP"13+1	14,000

VV	"mezipatro-podlaha na D1"0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25	4,113

VV	Součet	105,123

hladký/lesklý tl do 10mm velkoplošná R9	m2	120,891	700,00	84 623,70 
VV	105,123*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			120,891

209	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou

208	M	597611361	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch

vrstvách	m2	4,113	444,00	1 826,17

VV	"mezipatro-podlaha na D1"0,83*3,6+0,5*1,25+0,4*1,25	4,113

210	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v

objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

D	775	Podlahy skládané	7 866,40

211	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	20,170	120,00	2 420,40

VV	1,18*4+1,3*3+1,45*3+0,9*2*4	20,170

212	M	55343114	profil přechodový Al narážecí 30mm bronz	m	21,784	250,00	5 446,00

VV	20,17*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	21,784

D	781	Dokončovací práce - obklady	2 545,60

lepených flexibilním lepidlem	m	0,840	1 000,00	840,00

VV	"1,2,3NP"0,7*0,4*3	0,840

214	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch

213	K	781674114	Montáž keramických obkladů parapetů š přes  200 mm

| hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 1,008 700,00 705,60 VV "1,2,3NP"0,7*0,4*3*1,2 1,008 215 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

D	783	Dokončovací práce - nátěry	45 640,15

216	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	148,406	3,00	445,22

VV	"1PP"0,83*2,6+1,95*2,6	7,228

VV	"kamnné schodiště před nátěrem"141,178	141,178

VV	Součet	148,406

transparentní	m2	141,178	65,00	9 176,57

VV	"kamenné schodišťové stupně"

VV	"1PP"(0,17+0,29)*1,17*10+1,17*0,82+1,17*0,6+(0,16+0,29)*2*

217	K	783994923	Podlahy z kamene oprava - nátěr uzavírací

5+(0,16+0,29)*2*6	16,943

VV	"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1,

9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	39,139

VV	"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7

5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	42,728

VV	"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)*

1,4*12+(0,195+0,3)*1,2*21	42,368

VV	Součet	141,178

218	K	783906862	Odstranění nátěrů z kamenných  podlah otryskáním	m2	141,178	239,00	33 741,54

VV	"kamenné schodišťové stupně"

5+(0,16+0,29)*2*6	16,943

VV	"1NP"(0,17+0,3)*1,45*10+(0,17+0,29)*1,17*10+(0,15+0,33)*1,

VV	"1PP"(0,17+0,29)*1,17*10+1,17*0,82+1,17*0,6+(0,16+0,29)*2*

9*17+(0,18+0,28)*1,25*10+(0,175+0,28)*1,25*10	39,139

VV	"2NP"(0,15+0,3)*1,45*12+(0,15+0,31)*1,75*17+(0,15+0,3)*1,7

5*14+(0,15+0,3)*1,4*4+(0,15+0,3)*1,42*12	42,728

VV	"3NP"(0,155+0,3)*1,45*12+(0,155+0,3)*1,75*18+(0,155+0,3)*

1,4*12+(0,195+0,3)*1,2*21	42,368

VV	Součet	141,178

219	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových

podlah	m2	7,228	90,00	650,52

VV	"1PP"0,83*2,6+1,95*2,6	7,228

220	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr

betonové podlahy	m2	7,228	225,00	1 626,30

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	90 247,64

221	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	35,00	3 500,00

VV	"odhad" 100	100,000

222	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	35,00	3 500,00

VV	"odhad"100	100,000

podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	239,346	22,00	5 265,61 
VV	"nové zdivo"2,6*(2,6+0,83+2,6+1,95)*2-(1,18*2,4) 			38,664

Strana 16 z 33

223	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VV	2,6*(2,6*4+0,83*2+1,95*2)-(1,25*2,23*3+1,18*2,3)	30,420

VV	"SDK"49,576*2+17,158+2,158	118,468

(2,6*2,3*4+1,18*2,3)+3*2,3*2	51,794

VV	Součet	239,346

224	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace

VV	"původní prostory" 3,02*(2,35*4+3*4)-

|  |  |  | podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 432,006 | 22,00 | 9 504,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	4*(2,6*4+0,83*2+1,95*2)-(1,18*2,3)	61,126

VV	8,6*(2,36+1,95+1,2)*2-(1,18*2,3)*2	89,344

VV	"původní prostory"

VV	3,95*(2,5*2+3,2+3,5)*2-(2,34*2,2*4+1,18*2,3)	69,124

(2,34*2,2*4+1,18*2,3)+2,45*4,1+2,45*2,1	89,470

VV	(3,85+0,15)*(6,7+2,5+3,1+2,5)*2-

VV	(4,15+0,23)*(4,1+2,14+2,45*2)*2-

(2,34*2,2*3+0,9*2+1,18*2,3)+(6,7*2,5+3,1*2,5)	122,942

VV	Součet	432,006

225	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře

| otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 239,346 102,00 24 413,29 226 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 432,006 | 102,00 | 44 064,61 |

D	M	M	882 600,00

D	33M	Dopravní zařízení-výátahy	882 600,00

227	K	330350	Dodání a montáž výtahu dle technické specifikace	kpl	1,000	859 900,00	859 900,00

VV	1	1,000

| 228 | K | 3303565 | Dodání a montáž dvířek s PO před rozvaděč výtahu | Kč | 1,000 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | K | 330360 | Hluková zkouška | Kč | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00

D	VRN2	Příprava staveniště	5 000,00

231	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

D	VRN3	Zařízení staveniště	25 000,00

232	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00

D	VRN7	Provozní vlivy	10 000,00

233	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

Strana 17 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah 
1 - Elektroinstalace

Objekt: Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Uchazeč:	IČ:	02093260

Shaft s.r.o.

DIČ:	CZ02093260

Projektant:	IČ:

Ing.Arch.Šonský	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Malec	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	241 433,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	241 433,00	21,00%	50 700,93

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	292 133,93

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana 18 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah 
1 - Elektroinstalace

Objekt: Soupis:

Místo:	 	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	241 433,00

D1 - Silnoproudá elektroinstalace	241 433,00

D2 - Dodávky	34 511,00

D3 - Dodávky - celkem	0,00

D4 - Spínače a zásuvky	2 068,00

D5 - Spínače a zásuvky - celkem	0,00

D6 - Svítidla	83 674,00

D7 - Svítidla - celkem	0,00

D8 - Kabely a vodiče	30 158,00

D9 - Kabely a vodiče - celkem	0,00

D10 - Lišty, trubky, žlaby	7 048,00

D11 - Lišty, trubky, žlaby - celkem	0,00

D12 - Stavební přípomoce	5 025,00

D13 - Stavební přípomoce - celkem	0,00

D14 - Uzemnění	2 289,00

D15 - Uzemnění - celkem	0,00

D16 - Ochrana před bleskem	7 120,00

D17 - Ochrana před bleskem - celkem	0,00

D18 - Ostatní	69 540,00

D19 - Ostatní - celkem	0,00

D20 - Silnoproudá elektroinstalace - celkem	0,00

Strana 19 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah

Objekt: Soupis:

1 - Elektroinstalace

Místo:	 	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem						241 433,00

D	D1	Silnoproudá elektroinstalace	241 433,00

D	D2	Dodávky	34 511,00

| 0 | K | Pol1 | Napojení ve stávajícím rozvaděči | ks | 6,000 | 600,00 | 3 600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 K Pol3 Bezdrátové zvonkové tlačítko s piktogramem imobil, 0 | K | Pol2 | Doplnění stávajícího rozvaděče 1x chránič s nadproudovou ochranou 10A/1N/030, 1x jistič 20A/3/C, úprava masky, propojovací vodiče a příslušenství, popis a záznam rozvaděče, případná další dokumentace a revize | ks | 1,000 | 24 367,00 | 24 367,00 |
|  |  |  | základna do zásuvky 230V, vč. baterií pro tlačítko | ks | 1,000 | 6 544,00 | 6 544,00 |

D	D3	Dodávky - celkem	0,00

D	D4	Spínače a zásuvky	2 068,00

| rámečku ks 4,000 270,00 1 080,00 0 K Pol5 Pohybové čidlo IP44, profesionální, pro použití s LED 0 | K | Pol4 | Spínač č.1, vestavný, designový; barva bílá, včetně |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zdroji | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 0 | K | Pol6 | Venkovní přepínač č.6, vestavný, IP44, b. bílá | ks | 2,000 | 344,00 | 688,00 |

D	D5	Spínače a zásuvky - celkem	0,00

D	D6	Svítidla	83 674,00

| 0 K Pol8 Designové svítidlo přisazené 11,1W LED 3000K 0 | K | Designové sloupkové svítidlo 14,5W LED 3000K, barva antracitová, rošt pro zemní montáž, vč. příslušenství, zemních spojek apod Pol7 | ks 4,000 8 230,00 32 920,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1520lm, barva bílá, hliníkové tělo, vč. příslušenství ks 4,000 7 677,00 30 708,00 0 K Pol9 Designové svítidlo vestavné, kontinuální, délka cca |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2300mm, LED 3000K, barva bílá, vč. příslušenství | ks | 2,000 | 5 456,00 | 10 912,00 |
| 0 | K | Pol10 | Nástěnné PMMA LED svítidlo IP44, 1920lm, 3000K | ks | 2,000 | 4 567,00 | 9 134,00 |

D	D7	Svítidla - celkem	0,00

D	D8	Kabely a vodiče	30 158,00

| 0 | K | Pol11 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 143,000 | 84,00 | 12 012,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol12 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 57,000 | 99,00 | 5 643,00 |
| 0 | K | Pol13 | CY 6 , pevně | m | 57,000 | 129,00 | 7 353,00 |
| 0 | K | Pol14 | Připojení zařízení ost. profesí | ks | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| rozvaděčích, včetně označení ks 23,000 50,00 1 150,00 D D9 Kabely a vodiče - celkem 0,00 D D10 Lišty, trubky, žlaby 7 048,00 0 K Pol16 Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod 0 | K | Pol15 | Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v |  |  |  |  |

| omítku ks 14,000 45,00 630,00 0 K Pol17 Krabice odbočná, vč. víčka a propojovací svorkovnice ks 4,000 54,00 216,00 0 K Pol18 Krabice IP65 pro uložení v zemi, vč. víčka a |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| propojovací svorkovnice ks 4,000 60,00 240,00 0 K Pol19 Chránička korugovaná, pr. 40mm, červená m 25,000 70,00 1 750,00 0 K Pol20 Drátěný žlab 100/54 vč. kotevního materiálu, svěšení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cca 300 mm pod strop, vč. příslušenství m 18,000 234,00 4 212,00 |  |  |  |  |  |

Strana 20 z 33

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D	D11	Lišty, trubky, žlaby - celkem	0,00

D	D12	Stavební přípomoce	5 025,00

| 100x100x50 mm ks 14,000 150,00 2 100,00 0 K Pol22 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 70 mm m 25,000 50,00 1 250,00 0 K Pol23 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 0 | K | Pol21 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 mm m 15,000 45,00 675,00 0 K Pol24 Průraz stavební konstrukcí, mezi podlažími do pr. |  |  |  |  |  |  |  |

50mm, vč. zapravení	ks	5,000	200,00	1 000,00

D	D13	Stavební přípomoce - celkem	0,00

D	D14	Uzemnění	2 289,00

0	K	Pol25	Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	10,000		2,00		20,00 
0	K	Pol26	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	25,000	10,00	250,00 
0	K	Pol27	Svorka páska-páska M6	ks		4,000	10,00		40,00 
0	K	Pol28	Svorka páska-drát	ks		2,000	13,00		26,00

0	K	Pol29	Svorka zkušební - plechová	ks	1,000		13,00		13,00 
0	K	Pol30	Ekvipotenciální svorkovnice , vč. krabice a krytu	ks	1,000	500,00	500,00 
0	K	Pol31	Protikorozní ochrana v zemi a na přechodech

|  |  |  | země/vzduch | ks | 12,000 | 120,00 | 1 440,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	D15	Uzemnění - celkem	0,00

D	D16	Ochrana před bleskem	7 120,00

| 0 | K | Pol32 | Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 14,000 | 10,00 | 140,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | Pol33 | Podpěra vedení na střechu | ks | 10,000 | 276,00 | 2 760,00 |
| 0 | K | Pol34 | Podpěra vedení na svod | ks | 16,000 | 145,00 | 2 320,00 |
| 0 | K | Pol35 | Svorka spojovací | ks | 14,000 | 110,00 | 1 540,00 |
| 0 | K | Pol36 | Svorka připojovací | ks | 4,000 | 90,00 | 360,00 |

D	D17	Ochrana před bleskem - celkem	0,00

D	D18	Ostatní	69 540,00

| 0 | K | Pomocné zemní práce, výkop 350/1000, včetně pískového lože, záhozu, zhutnění, provizorní úpravy terénu apod. Pol37 | m 20,000 890,00 17 800,00 Pronájem a doprava mobilního lešení | den | 3,000 | 1 100,00 | 3 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 K Pol39 Pomocné zemní práce, , výkop pro svítidlo, základ pro 0 | K | Pol38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zemní svítidlo, včetně bet. směsi na ukotvení | ks | 4,000 | 4 560,00 | 18 240,00 |
| 0 | K | Pol40 | Demontáže osvětlení, uzemnění a jímací soustavy | hod | 16,000 | 650,00 | 10 400,00 |
| 0 | K | Pol41 | Provedení revize a vypracování revizní zprávy | ks | 1,000 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 0 | K | Pol42 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0 | K | Pol43 | Doprava | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0 | K | Pol44 | Podružný materiál a podíl přidružených výkonů | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

D	D19	Ostatní - celkem	0,00

D	D20	Silnoproudá elektroinstalace - celkem	0,00

Strana 21 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah

2 - Přeložka splaškové kanalizace

Objekt: Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Uchazeč:	IČ:	02093260

Shaft s.r.o.

DIČ:	CZ02093260

Projektant:	IČ:

Ing.Arch.Šonský	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Malec	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	114 419,96

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	114 419,96	21,00%	24 028,19

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	138 448,15

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana 22 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah

2 - Přeložka splaškové kanalizace

Objekt: Soupis:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	114 419,96

HSV - Práce a dodávky HSV	114 419,96

1 - Zemní práce	9 319,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce	408,00

4 - Vodorovné konstrukce	6 019,87

8 - Trubní vedení	97 900,10

998 - Přesun hmot	772,20

Strana 23 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah

Objekt: Soupis:

2 - Přeložka splaškové kanalizace

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 
Náklady soupisu celkem						114 419,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV	114 419,96

D	1	Zemní práce	9 319,79

1	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m	m3	3,743	1 230,00	4 603,89

VV	"DN150" 10,2*0,8*0,486	3,966

VV	Mezisoučet	3,966

VV	"objem potrubí DN150" -(0,0219*10,2)	-0,223

VV	Součet	3,743

2	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	6,737	700,00	4 715,90

VV	"měr. hmotnost 1,8" 3,743*1,8	6,737

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	408,00

3	K	359901111	Vyčištění stok	m	10,200	40,00	408,00

VV	"DN150" 10,2	10,200

D	4	Vodorovné konstrukce	6 019,87

4	K	451541111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,130	1 230,00	159,90

VV	"podklad štěrk šachta DN400" (0,6*0,6*0,12)*3,0	0,130

VV	Součet	0,130

5	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků

na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,832	4 000,00	3 328,00 
VV	"DN150" 10,2*0,441*0,197			0,886

VV	"objem DN150" -(10,2*0,00531)	-0,054

VV	Mezisoučet	0,832

6	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod

|  |  |  | potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 4,019 | 630,00 | 2 531,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"sedlo" 0,197*2,0*10,2	4,019

VV	Součet	4,019

D	8	Trubní vedení	97 900,10

| integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 10,200 200,00 2 040,00 8 M 59710675 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 7 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spojovací systém F | m | 10,353 | 700,00 | 7 247,10 |

VV	10,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství	10,353

| integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 1,000 250,00 250,00 10 M 59711740 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 9 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150/150 dl 400mm spojovací systém F/F kus 1,000 1 000,00 1 000,00 11 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 |
| 12 | M | 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 160 kus 3,000 200,00 600,00 15 M 28611542 přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 13 | M | 28611528 | přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 | kus | 3,000 | 470,00 | 1 410,00 |
| 125 kus 1,000 170,00 170,00 16 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 14 | M | 28611546 | přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN |  |  |  |  |
| vakem ucpávkovým úsek 3,000 800,00 2 400,00 17 K 894812003 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 |  |  |  |  |  |  |  |
| pravý a levý přítok kus 3,000 1 600,00 4 800,00 18 K 894812033 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | za uříznutí šachtové roury kus 3,000 90,00 270,00 | korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 3,000 | 1 700,00 | 5 100,00 |
| 19 | K | 894812041 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 |  |  |  |  |

Strana 24 z 33

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 20 K 894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | betonovým rámem pro třídu zatížení B125 | kus | 3,000 | 4 200,00 | 12 600,00 |
| 21 | K | 899-R1 | přepojení vnitřních rozvodů D+M | kus | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 22 | K | 899-R2 | provedení nového prostupu | kus | 1,000 | 3 654,00 | 3 654,00 |
| 23 | K | 899-R3 | sanace původní jímky | kus | 1,000 | 38 700,00 | 38 700,00 |
| 24 | K | nap_R1 | přepojení na stávající kanalizační přípojku | kus | 1,000 | 8 659,00 | 8 659,00 |

D	998	Přesun hmot	772,20

otevřený výkop	t	0,702	1 100,00	772,20

25	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových

Strana 25 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah

3 - Přeložka dešťové kanalizace

Objekt: Soupis:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Uchazeč:	IČ:	02093260

Shaft s.r.o.

DIČ:	CZ02093260

Projektant:	IČ:

Ing.Arch.Šonský	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Malec	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	21 833,73

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	21 833,73	21,00%	4 585,08

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	26 418,81

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana 26 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah

3 - Přeložka dešťové kanalizace

Objekt: Soupis:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 833,73

HSV - Práce a dodávky HSV	21 833,73

1 - Zemní práce	9 873,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce	84,00

4 - Vodorovné konstrukce	378,00

8 - Trubní vedení	11 488,00

998 - Přesun hmot	9,90

Strana 27 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

2 - Technická zařízení budov, výtah

Objekt: Soupis:

3 - Přeložka dešťové kanalizace

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem						21 833,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV	21 833,73

D	1	Zemní práce	9 873,83

| těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,520 1 100,00 572,00 VV "pr.hl.DV2" 1,2 1,200 VV Mezisoučet 1,200 VV "DV2" 1,1*1,0*1,2 1,320 VV "zeleň" -(1,1*1,0*0,15) -0,165 VV Mezisoučet 1,155 VV "hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45 0,520 2 K 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 1 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 0,520 1 500,00 780,00 VV "pr.hl.DV2" 1,2 1,200 VV Mezisoučet 1,200 VV "DV2" 1,1*1,0*1,2 1,320 VV "zeleň" -(1,1*1,0*0,15) -0,165 VV Mezisoučet 1,155 VV "hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45 0,520 3 K 132454201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 0,116 | 2 200,00 | 255,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"pr.hl.DV2" 1,2	1,200

VV	Mezisoučet	1,200

VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320

VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165

VV	Mezisoučet	1,155

VV	"hloubení rýh do 2000 mm 10%" 1,155*0,1	0,116

4	K	151101101	mZřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 	m2	2,640	140,00	369,60

VV	"DV2" 1,1*2,0*1,2	2,640

| 5 | K | do 2 m m2 2,640 92,00 242,88 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0,520 | 290,00 | 150,80 |

VV	"odvoz na skládku 15 km"

VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320

VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165

VV	Mezisoučet	1,155

VV	"hloubení rýh do 2000 mm 45%" 1,155*0,45	0,520

7	K	162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny  
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m  
přes 10000 m

|  |  |  |  | m3 | 2,600 | 20,00 | 52,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"odvoz na skládku 15 km" 0,520*5,0	2,600

| 8 | K | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 162751137 | m3 0,635 330,00 209,55 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"odvoz na skládku 15 km"

VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320

VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165

VV	Mezisoučet	1,155

VV	"hloubení rýh do 2000 mm 55%" 1,155*0,55	0,635

| m3 3,175 20,00 63,50 VV "odvoz na skládku 15 km" 0,635*5,0 3,175 10 K 1712012-R1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 9 | K | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 162751139 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,310	2 000,00	4 620,00

VV	"měrná hmotnost 2,0 CÚ2024" 1,155*2,0	2,310

Strana 28 z 33

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 11 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 1,155 80,00 92,40 VV "přebytečný výkopek" 0,520+0,635 1,155 12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

se zhutněním	m3	0,495	1 230,00	608,85

VV	"hloubení rýh do 2000 mm - strojně"

VV	"DV2" 1,1*1,0*1,2	1,320

VV	"zeleň" -(1,1*1,0*0,15)	-0,165

VV	Mezisoučet	1,155

VV	"lože potrubí" -0,165	-0,165

VV	"obsyp" -0,495	-0,495

VV	Součet	0,495

13	M	58344171	štěrkodrť frakce 0/32	t	0,891	500,00	445,50

VV	"měrná hmotnost 1,8, zásyp 100%" 0,495*1,8	0,891

14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m	m3	0,925	230,00	212,75

VV	"DS1" 1,0*1,0*0,43	0,430

VV	"DV2" 1,1*1,0*0,45	0,495

VV	Součet	0,925

15	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	1,665	720,00	1 198,80

VV	"měr. hmotnost 1,8" 0,925*1,8	1,665

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	84,00

16	K	359901111	Vyčištění stok	m	2,100	40,00	84,00

VV	"DS1" 1,0	1,000

VV	"DV2" 1,1	1,100

VV	Mezisoučet	2,100

D	4	Vodorovné konstrukce	378,00

17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,315	1 200,00	378,00

VV	"DS1" 1,0*1,0*0,15	0,150

VV	"DV2" 1,1*1,0*0,15	0,165

VV	Mezisoučet	0,315

D	8	Trubní vedení	11 488,00

| SN 4 z PVC-U DN 125 m 1,000 100,00 100,00 19 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 1,000 180,00 180,00 20 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 18 | K | 871273120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN 8 z PVC-U DN 160 m 1,100 180,00 198,00 21 M 28611165 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160x3000mm SN8 m 1,100 400,00 440,00 |  |  |  |  |  |
| 23 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 1,000 3 100,00 3 100,00 24 K 877270330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 22 | K | 877260341 | Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 kus 1,000 270,00 270,00 25 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 1,000 70,00 70,00 26 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 27 | M | 28651202 | koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45° | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 29 | K | nap_R1 | přepojení na novou dvorní vpust | kus | 1,100 | 800,00 | 880,00 |
| 30 | K | nap_R2 | přepojení na dešťový svod | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 31 | K | nap_R3 | napojení na stávájící revizní šachtu | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| DN150, A 15 D+M 1 1,000 3 600,00 3 600,00 D 998 Přesun hmot 9,90 32 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 28 | K | R-DV | Dvorní vpust 245x245 mm se spodním odtokem |  |  |  |  |

hmot otevřený výkop	t	0,009	1 100,00	9,90

Strana 29 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

3 - Venkovní a sadové úpravy

Objekt:

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Uchazeč:	IČ:	02093260

Shaft s.r.o.

DIČ:	CZ02093260

Projektant:	IČ:

Ing.Arch.Šonský	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Malec	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	246 361,97

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	246 361,97	21,00%	51 736,01

snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	298 097,98

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Strana 30 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

Objekt:

3 - Venkovní a sadové úpravy

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	246 361,97

HSV - Práce a dodávky HSV	119 911,97

1 - Zemní práce	95 144,47

5 - Komunikace pozemní	11 172,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 140,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 190,90

998 - Přesun hmot	5 264,60

PSV - Práce a dodávky PSV	126 450,00

772 - Podlahy z kamene	126 450,00

Strana 31 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okresní  soud Jablonec n.N.

3 - Venkovní a sadové úpravy

Objekt:

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	24. 11. 2024

Zadavatel:	 	Projektant:	Ing.Arch.Šonský

Uchazeč:	Shaft s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem						246 361,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV	119 911,97

D	1	Zemní práce	95 144,47

| strojně m2 145,000 60,00 8 700,00 2 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 8,400 218,00 1 831,20 VV "pro podkladní vrstvydlažby"28*0,3 8,400 3 K 162651112 |  |  |  |  |  |  |  |

| m3 17,867 180,00 3 216,06 VV "odhad-1/3 sejmuté ornice"142*0,2/3 9,467 VV "pro podkladní vrstvy dlažby"28*0,3 8,400 VV Součet 17,867 4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a |  | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,161	1 500,00	48 241,50

VV	17,867*1,8	32,161

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,867	21,00	375,21

VV	"odhad-1/3 sejmuté ornice"142*0,2/3	9,467

VV	"pro podkladní vrstvy dlažby"28*0,3	8,400

VV	Součet	17,867

| 6 | K | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 181111111 | m2 109,000 36,00 3 924,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 7 | K | 181111121 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 109,000 | 51,00 | 5 559,00 |
| 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 109,000 60,00 6 540,00 9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v |  |  |  |  |  |  |  |
| rovině a ve svahu do 1:5 m2 109,000 25,00 2 725,00 10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,180 110,00 239,80 VV 109*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,180 11 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých |  |  |  |  |  |  |  |

| plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 109,000 22,00 2 398,00 VV 109 109,000 12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9,467 1 100,00 10 413,70 VV "odhad-1/3 sejmuté ornice"142*0,2/3 9,467 13 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 109,000 4,00 436,00 14 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 109,000 5,00 545,00 D 5 Komunikace pozemní 11 172,00 15 K 564730001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	28,000	199,00	5 572,00

VV	"pod dlažbu"28	28,000

16	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	28,000	200,00	5 600,00

VV	"pod dlažbu"28	28,000

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 140,00

17	K	637121117	Úkapový pás z kameniva š.300	m	10,000	110,00	1 100,00

VV	10	10,000

18	K	637121118	Úkapový pás z kameniva tl 150 mm - odstranění	m	16,000	65,00	1 040,00

VV	16	16,000

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 190,90

Strana 32 z 33

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 19 K 916371215 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ocel.pásoviny š.140 mm | m | 29,000 | 29,00 | 841,00 |
| 20 | M | 27245178 | obrubník zahradní z ocel.pásoviny š.140 mm,tl.5 mm | m | 29,580 | 75,00 | 2 218,50 |

VV	29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	29,580

21	M	27245179	zatloukací trn dl.300	kus	29,580	60,00	1 774,80

VV	29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	29,580

22	M	27245180	spojka obrubníků	kus	19,380	70,00	1 356,60

VV	19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	19,380

D	998	Přesun hmot	5 264,60

23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy

vodorovně do 5000 m	t	4,786	1 100,00	5 264,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV	126 450,00

D	772	Podlahy z kamene	126 450,00

24	K	772522149	vKladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic

| pásech do lože z kameniva m2 28,000 1 500,00 42 000,00 25 M 58381169 deska dlažební tryskaná žula 600x600mm tl 50mm m2 29,120 2 900,00 84 448,00 VV 28*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 29,120 26 K 998772201 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

objektech v do 6 m	%	1,000	2,00	2,00

Strana 33 z 33