Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
I. P. Pavlova 552/9,   Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov  IČO:008 44 641 DIČ:  CZ00844641	 
................................................................................................................................................................
Protokoly PBTK zasílejte na adresu :
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o., Oddělení zdravotnické techniky, I. P. Pavlova 9, 794 01, Krnov 

OBJEDNÁVKA č.:  9430

Značka:	9430	LINET spol. s r.o.
Vyřizuje:		Želevčice 5
Tel.:		274 01 SLANÝ
Fax:		
E-mail:		IČ:	00507814
		DIČ:	
Datum:	19.03.2025

Dodavatel přijetím a provedením objednávky prohlašuje, že k této činnosti  splňuje zákonné předpoklady.  Servis bude proveden v souladu se Zákonem č.375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a normou ČSN EN 60601, příp. ČSN EN 62353  
PBTK proveďte v kalendářním měsíci dle plánu údržby uvedeného na objednávce.
Součástí PBTK je protokol vč. KEZ u elektrických ZP. Termín kontroly oznamte předem příslušnému oddělení. 
Splatnost faktury min. 30 dnů ode dne dodání zboží nebo služby. 
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.
Faktury zasílejte v elektronické podobě na e-mail:    fakturace@szzkrnov.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.	Objednávaný úkon	Údaje o zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza Altura
		Inv.číslo: 	6369
		Výr.číslo: 	20090231843
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

2.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza Altura
		Inv.číslo: 	6368
		Výr.číslo: 	20090231836
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

3.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza SMART 1SAT0340-67
		Inv.číslo: 	6590
		Výr.číslo: 	20110057786
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

4.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza SMART 1SAT0340-67
		Inv.číslo: 	6591
		Výr.číslo: 	20110057787
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

5.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza SMART 1SAT0340-67
		Inv.číslo: 	6593
		Výr.číslo: 	20110057789
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

6.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza SMART
		Inv.číslo: 	NA140071
		Výr.číslo: 	20130134681
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

7.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza SMART
		Inv.číslo: 	NA140072
		Výr.číslo: 	20130134682
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

8.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6863
		Výr.číslo: 	20150014093
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

9.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6864
		Výr.číslo: 	20150014094
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

10.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6865
		Výr.číslo: 	20150014097
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		
		Plán údržby: 	25.04.2025

11.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6866
		Výr.číslo: 	20150014098
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

12.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6867
		Výr.číslo: 	20150014101
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	

13.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6868
		Výr.číslo: 	20150014102
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

14.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6869
		Výr.číslo: 	20150014103
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

15.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6870
		Výr.číslo: 	20150014104
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025
16.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6871
		Výr.číslo: 	20150014105
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

17.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6872
		Výr.číslo: 	20150014106
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

18.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6873
		Výr.číslo: 	20150014107
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

19.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6874
		Výr.číslo: 	20150014108
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

20.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6875
		Výr.číslo: 	20150014113
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

21.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6876
		Výr.číslo: 	20150014114
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

22.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6877
		Výr.číslo: 	20150014115
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

23.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6878
		Výr.číslo: 	20150014116
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

24.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6879
		Výr.číslo: 	20150014117
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

25.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6880
		Výr.číslo: 	20150014118
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

26.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6881
		Výr.číslo: 	20150014123
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

27.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6882
		Výr.číslo: 	20150014125
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

28.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6883
		Výr.číslo: 	20150014128
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

29.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6884
		Výr.číslo: 	20150014129
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

30.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6885
		Výr.číslo: 	20150014130
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

31.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6886
		Výr.číslo: 	20150014131
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

32.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6887
		Výr.číslo: 	20150014136
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	

33.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6888
		Výr.číslo: 	20150014137
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

34.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6889
		Výr.číslo: 	20150014138
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

35.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6890
		Výr.číslo: 	20150014141
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

36.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6891
		Výr.číslo: 	20150014142
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

37.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6892
		Výr.číslo: 	20150014143
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

38.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6893
		Výr.číslo: 	20150014144
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

39.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6894
		Výr.číslo: 	20150015589
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

40.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6895
		Výr.číslo: 	20150015590
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	

41.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6896
		Výr.číslo: 	20150015591
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

42.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6897
		Výr.číslo: 	20150015592
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

43.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6898
		Výr.číslo: 	20150015593
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

44.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6899
		Výr.číslo: 	20150015600
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

45.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6900
		Výr.číslo: 	20150015601
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

46.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6901
		Výr.číslo: 	20150015602
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

47.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6902
		Výr.číslo: 	20150015603
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

48.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6903
		Výr.číslo: 	20150015604
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

49.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6904
		Výr.číslo: 	20150015605
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

50.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6905
		Výr.číslo: 	20150015606
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

51.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6906
		Výr.číslo: 	20150015607
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

52.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6907
		Výr.číslo: 	20150015610
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

53.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6908
		Výr.číslo: 	20150015611
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

54.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6909
		Výr.číslo: 	20150015612
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

55.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6910
		Výr.číslo: 	20150015613
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

56.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6911
		Výr.číslo: 	20150015619
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

57.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6912
		Výr.číslo: 	20150015620
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

58.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza 1
		Inv.číslo: 	6913
		Výr.číslo: 	20150015621
		Umístění: 	Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

59.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
		Typ zařízení: 	Eleganza SMART
		Inv.číslo: 	6606
		Výr.číslo: 	20120002334
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025

60.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lůžko polohovací elektrické
	1.320,-	Typ zařízení: 	Eleganza SMART
		Inv.číslo: 	6607
		Výr.číslo: 	20120002335
		Umístění: 	Chirurgické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	101201
		Odp.osoba: 	
		Plán údržby: 	25.04.2025
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Předpokládaná cena:	79.200,- Kč bez DPH + cestovné + oprava závad zjištěných při kontrole

			viz. CN 10005316

Příkazce operace:                                                  Správce rozpočtu:
Podpis:                                                                    Podpis: