

Příloha č. 2 SOD č. 454/2025

Od:

Komu:

Kopie:

Na vědomí:

výzva: MVE Kadaň - potapěčské práce 2025

Komu:

15.04.2025 14:26

Kopie:

Na vědomí:

Vážení obchodní partneři, na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 1296/2024, Vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění - MVE Kadaň
2. Popis obsahu předmětu plnění:
3. MVE Kadaň – kontrola vtokového objektu:
* Kontrola ocelové konstrukce sloužící k optimalizaci proudění vody za česlovým polem
* Dotažení všech šroubových spojů, kontrola povrchové úpravy ocelových částí
* Kontrola sedimentů za česlemi vtoku do MVE, případné odstranění náplavů, očištění česlí
* Kontrola česlicového pole, usazení česlí, dotažení zajištění česlic, prohlídka povrchové úpravy ocelových částí česlic.

(V době realizace prací bude nutné provést odstavení MVE z provozu).

1. MVE Kadaň – hrazení MVE, kontrola stavu sedimentů vtoku
* Práce spojené s montáží provizorního hrazení na horní vodě
* Vyčištění dosedacích ploch prahu a bočního vedení
* Asistence při usazování hradících tabulí
* Dotěsnění průsaků (těsnící materiál dodá zhotovitel)
* Kontrola stavu sedimentů před česlemi vtoku do MVE na celou šířku nátoku (levý břeh – norná stěna) až do vzdálenosti 10 m (příčné profily po 1 m)
* Měření výšky sedimentu od aktuální hladiny.

3. Termín červenec-září t.r.

Volba termínu bude závislá na různých navazujících úkonech a událostech.

Ve smluvních podmínkách by tedy bylo, obdobně jako u již existujících smluv na VD Kadaň (č. 345/2025 a č. 402/2025), ustanovení o výzvě objednatele - viz návrh smluvního textu.

V příloze koncept smluvního textu a výkaz k ocenění.

Děkujeme za odezvu.

technický dozor staveb

**Povodí Ohře, státní podnik** Horova 12, 360 01 Karlovy Vary tel. :

e-mail :

http:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závaznýnávrh na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.

Zvažte prosím tisk této zprávy. Kontrolováno antivirovým systémem Sophos.

Návrh SOD.docx Ceník potápěčských prací\_MVEKadan\_hrazeni .xlsx

Ceník potápěčských prací\_MVEKadan\_vtok .xlsx