-

OBEC MED LOV 
Právní úkon byl schválen 
radou/aGstYfliklst"8Hi obce 
	usnesením Č. J.~/1.1 	. 
	ze dne .t/.K(/.:.!.~.l!ť. 	. 
Dodatek č.5/K 
K Nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního majetku 
ze dne 30.12.1996 
Vlastník: Obec Medlov 
Se sídlem: Medlov 194,PSČ 78382 
IČ:00575666 
Zastoupený: starosta obce Bohumír Berger 
(dále též jako vlastník) 
a 
Provozovatel:Vodohospodářská společnost ČERLlNKA s.r.o. 
Se sídlem: Cholinská 1120,Litovel 78401 
IČ: 47150904 
Zastoupený : jednatellng.Zdeněk Potužák 
Bankovní spojení: 191174630277/0100 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, 
vložka 3781 
(dále též jako provozovatel) 
tímto dodatkem upravují přílohu č.1 a 2 . 
Příloha Č. 1 Zařízení kanalizace pronajatého provozovateli 
I. Stavby kolaudované 23.12.1996 
SO 1- ČOV 
SO 2 - Čerpací stanice vod mezního deště 
SO 3 - Dešťová zdrž 
	SO 4 - Vodovodní přípojka ČOV 	- délka 328,0 m 
SO 5 - Kanalizace vČ.areálu éov 
- kanalizační stoka A DN 400 mm délka 224,0 m 
- kanalizační stoka A DN 300 mm délka 40,0 m 
- kanalizační stoka B DN 300 mm délka 245,0 m 
	- vnitřní kanalizace ON 400 mm 	délka 207,5 m 
	- vnitřní kanalizace ON 300 mm 	délka 174,5 m 
PS 1 - ČOV 
PS 2 - Čerpací stanice dešťových vod 
Účetní hodnota: 15.400.317.60 Kč 

II. Veřejná část přípojek splaškové kanalizace v části obce Medlov - kolaudace 29.6.2005 
Zahrnuje 149 přípojek na parcelách Č. 3157/47, 3157/9, 3157/30,3157/8,3157/20,3157/2038,3157/12, 
3157/34,3279/2 v k.ú. Medlov u Uničova. 
Účetní hodnota: 3.356.002,- Kč 
III. Dostavba splaškové kanalizace v obci Medlov a m.č. Zadní Újezd 
- kolaudace 21.2.2007 
- kanalizační stoka 8 - od stávající šachty po šachtu č.121 - délka 3083,92 m, ON 250, PVC 
- kanalizační stoka 81 - šachta Č. 5 až šachta č.51 - délka 109,53 m, ON 250, PVC UR 1, SN 8 
- kanalizační stoka 82 - šachta č.30 až šachta č.60 - délka 296,89 m, ON 250, PVC UR 1, SN 8 
- kanalizační stoka 83 - šachta č.44 až šachta č. 62- délka 80,52 m, ON 200, PVC UR 1 SN 8 
- kanalizační stoka B4 - šachta Č. 34 až šachta Č. 64 - délka 9,22 m, ON 250, PVC UR 1 ,SN 8 
28,21 m, ON 200, PVC 
- kanalizační stoka 85 - šachta č.38 až šachta Č. 68 - délka 7,89 m, ON 250, PVC UR1, SN 8 
63,52 m, ON 200, PVC 
- kanalizační stoka 85-1- šachta Č. 65 až šachta č.72 - délka 92,76 m, ON 200, PVC UR 1, SN 8 
- kanalizační stoka 86 - šachta č.43 až šachta Č. 74 - délka 47,32 m, ON 250, PVC UR 1, SN 8 
- kanalizační stoka 87 - šachta č.11 O až šachta č.133 - délka 25,40m, ON 200, PVC 
- kanalizační stoka 88 - šachta č.115 až šachta č.126 - délka 50,08, ON 200, PVC 
- kanalízační stoka 88-1- šachta č.125 až šachta č.127 - délka 20,35 m, ON 200, PVC 
- kanalizační stoka 89- šachta č.31 až šachta č.131 - délka 23,63 m, ON 250, PVC 
- kanalizační stoka 810 - od ČST 5 po šachtu č.130 - délka 101,54 m, ON 200, PVC 
- výtlak V1 - délka 45,81 m, ON 90, PE 
- výtlak V2 - délka 25,79 m, ON 90, PE 
- výtlak V3 - délka 45,53 m, ON 90, PE 
- výtlak V5 - délka 126,84 m, ON 90, PE 
- čerpací stanice - 4 ks, osazené kalovým čerpadlem GRUNOFOS SEV 65.65.15.A.2.50.8, průtok 
1,0 I/s, výkon motoru 1,5 kW. 
- kolaudace 20.11.2007 - čerpací stanice ČST6, výtlak, přípojné řady 
- stoka P6 - PVC ON 250 - délka 43,29 m 
- stoka P7 - PVC ON 250 - délka 32,81 m 
- odbočení pro připojení RO - PVC ON 150 - délka 24,74 m (celkem 5 ks) 
- výtlak V6 - PE ON 80 - délka 18,93 m 
- čerpací stanice - 1 ks, osazená kalovým čerpadlem SEV 65.65.15.2.508 
Účetní hodnota: 26.132.059,90 Kč 

IV. Výstavba RO -lokalita za školkou - inženýrské sítě - kolaudace 27.11.2007 

- kanalizační řad - PVC ON 300 
- napojovací řady - PVC ON 150 

délka 206,25 m 
délka napoj.řadů 46,07 m ( 10 ks odbočení) 

Účetní hodnota: 1.046.157.50 ,- Kč 

Účetní hodnota pronajatého majetku celkem: 45.934.537.- Kč 

Detailní rozpis pronajatého majetku je uveden v předávacích protokolech . 

Přiloha č. 2 ke Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a 
jeho rozvoji 

Výše stočného a nájemného platná ke dni podpisu výše uvedené smlouvy 

Podle dohody vlastníka a provozovatele - jednání valné hromady VHS Čerlinka s.r.o. ze dne 
17.12.2007 činí výše stočného 

22,10 Kč bez DPH / m3 dodané vody. 

Základní částka nájemného činí 

7,- Kč bez DPH / m3 odpadní vody odvedené provozovatelem odběratelům. 

Tento dodatek ruší dodatky Č. 2/K a č. 4/K - a plně nahrazuje přílohu č.1 smlouvy. 

	

V Medlově dne/.t//.:/~.~4 

Za vlastníka: 

V Medlově dne .I.ll. ~ ff} .. 

Za provozovatele: 

Vodohosr-odúřs!uí společnost 
	1 	ČERUNKA s. r. o. 

Cholinskó \1201 7.84 01 LlTOVEL 
\č 471509D4 D<: CZ47150904