| David Čipera - Instalatérství, topenářství Montáže, opravy a revize plynových zařízení |  |
| --- | --- |
| Číslo nabídky: | 2025005 |
| Pro investora: | Technické Služby |
| Místo stavby: | Příbram |
| Popis stavby: | Montáž radiátorů a potrubí |
| Datum: | 27.2.2025 |

| Popis položek kus Cena za kus celkem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radik klasik 33-500/1400 | ks | 3 | 6 759,00 Kč | 20 277,00 Kč |
| Radik klasik 33-600/1400 | ks | 3 | 7 414,00 Kč | 22 242,00 Kč |
| Radik klasik 33-500/1200 | ks | 4 | 6 186,00 Kč | 24 744,00 Kč |
| Radik klasik 22-900/700 | ks | 1 | 4 582,00 Kč | 4 582,00 Kč |
| Radik klasik 21-600/1000 | ks | 1 | 3 436,00 Kč | 3 436,00 Kč |
| Radik klasik 21-900/800 | ks | 2 | 4 218,00 Kč | 8 436,00 Kč |
| Radik klasik 21-600/700 | ks | 2 | 3 051,00 Kč | 6 102,00 Kč |
| Termostatické veventily, hlavice, sroubení | ks | 16 | 958,00 Kč | 15 328,00 Kč |
| Potrubí CU 15 | m | 50 | 142,00 Kč | 7 100,00 Kč |
| Potrubí CU 18 | m | 25 | 184,00 Kč | 4 600,00 Kč |
| Potrubí CU 22 | m | 85 | 240,00 Kč | 20 400,00 Kč |
| potrubí CU 28 | m | 40 | 296,00 Kč | 11 840,00 Kč |
| Ostatní drobný materiál: Tvarovky CU press | kpl | 1 | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč |
| Uchycení potrubí, atd. |  |  |  |  |
| Montáž | kpl | 1 | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč |
| Doprava osob a materiálu na stavbu | kpl | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Demontáž a zaslepení stávajících rozvodů | kpl | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| topení |  |  |  |  |
| Materiál potřebný na zaslepení: nátrubky, | kpl | 1 | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč |
| odvzdušňovací hrnečky |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 250 437,00 Kč |

Cenová nabídka je platná jeden měsíc z důvodu pohybu cen na trhu.