Nerezové vybavení 					(DNS 25-08; UROL robot)

Technická specifikace:

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální rozměry), je v případě parametrů akceptován toleranční rozsah +-10%.

Požadujeme technické provedení, které je vhodné pro náročné zdravotnické provozy.  Musí být mechanicky odolné, odolné proti vlhkosti a desinfekci, se zaoblenými hranami pro snadnou  čistitelnost.

Veškeré obrázky a schémata jsou pouze ilustrativní.

1)	Stolek hydraulický instrumentační		3 ks

- Konstrukce: nerez ocel AISI304

- Výška stolku: 950 – 1300 mm

- Hydraulický zdvih stolku

- Plato:

- snímatelné, s prolisem a zaoblenými rohy

- rozměry min. 1000 x 570 mm

- nosnost min. 30 kg

- 4x otočná kolečka nezanechávající barevnou stopu, prům. min. 75 mm s brzdou

2)	Stojan s drátěnými koši	1 ks

- materiál konstrukce nerez ocel AISI304

- 6x závěsné drátěné koše (rozměry 460 x 340 mm, výška 120 mm)

- 4x plastové ochranné nárazníky na podvozku stojanu

- 4x otočná kolečka nezanechávající barevnou stopu, prům. min. 75 mm (z toho 2x brzděná)

- Nosnost stojanu min. 20 kg