| Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo o provádění revizí elektro zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oceněný seznam prací: |  |  |  |
| KoP Blansko, Vodní 9 |  |  |  |
| Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 (skupina el. spotřebičů E) |  |  |  |
| Specifikace | Počet - ks | Cena/jedn. | Cena celkem |
| Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce (prodlužovací přívody), včetně el. ručního nářadí – 1x ročně | 140 |  |  |
| Ostatní nepřipevněné spotřebiče – 1x2 roky | 911 |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |
| Periodická revize el. instalace (zařízení) dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2 a souvisejících právních předpisů |  |  |  |
| Specifikace | Počet - ks | Cena/jedn. | Cena celkem |
| Revize el. instalace 1 x za 5 let - celek | 1 |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |
| Periodická revize zařízení na ochranu před účinky atmosférické elektřiny dle ČSN 33 1500, ČSN 34 1390 a souvisejících právních předpisů |  |  |  |
| Specifikace | Počet - ks | Cena/jedn. | Cena celkem |
| Celkový počet svodů hromosvodu | 12 |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |
| Periodická revize provozuschopnosti nouzového osvětlení dle ČSN 33 2130 ed. 2, ČSN EN 1838 a ČSN 73 0831 |  |  |  |
| Specifikace | Počet - ks | Cena/jedn. | Cena celkem |
| Legrand 1x6W,1,5Ah,IP42 | 46 |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |
| Cena celkem za KoP Blansko |  |  | 53279 |
| KoP Boskovice, Dr. Snětiny 2 |  |  |  |
| Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 (skupina el. spotřebičů E) |  |  |  |
| Specifikace | Počet - ks | Cena/jedn. | Cena celkem |
| Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce (prodlužovací přívody), včetně el. ručního nářadí – 1x ročně | 60 |  |  |
| Ostatní nepřipevněné spotřebiče – 1x2 roky | 480 |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |
| Cena celkem za KoP Boskovice |  |  | 19800 |
| Souhrn oceněných prací za jednotlivé KoPy |  |  |  |
| Cena za KoP |  |  | Cena celkem |
| Cena za revize KoP Blansko |  |  | 53279 |
| Cena za revize Boskovice |  |  | 19800 |
| Celková cena - NABÍDKOVÁ CENA |  |  | 73079 |
| Aktualizace počtu revidovaných zařízení provedena dne 15.4.2025.Provedl xxx |  |  |  |