|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST ROZPOČTU - nabídkový** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : | | Název objektu : |  |  | JKSO : |  |
|  |  | ***1*** |  |  |  |  |
| Stavba : | | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
|  |  | ***Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH*** | | |  |  |
| Projektant : | |  | | Počet měrných jednotek : | | 0 |
| Objednatel : | |  | | Náklady na MJ : | | 0 |
| Počet listů : | |  |  | Zakázkové číslo : | |  |
| Zpracovatel projektu : | | |  | Zhotovitel : | STAVAKTIV s.r.o. |  |
|  |  |  |  | Trávník 2106, 686 03 St. Město | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočtové náklady II. a III. hlavy** | | | **Vedlejší rozpočtové náklady** | | | |
|  | Dodávka celkem | 11 941 |  |  |  |  |
| Z | Montáž celkem | 95 500 |  |  |  |  |
| R | HSV celkem | 458 082 |  |  |  |  |
| N | PSV celkem | 11 682 |  |  |  |  |
| ZRN celkem | | 577 205 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| HZS | | 0 |  |  |  |  |
| RN II.a III.hlavy | | 577 205 | Ostatní VRN |  |  | 13 555 |
| ZRN+VRN+HZS | | 590 760 | VRN celkem |  |  | 13 555 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |  |
|  | ing. L.Hučík | Jméno :ing. Lubomír Hučík | | Jméno : |  |  |
| Datum : | | Datum :15.5.2025 |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH | | 0 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| Základ pro DPH | | 10 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| DPH | | 10 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| Základ pro DPH | | 21 | % činí : |  | 590 760 Kč |  |
| DPH | | 21 | % činí : |  | 124 060 Kč |  |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | |  |  | **714 820 Kč** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : | | ***Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH*** | | | |  |  |  |
| Objekt : | | ***1*** |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavební díl** | |  | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 1 | Zemní práce | |  | 58 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | 15 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace | |  | 69 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Potrubí z drenážek,trativod | | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | |  | 29 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | 42 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Stavební práce | |  | 212 400 |  |  |  |  |
| 762 | Konstrukce tesařské | |  | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | |  | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 |
|  | Oplocení - materiál | |  |  |  | 11 941 |  |  |
|  | Oplocení - práce | |  |  |  |  | 11 500 |  |
|  | **CELKEM OBJEKT** | |  | **458 082** | **11 682** | **11 941** | **95 500** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název VRN** | |  |  | **Kč** | **%** | **Základna** |  | **Kč** |
|  |  |  |  |  |  | 577 205 |  | 13 555 |
|  | **CELKEM VRN** | |  |  |  |  | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | |
| Stavba : | | ***Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH*** | | |  | 0,00 Kč | | |  | |
| Objekt : | | ***1*** | |  |  | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |
| **P.č.** | **Číslo položky** | **Název položky** | | **MJ** | **množství** | | **cena / MJ** | **celkem (Kč)** | |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | |  |  | |  |  | |
| 1 | 113 10-5111.R00 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho | | m2 | 50,05 | | 116,00 Kč | 5 805,80 | |
| 2 | 113 10-7122.R00 | Odstranění podkladu,kam.drcené tl.15 cm | | m2 | 50,05 | | 185,00 Kč | 9 259,25 | |
| 3 | 122 20-1401.R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 ,vč.výkopu patek 12ks | | m3 | 10,30 | | 330,00 Kč | 3 399,00 | |
| 4 | 122 20-1409.R00 | Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 | | m3 | 7,40 | | 35,00 Kč | 259,00 | |
| 5 | 979 08-8212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | | t | 32,80 | | 230,00 Kč | 7 544,00 | |
| 6 | 162 70-1101.R00 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 6km | | t | 32,80 | | 388,00 Kč | 12 726,40 | |
| 7 | 199 00-0001.R00 | Uložení zeminy do recyklačního centra | | t | 11,80 | | 550,00 Kč | 6 490,00 | |
| 8 | 979 99-9997.R00 | Uložení suti do recyklačního centra | | t | 21,00 | | 600,00 Kč | 12 600,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | |  |  | |  | **58 083,45** | |
| **Díl:** | **2** | **Základy,zvláštní zakládání** | |  |  | |  |  | |
| 9 | 275 31-3621.R00 | Beton základových patek prostý B20 12x bet.patka 50/50/80cm | | m3 | 2,90 | | 5 460,00 Kč | 15 834,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***2 Základy,zvláštní zakládání*** | |  |  | |  | **15 834,00** | |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** | |  |  | |  |  | |
| 10 | 564 86-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm vč.dodání kamene | | m2 | 56,50 | | 348,00 Kč | 19 662,00 | |
| 11 | 916 56-1111.R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 15 s opěrou vč.dodání obruníku 100/5/20 | | m | 24,00 | | 396,00 Kč | 9 504,00 | |
| 12 | 596 21-5021.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,vč.dořezání | | m2 | 50,10 | | 268,00 Kč | 13 426,80 | |
| 13 | 592-45263 | Dlažba betonová COLORMIX tl.6cm,přírodní | | m2 | 52,00 | | 460,00 Kč | 23 920,00 | |
| 14 | 4 | Spárování dlažby vč.dodáni křemičitého písku | | m2 | 50,10 | | 54,00 Kč | 2 705,40 | |
|  | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** | |  |  | |  | **69 218,20** | |
| **Díl:** | **88** | **Potrubí z drenážek,trativod** | |  |  | |  |  | |
| 15 | 3 | Vsakování dešťových vod ,dopojení,výkop ,zásyp trativodu | | ks | 2,00 | | 10 000,00 Kč | 20 000,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***88 Potrubí z drenážek,trativod*** | |  |  | |  | **20 000,00** | |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací kce na pozem.stav.** | |  |  | |  |  | |
| 16 | 5 | Předláždění a oprava stávajícího chodníku | | kpl | 1,00 | | 10 500,00 Kč | 10 500,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací kce na pozem.stav.*** | |  |  | |  | **10 500,00** | |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | |  |  | |  |  | |
| 17 | 961 10-0015.RA0 | Bourání základů z betonu prostého - plocha dlažby,stáv.patky,základ zídky | | m3 | 3,80 | | 4 375,00 Kč | 16 625,00 | |
| 18 | 962 03-1133.R00 | Bourání zdiva plotová tvárnice tl. 15 cm | | m2 | 11,00 | | 280,00 Kč | 3 080,00 | |
| 19 | 979 08-8212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | | t | 8,36 | | 240,00 Kč | 2 006,40 | |
| 20 | 162 70-1101.R00 | Vodorovné přemístění suti do 6km | | t | 8,36 | | 388,00 Kč | 3 243,68 | |
| 21 | 979 99-9997.R00 | Uložení suti do recyklačního centra | | t | 8,36 | | 600,00 Kč | 5 016,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | |  |  | |  | **29 971,08** | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | |  |  | |  |  | |
| 22 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný do100m | | t | 85,00 | | 495,00 Kč | 42 075,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | |  |  | |  | **42 075,00** | |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | |  |  | |  |  | |
| 23 | 762 90-0070.RAA | Demontáž prostorových konstrukcí Pergola | | m2 | 46,20 | | 77,00 Kč | 3 557,40 | |
| 24 | 1 | Demontáž dřeveného mobiliáře lavičky stoly | | kpl | 1,00 | | 500,00 Kč | 500,00 | |
| 25 | 979 08-8212.R00 | Nakládání dřev.odpadu nadopravní prostředky | | t | 2,50 | | 300,00 Kč | 750,00 | |
| 26 | 979 08-3513.R00 | Vodorovné přemístění dřev.odpadu do 6 km | | t | 2,50 | | 1 000,00 Kč | 2 500,00 | |
| 27 | 199 00-0005.R00 | Uložení dřevěného odpadu do recyklačního centra | | t | 2,50 | | 550,00 Kč | 1 375,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | |  |  | |  | **8 682,40** | |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | |  |  | |  |  | |
| 28 | 767 99-6801.R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. vč.naložení a odvozu | | kpl | 1,00 | | 3 000,00 Kč | 3 000,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | |  |  | |  | **3 000,00** | |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** | |  |  | |  |  | |
| 29 | 2 | Elektropřípojka ,zemní práce,osvětlení | | kpl | 1,00 | | 84 000,00 Kč | 84 000,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***M21 Elektromontáže*** | |  |  | |  | **84 000,00** | |
|  |  | ***Přípravné st.práce pro úpravu vstupu do místnosti č.023*** | |  |  | |  |  | |
| **Díl:** |  | **Stavební práce** | |  |  | |  |  | |
| 30 | R | Ochrana pracoviště,zakrytí podlah,vybavení | | kpl | 1,00 | | 7 200,00 Kč | 7 200,00 | |
| 31 | R | Přípravné práce pro změny - odpojení,demontáže vedení vodo,elektro | | kpl | 1,00 | | 15 000,00 Kč | 15 000,00 | |
| 32 | R | Vybourání stáv.dveří vč.zárubně,demontáž obkladů,dlažeb,vynošení,naložení, odvoz suti na skládku,vč.poplatku | | kpl | 1,00 | | 16 800,00 Kč | 16 800,00 | |
| 33 | R | Demontáž ,vybourání,úprava SDK pro umístění nových dveří vč.zárubně | | kpl | 1,00 | | 14 600,00 Kč | 14 600,00 | |
| 34 | R | Demontáž,úprava rozvodů topení | | kpl | 1,00 | | 8 800,00 Kč | 8 800,00 | |
| 35 | R | Úprava -nové rozvody elektro,vodo-topo | | kpl | 1,00 | | 17 500,00 Kč | 17 500,00 | |
| 36 | R | Dodávka,montáž obkladů a dlažeb | | kpl | 1,00 | | 24 000,00 Kč | 24 000,00 | |
| 37 | R | Úprava dveřního otvoru,dodávka + montáž obložková zárubeň,dveře světlá š.90cm | | kpl | 1,00 | | 18 800,00 Kč | 18 800,00 | |
| 38 | R | Vybavení WC vč.dodávky 2ks sklopných madel | | kpl | 1,00 | | 12 500,00 Kč | 12 500,00 | |
| 39 | R | Dodávka a montáž dětského nádstavce WC (Meyra - velikost 2) | | kpl | 1,00 | | 15 600,00 Kč | 15 600,00 | |
| 40 | R | Oprava PVC podla,vč,dodávky vč. lištování | | kpl | 1,00 | | 13 800,00 Kč | 13 800,00 | |
| 41 | R | Oprava maleb,nátěru | | kpl | 1,00 | | 7 600,00 Kč | 7 600,00 | |
| 42 | R | Naložení,vývoz suti ,odvoz do recyklačního centra vč.poplatku za uložení | | kpl | 1,00 | | 8 800,00 Kč | 8 800,00 | |
| 43 | R | Přesun hmot, doprava materiálu | | kpl | 1,00 | | 11 400,00 Kč | 11 400,00 | |
| 44 | R | VRN,GZS režie | | kpl | 1,00 | | 5 800,00 Kč | 5 800,00 | |
| 45 | R | Rezerva,koordinační činnost | | kpl | 1,00 | | 14 200,00 Kč | 14 200,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***Stavební práce*** | |  |  | |  | **212 400,00** | |
|  |  | **Celkem** | |  |  | |  | 553 764,13 | |

**OPLOCENÍ - MATERIÁL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód |  | Druh |  | Rozměr | MJ | Počet MJ | Kč/MJ |  | Celkem Kč |
|  | Panel EURO-STANDART | | | 2510x1230 | ks | 8 | 375,00 Kč |  | 3 000,00 Kč |
|  | Sloupek EURO | |  | 60x40x2000 | ks | 8 | 250,00 Kč |  | 2 000,00 Kč |
|  | Objímka EURO | |  |  | ks | 18 | 52,00 Kč |  | 936,00 Kč |
|  | Úchyt |  |  | L | ks | 4 | 25,00 Kč |  | 100,00 Kč |
|  | Brána |  |  | 2k.3600x1500 | ks | 0 | 9 900,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | Betonová směs | |  | B15 | m3 | 0,30 | 3 350,00 Kč |  | 1 005,00 Kč |
|  | Pomocný materiál | |  |  | sada | 0,00 | 700,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brána |  |  | 3000x1500 | ks | 0 | 6 000,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | Branka |  |  | 1000x1230 | ks | 1 | 4 900,00 Kč |  | 4 900,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podhrabová deska | |  | 200/50/2500 | ks | 0 | 450,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | Držák desky U | |  | 50x200 | ks | 0 | 90,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plotna pro sloupek | |  | 60x40 | ks | 0 | 90,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Materiál celkem :** | | **11 941,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **bez DPH** |

**OPLOCENÍ - PRÁCE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh |  | MJ | Počet MJ | Nh/MJ | Celkem Nh | Kč/Nh |  | Celkem Kč |
| Vytýčení oplocení |  |  | bm | 18 | 0,01 | 0,18 | 400,00 Kč |  | 72,00 Kč |
| Vrtání otvorů pro sloupky a vzpěry | | | ks | 9 | 0,70 | 6,30 | 400,00 Kč |  | 2 520,00 Kč |
| Osazení sloupků | |  | ks | 9 | 0,65 | 5,85 | 400,00 Kč |  | 2 340,00 Kč |
|  |  |  | ks |  |  |  |  |  |  |
| Montáž panelů | |  | bm | 18 | 0,55 | 9,90 | 400,00 Kč |  | 3 960,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprava |  |  | km | 60 | 12,00 | 720,00 | 1,00 Kč |  | 720,00 Kč |
| Drobné úpravy terénu | | | m2 |  | 0,19 | 0,00 | 400,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Příprava pracoviště | |  | bm | 18 | 0,04 | 0,72 | 400,00 Kč |  | 288,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž branky | |  | ks | 1 | 4,00 | 4,00 | 400,00 Kč |  | 1 600,00 Kč |
| Montáž brány | |  | ks | 0 | 8,00 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osazení pod.desek | |  | bm | 0 | 0,48 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Montáž bavoletů | |  | ks | 0 | 0,28 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Montáž ost. Drátu | |  | bm | 0 | 0,06 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž starého oplocení | | | bm | 0 | 0,30 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Montáž.práce celkem** | | | **11 500,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **bez DPH** |