|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST ROZPOČTU - nabídkový** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : | Název objektu : |   |   | JKSO : |   |
|  |   | ***1*** |   |   |  |   |
| Stavba : | Název stavby : |   |   | SKP : |   |
|  |   | ***Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH*** |   |   |
| Projektant : |  | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : |  | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : |   |   | Zakázkové číslo : |   |
| Zpracovatel projektu : |  | Zhotovitel : | STAVAKTIV s.r.o. |   |
|   |  |  |  | Trávník 2106, 686 03 St. Město |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** |  |  |  |   |   |   |
| **Rozpočtové náklady II. a III. hlavy** | **Vedlejší rozpočtové náklady** |
|   | Dodávka celkem | 11 941 |   |   |   |   |
| Z | Montáž celkem | 95 500 |   |   |   |   |
| R | HSV celkem | 458 082 |   |   |   |   |
| N | PSV celkem | 11 682 |   |   |   |   |
| ZRN celkem | 577 205 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HZS | 0 |   |   |   |   |
| RN II.a III.hlavy | 577 205 | Ostatní VRN |   |   | 13 555 |
| ZRN+VRN+HZS | 590 760 | VRN celkem |   |   | 13 555 |
| Vypracoval | Za zhotovitele |   | Za objednatele |   |   |
|   | ing. L.Hučík | Jméno :ing. Lubomír Hučík | Jméno : |   |   |
| Datum : | Datum :15.5.2025 |  | Datum : |  |   |
|   |  | Podpis: |  | Podpis : |  |   |
|   |  |   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |  |   |
| Základ pro DPH | 0 | % činí : |   | 0 Kč |   |
| Základ pro DPH | 10 | % činí : |   | 0 Kč |   |
| DPH | 10 | % činí : |   | 0 Kč |   |
| Základ pro DPH | 21 | % činí : |   | 590 760 Kč |   |
| DPH | 21 | % činí : |   | 124 060 Kč |   |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** |  |  | **714 820 Kč** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  ***Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH*** |   |   |   |
| Objekt : |  ***1*** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavební díl** |  | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 1 | Zemní práce |   | 58 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | 15 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace |   | 69 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Potrubí z drenážek,trativod | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí |   | 29 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 42 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Stavební práce |   | 212 400 |   |   |   |   |
| 762 | Konstrukce tesařské |   | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže |   | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 |
|   | Oplocení - materiál |   |   |   | 11 941 |   |   |
|   | Oplocení - práce |   |   |   |   | 11 500 |   |
|  | **CELKEM OBJEKT** |  | **458 082** | **11 682** | **11 941** | **95 500** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název VRN** |  |   | **Kč** | **%** | **Základna** |  | **Kč** |
|   |   |   |   |   |   | 577 205 |   | 13 555 |
|   | **CELKEM VRN** |   |   |   |   | **0** |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  ***Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH*** |   | 0,00 Kč |   |
| Objekt : |  ***1*** |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **P.č.** | **Číslo položky** | **Název položky** | **MJ** | **množství** | **cena / MJ** | **celkem (Kč)** |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |   |   |   |   |
| 1 | 113 10-5111.R00 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho  | m2 | 50,05 | 116,00 Kč | 5 805,80 |
| 2 | 113 10-7122.R00 | Odstranění podkladu,kam.drcené tl.15 cm  | m2 | 50,05 | 185,00 Kč | 9 259,25 |
| 3 | 122 20-1401.R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 ,vč.výkopu patek 12ks | m3 | 10,30 | 330,00 Kč | 3 399,00 |
| 4 | 122 20-1409.R00 | Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3  | m3 | 7,40 | 35,00 Kč | 259,00 |
| 5 | 979 08-8212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky  | t | 32,80 | 230,00 Kč | 7 544,00 |
| 6 | 162 70-1101.R00 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 6km  | t | 32,80 | 388,00 Kč | 12 726,40 |
| 7 | 199 00-0001.R00 | Uložení zeminy do recyklačního centra | t | 11,80 | 550,00 Kč | 6 490,00 |
| 8 | 979 99-9997.R00 | Uložení suti do recyklačního centra | t | 21,00 | 600,00 Kč | 12 600,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** |   |   |   | **58 083,45** |
| **Díl:** | **2** | **Základy,zvláštní zakládání** |   |   |   |   |
| 9 | 275 31-3621.R00 | Beton základových patek prostý B20 12x bet.patka 50/50/80cm | m3 | 2,90 | 5 460,00 Kč | 15 834,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***2 Základy,zvláštní zakládání*** |   |   |   | **15 834,00** |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |   |   |   |   |
| 10 | 564 86-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm vč.dodání kamene | m2 | 56,50 | 348,00 Kč | 19 662,00 |
| 11 | 916 56-1111.R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 15 s opěrou vč.dodání obruníku 100/5/20 | m | 24,00 | 396,00 Kč | 9 504,00 |
| 12 | 596 21-5021.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,vč.dořezání  | m2 | 50,10 | 268,00 Kč | 13 426,80 |
| 13 | 592-45263 | Dlažba betonová COLORMIX tl.6cm,přírodní | m2 | 52,00 | 460,00 Kč | 23 920,00 |
| 14 | 4 | Spárování dlažby vč.dodáni křemičitého písku  | m2 | 50,10 | 54,00 Kč | 2 705,40 |
|   | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** |   |   |   | **69 218,20** |
| **Díl:** | **88** | **Potrubí z drenážek,trativod** |   |   |   |   |
| 15 | 3 | Vsakování dešťových vod ,dopojení,výkop ,zásyp trativodu  | ks | 2,00 | 10 000,00 Kč | 20 000,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***88 Potrubí z drenážek,trativod*** |   |   |   | **20 000,00** |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací kce na pozem.stav.** |   |   |   |   |
| 16 | 5 | Předláždění a oprava stávajícího chodníku  | kpl | 1,00 | 10 500,00 Kč | 10 500,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací kce na pozem.stav.*** |   |   |   | **10 500,00** |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |   |   |   |   |
| 17 | 961 10-0015.RA0 | Bourání základů z betonu prostého - plocha dlažby,stáv.patky,základ zídky | m3 | 3,80 | 4 375,00 Kč | 16 625,00 |
| 18 | 962 03-1133.R00 | Bourání zdiva plotová tvárnice tl. 15 cm  | m2 | 11,00 | 280,00 Kč | 3 080,00 |
| 19 | 979 08-8212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky  | t | 8,36 | 240,00 Kč | 2 006,40 |
| 20 | 162 70-1101.R00 | Vodorovné přemístění suti do 6km  | t | 8,36 | 388,00 Kč | 3 243,68 |
| 21 | 979 99-9997.R00 | Uložení suti do recyklačního centra | t | 8,36 | 600,00 Kč | 5 016,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** |   |   |   | **29 971,08** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |   |   |   |   |
| 22 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný do100m | t | 85,00 | 495,00 Kč | 42 075,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** |   |   |   | **42 075,00** |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |   |   |   |   |
| 23 | 762 90-0070.RAA | Demontáž prostorových konstrukcí Pergola | m2 | 46,20 | 77,00 Kč | 3 557,40 |
| 24 | 1 | Demontáž dřeveného mobiliáře lavičky stoly | kpl | 1,00 | 500,00 Kč | 500,00 |
| 25 | 979 08-8212.R00 | Nakládání dřev.odpadu nadopravní prostředky  | t | 2,50 | 300,00 Kč | 750,00 |
| 26 | 979 08-3513.R00 | Vodorovné přemístění dřev.odpadu do 6 km  | t | 2,50 | 1 000,00 Kč | 2 500,00 |
| 27 | 199 00-0005.R00 | Uložení dřevěného odpadu do recyklačního centra | t | 2,50 | 550,00 Kč | 1 375,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** |   |   |   | **8 682,40** |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** |   |   |   |   |
| 28 | 767 99-6801.R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. vč.naložení a odvozu | kpl | 1,00 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** |   |   |   | **3 000,00** |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |   |   |   |   |
| 29 | 2 | Elektropřípojka ,zemní práce,osvětlení | kpl | 1,00 | 84 000,00 Kč | 84 000,00 |
|   | ***Celkem za*** | ***M21 Elektromontáže*** |   |   |   | **84 000,00** |
|   |  | ***Přípravné st.práce pro úpravu vstupu do místnosti č.023*** |   |   |   |  |
| **Díl:** |  | **Stavební práce** |   |   |   |   |
| 30 | R | Ochrana pracoviště,zakrytí podlah,vybavení | kpl | 1,00 | 7 200,00 Kč | 7 200,00 |
| 31 | R | Přípravné práce pro změny - odpojení,demontáže vedení vodo,elektro | kpl | 1,00 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 |
| 32 | R | Vybourání stáv.dveří vč.zárubně,demontáž obkladů,dlažeb,vynošení,naložení, odvoz suti na skládku,vč.poplatku | kpl | 1,00 | 16 800,00 Kč | 16 800,00 |
| 33 | R | Demontáž ,vybourání,úprava SDK pro umístění nových dveří vč.zárubně | kpl | 1,00 | 14 600,00 Kč | 14 600,00 |
| 34 | R | Demontáž,úprava rozvodů topení | kpl | 1,00 | 8 800,00 Kč | 8 800,00 |
| 35 | R | Úprava -nové rozvody elektro,vodo-topo | kpl | 1,00 | 17 500,00 Kč | 17 500,00 |
| 36 | R | Dodávka,montáž obkladů a dlažeb | kpl | 1,00 | 24 000,00 Kč | 24 000,00 |
| 37 | R | Úprava dveřního otvoru,dodávka + montáž obložková zárubeň,dveře světlá š.90cm | kpl | 1,00 | 18 800,00 Kč | 18 800,00 |
| 38 | R | Vybavení WC vč.dodávky 2ks sklopných madel | kpl | 1,00 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 |
| 39 | R | Dodávka a montáž dětského nádstavce WC (Meyra - velikost 2) | kpl | 1,00 | 15 600,00 Kč | 15 600,00 |
| 40 | R | Oprava PVC podla,vč,dodávky vč. lištování | kpl | 1,00 | 13 800,00 Kč | 13 800,00 |
| 41 | R | Oprava maleb,nátěru | kpl | 1,00 | 7 600,00 Kč | 7 600,00 |
| 42 | R | Naložení,vývoz suti ,odvoz do recyklačního centra vč.poplatku za uložení | kpl | 1,00 | 8 800,00 Kč | 8 800,00 |
| 43 | R | Přesun hmot, doprava materiálu | kpl | 1,00 | 11 400,00 Kč | 11 400,00 |
| 44 | R | VRN,GZS režie | kpl | 1,00 | 5 800,00 Kč | 5 800,00 |
| 45 | R | Rezerva,koordinační činnost | kpl | 1,00 | 14 200,00 Kč | 14 200,00 |
|   | ***Celkem za*** |  ***Stavební práce*** |   |   |   | **212 400,00** |
|  |  | **Celkem**  |   |   |   | 553 764,13 |

**OPLOCENÍ - MATERIÁL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód |   | Druh |   | Rozměr | MJ | Počet MJ | Kč/MJ |   | Celkem Kč |
|   | Panel EURO-STANDART | 2510x1230 | ks | 8 | 375,00 Kč |   | 3 000,00 Kč |
|   | Sloupek EURO |   | 60x40x2000 | ks | 8 | 250,00 Kč |   | 2 000,00 Kč |
|   | Objímka EURO |   |   | ks | 18 | 52,00 Kč |   | 936,00 Kč |
|   | Úchyt  |   |   | L | ks | 4 | 25,00 Kč |   | 100,00 Kč |
|   | Brána  |   |   | 2k.3600x1500 | ks | 0 | 9 900,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|   | Betonová směs |   | B15 | m3 | 0,30 | 3 350,00 Kč |   | 1 005,00 Kč |
|   | Pomocný materiál |   |   | sada | 0,00 | 700,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Brána |   |   | 3000x1500 | ks | 0 | 6 000,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|   | Branka |   |   | 1000x1230 | ks | 1 | 4 900,00 Kč |   | 4 900,00 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Podhrabová deska |   | 200/50/2500 | ks | 0 | 450,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|   | Držák desky U |   | 50x200 | ks | 0 | 90,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Plotna pro sloupek |   | 60x40 | ks | 0 | 90,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Materiál celkem :** | **11 941,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **bez DPH** |

**OPLOCENÍ - PRÁCE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Druh |   | MJ | Počet MJ | Nh/MJ | Celkem Nh | Kč/Nh |   | Celkem Kč |
| Vytýčení oplocení  |   |   | bm | 18 | 0,01 | 0,18 | 400,00 Kč |   | 72,00 Kč |
| Vrtání otvorů pro sloupky a vzpěry | ks | 9 | 0,70 | 6,30 | 400,00 Kč |   | 2 520,00 Kč |
| Osazení sloupků  |   | ks | 9 | 0,65 | 5,85 | 400,00 Kč |   | 2 340,00 Kč |
|   |   |   | ks |   |   |   |   |   |   |
| Montáž panelů |   | bm | 18 | 0,55 | 9,90 | 400,00 Kč |   | 3 960,00 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Doprava  |   |   | km | 60 | 12,00 | 720,00 | 1,00 Kč |   | 720,00 Kč |
| Drobné úpravy terénu  | m2 |   | 0,19 | 0,00 | 400,00 Kč |   | 0,00 Kč |
| Příprava pracoviště |   | bm | 18 | 0,04 | 0,72 | 400,00 Kč |   | 288,00 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Montáž branky |   | ks | 1 | 4,00 | 4,00 | 400,00 Kč |   | 1 600,00 Kč |
| Montáž brány  |   | ks | 0 | 8,00 | 0,00 | 320,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Osazení pod.desek |   | bm | 0 | 0,48 | 0,00 | 320,00 Kč |   | 0,00 Kč |
| Montáž bavoletů |   | ks | 0 | 0,28 | 0,00 | 320,00 Kč |   | 0,00 Kč |
| Montáž ost. Drátu |   | bm | 0 | 0,06 | 0,00 | 320,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Demontáž starého oplocení | bm | 0 | 0,30 | 0,00 | 320,00 Kč |   | 0,00 Kč |
|  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Montáž.práce celkem** | **11 500,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **bez DPH** |