| KRYCÍ LIST ROZPOČTU - nabídkový |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO : |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
|  |  | Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH |  |  |  |  |
| Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0 |
| Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0 |
| Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  |  |
| Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | STAVAKTIV s.r.o. |  |
|  |  |  |  | Trávník 2106, 686 03 St. Město |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | Dodávka celkem | 11 941 |  |  |  |  |
| Z | Montáž celkem | 95 500 |  |  |  |  |
| R | HSV celkem | 458 082 |  |  |  |  |
| N | PSV celkem | 11 682 |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 577 205 |  |  |  |  |
| HZS |  | 0 |  |  |  |  |
| RN II.a III.hlavy |  | 577 205 | Ostatní VRN |  |  | 13 555 |
| ZRN+VRN+HZS |  | 590 760 | VRN celkem |  |  | 13 555 |
| Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |  |
|  | ing. L.Hučík | Jméno :ing. Lubomír Hučík |  | Jméno : |  |  |
| Datum : |  | Datum :15.5.2025 |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |  |
| Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 10 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 590 760 Kč |  |
| DPH |  | 21 | % činí : |  | 124 060 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 714 820 Kč |  |

| Stavba : |  | Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 1 | Zemní práce |  |  | 58 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | 15 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace |  |  | 69 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Potrubí z drenážek,trativod |  |  | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 29 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 42 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Stavební práce |  |  | 212 400 |  |  |  |  |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 |
|  | Oplocení - materiál |  |  |  |  | 11 941 |  |  |
|  | Oplocení - práce |  |  |  |  |  | 11 500 |  |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | 458 082 | 11 682 | 11 941 | 95 500 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
|  |  |  |  |  |  | 577 205 |  | 13 555 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  | 0 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Přípr.stav.práce venkov.učebna MŠ Husova UH |  |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |
| Objekt : |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | množství |  | cena / MJ | celkem (Kč) |  |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 113 10-5111.R00 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho |  | m2 | 50,05 |  | 116,00 Kč | 5 805,80 |  |
| 2 | 113 10-7122.R00 | Odstranění podkladu,kam.drcené tl.15 cm |  | m2 | 50,05 |  | 185,00 Kč | 9 259,25 |  |
| 3 | 122 20-1401.R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 ,vč.výkopu patek 12ks |  | m3 | 10,30 |  | 330,00 Kč | 3 399,00 |  |
| 4 | 122 20-1409.R00 | Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 |  | m3 | 7,40 |  | 35,00 Kč | 259,00 |  |
| 5 | 979 08-8212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky |  | t | 32,80 |  | 230,00 Kč | 7 544,00 |  |
| 6 | 162 70-1101.R00 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 6km |  | t | 32,80 |  | 388,00 Kč | 12 726,40 |  |
| 7 | 199 00-0001.R00 | Uložení zeminy do recyklačního centra |  | t | 11,80 |  | 550,00 Kč | 6 490,00 |  |
| 8 | 979 99-9997.R00 | Uložení suti do recyklačního centra |  | t | 21,00 |  | 600,00 Kč | 12 600,00 |  |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  |  | 58 083,45 |  |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 275 31-3621.R00 | Beton základových patek prostý B20 12x bet.patka 50/50/80cm |  | m3 | 2,90 |  | 5 460,00 Kč | 15 834,00 |  |
|  | Celkem za | 2 Základy,zvláštní zakládání |  |  |  |  |  | 15 834,00 |  |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 564 86-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm vč.dodání kamene |  | m2 | 56,50 |  | 348,00 Kč | 19 662,00 |  |
| 11 | 916 56-1111.R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 15 s opěrou vč.dodání obruníku 100/5/20 |  | m | 24,00 |  | 396,00 Kč | 9 504,00 |  |
| 12 | 596 21-5021.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,vč.dořezání |  | m2 | 50,10 |  | 268,00 Kč | 13 426,80 |  |
| 13 | 592-45263 | Dlažba betonová COLORMIX tl.6cm,přírodní |  | m2 | 52,00 |  | 460,00 Kč | 23 920,00 |  |
| 14 | 4 | Spárování dlažby vč.dodáni křemičitého písku |  | m2 | 50,10 |  | 54,00 Kč | 2 705,40 |  |
|  | Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  |  |  | 69 218,20 |  |
| Díl: | 88 | Potrubí z drenážek,trativod |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3 | Vsakování dešťových vod ,dopojení,výkop ,zásyp trativodu |  | ks | 2,00 |  | 10 000,00 Kč | 20 000,00 |  |
|  | Celkem za | 88 Potrubí z drenážek,trativod |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5 | Předláždění a oprava stávajícího chodníku |  | kpl | 1,00 |  | 10 500,00 Kč | 10 500,00 |  |
|  | Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  |  | 10 500,00 |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 961 10-0015.RA0 | Bourání základů z betonu prostého - plocha dlažby,stáv.patky,základ zídky |  | m3 | 3,80 |  | 4 375,00 Kč | 16 625,00 |  |
| 18 | 962 03-1133.R00 | Bourání zdiva plotová tvárnice tl. 15 cm |  | m2 | 11,00 |  | 280,00 Kč | 3 080,00 |  |
| 19 | 979 08-8212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky |  | t | 8,36 |  | 240,00 Kč | 2 006,40 |  |
| 20 | 162 70-1101.R00 | Vodorovné přemístění suti do 6km |  | t | 8,36 |  | 388,00 Kč | 3 243,68 |  |
| 21 | 979 99-9997.R00 | Uložení suti do recyklačního centra |  | t | 8,36 |  | 600,00 Kč | 5 016,00 |  |
|  | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  | 29 971,08 |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný do100m |  | t | 85,00 |  | 495,00 Kč | 42 075,00 |  |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  | 42 075,00 |  |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 762 90-0070.RAA | Demontáž prostorových konstrukcí Pergola |  | m2 | 46,20 |  | 77,00 Kč | 3 557,40 |  |
| 24 | 1 | Demontáž dřeveného mobiliáře lavičky stoly |  | kpl | 1,00 |  | 500,00 Kč | 500,00 |  |
| 25 | 979 08-8212.R00 | Nakládání dřev.odpadu nadopravní prostředky |  | t | 2,50 |  | 300,00 Kč | 750,00 |  |
| 26 | 979 08-3513.R00 | Vodorovné přemístění dřev.odpadu do 6 km |  | t | 2,50 |  | 1 000,00 Kč | 2 500,00 |  |
| 27 | 199 00-0005.R00 | Uložení dřevěného odpadu do recyklačního centra |  | t | 2,50 |  | 550,00 Kč | 1 375,00 |  |
|  | Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | 8 682,40 |  |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 767 99-6801.R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. vč.naložení a odvozu |  | kpl | 1,00 |  | 3 000,00 Kč | 3 000,00 |  |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2 | Elektropřípojka ,zemní práce,osvětlení |  | kpl | 1,00 |  | 84 000,00 Kč | 84 000,00 |  |
|  | Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  |  |  | 84 000,00 |  |
|  |  | Přípravné st.práce pro úpravu vstupu do místnosti č.023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | Stavební práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | R | Ochrana pracoviště,zakrytí podlah,vybavení |  | kpl | 1,00 |  | 7 200,00 Kč | 7 200,00 |  |
| 31 | R | Přípravné práce pro změny - odpojení,demontáže vedení vodo,elektro |  | kpl | 1,00 |  | 15 000,00 Kč | 15 000,00 |  |
| 32 | R | Vybourání stáv.dveří vč.zárubně,demontáž obkladů,dlažeb,vynošení,naložení, odvoz suti na skládku,vč.poplatku |  | kpl | 1,00 |  | 16 800,00 Kč | 16 800,00 |  |
| 33 | R | Demontáž ,vybourání,úprava SDK pro umístění nových dveří vč.zárubně |  | kpl | 1,00 |  | 14 600,00 Kč | 14 600,00 |  |
| 34 | R | Demontáž,úprava rozvodů topení |  | kpl | 1,00 |  | 8 800,00 Kč | 8 800,00 |  |
| 35 | R | Úprava -nové rozvody elektro,vodo-topo |  | kpl | 1,00 |  | 17 500,00 Kč | 17 500,00 |  |
| 36 | R | Dodávka,montáž obkladů a dlažeb |  | kpl | 1,00 |  | 24 000,00 Kč | 24 000,00 |  |
| 37 | R | Úprava dveřního otvoru,dodávka + montáž obložková zárubeň,dveře světlá š.90cm |  | kpl | 1,00 |  | 18 800,00 Kč | 18 800,00 |  |
| 38 | R | Vybavení WC vč.dodávky 2ks sklopných madel |  | kpl | 1,00 |  | 12 500,00 Kč | 12 500,00 |  |
| 39 | R | Dodávka a montáž dětského nádstavce WC (Meyra - velikost 2) |  | kpl | 1,00 |  | 15 600,00 Kč | 15 600,00 |  |
| 40 | R | Oprava PVC podla,vč,dodávky vč. lištování |  | kpl | 1,00 |  | 13 800,00 Kč | 13 800,00 |  |
| 41 | R | Oprava maleb,nátěru |  | kpl | 1,00 |  | 7 600,00 Kč | 7 600,00 |  |
| 42 | R | Naložení,vývoz suti ,odvoz do recyklačního centra vč.poplatku za uložení |  | kpl | 1,00 |  | 8 800,00 Kč | 8 800,00 |  |
| 43 | R | Přesun hmot, doprava materiálu |  | kpl | 1,00 |  | 11 400,00 Kč | 11 400,00 |  |
| 44 | R | VRN,GZS režie |  | kpl | 1,00 |  | 5 800,00 Kč | 5 800,00 |  |
| 45 | R | Rezerva,koordinační činnost |  | kpl | 1,00 |  | 14 200,00 Kč | 14 200,00 |  |
|  | Celkem za | Stavební práce |  |  |  |  |  | 212 400,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 553 764,13 |  |

OPLOCENÍ - MATERIÁL

| Kód |  | Druh |  | Rozměr | MJ | Počet MJ | Kč/MJ |  | Celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Panel EURO-STANDART |  |  | 2510x1230 | ks | 8 | 375,00 Kč |  | 3 000,00 Kč |
|  | Sloupek EURO |  |  | 60x40x2000 | ks | 8 | 250,00 Kč |  | 2 000,00 Kč |
|  | Objímka EURO |  |  |  | ks | 18 | 52,00 Kč |  | 936,00 Kč |
|  | Úchyt |  |  | L | ks | 4 | 25,00 Kč |  | 100,00 Kč |
|  | Brána |  |  | 2k.3600x1500 | ks | 0 | 9 900,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | Betonová směs |  |  | B15 | m3 | 0,30 | 3 350,00 Kč |  | 1 005,00 Kč |
|  | Pomocný materiál |  |  |  | sada | 0,00 | 700,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | Brána |  |  | 3000x1500 | ks | 0 | 6 000,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | Branka |  |  | 1000x1230 | ks | 1 | 4 900,00 Kč |  | 4 900,00 Kč |
|  | Podhrabová deska |  |  | 200/50/2500 | ks | 0 | 450,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | Držák desky U |  |  | 50x200 | ks | 0 | 90,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | Plotna pro sloupek |  |  | 60x40 | ks | 0 | 90,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | Materiál celkem : |  | 11 941,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | bez DPH |

OPLOCENÍ - PRÁCE

|  | Druh |  | MJ | Počet MJ | Nh/MJ | Celkem Nh | Kč/Nh |  | Celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vytýčení oplocení |  |  | bm | 18 | 0,01 | 0,18 | 400,00 Kč |  | 72,00 Kč |
| Vrtání otvorů pro sloupky a vzpěry |  |  | ks | 9 | 0,70 | 6,30 | 400,00 Kč |  | 2 520,00 Kč |
| Osazení sloupků |  |  | ks | 9 | 0,65 | 5,85 | 400,00 Kč |  | 2 340,00 Kč |
|  |  |  | ks |  |  |  |  |  |  |
| Montáž panelů |  |  | bm | 18 | 0,55 | 9,90 | 400,00 Kč |  | 3 960,00 Kč |
| Doprava |  |  | km | 60 | 12,00 | 720,00 | 1,00 Kč |  | 720,00 Kč |
| Drobné úpravy terénu |  |  | m2 |  | 0,19 | 0,00 | 400,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Příprava pracoviště |  |  | bm | 18 | 0,04 | 0,72 | 400,00 Kč |  | 288,00 Kč |
| Montáž branky |  |  | ks | 1 | 4,00 | 4,00 | 400,00 Kč |  | 1 600,00 Kč |
| Montáž brány |  |  | ks | 0 | 8,00 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Osazení pod.desek |  |  | bm | 0 | 0,48 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Montáž bavoletů |  |  | ks | 0 | 0,28 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Montáž ost. Drátu |  |  | bm | 0 | 0,06 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Demontáž starého oplocení |  |  | bm | 0 | 0,30 | 0,00 | 320,00 Kč |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  | Montáž.práce celkem |  |  | 11 500,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | bez DPH |