PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 012.34 SDK konstrukce 9. NP, obložení rozvaděče | Číslo Změnového listu: 012.34 |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 001 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 Přílohy Změnového listu: Př. a) CN_ZL012.34_SDK konstrukce 9. NP, obložení rozvaděče Př. b) CN_DWS Ing s.r.o.; Paré č. 1 2 3; Příjemce Objednatel Správce stavby Zhotovitel. |
| Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: |  |  |  |
| Ocelové schodiště mezi 8.a 9. NP řeší vstup do nově vybudovaného 8. NP, ve kterém je umístěna moderní zasedací místnost, která bude plnit i reprezentativní funkci. Schodiště samo o sobě je z provozního hlediska navrženo a provedeno správně, nicméně se jedné o strohou ocelovou konstrukci, která svým pojetím nekoresponduje s architektonickým vzhledem nových interiérů budovy. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho dodatečném částečném zakrytí SDK konstrukcí, do které byly i zabudovány rozvody elektroinstalací včetně zapuštěného osvětlení. Z obdobného důvodu byl SDK konstrukcí obležen i rozvaděč umístěný v zasedací místnosti č. 604-605 Zařazení a zatřídění dle ZZVZ §222 odst. 4, de minimis.. |
| Údaje v Kč bez DPH: Cena vypuštěných prací; Cena dodatečných prací; Saldo. 36 537,31; 36 537,31. . |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: xxxxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: xxxxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby | Jméno: xxxx | Datum a podpis: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |