Nabídka elektroinstalace na sběrném dvoře ve stanové hale Svitavy
1. materiál: hl. vypínač - 2 800,- Kč
                   světla LED HYDRO - 9 500,- Kč
                   lano 35 - 2 800,- Kč
                   svorky lanové - 460,- Kč
                   kabely CYKY 3C + 3A x 1,5 - 4 900,- Kč
                   vypínače ABV - 650,- Kč
                   st. páska - 350,- Kč
                   rozvaděč - 9 560,- Kč
                   trubka ohebná 32 - 420,- Kč
                   trubka pevná 32 - 850,- Kč
                   clip 32 - 180,- Kč
                   vodič CYA 25 - 390,- Kč
                   svorky zemnící - 270,- Kč
                   silikon - 450,- Kč
                   vývodky 16-21 - 150,- Kč
                    trubka 20 - 570,- Kč
                    trubka ohebná 20 - 360,- Kč
                    clip 20 - 320,- Kč
                    spoj. materiál ( matky, šrouby, podložky atd.) - 870,- Kč
                    krabice ABOX - 1 250,- Kč
                    svorky WAGO - 250,- Kč
Celkem materiál: 37 350,- Kč
2. montáž: 29 160,- Kč
3. doprava: 3 900,- Kč
Celkem: 70 410,- Kč bez DPH   
Děkuji a těším se na další spolupráci.
S pozdravem Kočvara.