4.	

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017215 

Dodavatel 

,.,1)..I;<.j " fií.4:í:Di~K~~.}1 
·	\fO 	• 

i' "I#~t) 
I 
TEPELNÉ HOspooAAsrvl HRADEC KAALOvtu. 

Stránka: 1/2 
Datum: 31.07.201715:18 
Expozitura 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

rSOPLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 	IČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

	Datum vystaveni / realizace: 31.07.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 

Na základě Vaší cenové nabídky Č. NI 10043.002 ze dne JI .7.2017 objednáváme II Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPEX na 
akci Hradec Králové - PS C25 MEDIUM PARK - PILOT 2 Jana Masaryka - teplovod ÚT a TeY. KONTAKT PŘI PŘEVZETÍ: p. 
	Krpata, tel. 	! Materiál požadujeme dodat na stavbu na adresu Jana Masaryka 1315, Hradec Králové. Termín dodání 
t 6.8.20 17. Fakturu bude autorizovat Ing. Juránek, 

ř. Číslo zboží 

Název zboží 

Množství MJ 

Cena celkem 

Dat.dodání 

I. 08009 
2. 08175 
J. 08008 
5.	08008 
6.	08183 

6. 08018 

7.	08184 
8.	08016 
9.	08558 
10.	08573 
II. 08573 
11.	08574 
12.	08523 
13.	08577 
14.	08021 
15.	08187 
16.	08020 
IR. 08023 
17.	08186 
18.	08022 
19.	08032 
20.	08005 

PEX potrubí v roli H 901160 
PEX potrubí v roli H 75/140 
PF-X potrubí v roli H 631125 
PEX potrubí v roli H 63/125 

PEX domovní přípojka 90st. H 75/140 
1 OOOx 1500mm 

PEX dornovnt přípojka 90st. H 63/125 
I OOOx I 50011lJn 
PEX obj ímka srnršt'ovací komplet 140 
PEX objímka smršťovací komplet 125 
PEX obj ímka smršťovací redukční 160- 1 40 komplet 
PEX obj ímka ohybu 90st. 160-180/1 60-180 
PEX objímka ohybu 90st. 160- 1 80/160- 1 80 
PEX obj ímka ohybu 9051. 110-125/1 10-125 
PEX T objímka dělená 140-160/140-160/140-160 
PEX T objímka dělená 110-125/110-1251l10-125 
PEX kruh těsnící 160 
PEX kruh těsnícf 140 
PEX kruh těsnící 125 
PEX víko gumové 90/160 
PEX víko gumové 751140 
PEX víko gumové 631125 
Polštář dilatační 1 OOOx 120x40 

Folie výstražná sít'ovaná zelená Š. 25cm 

16,0 111 

77,0 m 
84,0 m 
15,0 m 
1,0 Ks 

1,0 Ks 

1,0 Ks 
1,0 Ks 
2,0 Ks 
1,0 Ks 
1,0 Ks 
1,0 Ks 
1,0 Ks 
1,0 Ks 
1,0 Ks 
2,0 Ks 
3,0 Ks 
1,0 Ks 
2,0 Ks 
3,0 Ks 
8,0 Ks 
200,0 m 

 

Na 8rně 362 
50006 Hradec K, álové 

tel: 495279 161 
řax: 495 L 79250 

e-rnail: .nfo:G>thhk.cz 
www.ihhk.cz 

ICO: 25782174 
Dle: (Z25282174 

Spotečnosr JE" L,.pQOa 1/ Obchodním 'ej,>liti.:..l 
v eJell~r\ll<r(!J~~ •• vm !o()udell"\ 
v H"ldci Kr.1lr:lI/e. oddl1 B. vlutka 17M 

7.	
Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017215 
Dodavatel 

TErElN~ HOSPODÁRSlVI HRADEC KMLOVE.. S 
Stránka: 2/2 
Datum: 31.07.201715:18 
Expozitura 

Místo: Hradec Králové 
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Srně 362 
PSČ: 50006 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

ISOPLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285 \14 	lČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

Datum vystavení I realizace: 31.07.2017 
Objednal útvar 400 

Investiční úsek 

vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 

Na základě Vaši cenové nabídky č. N 110043.002 ze dne 31.7.2017 objednáváme li Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPEX na 
akci Hradec Králové - PS C25 MEDIUM PARK - PILOT 2 Jana Masaryka - teplovod ÚT a TeV. KONTAKT PŘI PŘEVZETí: p. 
	Krpata, tel 	Materiál požadujeme dodal nu stavbu na adresu Jana Masaryka 1315, Hradec Králové. Termln dodáni 
16.8.2017. Fak.u.u ouuc autorizoval II\g. Juránek, 

ř. Člslo zboží 

Název zboží 

Množstvl MJ 

Cena celkem 

Dat.dodánl 

23. 08572 

PEX k.ruh redukční 160/140 mm 

2,0 Ks 
425,0 

                       16.08.2017 
162 098,61 Kč 

	Podpis ředitele: 	"" 	" 	. 
Na základě Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluvj.je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci. 

Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu 

, s textem: 

Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme. 
	Firma: 	is ® plus~eop s.r.o, 

Datum: 

podpis:

č.p.478 	@ 
Opatovlce nad Labem