┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2025	       xxxxxxxxxx/ 465424678		04.06.2025

Věc: OBJEDNÁVKA č. 72/2025

Objednáváme u Vás tento materiál:

| poklop D400 TRUCK lit.700x700 (840x840) | 1 | ks |
| --- | --- | --- |
| Poklop A15 DN600 komp. uzamykatelný | 2 | ks |
| Šachta vodoměrná 1,1x1,50m ROTO kruhová samonosná - navrtaná | 3 | ks |
| sloupek orientační modrobílý | 5 | ks |
| těsnění s ocelovou výztuhou DN80 | 10 | ks |
| těsnění s ocelovou výztuhou 100 | 10 | ks |
| KGEM roura PVC SN4 160x500 | 5 | ks |
| spojka elek. d 40 PE 100 SDR 11 | 4 | ks |
| vložka k přech. 40-5/4" vnější záv. PE-MOSAZ PE100 SDR 11 | 2 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d 90 | 6 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 90/80 | 6 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d1110 | 3 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 110/100 | 3 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 110/22° | 1 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 110/90° | 2 | ks |
| šrouby 16x60 ZN | 50 | ks |
| šrouby 16x75 ZN | 25 | ks |
| matice M 16 ZN | 150 | ks |
| ZS DN 65-80 (0,65-1,10m) teles. šoupátko | 2 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN100 | 2 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN100 | 1 | ks |
| souprava zemní tel. DN 100-150 1,0-1,4m | 2 | ks |
| ZS DN 100-150 (0,85-1,35m) | 3 | ks |
| Pas 110-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 5 | ks |
| Pas 110-2" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 2 | ks |
| poklop šoupátkový (šoupatový) litina | 6 | ks |
| poklop hydrantový | 3 | ks |
| 3007 WAGA M/J DN100 spojka jištěná (104-132) | 1 | ks |
| 3007 WAGA M/J DN 150 spojka jištěná (154-192) | 1 | ks |
| FF 80/200 tvárná litina | 2 | ks |
| FF 80/1000 tvárná litina | 1 | ks |
| T 100/100 tvárná litina | 1 | ks |
| T 150/100 tvárná litina | 1 | ks |
| FFR 150/100 tvárná litina | 1 | ks |
| koleno DN 80 dlouhé 5050 | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

- From: xxxxxxxxxxxxxxx<xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Wednesday, June 4, 2025 11:37 AM
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz>
Subject: Přečteno: Objednávka č. 72/2025

- Vaše zpráva 

   Komu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Předmět: Objednávka č. 72/2025
   Odesláno: středa 4. června 2025 9:36:06 (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

 byla přečtena dne středa 4. června 2025 11:36:14 (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague.