Protokol o změně díla	změnový list číslo 01

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna: Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Investor |  |  |
|  | Popis změny: Výkaz výměr neobsahoval nezbytnou demontáž ezalitových příček, které by dle projektové dokumentace bouracích prací zůstaly v prostorách nově rekonstruované části kliniky. Výkaz výměr je doplněn o související položky. Výkaz výměr s ohledem na výše uvedené neobsahoval montáž nových příček. Výkaz výměr je doplněn o související položky. Tyto příčky musí být nahrazeny hygienicky vyhovujícím materiálem. Konstrukční systém a materiál bude zvolen shodný jako u ostatních příčky, tedy SDK příčky. Výkaz výměr neobsahoval nezbytné práce spojené s likvidací nebezpečného materiálu (azbest) z ezalitových desek. Jednalo se především o měření azbestu po likvidaci. Výkaz výměr je doplněn o související položky. |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 403 854,68 Kč | 20 949,60,- Kč |
|  | projekční náklady | 0,- | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 382 905,08 Kč |  |  |
|  | zvýšení: 403 854,68 Kč |  |  |
|  | snížení: 20 949,60 Kč |  |  |
|  | nová cena: 403 854,68 Kč |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: SOD: | _________ _________ |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |
|  | Datum |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL01 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy |  |  |
| Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Murnyk Stav s.r.o. Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Zhotovitel: Rostěnice 49 68201 | IČO: 5828275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice Zvonovice |  | 382 905,08 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 382 905,08 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 382 905,08 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 80 410,07 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 463 315,15 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 5

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01.1 - Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 5

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké | HSV |  |  | 14 351,68 | 3,7 |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV |  |  | -8 548,40 | -2,2 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 14 134,96 | 3,7 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 360 337,17 | 94,1 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 2 629,67 | 0,7 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 382 905,08 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 5

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL01 | Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké |  |  |  |  | 14 351,68 |  |
| 1 | 342013324RT3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost EI | m2 12,04000 2 222,00 26 752,88 |  |  |  |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

90

W2 :  
12,04	12,04000

| 2 | 347015114R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární | m2 -12,04000 1 030,00 -12 401,20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

W5 :  
-12,04	-12,04000

| Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  |  | -8 548,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 342266211RT4 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná | m2 -12,04000 710,00 -8 548,40 |  |  |  |

W7 :  
-12,04	-12,04000

| Díl: 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 14 134,96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 96_EZA | Demontáž opláštěníz desek Ezalitových | m2 | 12,04000 | 1 174,00 | 14 134,96 |

Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatřeních pro práci s výrobky na bázi azbestu.

Pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami, rouškami apod. Prostory budou utěsněny a po skončení prací vyčištěny.

ZD9 : 12,04	12,04000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 360 337,17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 998012027R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 52 do 64 m | t 0,27042 951,00 257,17 |  |  |  |

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

| 6 | ON_01 | Měření azbestu | kompl | 16,00000 | 22 505,00 | 360 080,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 2 629,67 |  |
| 7 | 979990201R00 | Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů | t 0,21672 4 920,00 1 066,26 |  |  |  |

kategorie 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest

ZD9 : 12,04*0,01*1,8	0,22000

| 8 | 979087017R00 | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, do 5000 m | t 0,21672 1 200,00 260,06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 5

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL01 | Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 979087018R00 | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m | t | 3,03408 | 1,00 | 3,03 |

| 0,21672*14 3,03000 10 D96_E Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, desky Ezalit - zabalení,přeprava, naložení |  |  | t | 0,21672 | 6 000,00 | 1 300,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZD9 : 12,04*0,01*1,8	0,22000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 5 z 5

Protokol o změně díla	změnový list číslo 02

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna: Vestavěné skříně T5,T6,T7 |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Investor |  |  |
|  | Popis změny: Objednatel požaduje vestavěné skříně z nehořlavého materiálu T5, T6, T7, které jsou nezbytné pro zprovoznění pokojů pacientů. Výkaz výměr je doplněn o související položky. |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 531 600,00 Kč | 0,- Kč |
|  | projekční náklady | 0,- | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 531 600,00 Kč |  |  |
|  | zvýšení: 531 600,00 Kč |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |
|  | nová cena: 531 600,00 Kč |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby v případě souběhu 1. i 2.etapy se zahájením 2.etapy v 25.týdnu roku 2025. |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: SOD: | _________ _________ |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |
|  | Datum |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Vestavěné skříně T5,T6,T7 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Rozpočet: ZL02 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy |  |  |
| Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: Rostěnice 49 68201 | IČO: 5828275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice Zvonovice |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 531 600,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 531 600,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 531 600,00 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 111 636,00 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 643 236,00 CZK |
| v dne Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 5

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01.2 - Vestavěné skříně T5,T6,T7

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 5

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV |  |  | 531 600,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 531 600,00 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 5

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL02 | Vestavěné skříně T5,T6,T7 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  |  | 531 600,00 |  |
| 1 | 766_T5 | D+M Jednokřídlová (555/2050) policová vestavěná skříň | ks | 1,00000 | 131 700,00 | 131 700,00 |

Včetně boků,

zad a skříněk. Celá skříň z nehořlavých desek z epandovaného

vermikulitu tl.12 mm. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136 mm, rozteče otvorů 128 mm, šířky 20 mm, výšky 30 mm. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech stranách desek s výjimkou hran 
přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).

Povrchová úprava:

-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS Barevná úprava:

-dle barevného řešení

!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle

skutečného stavu !!!!!!

Rozměry dveří 555/2050 mm

| 2 | 766_T6 | D+M Jednokřídlová (600/2050) policová vestavěná skříň | ks | 2,00000 | 136 500,00 | 273 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně boků,

zad a skříněk. Celá skříň z nehořlavých desek z epandovaného vermikulitu tl.12 mm. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136 mm, rozteče otvorů 128 mm, šířky 20 mm, výšky 30 mm. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech stranách desek s výjimkou hran 
přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).

Povrchová úprava:

-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS

Barevná úprava:

-dle barevného řešení

!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!!

Rozměry dveří 560/2050 mm

| 3 | 766_T7 | D+M Jednokřídlová (450/2050) policová vestavěná skříň | ks | 1,00000 | 126 900,00 | 126 900,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně boků,

zad a skříněk. Celá skříň z nehořlavých desek z epandovaného vermikulitu tl.12 mm. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136 mm, rozteče otvorů 128 mm, šířky 20 mm, výšky 30 mm. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech stranách desek s výjimkou hran 
přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací

páskou ve shodné barvě).

Povrchová úprava:

-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS Barevná úprava:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 5

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL02 | Vestavěné skříně T5,T6,T7 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-dle barevného řešení

!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!!

Rozměry dveří 450/2050 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 5 z 5

Protokol o změně díla	změnový list číslo 03

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna: Podhledy |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Investor |  |  |
|  | Popis změny: Podhledy kazetové, které jsou navrženy v rozpočtu neodpovídají technické zprávě. V technické zprávě jsou požadovány kazety do provozu se zvýšenými nároky na čistotu prostředí, tzn. Lůžkových boxů. Kazetové podhledy, které jsou součástí VV tuto vlastnost nesplňují. Důvod pro dodávku: Důvodem změny kazetových podhledů na hygienické je dodržení požadavku na čistotu prostředí v místnostech JIP. |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 876 061,62 Kč | 641 311,83 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 234 749,79 Kč |  |  |
|  | zvýšení: 234 749,79 Kč |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |
|  | nová cena: 234 749,79 Kč |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: SOD: | _________ _________ |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |
|  | Datum |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Podhledy Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Rozpočet: ZL03 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy |  |  |
| Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Zhotovitel: | IČO: DIČ: |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 234 749,79 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 234 749,79 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 234 749,79 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 49 297,46 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 284 047,25 CZK |
| v dne Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL02 - Podhledy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 234 749,79 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 234 749,79 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL03 | Podhledy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 234 749,79 |  |
| 1 | 767586101RU1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily | m2 -361,71000 963,00 -348 326,73 |  |  |  |

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

PD3 : -361,71	-361,71000

| 2 | 767586203RT1 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s částečně zapuštěnou hranou | m2 -361,71000 810,00 -292 985,10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dodávka a montáž kazet.

PD3 : -361,71	-361,71000

| 3 | 767586203RAXX | D+M Podhled minerální Knauf Mediguard Acoustic tl.19mm, vč. nosného roštu modul 60x60 cm, antikorozní profil , dodávka a montáž | m2 361,71000 2 422,00 876 061,62 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dodávka a montáž kazet.

PD3 : 361,71	361,71000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 04

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Revize - Medicinální plyny - změna nutná ke zprovoznění |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Investor |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Chybějící prvky v projektové dokumentaci, bez kterých není možné zprovoznit medicinální rampy a mosty pro lékařskou péči pacientům. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 910 001,20 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 910 001,20 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 910 001,20 Kč |  |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 910 001,20 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby v termínu 20 kalendářních dnů. |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Revize - Medicinální plyny - změna nutná ke zprovoznění Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Rozpočet: ZL04 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy |  |  |
| Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: Rostěnice 49 68201 | IČO: 5828275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice Zvonovice |  | 910 001,20 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 910 001,20 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 910 001,20 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 191 100,25 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  | 1 101 101,45 | CZK |
| v dne Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL03.1 - Revize - Medicinální plyny - změna nutná ke zprovoznění

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804 | Rozvody medicinálních plynů | HSV |  |  | 313 077,20 | 34,4 |
| 873 | Ostatní | HSV |  |  | 596 924,00 | 65,6 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 910 001,20 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL04 | Revize - Medicinální plyny - změna nutná ke zprovoznění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 804 Rozvody medicinálních plynů |  |  |  |  | 313 077,20 |  |
| 1 | 80401 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 vč tvarovek | m | 158,00000 | 333,00 | 52 614,00 |
| 2 | 80402 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 vč tvarovek | m | 120,00000 | 439,00 | 52 680,00 |
| 3 | 80403 | D+M Trubka Cu průměr 18x1vč tvarovek | m | 77,00000 | 593,00 | 45 661,00 |
| 4 | 80408 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 6,00000 | 250,00 | 1 500,00 |
| 5 | 80411 | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku (3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x, manometr, 3x snímač tlaku) | ks 2,00000 17 112,00 34 224,00 |  |  |  |
| 6 80412 D+M Signalizace medicinálních plynů (Snímá až 8 snímačů tlaku) |  |  | ks | 2,00000 | 17 105,00 | 34 210,00 |
| 7 | 80414 | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 8,00000 | 758,00 | 6 064,00 |
| 8 | 80415 | Napojení na stávající rozvody | ks | 27,00000 | 619,00 | 16 713,00 |
| 9 | 80416 | Zaslepení rozvodů, demontáž stávajících manometrových panelů | ks 6,00000 619,00 3 714,00 |  |  |  |
| 10 80418 Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) |  |  | m | 255,00000 | 7,00 | 1 785,00 |
| 11 | 80419 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 255,00000 | 12,00 | 3 060,00 |
| 12 | 80420 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 255,00000 | 31,00 | 7 905,00 |
| 13 | 80431 | Dopravné | kpl | 0,50000 | 95 744,00 | 47 872,00 |
| 14 | 80406 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1,30000 | 3 904,00 | 5 075,20 |
| Díl: 873 Ostatní |  |  |  |  | 596 924,00 |  |
| 15 | 87308 | D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. | ks | 5,00000 | 2 302,00 | 11 510,00 |
| 16 | 87309 | D+M Terminální nástěnná jednotka instalace panelu do zdi | ks 27,00000 6 749,00 182 223,00 |  |  |  |
| 17 | 87312 | D+M Příprava pro vyšetřovací svítidlo, stropní deska do hrubé stavby | ks | 10,00000 | 8 235,00 | 82 350,00 |
| 18 | 87313 | Stavební příprava pro termální jednotku, demontáž příčky, úprava, zemnění, výdřeva, montáž příčky výmalba | ks | 27,00000 | 11 883,00 | 320 841,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 05

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna: Revize - Medicinální plyny - změna vyvolaná změnou dispozice |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Investor |  |  |
|  | Popis změny: Investorem vyžádána změna dispozice místnosti N.14113 z důvodu kolize lůžek při výjezdu pacienta. Dojde k dispozičnímu ozrcadlení místnosti a s tím spojenou nezbytnou úpravou dělení medicinálních ramp z důvodů lomené stěny. Byla zpracována revize projektové dokumentace. |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 432 165,00 Kč | 427 307,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 4 858,00 Kč |  |  |
|  | zvýšení: 432 165,00 Kč |  |  |
|  | snížení: 427 307,00 Kč |  |  |
|  | nová cena: 432 165,00 Kč |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby. |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: SOD: | _________ _________ |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |
|  | Datum |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Revize - Medicinální plyny Změna vyvolaná dispoziční změnou Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Rozpočet: ZL05 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy |  |  |
| Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: Rostěnice 49 68201 | IČO: 5828275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice Zvonovice |  | 4 858,00 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 4 858,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 4 858,00 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 1 020,18 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 5 878,18 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL03.2 - Revize - Medicinální plyny Změna vyvolaná dispoziční změnou

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 873 | Ostatní | HSV |  |  | 4 858,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 4 858,00 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL05 | Revize - Medicinální plyny Změna vyvolaná dispoziční změnou |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 873 Ostatní |  |  |  |  | 4 858,00 |  |
| 1 | 87301 | D+M Lůžková rampa pro jedno lůžko | ks | 1,00000 | 145 674,00 | 145 674,00 |

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny. Místnost N.14108 a N.14109 o délce 1 600mm

2 87302	D+M Lůžková rampa pro dvě lůžka	ks	1,00000	286 491,00	286 491,00

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny. Místnost N.14110 a N.14111 o délce 4 000mm

3 87303	D+M Lůžková rampa pro tři lůžka	ks	-1,00000	427 307,00	-427 307,00

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14098, N.14113, N.14118 a N.14119 o  délce 4 700mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 06

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Kryty topení IHOK |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Investor |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Investorem vyžádaná změna na dodávku a montáž krytů topení. Bez dodání těchto prvků není možné dokončit stavbu a zkolaudovat. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 2 288 114,40 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 2 288 144,40 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 2 288 114,40 Kč |  |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 2 288 114,40 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby v případě souběhu 1. i 2.etap se zahájením 2.etapy v 25.týdnu roku 2025 |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Kryty topení IHOK Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Rozpočet: ZL06 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy |  |  |
| Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: Rostěnice 49 68201 | IČO: 5828275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice Zvonovice |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 2 288 114,40 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 2 288 114,40 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 288 114,40 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 480 504,02 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  | 2 768 618,42 | CZK |
| v dne Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL04 - Kryty topení IHOK

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV |  |  | 2 288 114,40 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 2 288 114,40 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL06 | Kryty topení IHOK |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  |  | 2 288 114,40 |  |
| 1 | 766_T9_19_a | D+M Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy - Horní deska | m2 42,62000 19 470,00 829 811,40 |  |  |  |

Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami z expandovaného vermikulitu tl. 12 mm. Kotvení na stávající ocelovou konstrukci. Horní část odklápěcí pomoc klavírového závěsu, šířka vyklápěcí desky cca 410 mm, čelní hrana zaoblena. Celková hloubka krytu 535 mm. Povrchová úprava lamino, včetně ABS hran. Tvarově provést dle stávaícího krytu.

!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

T9 : 2,05 : :

T10 : 2,02 : :

T11 : 1,98 : :

T12 : 2,63 : :

T13 : 2,11 : :

T14 : 2,61 : :

T15 : 3,02 : :

T16 : 2,08 : :

T17 : 2,04 : :

T18 : 2,09 : :

T19 : 19,99 : :

42,62 :  
42,62	42,62000

| 2 | 766_T9_19_b | D+M Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy - Čelní deska | m2 74,90000 19 470,00 1 458 303,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami z expandovaného vermikulitu tl. 12

mm. Kotvení na stávající ocelovou konstrukci. Horní část odklápěcí pomoc klavírového závěsu, šířka vyklápěcí desky cca 410 mm, čelní hrana zaoblena. Celková hloubka krytu 535 mm. Povrchová úprava lamino, včetně ABS hran. Tvarově provést dle stávaícího krytu.

!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!!

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

WC štětka s plastovou nádobkou, nástěnné provedení, včetně kotevních šroubů

T9 : 4,85 : :

T10 : 4,42 : :

T11 : 4,47 : :

T12 : 6,06 : :

T13 : 5,09 : :

T14 : 6,01 : :

T15 : 7,15 : :

T16 : 4,85 : :

T17 : 4,51 : :

T18 : 4,89 : :

T19 : 22,6 : :

74,9 :  
74,9	74,90000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 07

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna: MaR doplnění |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projekt |  |  |
|  | Popis změny: Nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr, změnový list doplňuje 7 ks prostorového přístroje KNX dle požadavku výkresové části. |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 27 384,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 27 384,00 Kč |  |  |
|  | zvýšení: 27 384,00 Kč |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |
|  | nová cena: 27 384,00 Kč |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: SOD: | _________ _________ |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |
|  | Datum |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 MaR doplnění Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Rozpočet: ZL07 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy |  |  |
| Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: Rostěnice 49 68201 | IČO: 5828275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice Zvonovice |  | 27 384,00 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 27 384,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 27 384,00 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 5 750,64 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 33 134,64 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL05 - MaR doplnění

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-50 | Systém technologie | HSV |  |  | 21 826,00 | 79,7 |
| 19-51 | Elektromontážní práce | HSV |  |  | 5 558,00 | 20,3 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 27 384,00 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL07 | MaR doplnění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 01-50 Systém technologie 21 826,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 01-50.05 Prostorový přístroj KNX, teplota, displej pro regulaci HVAC |  |  | ks 7,00000 3 118,00 21 826,00 |  |  |  |
| Díl: 19-51 Elektromontážní práce |  |  |  |  | 5 558,00 |  |
| 2 | 19-51.17 | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 7,00000 | 794,00 | 5 558,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 08

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna: Dialyzační panely |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projekt |  |  |
|  | Popis změny: Nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr, změnový list doplňuje 6 ks dialyzačního panelu dle požadavku výkresové části. |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 220 396,22 Kč | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 220 396,22 Kč |  |  |
|  | zvýšení: 220 396,22 Kč |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |
|  | nová cena: 220 396,22 Kč |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby v případě souběhu 1. i 2.etapy se zahájením 2.etapy v 25.týdnu roku 2025 |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: SOD: | _________ _________ |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |
|  | Datum |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL08 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Dialyzační panel |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 220 396,22 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 220 396,22 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 220 396,22 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 46 283,21 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 266 679,43 CZK |
| v dne Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL08 - Dialyzační panel

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 739 | Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M | PSV |  |  | 220 396,22 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 220 396,22 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL08 | Dialyzační panel |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 739 Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M |  |  |  |  | 220 396,22 |  |
| 1 | 73916 | Dm napojení instalační lišty srychlospojkami se sifonem a trychtýřem, vestavěná do příčky pro, připojení mobilního dialyzačního přístroje, přívod studené vody DN15 ukončený uzavíracím ventilem PV | ks 5,00000 2 500,00 12 500,00 |  |  |  |

G1/2“ 650mm na čistou podlahou,  napojení odpadu DN50

2 739-901	Dodávka dialyzačního panelu MediaR - R/4 D	kus	6,00000	34 649,37	207 896,22

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 09

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změna: Vyšetřovací svítidlo |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projekt |  |  |
|  | Popis změny: Nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr, změnový list doplňuje 1 ks vyšetřovacího svítidla dle požadavku výkresové části. |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 86 228,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 86 228,00 Kč |  |  |
|  | zvýšení: 86 228,00 Kč |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |
|  | nová cena: 86 228,00 Kč |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |
|  | TDI: |  |  |
|  | GP: |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: SOD: | _________ _________ |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |
|  | Datum |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL09 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Vyšetřovací svítidlo |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice |  | 86 228,00 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 86 228,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 86 228,00 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 18 107,88 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 104 335,88 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL09 - Vyšetřovací svítidlo

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 873 | Ostatní | HSV |  |  | 86 228,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 86 228,00 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL09 | Vyšetřovací svítidlo |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 873 Ostatní |  |  |  |  | 86 228,00 |  |
| 1 | 99-87301 | Dodávka a montáž vyšetřovacího svítidla Polaris 50 | ks | 1,00000 | 86 228,00 | 86 228,00 |

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14198 o délce 2 500mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 10

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Opláštění sloupu m.č. N.14076 + uřezání I profilů |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projekt |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Projektová dokumentace nereflektovala požární odolnost sloupového nosného systému. Tento sloup je nezbytné požárně ochránit a dále z důvodu nadbytečnosti a prostorové omezenosti nutné odřezat části profilů I150. Změnový list doplňuje tyto zmíněné práce. . |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 18 582,10 Kč |  | 0,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 18 582,10 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 18 582,10 Kč |  |  |  |
|  | snížení: 0,- Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 18 582,10 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL10 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Opláštění sloupu m.č. N.14076 + uřezání I profilů |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice |  | 17 649,10 |
| PSV |  |  | 933,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 18 582,10 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 18 582,10 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 3 902,24 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 22 484,34 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL10 - Opláštění sloupu m.č. N.14076 + uřezání I profilů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké | HSV |  |  | 6 406,60 | 34,5 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 10 373,00 | 55,8 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 869,50 | 4,7 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 933,00 | 5,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 18 582,10 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL10 | Opláštění sloupu m.č. N.14076 + uřezání I profilů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké |  |  |  |  | 6 406,60 |  |
| 1 | 347015114R00 | 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 | m2 6,22000 1 030,00 6 406,60 |  |  |  |

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

| Díl: 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 10 373,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 96-9013 | Vybourání a uřezání/upálení profilů I150 včetně likvidace vybouraných materiálů | kus 11,00000 943,00 10 373,00 |  |  |  |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 869,50 |  |
| 3 | 998012027R00 | výšky přes 52 do 64 m | t | 0,91430 | 951,00 | 869,50 |
| Díl: 784 Malby |  |  |  |  | 933,00 |  |
| 4 | 784161401R00 | disperzní, jednonásobná | m2 | 6,22000 | 66,00 | 410,52 |

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,22000	6,22000

5 784165512R00	otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	6,22000	84,00	522,48

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,22000	6,22000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4

Protokol o změně díla	změnový list číslo 11

| Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna: Revize polohy stoupacího vedení UT, doplnění kulových ventilů |  |  |  |  |
|  | Změnu vyvolal: Projekt |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Navržená trasa stoupacího vedení ÚT není realizovatelná, kolize s nosným systémem budovy. Pro zajištění trasy stoupacího vedení ÚT je potřeb najít jinou polohovou trasu v objektu. Na tyto trasy budou osazeny kulové ventily. Změnový list odpočítává trasu ÚT a doplňuje nové trasy ÚT a osazení nových kulových ventilů. |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: - |  |  |  |
| C E N A | vliv změny na náklady stavby: ANO |  |  |  |
|  | Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě |  |  |  |
|  | náklady na změnu dle | vícepráce |  | méněpráce |
|  | Příloha 1 rozpočet | 62 272,00 Kč |  | -41 202,00 Kč |
|  | projekční náklady | 0,- |  | 0,- |
|  | úprava smluvní ceny: 21 070,00 Kč |  |  |  |
|  | zvýšení: 0,- Kč |  |  |  |
|  | snížení: 21 070,00 Kč |  |  |  |
|  | nová cena: 21 070,00 Kč |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: |  |  |  |
|  | objednatel (investor, uživatel) |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby |  |  |  |
| S O D P Ř Í L O H Y | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: |  | projekční práce |  |
|  | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |

|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 04.25 Objekt: 09 Rozpočet: ZL11 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Změnové listy Revize polohy stoupacího vedení UT, doplnění kulových ventilů |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice Objednatel: 62500 | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |
| Murnyk Stav s.r.o. Zhotovitel: 49 68201 | IČO: 05829275 DIČ: CZ05829275 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV | Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice |  | -41 202,00 |
| PSV |  |  | 62 272,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 21 070,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 21 070,00 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 4 424,70 0,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  | CZK |  |
| Cena celkem s DPH |  |  | 25 494,70 CZK |
| v dne Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP

Popis objektu: 09 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL11 - Revize polohy stoupacího vedení UT, doplnění kulových ventilů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 | VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ | HSV |  |  | -9 542,40 | -45,3 |
| 820 | VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ | HSV |  |  | -31 659,60 | -150,3 |
| 734 | Armatury | PSV |  |  | 62 272,00 | 295,5 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 21 070,00 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový rozpočet

| S: | 04.25 | FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP |
| --- | --- | --- |
| O: | 09 | Změnové listy |
| R: | ZL11 | Revize polohy stoupacího vedení UT, doplnění kulových ventilů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 810 VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  | -9 542,40 |
| 1 | 73 | Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m | -8,40000 | 1 136,00 | -9 542,40 |
| Díl: 820 VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ |  |  |  |  |  | -31 659,60 |
| 2 | 77 | Potrubí měděné 64x2 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m | -8,40000 | 3 769,00 | -31 659,60 |
| Díl: 734 Armatury |  |  |  |  | 62 272,00 |  |
| 3 | 734-91124 | Doplnění kulových ventilů na protrubí UT, dmtž/mtz izolace | kus 28,00000 2 224,00 62 272,00 |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 4 z 4