|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EDT** | | **Energetický dispečink dálkové ovládání měníren** | | **DYLOG** | |
| **segment údržby** | **popis prací** | | **počet kusů** | **četnost prací**  **(doporučená)** | **Jednotková cena bez DPH** |
| **dálkové ovládání** (metalické, radiové)  dispečerská pracoviště, rozvaděč se servery a PC s klienty dálkového ovládání | Kontrola funkce manuálního přepínání přenosu rádio - kabel | | 1 | 1 X ROK |  |
| Kontrola hardware a software EDT | |
| Vyčištění pevných disků PC | |
| archivování protokolu událostí starších jednoho roku | |
| antivirové testy | |
| testy komunikačních programů | |
| kontrola záznamu předání služby v protokolu událostí | |
| kontrola a aktualizace oprávněných osob a hesel v software EDT | |
| kontrola shody schématu monitoru každé měnírny se stavem technologického zařízení | |
| kontrola shody schématu trolejové sítě se skutečností včetně stavu odpojovačů napájecích bodů a úsekových děličů | |
| kontrola a nastavení EDT s odloučeným mobilním pracovištěm | |

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.