|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EDT** | **Energetický dispečink dálkové ovládání měníren** | **DYLOG** |
| **segment údržby** | **popis prací** | **počet kusů** | **četnost prací****(doporučená)** | **Jednotková cena bez DPH** |
| **dálkové ovládání** (metalické, radiové)dispečerská pracoviště, rozvaděč se servery a PC s klienty dálkového ovládání | Kontrola funkce manuálního přepínání přenosu rádio - kabel | 1 | 1 X ROK |  |
| Kontrola hardware a software EDT |
| Vyčištění pevných disků PC |
| archivování protokolu událostí starších jednoho roku |
| antivirové testy |
| testy komunikačních programů |
| kontrola záznamu předání služby v protokolu událostí |
| kontrola a aktualizace oprávněných osob a hesel v software EDT |
| kontrola shody schématu monitoru každé měnírny se stavem technologického zařízení |
| kontrola shody schématu trolejové sítě se skutečností včetně stavu odpojovačů napájecích bodů a úsekových děličů |
| kontrola a nastavení EDT s odloučeným mobilním pracovištěm |

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.