TECHNICKÁ ZPRÁVA

Fotovoltaické panely pro mobilní gastrokontejner se skladem v areálu Karvinského moře

Parcela č. 1007/1, k.ú. Darkov

Požadované řešení pro lokalitu bez infrastruktury:

- Typ objektu: Lodní kontejnery (střešní montáž).

- Lokalita: Karvinské moře, oblast bez dostupné infrastruktury.

- Požadovaný výkon systému: Instalace 8 kusů Fotovoltaických (solárních) panelů o výkonu 500 Wp na panel s minimální účinností 25 %.

- Typ řešení:

  - Ostrovní systém (off-grid): Ano, plná energetická soběstačnost.

  - Možnost akumulace do baterií: Ano, bateriové úložiště o kapacitě 40 kWh.

  - Propojení s generátorem: Ano.

  - Měniče: Pro ostrovní provoz – off-grid s minimálním třífázovým výkonem 20 kW.

- Zvláštní podmínky:

  - Montáž na střešní konstrukci lodních kontejnerů.

  - Zohlednění nepřítomnosti stávající elektrické infrastruktury.

  - Návrh propojení systému s generátorem pro spolehlivou dodávku energie.

- Stavební připravenost objektu: Lodní kontejnery jsou připraveny pro instalaci, avšak případné doporučení na úpravu střechy či uchycení jsou vítány.

- Další požadavky nebo poznámky:

  - Odolnost proti povětrnostním podmínkám specifickým pro oblast Karvinského moře.

  - Návrh optimálního umístění panelů s ohledem na maximální solární zisk.

  - Informace o možnostech dopravy a montáže v odlehlé oblasti.

  - Zohlednění případného financování nebo dotačních programů (pokud je relevantní).

Prosím o zahrnutí do nabídky:

- Rozpočtu na dodávku a instalaci včetně bateriového úložiště, měničů a propojení s generátorem.

- Návrhu harmonogramu realizace.

- Detailní informace o záruce a poprodejní podpoře.