TECHNICKÁ ZPRÁVA

Naftový generátor pro mobilní gastrokontejner se skladem v areálu Karvinského moře

Parcela č. 1007/1, k.ú. Darkov

Požadavky na technické parametry:

- Technické parametry:

  - Minimální výkon generátoru: 7,5 kW

  - Krytí spotřeby elektrické energie spotřebičů umístěných v gastro kontejneru – (osvětlení, kávovar, lednice…)

  - Maximální objem palivové nádrže: 25 litrů

  - Ochranné plechy proti nárazu a postříkání kapalinou

  - Odhlučněná skříň pro snížení hluku během provozu

  - Automatická regulace napětí (AVR)

  - Ukazatel nedostatku oleje

  - Propojení s fotovoltaickými panely: Ano.

- Servis a záruka:

  - Minimální záruční doba.

  - Možnost pozáručního servisu.

- Cenové podmínky:

  - Cena musí zahrnovat všechny náklady spojené s dodávkou a instalací (pokud relevantní).

- Další požadavky:

  - Dokumentace k výrobku (uživatelský manuál, certifikace, prohlášení o shodě apod.).