ČESKA VODA

MEMSEP

Česká voda - MEMSEP, a. s Ke Kablu 971/1 Praha 10 - Hostivař IČ: 25035070

| Nabídkový list |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zákazník: | Vodárna Káraný, a.s. | Číslo nabídky: | 20440-25/48 |
| Místo: | ÚV Káraný | Platnost nabídky: | 1 měsíc |
| Vaše objednávka: |  | Číslo zakázkového listu: |  |

Název zakázky:

Elektroinstalace k nabíjecí stanici - parkoviště ÚV Sojovice

Popis nabídky:

I 3 měsíce od objednání

Elektroinstalace k nabíjecí stanici u parkoviště včetně napájecího kabelu a úprav v rozvaděče R2, revize kabelového vývodu, projektová dokumentace, geodetické zaměření

Nabídková cena bez DPH:

479 346,00 Kč        Doba realizace;

| Poz.č. | Položka | M.J. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materltl |  |  |  |  |
| 1 | kabel CYKY | m | 146 | 1 391,00 | 201 806,00 |
| 2 | chránlčka KOPOFLEX | m | 124 | 56,00 | 7 192,00 |
| 3 | trubka HDPE opto | m | 130 | 66,00 | 7 260,00 |
| 4 | zemnici materiál - pásek FeZn, svorky | kpl | 1 | 10 764,00 | 10 764.00 |
| 5 | přepěťová ochrana DEHN TNS | ks | 1 | 16 843,00 | 15 843,00 |
| 6 | jistič ComPaot NSX, nastavitelná spoušť | ks | 1 | 19 738,00 | 19 739,00 |
| 7 | měřici transformátor CL, 06S | ks | 3 | 2 651,00 | 7 963,00 |
| 8 | elektroměr IEM ModBus | ks | 1 | 0 312,00 | 9 312,00 |
| 9 | blok zkratovacteh svorek | ks | 1 | 2 646,00 | 2 646,00 |
| 10 | pojistkový odpínač vel. 00 160A | ks | 1 | 1 764,00 | 1 754,00 |
| 11 | pojistkový odpínač 10-3 | ks | 1 | 308,00 | 398,00 |
| 12 | pojistka nožová 160A | ks | 3 | 282,00 | 780,00 |
| 13 | vodič CYA | m | 26 | 174,00 | 4 350,00 |
| 14 | drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 3 482,00 | 3 482,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Prie« |  |  |  |  |
| 1 | montáže, revize | kpl | 1 | 101 700,00 | 101 700,00 |
| 2 | geodetické zaměření | kpl | 1 | 8 300,00 | 6 300,00 |
| 3 | projekt, dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 69 980,00 | 69 960,00 |

Materiál celkem

Práce celkem

Doprava a manipulace a materiálem

Ostatní náklady

Cena celkem

2S3 166,00

177 960,00

8 200,00

0,00

479 349,00

Záruční doba:

24 měsíců na provedené práce a dodané materiály

Požadovaná součinnost:

Zajištěni přístupu v místě realizace

V Praze, dne: 11.06.2026 ¡Nabídku vypracoval!

Petr Hanžl

| Nabídku schválil:

Pavel Kraus

Bc

Ke Koblu 971/1, Hoillvof
102 00 Proho 10
IČ: 25035070. DIČ: CZ25035070
	)