Příloha č.2

|  | Zhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců externí firmy vykonávajících práce v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Podpis: | Dne: 5.12.2024 | Převzal: Dne: |
| Schválil: | Podpis: | Dne: 5.12.2024 |  |

#### Obsah

- Účel a rozsah platnosti ………………………………………………..................... 1

- Základní předpoklady ………………………………………………………………. 1

- Základní pokyny a zákazy …………………………………………….…………… 2

- Přehled rizik ……………………………………………………………..… příloha č.1

1. Účel a rozsah platnosti

Dále uvedený přehled je určen k seznámení zaměstnanců externí firmy, kteří na základě smluvního vztahu provádějí práce v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava, o možném výskytu rizik, jimiž by mohli být ohroženi, vyplývajících z činností zaměstnanců nebo pacientů Psychiatrické nemocnice Jihlava.

2. Základní předpoklady

Informace o rizicích vycházejí z předpokladu, že pracovníci jiných subjektů, kteří pracují současně na stejném pracovišti s pracovníky Psychiatrické nemocnice Jihlava, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k práci na staveništi nebo udržovacím pracím na zařízeních a stavbách.

Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení pracovníků cizího subjektu z následujících předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Vyhláška č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Pro řidiče a závozníky:

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Seznámení pracovníků s výše uvedenými předpisy stvrzuje zástupce-vedoucí pracovník cizího subjektu svým podpisem na kopii přehledu rizik.

3. Základní pokyny a zákazy

Pracovníci cizích subjektů, kteří se vyskytují na pracovišti, společně se zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Jihlava jsou povinni:

- při provádění jakýchkoli prací se řídit pokyny vedoucího práce, pohybovat se ve vymezeném prostoru a dbát o svou bezpečnost,

- používat pracovní stroje, zařízení a nářadí v souladu s návody výrobců a technologickými postupy pro dané činnosti jakož i předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

Zakazuje se:

- zahajovat jakoukoli činnost, která by ohrožovala bezprostředně bezpečnost pacientů a zaměstnanců Psychiatrické nemocnice nebo návštěvníků nacházejících se v areálu Psychiatrické nemocnice,

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit zdraví a životy zvířat, chovaných v areálu Psychiatrické nemocnice,

- vykonávat činnosti, u kterých hrozí nebezpečí poškození objektů a hmotného majetku Psychiatrické nemocnice, jakož i majetku jejích zaměstnanců,

- manipulovat s hořlavými látkami takovým způsobem, jež hrozí nebezpečím vzniku požáru,

- znečišťovat prostor areálu Psychiatrické nemocnice nepřiměřenými emisemi a provádět činnosti, které hrozí kontaminací vody a půdy nebezpečnými látkami.

4. Přehled rizik (příloha č.1)

Přehled rizik, vyskytujících se v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava, která nelze zcela eliminovat nebo lze snížit jen s dodržením výše uvedených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v bodě 2.

| Psychiatrická nemocnice Jihlava | Zhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců externí firmy vykonávajících práce v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava | Zpracováno dle požadavku zákona 262/2006 Sb., § 101 v platném znění pro externí firmy působící v areálu Psychiatrické nemocnice |
| --- | --- | --- |

| P.č. | Posuzovaná oblast | - Zdroj rizika | Vyhodnocení závažnosti | Bezpečnostní opatření |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Technická | Organizační | - Použití OOPP |
| 1 | Volný pohyb pacientů v areálu Psychiatrické nemocnice | Napadení zaměstnance neklidným pacientem | Zanedbatelné riziko | Vymezení pracovního prostoru zábranami nebo alespoň jasně zřetelným značením | Neopodstatněnými podněty nevyvolávat u pacientů bez dozoru ošetřovatele zájem o pobyt v pracovním prostoru |  |
| 2 | Pohyb zvířat využívaných k hipoterapii | Poranění zaměstnance zvířetem, u něhož bylo podráždění způsobeno neočekávanou činností (náhlý hluk, neočekávaný pohyb, zasažení zvířete vymrštěným předmětem) | Akceptovatelné riziko |  | Zaměstnance zookoutku včas informovat, ve kterých lokalitách se budou provádět práce skýtající nebezpečí vyplašení zvířat (kácení stromů, drcení větví, manipulace s kládami apod.) Poučit vlastní zaměstnance o striktním zákazu jakéhokoliv kontaktu se zvířaty bez přítomnosti ošetřovatelů |  |
| 3 | Dopravní prostředky | Kontakt zaměstnance s vozidlem, pohybujícím se po areálu Psychiatrické nemocnice | Akceptovatelné riziko | Při provádění nebezpečných činností na komunikacích nebo v jejich těsné blízkosti provést dílčí uzavření komunikace zábranami | Dodržení pravidel silničního provozu při pohybu po komunikacích uvnitř areálu, přednostní využívání chodníků | V případě provádění činností, která zasahují do komunikací používat reflexní vesty |