Objednávka č. 24/2025

Dodavatel:	Vavroušek Jiří

Máchova 4

795 01 Rýmařov

Tel.:		603 531 811

E-mail:	jirkadomasovak@gmail.com

Objednáváme u Vás materiál.

| S: | Instalace kotelny Nemocnice Rýmařov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R: | Technologie |  |  |  |  |
| - P.č. | - Název položky | - MJ | - Množství | - Cena / MJ | - Celkem |
| - Díl: | - Strojovny |  |  |  |  |
| - 1 | - Expanzní membránová nádoba pro vytápění, Reflex N 200 l, PN 6, objem 200l, s armaturou MK G 1" | - kus | - 1,00000 | - 8 972,25 | - 8 972,25 |
| - 2 | - Expanzní plnoprůtočná nádoba Refix DD12, PN 16, objem 12 l, s armaturou flowjet G 3/4´´ | - kus | - 1,00000 | - 2 234,40 | - 2 234,40 |
| - 3 | - Automatické změkčovací zařízení REFLEX RZF K2 ME, 1,0 m3/hod | - kus | - 1,00000 | - 23 664,90 | - 23 664,90 |
|  | - Včetně: |  |  |  |  |
|  | - vířivý filtr mechanických nečistot |  |  |  |  |
|  | - montážní blok (obtokový ventil pro rychlou montáž, vzorkovací kohout) |  |  |  |  |
| 4 | Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA3 32-80 180 mm, včetně šroubení, Q=4,37m3/h, h= 3,6m, napájení 230V | kus | 1,00000 | 22 233,75 | 22 233,75 |
| 5 | Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA3 32-60 180 mm, včetně šroubení, Q=4,11 m3/h, h= 4 m, napájení 230V | kus | 1,00000 | 19 076,40 | 19 076,40 |
| 6 | Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA2 25-40 180 mm, včetně šroubení, Q=1,92 m3/h, h= 1,6 m, napájení 230V | kus | 1,00000 | 5 516,70 | 5 516,70 |
| 7 | Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA2 25-40 180 mm, včetně šroubení, Q=0,32 m3/h, h= 2,5 m, napájení 230V | kus | 1,00000 | 5 516,70 | 5 516,70 |
| 8 | Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA2 25-40 180 mm, včetně šroubení, Q=1,6 m3/h, h= 1,8 m, napájení 230V | kus | 1,00000 | 5 516,70 | 5 516,70 |
| 9 | RS KOMBI rozdělovač, MODUL 100, PN6, Tmax= 105 °C, L= 1800, m= 36,1kg větev přívodní = 1 1/2", vč.1 = 1/2", vč.2 = 1 1/4", vč.3 = 1 1/4", viz. výkres | kus | 1,00000 | 31 160,85 | 31 160,85 |
|  | včetně: |  |  |  |  |
|  | Fixní stojan M/DN 65-200, l=200mm, m=1,5kg - 2× |  |  |  |  |
|  | Tepelná PUR izolace pro modul 100, m=0,2kg |  |  |  |  |
|  | Čerpadlo cirkulační UP 20-15 N 150 1x230V 50Hz, včetně montáže | kus | 1,00000 | 6 462,86 | 6 462,86 |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 130 355,51 |

Dohodnutá cena:		130.355,51,- Kč bez DPH

Forma úhrady:		převodem

Místo akce:			kotelna Nemocnice Rýmařov

Termín:			dle domluvy

S pozdravem

Ing. Tomáš Köhler

jednatel společnosti

V Rýmařově 30. 05. 2025

Fakturační adresa:

Teplo Rýmařov s.r.o.

Okružní 1364/51

795 01  Rýmařov