Název akce: CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení

Dodatek č. 1 k SOD č. OMI-VZMR-2025-24

Dodatek č. 1 k SOD č. OMI-VZMR-2025-24

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic

MmP, tel: 466 859 148, 605 202 239, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz

technikem odd. investic a technické správy

odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 449, e-mail:

IČO:00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M-tech, s.r.o.

Se sídlem: Průmyslová 526, Pardubičky, 530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Čihák, jednatel

Zastoupený ve věcech technických:	prokura

Tel.:

IČO:60108550	DIČ: CZ60108550

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5282

bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany mezi sebou dne 7.5.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2025-24 (dále též „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení" (dále jen „DÍLO“). Při zahájení realizace DÍLA byla zjištěna kolize plánované instalace vzduchotechniky s rozvody již instalovanými. Jedná se o rozvody silnoproudu, datových sítí, požární signalizace, rozvodů chlazení, vody a kanalizace. Tyto rozvody je nutné před samotnou instalací vzduchotechnických jednotek přeložit, aby nekolidovaly s novou vzduchotechnikou.

Název akce: CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení

Dodatek č. 1 k SOD č. OMI-VZMR-2025-24

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR- 2025-24 (dále jen „Dodatek č. 1“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace DÍLA, se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listu č. 01/2025, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jako jeho nedílná součást (dále jen „ZL č. 1“), a v důsledku toho se zvyšuje i cena DÍLA o cenu těchto víceprací ve výši 619 220,00,- Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a na změně ceny za provedení DÍLA, a tedy na změně smlouvy, následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 zní Cena za DÍLO nově takto:

Celková cena za DÍLO dle smlouvy bez DPH	4 607 732,34 Kč

Cena za vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	619 220,00 Kč

Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5 226 952,34 Kč

DPH 21%	1 097 659,99Kč

Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 včetně DPH	6 324 612,33 Kč

(slovy: šest milionů tři sta dvacet čtyři tisíc šest set dvanáct korun českých třicet tři haléřů včetně DPH)

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení DÍLA zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Název akce: CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení

Dodatek č. 1 k SOD č. OMI-VZMR-2025-24

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

- Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01/2025

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 4.6.2025, č. usnesení R/5752/2025

V Pardubicích dne	 V	Pardubicích dne

za objednatele

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal
primátor

Mgr. Patrik Čihák
jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 01/2025 |  | SOD č. OMI-VZMR-2025-24 |

Popis Změny:

Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce:

Provedení přeložení stávajících rozvodů silové elektřiny, datových rozvodů, rozvodů požární signalizace, rozvodů chlazení, rozvodů teplé a studené vody a rozvodů odpadů.

Popis příčiny Změny:

Při zahájení stavebních a instalačních prací došlo k identifikaci nezbytných úprav, vyvolaných aktuálním stavem technické infrastruktury v objektu. Konkrétně se jedná o nutnost koordinace nově instalovaných vzduchotechnických prvků s již existujícími rozvody — silnoproudu, datových sítí, požární signalizace, rozvodů chlazení, vody a kanalizace.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2025

Technik PITS OM1 MmP:

Dne:	Podpis:

| Stanovisko projektanta: |  |
| --- | --- |
| Stanovisko zhotovitele: M-tech, s.r.o., Průmyslová 526, Pardubice 530 03 Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. |  |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH 21 %: 749 256,20 Kč |
| bez DPH: 619 220,- Kč |  |
| Původní celková cena díla: | Navrhovaná změna celkové ceny díla: |
| Bez DPH: 4 607 732,34 Kč Včetně DPH: 5 575 356,13Kč | Bez DPH: 5 226 952,34 Kč Včetně DPH: 6 324 612,33Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI — CPD — větrací vzduchotechnické zařízení Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD č. OMI-VZMR-2025-24 |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací a méněprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD č. OMI-VZMR-2025-24 Podpis: Datum: | Podpis dodavatele Podpis: Datum: |

Příloha:	položkový rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 01/2025

Strana 2 (celkem 2)

Nabídka vydaná

Datum vystavení: 30.04.2025

Platnost do:	30.06.2025

Splatnost:	30

25NA00626

Úhrada:	Příkazem

Doprava:

Zakázka č.: 25JAU00027

Tisk:	16.06.2025

Dodavatel:

M-tech, s.r.o.

Průmyslová 526, Pardubice 530 03

IČ: 60108550

DIČ: CZ60108550

Spisová značka OR:

C 5282 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Odběratel:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice

IČ:	00274046

DIČ: CZ00274046

Email.: faktury@mmp.cz

Tel.:

Interní název zakázky :

CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení

Označení dodávky

Množství	J.cena	Cena %DPH DPH Kč Celkem

VCP přeložení TZB z důvodu kolize při nové realizaci

CU potrubí pro FCU jednotky

| Vypuštění sytému pro FCU a zajištění při demontáži | 7 | kpl | 4 100,00 | 28 700,00 | 0% | 0,00 | 28 700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž CU potrubí včetně kaučukové izolace, včetně ekologické likvidace | 108 | m | 200,00 | 21 600,00 | 0% | 0,00 | 21 600,00 |
| CU koleno DN 35 | 22 | ks | 799,95 | 17 598,90 | 0% | 0,00 | 17 598,90 |
| CU redukce DN 35-28 | 2 | ks | 402,29 | 804,58 | 0% | 0,00 | 804,58 |
| CU T-kus DN 35-28-35 | 2 | ks | 897,12 | 1 794,24 | 0% | 0,00 | 1 794,24 |
| CU koleno DN 28 | 28 | ks | 400,04 | 11 201,12 | 0% | 0,00 | 11 201,12 |
| CU koleno DN 28 - 45° | 2 | ks | 522,04 | 1 044,08 | 0% | 0,00 | 1 044,08 |
| CU koleno DN 22 | 8 | ks | 189,89 | 1 519,12 | 0% | 0,00 | 1 519,12 |
| CU potrubí CN 35 | 47 | m | 135,00 | 6 345,00 | 0% | 0,00 | 6 345,00 |
| CU potrubí CN 28 | 45 | m | 449,40 | 20 223,00 | 0% | 0,00 | 20 223,00 |
| CU potrubí CN 22 | 16 | m | 340,65 | 5 450,40 | 0% | 0,00 | 5 450,40 |
| Konzole patková 30cm | 13 | ks | 112,00 | 1 456,00 | 0% | 0,00 | 1 456,00 |
| Objímka předizolovaná DN 35 | 8 | ks | 25,00 | 200,00 | 0% | 0,00 | 200,00 |
| Objímka předizolovaná DN 28 | 16 | ks | 21,00 | 336,00 | 0% | 0,00 | 336,00 |
| Objímka předizolovaná DN 22 | 4 | ks | 18,00 | 72,00 | 0% | 0,00 | 72,00 |
| Kaučuková izolace DN 35/19mm | 48 | m | 214,00 | 10 272,00 | 0% | 0,00 | 10 272,00 |
| Kaučuková izolace DN 28/19mm | 45 | m | 185,00 | 8 325,00 | 0% | 0,00 | 8 325,00 |
| Kaučuková izolace DN 22/19mm | 16 | m | 154,00 | 2 464,00 | 0% | 0,00 | 2 464,00 |
| Profil 2m 30x30 | 1 | ks | 443,00 | 443,00 | 0% | 0,00 | 443,00 |
| Závitová tyč M8 | 30 | ks | 51,00 | 1 530,00 | 0% | 0,00 | 1 530,00 |
| HILTY HUS M8 | 30 | ks | 21,00 | 630,00 | 0% | 0,00 | 630,00 |
| Jezdec M8 | 30 | ks | 25,00 | 750,00 | 0% | 0,00 | 750,00 |
| Lepidlo Armacel | 3 | ks | 373,00 | 1 119,00 | 0% | 0,00 | 1 119,00 |
| Kaučuková páska | 1 | kpl | 96,00 | 96,00 | 0% | 0,00 | 96,00 |
| Zkouška těsnosti CU potrubí pro FCU jednotky | 7 | kpl | 3 200,00 | 22 400,00 | 0% | 0,00 | 22 400,00 |
| Napuštění systému pro FCU | 7 | kpl | 3 000,00 | 21 000,00 | 0% | 0,00 | 21 000,00 |
| Zaregulování FCU | 7 | kpl | 3 500,00 | 24 500,00 | 0% | 0,00 | 24 500,00 |
| Spojovací materiál | 1 | kpl | 13 021,00 | 13 021,00 | 0% | 0,00 | 13 021,00 |
| Montáž | 1 | kpl | 75 000,00 | 75 000,00 | 0% | 0,00 | 75 000,00 |

PPR potrubí pro odvod kondenzátu

Ekonomický a informační systém POHODA

| Označení dodávky | Množství |  | J.cena | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž PPR potrubí, včetně ekologické likvidace | 9 | m | 200,00 | 1 800,00 | 0% | 0,00 | 1 800,00 |
| PPR potrubí pro odvod kondenzátu DN 25 | 9 | m | 79,00 | 711,00 | 0% | 0,00 | 711,00 |
| PPRT-kus DN 25 | 4 | ks | 19,00 | 76,00 | 0% | 0,00 | 76,00 |
| PPR koleno DN 25 | 10 | ks | 17,00 | 170,00 | 0% | 0,00 | 170,00 |
| Izolace IZOLTHERM s AL povrchem DN 30/89mm | 10 | m | 140,00 | 1 400,00 | 0% | 0,00 | 1 400,00 |
| Objímka DN 20 | 8 | ks | 21,00 | 168,00 | 0% | 0,00 | 168,00 |
| Spojovací materiál | 1 | kpl | 3 025,00 | 3 025,00 | 0% | 0,00 | 3 025,00 |
| Montáž | 1 | kpl | 35 000,00 | 35 000,00 | 0% | 0,00 | 35 000,00 |
| HT kanalizační potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž HT potrubí včetně izolace s povrchovou úpravou AL, včetně ekologické likvidace | 3 | m | 300,00 | 900,00 | 0% | 0,00 | 900,00 |
| HT RAUSILENTO DN 75 | 3 | m | 192,40 | 577,20 | 0% | 0,00 | 577,20 |
| Objímka DN 65 | 3 | ks | 55,00 | 165,00 | 0% | 0,00 | 165,00 |
| HT Koleno RAUSILENTO DN 75/45° | 4 | ks | 92,00 | 368,00 | 0% | 0,00 | 368,00 |
| Izolace IZOLTHERM s AL povrchem DN 84/30mm | 6 | m | 282,00 | 1 692,00 | 0% | 0,00 | 1 692,00 |
| Páska hliníková | 2 | ks | 195,00 | 390,00 | 0% | 0,00 | 390,00 |
| HT potrubí DN 32 | 6 | m | 77,00 | 462,00 | 0% | 0,00 | 462,00 |
| HT koleno DN 32/90° | 8 | ks | 27,00 | 216,00 | 0% | 0,00 | 216,00 |
| Objímka DN 25 | 10 | ks | 22,00 | 220,00 | 0% | 0,00 | 220,00 |
| Spojovací materiál | 1 | kpl | 3 025,76 | 3 025,76 | 0% | 0,00 | 3 025,76 |
| Montáž | 1 | kpl | 35 000,00 | 35 000,00 | 0% | 0,00 | 35 000,00 |
| Elektro |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž žlabu, včetně ekologické likvidace | 7 | kpl | 5 000,00 | 35 000,00 | 0% | 0,00 | 35 000,00 |
| Demontáž elektrokabelů | 7 | kpl | 6 500,00 | 45 500,00 | 0% | 0,00 | 45 500,00 |
| Kabel CYKY 3x1,5 | 16 | m | 17,00 | 272,00 | 0% | 0,00 | 272,00 |
| Kabel CYKY 4x1,5 | 16 | m | 26,00 | 416,00 | 0% | 0,00 | 416,00 |
| Kabel JYTY 2x1 | 16 | m | 14,10 | 225,60 | 0% | 0,00 | 225,60 |
| Kabel JYTY 4x1 | 16 | m | 23,00 | 368,00 | 0% | 0,00 | 368,00 |
| Merkur žlab 50x50 | 8 | m | 252,00 | 2 016,00 | 0% | 0,00 | 2 016,00 |
| pohledová krabice 85x44x40 | 8 | ks | 23,00 | 184,00 | 0% | 0,00 | 184,00 |
| Znovu zaregulováni MaR | 1 | kpl | 6 500,00 | 6 500,00 | 0% | 0,00 | 6 500,00 |
| Spojovací materiál | 1 | kpl | 4408,00 | 4408,00 | 0% | 0,00 | 4408,00 |
| Montáž | 1 | kpl | 65 000,00 | 65 000,00 | 0% | 0,00 | 65 000,00 |
| Demontáž kamer | 1 | kpl | 15 000,00 | 15 000,00 | 0% | 0,00 | 15 000,00 |
| Zpětná montáž kamer | 1 | kpl | 16 000,00 | 16 000,00 | 0% | 0,00 | 16 000,00 |
| Naprogramováni kamera kalibrace | 1 | kpl | 20 000,00 | 20 000,00 | 0% | 0,00 | 20 000,00 |
| Spojovací materiál a převrtáni závěsů | 1 | kpl | 5 570,00 | 5 570,00 | 0% | 0,00 | 5 570,00 |
| Doprava | 7 | kpl | 2 500,00 | 17 500,00 | 0% | 0,00 | 17 500,00 |

| Částky v CZK | Bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% | 619 220,00 |  |  |
| 12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 619 220,00 | 0,00 | 619 220,00 |
| Částka k úhradě v CZK |  |  | 619 220,00 |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

Vypracoval:

Ekonomický a informační systém POHODA

Strana 2 dokladu 25NA00626