|  | Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Příloha č. 2 – upřesňující informace k realizaci výukové jurty, výběru barev apod. |  |

- Vnější plášť jurty: 	Střecha – šedá barva

Obvodový plášť - béžová barva

- Přívod elektrické energie:

  - Objednatel zajistí kabel 4x 6 mm, CYKY, v chráničce, přivedený na hranici jurty s rezervou + 200 cm. Jištění 3x 20A.

  - Dodavatel díla zajistí napojení podlahového topení a elektrické otevírání kopule

  - Dále dodavatel zajistí vnitřní rozvody – tj. (vnitřní rozvaděč, 3x zásuvka 230 V, vnitřní osvětlení – LED pásek po obvodu jurty, vypínače vnitřního osvětlení). – tyto práce nejsou součástí rozpočtu – cena bude upřesněna při samotné montáži a budou fakturovány jako vícepráce

  - Umístění elektro rozvaděče viz schematický plánek.

- Umístění dveří a oken – viz schematický plánek:

Umístění hlavního vchodu: 90°  - směrem ke škole

Umístění únikového východu: 225°- směrem ke školnímu hřišti