# Dodatek č. 9

Prague Medical s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městskéhosoudu v Praze, oddíl C, vložka 50573

se sídlem: K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3 - Strašnice

IČ: 25112015 DIČ: CZ25112015

zastoupená: Zbyňkem Kněžínkem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7411902/0800

jako **konsignant** na straně jedné (dále jen „konsignant“)

a

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ 00064165

zastoupená: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 24035021/0710

jako **konsignatář** na straně druhé (dále jen „konsignatář“)

(konsignant a konsignatář dále společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. IX odst. 2 ke Smlouvě o zřízení a provozu konsignačního skladu 21.1.2014 ve znění všech dodatků, která je u konsignatáře evidovaná pod sp. zn. PO 2368/S/13 (dále jen „smlouva“), tento

**dodatek č. 9**

(dále jen „dodatek“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ve specifikaci dodávaných produktů: Příloha smlouvy č. 1 Seznam zboží uloženého v konsignačním skladu se nahrazuje novou Přílohou č. 1 Seznam zboží uloženého v konsignačním skladu, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno. Pokud je smlouva podepisována elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném oběma smluvními stranami elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Příloha č. 1: Seznam zboží uloženého v konsignačním skladu

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

za konsignanta: za konsignatáře:

------------------------------------ ----------------------------------------------

Zbyněk Kněžínek prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

jednatel ředitel

Příloha č. 1 – Seznam zboží uloženého v konsignačním skladu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednací kód** | **REF** | **Obchodní název dle prohlášení o shodě** | **Druh zboží - popis (popis v českém jazyce)** | **kód VZP** | **Třída ZP** | **Pořizovací cena za KS bez DPH v Kč** | **sazba DPH v %** | **Počet kusů v balení** | **Cena za balení bez DPH v Kč** | **Skladovací podmínky teplota** | **Skladovací podmínky vlhkost** | **Výrobce** | **EMDN** |
| MLI MO35030020A | MLI MO35030020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030030A | MLI MO35030030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030040A | MLI MO35030040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030050A | MLI MO35030050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030060A | MLI MO35030060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030080A | MLI MO35030080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030120A | MLI MO35030120A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x120mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030150A | MLI MO35030150A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x150mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030200A | MLI MO35030200A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x200mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030250A | MLI MO35030250A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x250mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030300A | MLI MO35030300A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x300mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040020A | MLI MO35040020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040030A | MLI MO35040030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040040A | MLI MO35040040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040050A | MLI MO35040050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040060A | MLI MO35040060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040080A | MLI MO35040080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040120A | MLI MO35040120A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x120mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040150A | MLI MO35040150A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x150mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040200A | MLI MO35040200A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x200mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040250A | MLI MO35040250A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x250mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040300A | MLI MO35040300A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x300mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050020A | MLI MO35050020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050030A | MLI MO35050030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050040A | MLI MO35050040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050050A | MLI MO35050050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050060A | MLI MO35050060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050080A | MLI MO35050080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050120A | MLI MO35050120A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x120mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050150A | MLI MO35050150A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x150mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050200A | MLI MO35050200A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x200mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050250A | MLI MO35050250A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x250mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050300A | MLI MO35050300A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x300mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060020A | MLI MO35060020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060030A | MLI MO35060030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060040A | MLI MO35060040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060050A | MLI MO35060050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060060A | MLI MO35060060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060080A | MLI MO35060080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060120A | MLI MO35060120A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x120mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060150A | MLI MO35060150A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x150mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060200A | MLI MO35060200A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x200mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060250A | MLI MO35060250A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x250mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060300A | MLI MO35060300A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x300mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070020A | MLI MO35070020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070030A | MLI MO35070030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070040A | MLI MO35070040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070050A | MLI MO35070050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070060A | MLI MO35070060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070080A | MLI MO35070080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070120A | MLI MO35070120A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x120mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070150A | MLI MO35070150A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x150mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080020A | MLI MO35080020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080030A | MLI MO35080030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080040A | MLI MO35080040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080050A | MLI MO35080050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080060A | MLI MO35080060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080080A | MLI MO35080080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080120A | MLI MO35080120A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x120mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080150A | MLI MO35080150A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x150mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090020A | MLI MO35090020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090030A | MLI MO35090030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090040A | MLI MO35090040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090050A | MLI MO35090050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090060A | MLI MO35090060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090080A | MLI MO35090080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100020A | MLI MO35100020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100030A | MLI MO35100030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100040A | MLI MO35100040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100050A | MLI MO35100050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100060A | MLI MO35100060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100080A | MLI MO35100080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120020A | MLI MO35120020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120030A | MLI MO35120030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120040A | MLI MO35120040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120050A | MLI MO35120050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120060A | MLI MO35120060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120080A | MLI MO35120080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140020A | MLI MO35140020A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x20mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140030A | MLI MO35140030A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x30mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140040A | MLI MO35140040A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x40mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140050A | MLI MO35140050A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x50mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140060A | MLI MO35140060A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x60mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140080A | MLI MO35140080A | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x80mm/80cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030020B | MLI MO35030020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030030B | MLI MO35030030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030040B | MLI MO35030040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030050B | MLI MO35030050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030060B | MLI MO35030060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030080B | MLI MO35030080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030120B | MLI MO35030120B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x120mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030150B | MLI MO35030150B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x150mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030200B | MLI MO35030200B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x200mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030250B | MLI MO35030250B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x250mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35030300B | MLI MO35030300B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 3x300mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040020B | MLI MO35040020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040030B | MLI MO35040030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040040B | MLI MO35040040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040050B | MLI MO35040050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040060B | MLI MO35040060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040080B | MLI MO35040080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040120B | MLI MO35040120B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x120mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040150B | MLI MO35040150B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x150mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040200B | MLI MO35040200B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x200mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040250B | MLI MO35040250B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x250mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35040300B | MLI MO35040300B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 4x300mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050020B | MLI MO35050020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050030B | MLI MO35050030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050040B | MLI MO35050040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050050B | MLI MO35050050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050060B | MLI MO35050060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050080B | MLI MO35050080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050120B | MLI MO35050120B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x120mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050150B | MLI MO35050150B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x150mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050200B | MLI MO35050200B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x200mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050250B | MLI MO35050250B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x250mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35050300B | MLI MO35050300B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 5x300mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060020B | MLI MO35060020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060030B | MLI MO35060030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060040B | MLI MO35060040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060050B | MLI MO35060050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060060B | MLI MO35060060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060080B | MLI MO35060080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060120B | MLI MO35060120B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x120mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060150B | MLI MO35060150B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x150mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060200B | MLI MO35060200B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x200mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060250B | MLI MO35060250B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x250mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35060300B | MLI MO35060300B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 6x300mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070020B | MLI MO35070020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070030B | MLI MO35070030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070040B | MLI MO35070040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070050B | MLI MO35070050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070060B | MLI MO35070060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070080B | MLI MO35070080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070120B | MLI MO35070120B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x120mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35070150B | MLI MO35070150B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 7x150mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080020B | MLI MO35080020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080030B | MLI MO35080030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080040B | MLI MO35080040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080050B | MLI MO35080050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080060B | MLI MO35080060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080080B | MLI MO35080080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080120B | MLI MO35080120B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x120mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35080150B | MLI MO35080150B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 8x150mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090020B | MLI MO35090020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090030B | MLI MO35090030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090040B | MLI MO35090040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090050B | MLI MO35090050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090060B | MLI MO35090060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35090080B | MLI MO35090080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 9x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100020B | MLI MO35100020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100030B | MLI MO35100030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100040B | MLI MO35100040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100050B | MLI MO35100050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100060B | MLI MO35100060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35100080B | MLI MO35100080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 10x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120020B | MLI MO35120020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120030B | MLI MO35120030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120040B | MLI MO35120040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120050B | MLI MO35120050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120060B | MLI MO35120060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35120080B | MLI MO35120080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 12x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140020B | MLI MO35140020B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x20mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140030B | MLI MO35140030B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x30mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140040B | MLI MO35140040B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x40mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140050B | MLI MO35140050B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x50mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140060B | MLI MO35140060B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x60mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| MLI MO35140080B | MLI MO35140080B | Mozec™-PTA OTW Balloon Dilatation Catheter (OTW 0.035") | Mozec PTA 0.035"OTW balonkový dilatační katetr 14x80mm/135cm | 0115229 | IIa | 3 890,00 Kč | 12 | 1 | 3 890,00 Kč | 8-30 st. | suché místo | MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. | C010402020101 |
| SED 0185ND | SED 0185ND | Inflation device Dolphin | Inflační zařízení Dolphin 30cc | 0049253 | IIa | 867,77 Kč | 12 | 6 | 5 206,62 Kč | výrobce nestanovuje | suché místo | Perouse Medical | není přiřazeno |
| BALPRES0202CXPPL | BALPRES0202CXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Xtra Pack 2mm x 2cm | 0153739 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0204CXPPL | BALPRES0204CXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Xtra Pack 2mm x 4cm | 0153739 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0206CXPPL | BALPRES0206CXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Xtra Pack 2mm x 6cm | 0153739 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0307CXPPL | BALPRES0307CXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Xtra Pack 3mm x 7cm | 0153739 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0310CXPPL | BALPRES0310CXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Xtra Pack 3mm x 10cm | 0153739 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0204HXPPL | BALPRES0204HXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Xtra Pack 2mm x 4cm | 0153740 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0206HXPPL | BALPRES0206HXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Xtra Pack 2mm x 6cm | 0153740 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0208HXPPL | BALPRES0208HXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Xtra Pack 2mm x 8cm | 0153740 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0310HXPPL | BALPRES0310HXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Xtra Pack 3mm x 10cm | 0153740 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0315HXPPL | BALPRES0315HXPPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Xtra Pack 3mm x 15cm | 0153740 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES1240COM18 | BALPRES1240COM18 | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Coil Complex 18 12mm x 40cm | 0153741 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES1447COM18 | BALPRES1447COM18 | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Coil Complex 18 14mm x 47cm | 0153741 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES1655COM18 | BALPRES1655COM18 | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Coil Complex 18 16mm x 55cm | 0153741 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES1860COM18 | BALPRES1860COM18 | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Coil Complex 18 18mm x 60cm | 0153741 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES2065COM18 | BALPRES2065COM18 | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Coil Complex 18 20mm x 65cm | 0153741 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES2265COM18 | BALPRES2265COM18 | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Coil Complex 18 22mm x 65cm | 0153741 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES2465COM18 | BALPRES2465COM18 | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Coil Complex 18 24mm x 65cm | 0153741 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0407CPKPL | BALPRES0407CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 4mm x 7cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0410CPKPL | BALPRES0410CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 4mm x 10cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0413CPKPL | BALPRES0413CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 4mm x 13cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0510CPKPL | BALPRES0510CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 5mm x 10cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0517CPKPL | BALPRES0517CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 5mm x 17cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0620CPKPL | BALPRES0620CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 6mm x 20cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0720CPKPL | BALPRES0720CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 7mm x 20cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0830CPKPL | BALPRES0830CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 8mm x 30cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0930CPKPL | BALPRES0930CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 9mm x 30cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES1030CPKPL | BALPRES1030CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 10mm x 30cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES1040CPKPL | BALPRES1040CPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Complex Pack 10mm x 40cm | 0153742 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0410HPKPL | BALPRES0410HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 4mm x 10cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0420HPKPL | BALPRES0420HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 4mm x 20cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0515HPKPL | BALPRES0515HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 5mm x 15cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0520HPKPL | BALPRES0520HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 5mm x 20cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0620HPKPL | BALPRES0620HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 6mm x 20cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0720HPKPL | BALPRES0720HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 7mm x 20cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0830HPKPL | BALPRES0830HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 8mm x 30cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES0930HPKPL | BALPRES0930HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 9mm x 30cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALPRES1040HPKPL | BALPRES1040HPKPL | Prestige coil system | Embolizační spirálka Prestige Plus Coil Helical Pack 10mm x 40cm | 0153743 | IIb | 12 100,00 | 12 | 1 | 12 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | není přiřazeno |
| BALULTRA | BALULTRA | Ultra Detachment Controller | ULTRA odpoutávací zařízení | 0153744 | IIa | 2 704,00 | 12 | 1 | 2 704,00 | pokojová teplota | suché místo | Balt USA, LLC | C010402020380 |
| LOM MB-24-111-63-12 | LOM MB-24-111-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 24mm/111mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-24-126-63-12 | LOM MB-24-126-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 24mm/126mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-24-81-63-12 | LOM MB-24-81-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 24mm/81mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-24-96-63-12 | LOM MB-24-96-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 24mm/96mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-27-111-63-12 | LOM MB-27-111-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 27mm/111mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-27-126-63-12 | LOM MB-27-126-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 27mm/126mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-27-81-63-12 | LOM MB-27-81-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 27mm/81mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-27-96-63-12 | LOM MB-27-96-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 27mm/96mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-31-111-63-12 | LOM MB-31-111-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 31mm/111mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-31-126-63-12 | LOM MB-31-126-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 31mm/126mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-31-81-63-12 | LOM MB-31-81-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 31mm/81mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM MB-31-96-63-12 | LOM MB-31-96-63-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Tělo Aorfix Stentgraft IntelliFlex Main Body 31mm/96mm-63mm/12mm | 0094619 | III | 143 035,20 | 12 | 1 | 143 035,20 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM PE-24 | LOM PE-24 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Proximální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Proximal Extender 24mm | 0092090 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM PE-27 | LOM PE-27 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Proximální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Proximal Extender 27mm | 0092090 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM PE-31 | LOM PE-31 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Proximální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Proximal Extender 31mm | 0092090 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-106-10 | LOM CL-106-10 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 106mm/10mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-106-12 | LOM CL-106-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 106mm/12mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-106-14 | LOM CL-106-14 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 106mm/14mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-106-16 | LOM CL-106-16 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 106mm/16mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-106-18 | LOM CL-106-18 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 106mm/18mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-106-20 | LOM CL-106-20 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 106mm/20mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-56-10 | LOM CL-56-10 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 56mm/10mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-56-12 | LOM CL-56-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 56mm/12mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-56-14 | LOM CL-56-14 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 56mm/14mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-56-16 | LOM CL-56-16 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 56mm/16mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-56-18 | LOM CL-56-18 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 56mm/18mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-56-20 | LOM CL-56-20 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 56mm/20mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-73-10 | LOM CL-73-10 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 73mm/10mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-73-12 | LOM CL-73-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 73mm/12mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-73-14 | LOM CL-73-14 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 73mm/14mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-73-16 | LOM CL-73-16 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 73mm/16mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-73-18 | LOM CL-73-18 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 73mm/18mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-73-20 | LOM CL-73-20 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 73mm/20mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-90-10 | LOM CL-90-10 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 90mm/10mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-90-12 | LOM CL-90-12 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 90mm/12mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-90-14 | LOM CL-90-14 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 90mm/14mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-90-16 | LOM CL-90-16 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 90mm/16mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-90-18 | LOM CL-90-18 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 90mm/18mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL-90-20 | LOM CL-90-20 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Noha Aorfix Stentgraft IntelliFlex Contralateral leg 90mm/20mm | 0094620 | III | 62 061,10 | 12 | 1 | 62 061,10 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM DE-10-51 | LOM DE-10-51 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Distální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Distal Extender 10mm/51mm | 0092091 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM DE-12-51 | LOM DE-12-51 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Distální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Distal Extender 12mm/51mm | 0092091 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM DE-12-82 | LOM DE-12-82 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Distální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Distal Extender 12mm/82mm | 0092091 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM DE-14-51 | LOM DE-14-51 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Distální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Distal Extender 14mm/51mm | 0092091 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM DE-16-51 | LOM DE-16-51 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Distální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Distal Extender 16mm/51mm | 0092091 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM DE-18-51 | LOM DE-18-51 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Distální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Distal Extender 18mm/51mm | 0092091 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM DE-20-51 | LOM DE-20-51 | Aorfix™ AAA Flexible Stent Graft System with IntelliFlex™ Low Profile Delivery System | Distální extenze Aorfix Stentgraft IntelliFlex Distal Extender 20mm/51mm | 0092091 | III | 75 745,80 | 12 | 1 | 75 745,80 | chladné místo | suché místo | Lombard Medical Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CM22-100 | LOM CM22-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Tělo Minos Abdominal Aortic Stentgraft Main Body 22mm/100mm/14F | 0153542 | III | 130 086,00 | 12 | 1 | 130 086,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CM24-100 | LOM CM24-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Tělo Minos Abdominal Aortic Stentgraft Main Body 24mm/100mm/14F | 0153542 | III | 130 086,00 | 12 | 1 | 130 086,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CM26-100 | LOM CM26-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Tělo Minos Abdominal Aortic Stentgraft Main Body 26mm/100mm/14F | 0153542 | III | 130 086,00 | 12 | 1 | 130 086,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CM28-100 | LOM CM28-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Tělo Minos Abdominal Aortic Stentgraft Main Body 28mm/100mm/16F | 0153542 | III | 130 086,00 | 12 | 1 | 130 086,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CM30-100 | LOM CM30-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Tělo Minos Abdominal Aortic Stentgraft Main Body 30mm/100mm/16F | 0153542 | III | 130 086,00 | 12 | 1 | 130 086,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CM32-100 | LOM CM32-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Tělo Minos Abdominal Aortic Stentgraft Main Body 32mm/100mm/16F | 0153542 | III | 130 086,00 | 12 | 1 | 130 086,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CM34-100 | LOM CM34-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Tělo Minos Abdominal Aortic Stentgraft Main Body 34mm/100mm/16F | 0153542 | III | 130 086,00 | 12 | 1 | 130 086,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL10-80 | LOM CL10-80 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 10mm/80mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL10-100 | LOM CL10-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 10mm/100mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL10-120 | LOM CL10-120 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 10mm/120mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL10-140 | LOM CL10-140 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 10mm/140mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL13-80 | LOM CL13-80 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 13mm/80mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL13-100 | LOM CL13-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 13mm/100mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL13-120 | LOM CL13-120 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 13mm/120mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL13-140 | LOM CL13-140 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 13mm/140mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL16-80 | LOM CL16-80 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 16mm/80mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL16-100 | LOM CL16-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 16mm/100mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL16-120 | LOM CL16-120 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 16mm/120mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL16-140 | LOM CL16-140 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 16mm/140mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL18-80 | LOM CL18-80 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 18mm/80mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL18-100 | LOM CL18-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 18mm/100mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL18-120 | LOM CL18-120 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 18mm/120mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL18-140 | LOM CL18-140 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 18mm/140mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL20-80 | LOM CL20-80 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 20mm/80mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL20-100 | LOM CL20-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 20mm/100mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL20-120 | LOM CL20-120 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 20mm/120mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL20-140 | LOM CL20-140 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 20mm/140mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL24-80 | LOM CL24-80 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 24mm/80mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL24-100 | LOM CL24-100 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 24mm/100mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL24-120 | LOM CL24-120 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 24mm/120mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CL24-140 | LOM CL24-140 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Ilická extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Iliac Ext. 24mm/140mm/12F | 0153543 | III | 59 475,00 | 12 | 1 | 59 475,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CC22-40 | LOM CC22-40 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Proximální extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Cuff 22mm/40mm/16F | 0144012 | III | 72 100,00 | 12 | 1 | 72 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CC24-40 | LOM CC24-40 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Proximální extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Cuff 24mm/40mm/16F | 0144012 | III | 72 100,00 | 12 | 1 | 72 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CC26-40 | LOM CC26-40 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Proximální extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Cuff 26mm/40mm/16F | 0144012 | III | 72 100,00 | 12 | 1 | 72 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CC28-40 | LOM CC28-40 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Proximální extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Cuff 28mm/40mm/16F | 0144012 | III | 72 100,00 | 12 | 1 | 72 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CC30-40 | LOM CC30-40 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Proximální extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Cuff 30mm/40mm/16F | 0144012 | III | 72 100,00 | 12 | 1 | 72 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CC32-40 | LOM CC32-40 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Proximální extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Cuff 32mm/40mm/16F | 0144012 | III | 72 100,00 | 12 | 1 | 72 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CC34-40 | LOM CC34-40 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Proximální extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Cuff 34mm/40mm/16F | 0144012 | III | 72 100,00 | 12 | 1 | 72 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| LOM CC36-40 | LOM CC36-40 | Minos Sterile Abdominal Aortic Stent-Graft and Delivery System | Proximální extenze Minos Abdominal Aortic Stentgraft Cuff 36mm/40mm/16F | 0144012 | III | 72 100,00 | 12 | 1 | 72 100,00 | pokojová teplota | suché místo | Shanghai MicroPort Ltd. | není přiřazeno |
| EPF 45011756 | EPF 45011756 | Guide Wires | Vodič ESKORTO Guidewire J3-FC-180-035/FS-Clipless | 0153289 | III | 340,00 | 12 | 10 | 3 400,00 | není stanoveno | suché místo | EPflex Feinwerktechnik GmbH | C0499 |
| EPF 48012593 | EPF 48012593 | Guide Wires | Vodič ESKORTO Guidewire SFC-180-035-Clipless/straight | 0153289 | III | 340,00 | 12 | 10 | 3 400,00 | není stanoveno | suché místo | EPflex Feinwerktechnik GmbH | C0499 |