| Příloha č. 1 NÁRODNÍ MUZEUM - STAVBA VÝSTAVY - VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VÝROBA / MONTÁŽ |  |  |  |  |  |
| ÚDAJE Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  | FILTRY |  | POČE T | ROZMĚRY OBJEKTU (cm) |  |  | MNOŽSTVÍ |  | VÝPOČET CENY |  | VÍCE - MÉNĚ PRÁCE |  |  |  |
| MÍSTNOS T | SOUHRN NÉ OZNAČE | SYM BOL VE | ČÍSL O VÝKR | NÁZEV PRVKU | POPIS PROVEDENÍ | VÝ RO BA | SKUPIN A | ks | ŠÍŘK A | DÉLK A | VÝŠK A | MNOŽST VÍ | JEDNOTK A | CENA ZA JEDNOTKU ZHOTOVITEL | CENA CELKEM | MÉNĚ PRÁCE | VÍCE PRÁCE | ROZDÍL - DOPLATIT POZNÁMKA |  |
| MÍSTNOST ČÍSLO 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 | D8 | GP28 | 2,6 | ČASOVÁ OSA a TIRÁŽ | Foyer - travertinový sál, Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 | 1 | 430 | 345 | 14,84 | m² | 1 200,00 Kč | 17 802,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | D8 | GP28 | 2,6 | ČASOVÁ OSA a TIRÁŽ | Montáž - instalace ČASOVÉ OSY | M | GRAFIKA | 1 | 1 | 430 | 345 | 14,84 | m² | 600,00 Kč | 8 901,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | D8 | AV1 | 2,6 | VESTAVĚNÝ REPRODUKTOR | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |  |
| M1 | D8 | AV1 | 2,6 | VESTAVĚNÝ REPRODUKTOR | Instalace reproduktoru | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 500,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | D8 | AV1 | 2,6 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro reproduktor | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 15,00 Kč | 150,00 Kč | -75,00 Kč |  |  |  |
| M1 | D8 | AV1 | 2,6 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč | -150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | D8 | AV1 | 2,6 | TLAČÍTKOVÝ VOLIČ - čtyři tlačítka | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |  |
| M1 | D8 | AV1 | 2,6 | TLAČÍTKOVÝ VOLIČ - montáž | Montáž tlačítkového voliče | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 600,00 Kč | 600,00 Kč | -600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | D8 | AV1 | 2,6 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro tlačítka | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 500 |  | 5,00 | bm | 15,00 Kč | 75,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | D8 | AV1 | 2,6 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 500 |  | 5,00 | bm | 30,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | P1 | 2,10,11 | PODESTA P1 3,5 x 1,5m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Jedna strana odklápěcí pro prosorb kazetu. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 350 | 150 | 65 | 5,25 | m² | 1 200,00 Kč | 6 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | P1 | 2,10,11 | PODESTA P1 3,5 x 1,5m - montáž | Montáž - instalace podesty P1 | M | PODESTA | 1 | 350 | 150 | 65 | 5,25 | m² | 450,00 Kč | 2 362,50 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 |  | 2,10,11 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 2 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 1 600,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 |  | 2,10,11 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 2 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2 | 2,10,11 | VITRÍNA V2 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 100 | 80 | 10 | 1,16 | m² | 6 500,00 Kč | 7 540,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2 | 2,10,11 | VITRÍNA V2 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V2 | M | VITRÍNA | 1 | 100 | 80 | 10 | 1,16 | m² | 500,00 Kč | 580,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V3 | 2,10,11 | VITRÍNA V3 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat | V | VITRÍNA | 1 | 35 | 35 | 35 | 0,61 | m² | 5 000,00 Kč | 3 062,50 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V3 | 2,10,11 | VITRÍNA V3 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V3 | M | VITRÍNA | 1 | 35 | 35 | 35 | 0,61 | m² | 500,00 Kč | 306,25 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 360 |  | 3,60 | bm | 600,00 Kč | 2 160,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 360 |  | 3,60 | bm | 300,00 Kč | 1 080,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V3 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 105 |  | 1,05 | bm | 600,00 Kč | 630,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V3 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 105 |  | 1,05 | bm | 300,00 Kč | 315,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | V2, V3 | 2,10,11 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | S2 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S2 | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti exponátu. | V | SOKL | 1 | 55 | 27 | 50 | 1,12 | m² | 1 250,00 Kč | 1 396,25 Kč |  |  |  |  |
| M1 | P1 | S2 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S2 - montáž | Montáž - instalace soklu pro exponát S2 | M | SOKL | 1 | 55 | 27 | 50 | 1,12 | m² | 500,00 Kč | 558,50 Kč |  |  |  |  |

| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | LCD TV, 55’’, TOUCH SCREEN AV2 | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | LCD TV, 55’’, TOUCH SCREEN - montáž | Montáž LCD TV | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | VESA DRŽÁK TV | Držák VESA kompatibilní s TV | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | VESA DRŽÁK TV - montáž | Montáž - instalace VESA držáku TV | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | KABEL CYSY 3Cx2,5 pro TV | Kabel CYSY 3Cx2,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 50,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | KABEL CYSY 3Cx2,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx2,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | VIDLICE 2P 16A/230V pro TV | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | ZÁSUVKA pro TV | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | AV2 | 2,10,11 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 |  | 2,10,11 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | P1 |  | 2,10,11 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | P1 | GP1 | 2,10,11 | GRAFICKÝ PANEL | Konstrukce a povrch MDF 16,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Kontrukce dutá pro vedení kabeláže k TV. Panel zapuštěn do podesty a pevně spojen s podestou. | V | GP | 1 | 6 | 137 | 144 | 1,97 | m² | 2 000,00 Kč | 3 945,60 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | GP1 | 2,10,11 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 6 | 137 | 131 | 1,79 | m² | 1 500,00 Kč | 2 692,05 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | GP1 | 2,10,11 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 | 0,3 | 137 | 121 | 1,66 | m² | 1 000,00 Kč | 1 657,70 Kč |  |  |  |
| M1 | P1 | GP1 | 2,10,11 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 | 0,3 | 200 | 200 | 4,00 | m² | 450,00 Kč | 1 800,00 Kč | -1 054,00 Kč |  |  |
| M1 | P1 |  | 2,10,11 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 2 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 216,00 Kč | -216,00 Kč |  |  |
| M1 | P2 | P2 | 2,10,11 | PODESTA P2 4 x 1,5m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 400 | 150 | 65 | 6,00 | m² | 1 200,00 Kč | 7 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P2 | P2 | 2,10,11 | PODESTA P2 4 x 1,5m - montáž | Montáž - instalace podesty P2 | M | PODESTA | 1 | 400 | 150 | 65 | 6,00 | m² | 450,00 Kč | 2 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P2 | S4 | 2,10,11 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 40 | 40 | 40 | 0,96 | m² | 1 500,00 Kč | 1 440,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P2 | S4 | 2,10,11 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S4 pod vitrínu V5 | M | SOKL | 1 | 40 | 40 | 40 | 0,96 | m² | 500,00 Kč | 480,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P2 | V5 | 2,10,11 | VITRÍNA V5 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 40 | 40 | 20 | 0,48 | m² | 6 500,00 Kč | 3 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P2 | V5 | 2,10,11 | VITRÍNA V5 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V5 | M | VITRÍNA | 1 | 40 | 40 | 20 | 0,48 | m² | 500,00 Kč | 240,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P2 |  | 2,10,11 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | P2 |  | 2,10,11 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | P2 |  | 2,10,11 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 4 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 432,00 Kč | -432,00 Kč |  |  |
| M1 | P3 | P3 | 2,10,11 | PODESTA P3 6 x 1,5m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 600 | 150 | 65 | 9,00 | m² | 1 200,00 Kč | 10 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | P3 | 2,10,11 | PODESTA P3 6 x 1,5m - montáž | Montáž - instalace podesty P3 | M | PODESTA | 1 | 600 | 150 | 65 | 9,00 | m² | 450,00 Kč | 4 050,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 |  | 2,10,11 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 5,00 | ks | 800,00 Kč | 4 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 |  | 2,10,11 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 5,00 | ks | 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6 | 2,10,11 | VITRÍNA V6 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 70 | 70 | 30 | 1,33 | m² | 5 000,00 Kč | 6 650,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6 | 2,10,11 | VITRÍNA V6 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V6 | M | VITRÍNA | 1 | 70 | 70 | 30 | 1,33 | m² | 500,00 Kč | 665,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V7 | 2,10,11 | VITRÍNA V7 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 100 | 70 | 30 | 1,72 | m² | 6 500,00 Kč | 11 180,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V7 | 2,10,11 | VITRÍNA V7 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V7 | M | VITRÍNA | 1 | 100 | 70 | 30 | 1,72 | m² | 500,00 Kč | 860,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V8 | 2,10,11 | VITRÍNA V8 SE SOKLEM - trezorová | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané se zámkem s vložkou MUL-T-LOCK, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 40 | 40 | 15 | 0,40 | m² | 8 000,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V8 | 2,10,11 | VITRÍNA V8 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V8 | M | VITRÍNA | 1 | 40 | 40 | 15 | 0,40 | m² | 500,00 Kč | 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V9 | 2,10,11 | VITRÍNA V9 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 80 | 70 | 30 | 1,46 | m² | 6 500,00 Kč | 9 490,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V9 | 2,10,11 | VITRÍNA V9 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V9 | M | VITRÍNA | 1 | 80 | 70 | 30 | 1,46 | m² | 500,00 Kč | 730,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V10 | 2,10,11 | VITRÍNA V10 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 100 | 70 | 30 | 1,72 | m² | 6 500,00 Kč | 11 180,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V10 | 2,10,11 | VITRÍNA V10 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V10 | M | VITRÍNA | 1 | 100 | 70 | 30 | 1,72 | m² | 500,00 Kč | 860,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 130 |  | 1,30 | bm | 600,00 Kč | 780,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 130 |  | 1,30 | bm | 300,00 Kč | 390,00 Kč |  |  |  |

| M1 | P3 | V7 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 160 |  | 1,60 | bm | 600,00 Kč | 960,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | P3 | V7 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 160 |  | 1,60 | bm | 300,00 Kč | 480,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V8 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 70 |  | 0,70 | bm | 600,00 Kč | 420,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V8 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 70 |  | 0,70 | bm | 300,00 Kč | 210,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V9 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 140 |  | 1,40 | bm | 600,00 Kč | 840,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V9 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 140 |  | 1,40 | bm | 300,00 Kč | 420,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V10 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 160 |  | 1,60 | bm | 600,00 Kč | 960,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V10 | 2,10,11 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 160 |  | 1,60 | bm | 300,00 Kč | 480,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 300,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 300,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 350,00 Kč | 1 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 300,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 5 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 5 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 5 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 5 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 150,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 150,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 150,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 150,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 60,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | V6,V7, V8,V9, V10 | 2,10,11 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks | 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S5 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S5 | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti exponátu. | V | SOKL | 1 | 150 | 55 | 44 | 3,45 | m² | 1 250,00 Kč | 4 317,50 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S5 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S5 - montáž | Montáž - instalace soklu pro exponát S5 | M | SOKL | 1 | 150 | 55 | 44 | 3,45 | m² | 500,00 Kč | 1 727,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S6 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S6 | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti exponátu. | V | SOKL | 1 | 70 | 40 | 54 | 1,75 | m² | 1 250,00 Kč | 2 185,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S6 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S6 - montáž | Montáž - instalace soklu pro exponát S6 | M | SOKL | 1 | 70 | 40 | 54 | 1,75 | m² | 500,00 Kč | 874,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S7 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S7 | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti exponátu. | V | SOKL | 1 | 80 | 45 | 72 | 2,52 | m² | 1 250,00 Kč | 3 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S7 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S7 - montáž | Montáž - instalace soklu pro exponát S7 | M | SOKL | 1 | 80 | 45 | 72 | 2,52 | m² | 500,00 Kč | 1 260,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S8 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S8 | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti exponátu. | V | SOKL | 1 | 105 | 40 | 44 | 2,12 | m² | 1 250,00 Kč | 2 645,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S8 | 2,10,11 | SOKL PRO EXPONÁT S8 - montáž | Montáž - instalace soklu pro exponát S8 | M | SOKL | 1 | 105 | 40 | 44 | 2,12 | m² | 500,00 Kč | 1 058,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S13 | 2,10,11 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. Sokl spojen pevně s podestou. Vitrína zajištěna se soklem pomocí 2ks zámků. | V | SOKL | 1 | 40 | 40 | 30 | 0,80 | m² | 1 500,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 | S13 | 2,10,11 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S13 pod vitrínu V8 | M | SOKL | 1 | 40 | 40 | 30 | 0,80 | m² | 500,00 Kč | 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P3 |  | 2,10,11 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 13 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 1 404,00 Kč | -1 404,00 Kč |  |  |
| M1 | P4 | P4 | 2,10,12 | PODESTA P4 2 x 2m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 200 | 200 | 65 | 4,00 | m² | 1 200,00 Kč | 4 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | P4 | 2,10,12 | PODESTA P4 2 x 2m - montáž | Montáž - instalace podesty P4 | M | PODESTA | 1 | 200 | 200 | 65 | 4,00 | m² | 450,00 Kč | 1 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 |  | 2,10,12 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 800,00 Kč | 1 600,00 Kč |  |  |  |

| M1 | P4 |  | 2,10,12 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | P4 | GP4 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, z obou stran natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno obostraně grafikou. | V | GP | 1 | 1,8 | 171 | 143 | 2,45 | m² | 1 000,00 Kč | 2 445,30 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | GP4 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 171 | 120 | 2,05 | m² | 1 500,00 Kč | 3 078,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | GP4 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 2 |  | 171 | 120 | 2,05 | m² | 1 000,00 Kč | 4 104,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | GP4 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 2 |  | 171 | 120 | 2,05 | m² | 350,00 Kč | 1 436,40 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13 | 2,10,12 | VITRÍNA V13 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 70 | 70 | 40 | 1,61 | m² | 6 500,00 Kč | 10 465,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13 | 2,10,12 | VITRÍNA V13 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V13 | M | VITRÍNA | 1 | 70 | 70 | 40 | 1,61 | m² | 500,00 Kč | 805,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V14 | 2,10,12 | VITRÍNA V14 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 80 | 50 | 20 | 0,92 | m² | 6 500,00 Kč | 5 980,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V14 | 2,10,12 | VITRÍNA V14 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V14 | M | VITRÍNA | 1 | 80 | 50 | 20 | 0,92 | m² | 500,00 Kč | 460,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm | 600,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm | 300,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V14 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 120 |  | 1,20 | bm | 600,00 Kč | 720,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V14 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 120 |  | 1,20 | bm | 300,00 Kč | 360,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 | V13,V1 4 | 2,10,12 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P4 |  | 2,10,12 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 2 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 216,00 Kč | -216,00 Kč |  |  |
| M1 | P5 | P5 | 2,10,12 | PODESTA P5 1,5 x 3m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 150 | 300 | 65 | 4,50 | m² | 1 200,00 Kč | 5 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | P5 | 2,10,12 | PODESTA P5 1,5 x 3m - montáž | Montáž - instalace podesty P5 | M | PODESTA | 1 | 150 | 300 | 65 | 4,50 | m² | 450,00 Kč | 2 025,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 |  | 2,10,12 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 3,00 | ks | 800,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 |  | 2,10,12 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 3,00 | ks | 250,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16 | 2,10,12 | VITRÍNA V16 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 110 | 70 | 50 | 2,57 | m² | 6 500,00 Kč | 16 705,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16 | 2,10,12 | VITRÍNA V16 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V16 | M | VITRÍNA | 1 | 110 | 70 | 50 | 2,57 | m² | 500,00 Kč | 1 285,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V17 | 2,10,12 | VITRÍNA V17 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 110 | 70 | 30 | 1,85 | m² | 6 500,00 Kč | 12 025,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V17 | 2,10,12 | VITRÍNA V17 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V17 | M | VITRÍNA | 1 | 110 | 70 | 30 | 1,85 | m² | 500,00 Kč | 925,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V18 | 2,10,12 | VITRÍNA V18 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 110 | 80 | 20 | 1,64 | m² | 6 500,00 Kč | 10 660,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V18 | 2,10,12 | VITRÍNA V18 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V18 | M | VITRÍNA | 1 | 110 | 80 | 20 | 1,64 | m² | 500,00 Kč | 820,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 210 |  | 2,10 | bm | 600,00 Kč | 1 260,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 210 |  | 2,10 | bm | 300,00 Kč | 630,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V17 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 170 |  | 1,70 | bm | 600,00 Kč | 1 020,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V17 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 170 |  | 1,70 | bm | 300,00 Kč | 510,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V18 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm | 600,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V18 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm | 300,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 300,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |

| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 300,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 300,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 3 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 3 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 3 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 90,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 3 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 180,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 60,00 Kč | 180,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 | V16,V1 7,V18 | 2,10,12 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 250,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P5 |  | 2,10,12 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 3 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 324,00 Kč | -324,00 Kč |  |  |
| M1 | P6 | P6 | 2,10,12 | PODESTA P6 6 x 2m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Integrovaná stavba domu. Podesta vystužena KVH hranoly. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 600 | 200 | 65 | 12,00 | m² | 1 250,00 Kč | 15 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 | P6 | 2,10,12 | PODESTA P6 6x 2m - montáž | Montáž - instalace podesty P6 | M | PODESTA | 1 | 600 | 200 | 65 | 12,00 | m² | 450,00 Kč | 5 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 |  | 2,10,12 | SKLO ZÁBRÁDALÍ 6 x 2m ( 1x0,6m ) | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV , ve spodní části vrtání pro uchycení k podestě. Rozměr skla 1x0,6m. | V | ZÁBRADLÍ | 1 |  | 100 | 60 | 10,00 | ks | 4 000,00 Kč | 40 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 |  | 2,10,12 | SKLO ZÁBRÁDALÍ 6 x 2m - montáž | Montáž - instalace skleněného zábradlí | M | ZÁBRADLÍ | 1 |  | 100 | 60 | 10,00 | ks | 1 500,00 Kč | 15 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 |  | 2,10,12 | SKLO ZÁBRÁDALÍ spojovací materiál | Nerezové přítlačné štelovací terče sklo/2ks, včetně podložek. Pevně spojeno s podestou. | V | ZÁBRADLÍ | 1 |  |  |  | 20,00 | ks | 400,00 Kč | 8 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 |  | 2,10,12 | SKLO ZÁBRÁDALÍ spojovací materiál - montáž | Montáž - instalace terčů včetně podsložek a seřízení. | M | ZÁBRADLÍ | 1 |  |  |  | 20,00 | ks | 300,00 Kč | 6 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 | GP6 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, z obou stran natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno obostraně grafikou. | V | GP | 1 | 1,8 | 84 | 153 | 1,29 | m² | 1 000,00 Kč | 1 285,20 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 | GP6 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 84 | 130 | 1,09 | m² | 350,00 Kč | 382,20 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 | GP6 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 2 |  | 84 | 130 | 1,09 | m² | 1 000,00 Kč | 2 184,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 | GP6 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 2 |  | 84 | 130 | 1,09 | m² | 350,00 Kč | 764,40 Kč |  |  |  |
| M1 | P6 |  | 2,10,12 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 5 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 540,00 Kč | -540,00 Kč |  |  |
| M1 | P7 | P7 | 2,10,12 | PODESTA P7 2 x 3,5m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 350 | 200 | 65 | 7,00 | m² | 1 200,00 Kč | 8 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | P7 | 2,10,12 | PODESTA P7 2 x 3,5m - montáž | Montáž - instalace podesty P7 | M | PODESTA | 1 | 350 | 200 | 65 | 7,00 | m² | 450,00 Kč | 3 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 |  | 2,10,12 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 |  | 2,10,12 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | VITRÍNA V19 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 180 | 70 | 30 | 2,76 | m² | 6 500,00 Kč | 17 940,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | VITRÍNA V19 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V19 | M | VITRÍNA | 1 | 180 | 70 | 30 | 2,76 | m² | 500,00 Kč | 1 380,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 240 |  | 2,40 | bm | 600,00 Kč | 1 440,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 240 |  | 2,40 | bm | 300,00 Kč | 720,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |

| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | V19 | 2,10,12 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | GP5 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, z obou stran natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno obostraně grafikou. | V | GP | 1 | 1,8 | 87 | 166 | 1,44 | m² | 1 000,00 Kč | 1 444,20 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | GP5 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 87 | 143 | 1,24 | m² | 350,00 Kč | 435,44 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | GP5 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 87 | 143 | 1,24 | m² | 1 000,00 Kč | 1 244,10 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 | GP5 | 2,10,12 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 87 | 143 | 1,24 | m² | 350,00 Kč | 435,44 Kč |  |  |  |
| M1 | P7 |  | 2,10,12 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 3 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 324,00 Kč | -324,00 Kč |  |  |
| M1 | P8 | P8 | 2,10,13 | PODESTA P8 3 x 1,5m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 300 | 150 | 65 | 4,50 | m² | 1 200,00 Kč | 5 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | P8 | 2,10,13 | PODESTA P8 3 x 1,5m - montáž | Montáž - instalace podesty P8 | M | PODESTA | 1 | 300 | 150 | 65 | 4,50 | m² | 450,00 Kč | 2 025,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 |  | 2,10,13 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 800,00 Kč | 1 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 |  | 2,10,13 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20 | 2,10,13 | VITRÍNA V20 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 110 | 100 | 70 | 4,04 | m² | 6 500,00 Kč | 26 260,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20 | 2,10,13 | VITRÍNA V20 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V20 | M | VITRÍNA | 1 | 110 | 100 | 70 | 4,04 | m² | 500,00 Kč | 2 020,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V21 | 2,10,13 | VITRÍNA V21 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 110 | 100 | 70 | 4,04 | m² | 6 500,00 Kč | 26 260,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V21 | 2,10,13 | VITRÍNA V21 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V21 | M | VITRÍNA | 1 | 110 | 100 | 70 | 4,04 | m² | 500,00 Kč | 2 020,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20 | 2,10,13 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 250 |  | 2,50 | bm | 600,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20 | 2,10,13 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 250 |  | 2,50 | bm | 300,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V21 | 2,10,13 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 250 |  | 2,50 | bm | 600,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V21 | 2,10,13 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 250 |  | 2,50 | bm | 300,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 | V20,V2 1 | 2,10,13 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P8 |  | 2,10,13 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 4 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 432,00 Kč | -432,00 Kč |  |  |
| M1 | P9 | P9 | 2,10,13 | PODESTA P9 2,4 x 1,2m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 240 | 120 | 65 | 2,88 | m² | 1 250,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | P9 | 2,10,13 | PODESTA P9 2,4 x 1,2m - montáž | Montáž - instalace podesty P9 | M | PODESTA | 1 | 240 | 120 | 65 | 2,88 | m² | 450,00 Kč | 1 296,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 |  | 2,10,13 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |

| M1 | P9 |  | 2,10,13 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | VITRÍNA V23 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 104 | 224 | 0 | 2,33 | m² | 8 000,00 Kč | 18 636,80 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | VITRÍNA V23 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V23 | M | VITRÍNA | 1 | 104 | 224 | 0 | 2,33 | m² | 500,00 Kč | 1 164,80 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | LED PÁSKY BÍLÉ - PODESTA | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 108 | 228 |  | 6,72 | bm | 550,00 Kč | 3 696,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | LED PÁSKY BÍLÉ - PODESTA - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro podestu P9 | M | ELEKTRO | 1 | 108 | 228 |  | 6,72 | bm | 300,00 Kč | 2 016,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro podestu P9 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro podestu P9 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 | V23 | 2,10,13 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P9 |  | 2,10,13 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M1 | Z1 |  | 2,17 | PANEL Z1 2 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 200 | 320 | 6,40 | m² | 1 000,00 Kč | 6 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 |  | 2,17 | PANEL Z1 - montáž | Montáž - instalace panelu Z1 | M | PANEL | 1 | 20 | 200 | 320 | 6,40 | m² | 400,00 Kč | 2 560,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 |  | 2,17 | PANEL Z1 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z1. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 200 | 64 | 1,28 | m² | 2 000,00 Kč | 2 560,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 |  | 2,17 | PANEL Z1 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z1 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 200 | 64 | 1,28 | m² | 500,00 Kč | 640,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | S1 | 2,17 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 100 | 60 | 70 | 3,44 | m² | 1 500,00 Kč | 5 160,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | S1 | 2,17 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S1 pod vitrínu V1 | M | SOKL | 1 | 100 | 60 | 70 | 3,44 | m² | 500,00 Kč | 1 720,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | S1 | 2,17 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | S1 | 2,17 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | VITRÍNA V1 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 100 | 60 | 15 | 1,08 | m² | 6 500,00 Kč | 7 020,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | VITRÍNA V1 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V1 | M | VITRÍNA | 1 | 100 | 60 | 15 | 1,08 | m² | 500,00 Kč | 540,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 130 |  | 1,30 | bm | 600,00 Kč | 780,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 130 |  | 1,30 | bm | 300,00 Kč | 390,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 |  | 2,17 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z1 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 840 |  | 8,40 | bm | 550,00 Kč | 4 620,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z1 | M | ELEKTRO | 1 |  | 840 |  | 8,40 | bm | 300,00 Kč | 2 520,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z1 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z1 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 15,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 30,00 Kč | 240,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |

| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Z1 | V1 | 2,17 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z1 |  | 2,17 | KÁMEN | Štípaný kámen 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | Z1 |  | 2,17 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | Z1 | GPZ1 | 2,17 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 150 | 200 | 3,00 | m² | 1 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |  | 3 400,00 Kč | 6.4 m2 |
| M1 | Z1 | GPZ1 | 2,17 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 150 | 200 | 3,00 | m² | 450,00 Kč | 1 350,00 Kč |  | 1 530,00 Kč | 6.4 m2 |
| M1 | Z1 |  | 2,17 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 2 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 216,00 Kč | -216,00 Kč |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | PANEL Z2 A 2,5 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 250 | 320 | 8,00 | m² | 1 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | PANEL Z2 A - montáž | Montáž - instalace panelu Z2 A | M | PANEL | 1 | 20 | 250 | 320 | 8,00 | m² | 400,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | PANEL Z2 A ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z2 A. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 250 | 64 | 1,60 | m² | 2 000,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | PANEL Z2 A ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z2 A | M | PANEL | 1 | 3,6 | 250 | 64 | 1,60 | m² | 500,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | PANEL Z2 B 2 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | PANEL | 1 | 20 | 200 | 320 | 6,40 | m² | 1 500,00 Kč | 9 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | PANEL Z2 B - montáž | Montáž - instalace panelu Z2 B | M | PANEL | 1 | 20 | 200 | 320 | 6,40 | m² | 400,00 Kč | 2 560,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | PANEL Z2 B ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z2 B. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 200 | 64 | 1,28 | m² | 2 000,00 Kč | 2 560,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | PANEL Z2 B ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z2 B | M | PANEL | 1 | 3,6 | 200 | 64 | 1,28 | m² | 500,00 Kč | 640,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | S3 | 2,17 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 65 | 30 | 70 | 1,72 | m² | 1 500,00 Kč | 2 580,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | S3 | 2,17 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S3 pod vitrínu V4 | M | SOKL | 1 | 65 | 30 | 70 | 1,72 | m² | 500,00 Kč | 860,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | S3 | 2,17 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | S3 | 2,17 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | VITRÍNA V4 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 65 | 30 | 15 | 0,48 | m² | 5 000,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | VITRÍNA V4 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V4 | M | VITRÍNA | 1 | 65 | 30 | 15 | 0,48 | m² | 500,00 Kč | 240,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 95 |  | 0,95 | bm | 600,00 Kč | 570,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 95 |  | 0,95 | bm | 300,00 Kč | 285,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z2 A,B | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 17,30 | bm | 550,00 Kč | 9 515,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z2 A,B | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 17,30 | bm | 300,00 Kč | 5 190,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z2 A,B | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z2 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 15,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 30,00 Kč | 240,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 | V4 | 2,17 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | KÁMEN | Štípaný kámen 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | Z2 | GPZ2. 1 | 2,17 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 150 | 200 | 3,00 | m² | 1 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |  | 13 000,00 Kč | 16 m2 |
| M1 | Z2 | GPZ2. 1 | 2,17 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 150 | 200 | 3,00 | m² | 450,00 Kč | 1 350,00 Kč |  | 5 850,00 Kč | 16 m2 |
| M1 | Z2 |  | 2,17 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M1 | Z3 |  | 2,17 | PANEL Z3 3,6 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 360 | 320 | 11,52 | m² | 1 000,00 Kč | 11 520,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 |  | 2,17 | PANEL Z3 - montáž | Montáž - instalace panelu Z3 | M | PANEL | 1 | 20 | 360 | 320 | 11,52 | m² | 400,00 Kč | 4 608,00 Kč |  |  |  |

| M1 | Z3 |  | 2,17 | PANEL Z3 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z3. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 360 | 64 | 2,30 | m² | 2 000,00 Kč | 4 608,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Z3 |  | 2,17 | PANEL Z3 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z3 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 360 | 64 | 2,30 | m² | 500,00 Kč | 1 152,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | S9 | 2,17 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 40 | 200 | 70 | 4,96 | m² | 1 500,00 Kč | 7 440,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | S9 | 2,17 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S9 pod vitrínu V12 | M | SOKL | 1 | 40 | 200 | 70 | 4,96 | m² | 500,00 Kč | 2 480,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | S9 | 2,17 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | S9 | 2,17 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | VITRÍNA V12 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 40 | 200 | 15 | 1,52 | m² | 6 500,00 Kč | 9 880,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | VITRÍNA V12 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V12 | M | VITRÍNA | 1 | 40 | 200 | 15 | 1,52 | m² | 500,00 Kč | 760,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 230 |  | 2,30 | bm | 600,00 Kč | 1 380,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 230 |  | 2,30 | bm | 300,00 Kč | 690,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 |  | 2,17 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z3 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 360 | 320 |  | 10,00 | bm | 550,00 Kč | 5 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z3 | M | ELEKTRO | 1 | 360 | 320 |  | 10,00 | bm | 300,00 Kč | 3 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z1 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z1 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 15,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 30,00 Kč | 240,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 | V12 | 2,17 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z3 |  | 2,17 | KÁMEN | Štípaný kámen 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | Z3 |  | 2,17 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | Z3 | GPZ3 | 2,17 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 300 | 200 | 6,00 | m² | 1 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |  | 5 520,00 Kč | 11.52 m2 |
| M1 | Z3 | GPZ3 | 2,17 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 300 | 200 | 6,00 | m² | 450,00 Kč | 2 700,00 Kč |  | 2 484,00 Kč | 11.52 m2 |
| M1 | Z3 |  | 2,17 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 2 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 216,00 Kč | -216,00 Kč |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | PANEL Z4 2,5 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 250 | 320 | 8,00 | m² | 1 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | PANEL Z4 - montáž | Montáž - instalace panelu Z4 | M | PANEL | 1 | 20 | 250 | 320 | 8,00 | m² | 400,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | PANEL Z4 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z4. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 250 | 64 | 1,60 | m² | 2 000,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | PANEL Z4 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z4 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 250 | 64 | 1,60 | m² | 500,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | LCD TV, 55’’, TOUCH SCREEN AV4 | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | LCD TV, 55’’, TOUCH SCREEN - montáž | Montáž LCD TV | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | VESA DRŽÁK TV | Držák VESA kompatibilní s TV | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | VESA DRŽÁK TV - montáž | Montáž - instalace VESA držáku TV | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | -1 000,00 Kč |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | KABEL CYSY 3Cx2,5 pro TV | Kabel CYSY 3Cx2,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 50,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | KABEL CYSY 3Cx2,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx2,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | VIDLICE 2P 16A/230V pro TV | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | ZÁSUVKA pro TV | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 | AV4 | 2,17,18 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z4 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 250 | 320 |  | 8,90 | bm | 550,00 Kč | 4 895,00 Kč |  |  |  |

| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z4 | M | ELEKTRO | 1 | 250 | 320 |  | 8,90 | bm | 300,00 Kč | 2 670,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z4 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z4 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | KÁMEN | Štípaný kámen 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | Z4 |  | 2,17,18 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | Z4 | GPZ4 | 2,17,18 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  | 6 000,00 Kč | 8 m2 |
| M1 | Z4 | GPZ4 | 2,17,18 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 450,00 Kč | 900,00 Kč |  | 2 700,00 Kč | 8 m2 |
| M1 | Z5 | Z5 | 2,17,18 | PANEL Z5 1,78 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 170 | 320 | 5,44 | m² | 1 000,00 Kč | 5 440,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 |  | 2,17,18 | PANEL Z5 - montáž | Montáž - instalace panelu Z5 | M | PANEL | 1 | 20 | 170 | 320 | 5,44 | m² | 400,00 Kč | 2 176,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | Z5 | 2,17,18 | PANEL Z5 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z5. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 120 | 64 | 0,77 | m² | 2 000,00 Kč | 1 536,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 |  | 2,17,18 | PANEL Z5 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z5 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 120 | 64 | 0,77 | m² | 500,00 Kč | 384,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | S10 | 2,17,18 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 80 | 40 | 70 | 2,32 | m² | 1 500,00 Kč | 3 480,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | S10 | 2,17,18 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S10 pod vitrínu V15 | M | SOKL | 1 | 80 | 40 | 70 | 2,32 | m² | 500,00 Kč | 1 160,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | S10 | 2,17,18 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | S10 | 2,17,18 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | VITRÍNA V15 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 80 | 40 | 15 | 0,68 | m² | 6 500,00 Kč | 4 420,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | VITRÍNA V15 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V15 | M | VITRÍNA | 1 | 80 | 40 | 15 | 0,68 | m² | 500,00 Kč | 340,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 110 |  | 1,10 | bm | 600,00 Kč | 660,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 110 |  | 1,10 | bm | 300,00 Kč | 330,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 |  | 2,17,18 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z5 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 170 | 320 |  | 8,10 | bm | 550,00 Kč | 4 455,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z5 | M | ELEKTRO | 1 | 170 | 320 |  | 8,10 | bm | 300,00 Kč | 2 430,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z5 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z5 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 15,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 30,00 Kč | 240,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |

| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 | V15 | 2,17,18 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z5 |  | 2,17,18 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | Z5 |  | 2,17,18 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | Z5 | GPZ5 | 2,17,18 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 150 | 200 | 3,00 | m² | 1 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |  | 2 440,00 Kč | 5.44 m2 |
| M1 | Z5 | GPZ5 | 2,17,18 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 150 | 200 | 3,00 | m² | 450,00 Kč | 1 350,00 Kč |  | 1 098,00 Kč | 5.44 m2 |
| M1 | Z5 |  | 2,17,18 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 2 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 216,00 Kč | -216,00 Kč |  |  |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | PANEL Z6 2 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 200 | 320 | 6,40 | m² | 1 000,00 Kč | 6 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | PANEL Z6 - montáž | Montáž - instalace panelu Z6 | M | PANEL | 1 | 20 | 200 | 320 | 6,40 | m² | 400,00 Kč | 2 560,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | PANEL Z6 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z6. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 200 | 64 | 1,28 | m² | 2 000,00 Kč | 2 560,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | PANEL Z6 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z6 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 200 | 64 | 1,28 | m² | 500,00 Kč | 640,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | S11 | 2,17,18 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 160 | 40 | 15 | 1,88 | m² | 1 500,00 Kč | 2 820,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | S11 | 2,17,18 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S11 pod vitrínu V22 | M | SOKL | 1 | 160 | 40 | 15 | 1,88 | m² | 500,00 Kč | 940,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | S11 | 2,17,18 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | S11 | 2,17,18 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | S12 | 2,17,18 | SOKL PRO EXPONÁT S12 | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti exponátu. | V | SOKL | 1 | 40 | 30 | 30 | 0,66 | m² | 1 250,00 Kč | 825,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | S12 | 2,17,18 | SOKL PRO EXPONÁT S12 - montáž | Montáž - instalace soklu pro exponát S12 | M | SOKL | 1 | 40 | 30 | 30 | 0,66 | m² | 500,00 Kč | 330,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22 | 2,17,18 | VITRÍNA V22 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 160 | 40 | 15 | 1,24 | m² | 6 500,00 Kč | 8 060,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22 | 2,17,18 | VITRÍNA V22 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V22 | M | VITRÍNA | 1 | 160 | 40 | 15 | 1,24 | m² | 500,00 Kč | 620,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22 | 2,17,18 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 190 |  | 1,90 | bm | 600,00 Kč | 1 140,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22 | 2,17,18 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 190 |  | 1,90 | bm | 300,00 Kč | 570,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z6 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 200 | 320 |  | 8,40 | bm | 550,00 Kč | 4 620,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z6 | M | ELEKTRO | 1 | 200 | 320 |  | 8,40 | bm | 300,00 Kč | 2 520,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z6 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z6 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 15,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 30,00 Kč | 240,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 | V22,Z6 | 2,17,18 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | Z6 | GPZ6 | 2,17,18 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 150 | 200 | 3,00 | m² | 1 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |  | 3 400,00 Kč | 6.4 m2 |
| M1 | Z6 | GPZ6 | 2,17,18 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 150 | 200 | 3,00 | m² | 450,00 Kč | 1 350,00 Kč |  | 1 530,00 Kč | 6.4 m2 |
| M1 | Z6 |  | 2,17,18 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 3 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 324,00 Kč | -324,00 Kč |  |  |

| M1 | SET 1 | STRO M | 2,14 | KMEN | Kmen stromu akát výška cca 4 m průměr kmene 20-30 cm | NM | DŘEVO | 1 |  | 400 |  | 4,00 | bm | dodá NM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | KMEN - montáž | Montáž - instalace kmene stromu | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | KMEN - OCELOVÁ ZÁKLADNA | Ocelový plech 8 mm s upevňovacím systémem kmene. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu a filcu na spodní straně. | NM | OCEL | 1 | 200 | 200 | 0,8 | 4,00 | m² |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | KMEN - OCELOVÁ ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace ocelové základny kmene stromu. | NM | OCEL | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | KÁMEN | Štípaný kámen 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | ŠPALKY | Špalek na sezení akát výška cca 45 cm průměr 30 - 40 cm filc na spodní straně | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | ŠPALKY - montáž | Montáž - instalace špalků na sezení | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 5,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 |  | 2,14 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 1 | VP1 | 2,14 | VLOŽENÁ PODLAHA 1 | DTD 18 a 10mm, sešroubováno, vytmeleno a natřeno vodou ředitelnou barvou dle požadavku architekta. Včetně nájezdů. | V | PODLAHA | 1 | 220 | 220 | 2,8 | 4,84 | m² | 800,00 Kč | 3 872,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 1 | VP1 | 2,14 | VLOŽENÁ PODLAHA 1 - montáž | Montáž - instalace zvýšené podlahy | M | PODLAHA | 1 | 220 | 220 | 2,8 | 4,84 | m² | 800,00 Kč | 3 872,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LAMELY JESKYNĚ |  | V | JESKYNĚ | 8 |  |  |  | 5,50 | m² | 1 500,00 Kč | 66 000,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LAMELY JESKYNĚ - montáž | Montáž - instalace lamel - imitace jeskyně | M | JESKYNĚ | 8 |  |  |  | 5,50 | m² | 600,00 Kč | 26 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LAMELY JESKYNĚ - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 8 |  |  |  | 5,50 | m² | 900,00 Kč | 39 600,00 Kč | -39 600,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LAMELY JESKYNĚ - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace oboustrané grafiky - imitace kámen | M | GRAFIKA | 8 |  |  |  | 5,50 | m² | 600,00 Kč | 26 400,00 Kč | -26 400,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LED reflektor | LED reflektor 12V včetně AL konstrukce | NM | ELEKTRO | 1 | 150 | 350 |  | 7,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LED reflektor - montáž | Montáž - instalace LED reflektor 12V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 7,00 | ks | 300,00 Kč | 2 100,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED refleKTOR | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 2000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 2000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED refleKTOR | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 2000 |  | 20,00 | bm | 15,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 2000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED refleKTOR | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | ZÁSUVKA pro LED spot | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | GP2 | 2,15,16 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, Z jedné strany natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno jednostraně grafikou. | V | GP | 1 | 1,8 | 193 | 120 | 2,32 | m² | 1 000,00 Kč | 2 316,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | GP2 | 2,15,16 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 193 | 120 | 2,32 | m² | 350,00 Kč | 810,60 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | GP2 | 2,15,16 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 193 | 120 | 2,32 | m² | 1 000,00 Kč | 2 316,00 Kč |  | 730,00 Kč | 0.73m2 |
| M1 | SET 2 | GP2 | 2,15,16 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 193 | 120 | 2,32 | m² | 350,00 Kč | 810,60 Kč |  | 255,50 Kč | 0.73m2 |
| M1 | SET 2 | GP3 | 2,15,16 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, Z jedné strany natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno jednostraně grafikou. Součásti panelu je polička pro vitrínu V11. | V | GP | 1 | 1,8 | 80 | 90 | 0,72 | m² | 1 000,00 Kč | 720,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | GP3 | 2,15,16 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 80 | 90 | 0,72 | m² | 350,00 Kč | 252,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | GP3 | 2,15,16 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 80 | 90 | 0,72 | m² | 1 000,00 Kč | 720,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | GP3 | 2,15,16 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 80 | 90 | 0,72 | m² | 350,00 Kč | 252,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | VITRÍNA V11 S POLICÍ | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,45 | m³ | 6 500,00 Kč | 2 925,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | VITRÍNA V11 S POLICÍ - montáž | Montáž - instalace vitríny V11 | M | VITRÍNA | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,45 | m³ | 500,00 Kč | 225,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 90 |  | 0,90 | bm | 600,00 Kč | 540,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 90 |  | 0,90 | bm | 300,00 Kč | 270,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |

| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | V11 | 2,15,16 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | PROJEKCE OHNĚ | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | PROJEKČNÍ SKLO | Lepené sklo číré 8,4 mm -VSG 44.1( connex ), vyříznuté do tvaru dle výkresu, hrany broušené a leštěné. Včetně pískované folie. | V | AVT | 2 |  |  |  | 1,00 | m² | 8 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | -16 000,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | PROJEKČNÍ SKLO - montáž | Montáž - instalace projekčního skla | M | AVT | 2 |  |  |  | 1,00 | m² | 1 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | -3 000,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | PROJEKČNÍ SKLO - ZÁKLADNA | konstrukce MDF 2x18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Včetně Al profilu k uchycení skla - samonosné. | V | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč | -1 250,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | PROJEKČNÍ SKLO - ZÁKLADNA - montáž | Montáž základny pro projekční sklo | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | -1 200,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | KABEL CYSY 3Cx2,5 pro projektor | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | KABEL CYSY 3Cx2,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx2,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | VIDLICE 2P 16A/230V pro projektor | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | ZÁSUVKA pro projektor | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 | AV3 | 2,15,16 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | ŠPALKY | Špalek na sezení akát výška cca 45 cm průměr 30 - 40 cm filc na spodní straně | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 9,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | ŠPALKY - montáž | Montáž - instalace špalků na sezení | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 9,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN 1 |  |  |  |  | 10,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 10,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | SLOUPY VYSOKÉ průměr 20-24 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 2 |  |  |  | 3,80 | bm | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | SLOUPY VYSOKÉ průměr 20-24 cm - montáž | Montáž - instalace sloupů průměr 20-24 cm | NM | DŘEVO | 2 |  |  |  | 3,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | SLOUPY STŘEDNÍ průměr 20-24 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 2 |  |  |  | 2,60 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | SLOUPY STŘEDNÍ průměr 20-24 cm - montáž | Montáž - instalace sloupů průměr 20-24 cm | NM | DŘEVO | 2 |  |  |  | 2,60 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | SLOUPY NÍZKÉ průměr 20-24 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 2 |  |  |  | 1,45 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | SLOUPY NÍZKÉ průměr 20-24 cm - montáž | Montáž - instalace sloupů průměr 20-24 cm | NM | DŘEVO | 2 |  |  |  | 1,45 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VAZNÍKY PODÉLNÉ průměr 15-19 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 7 |  |  |  | 2,20 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VAZNÍKY PODÉLNÉ průměr 15-19 cm - montáž | Montáž - instalace vazníků průměr 15-19 cm | NM | DŘEVO | 7 |  |  |  | 2,20 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VAZNÍKY PŘÍČNÉ KRÁTKÉ průměr 10-14 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 3 |  |  |  | 3,40 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VAZNÍKY PŘÍČNÉ KRÁTKÉ průměr 10-14 cm - montáž | Montáž - instalace vazníků průměr 10-14 cm | NM | DŘEVO | 3 |  |  |  | 3,40 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VAZNÍKY PŘÍČNÉ DLOUHÉ průměr 15-19 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 3 |  |  |  | 2,40 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VAZNÍKY PŘÍČNÉ DLOUHÉ průměr 15-19 cm - montáž | Montáž - instalace vazníků průměr 15-19 cm | NM | DŘEVO | 3 |  |  |  | 2,40 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | KROKVE průměr 10-14 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 6 |  |  |  | 4,00 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | KROKVE průměr 10-14 cm - montáž | Montáž - instalace krokve průměr 10-14 cm | NM | DŘEVO | 6 |  |  |  | 4,00 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | LATĚ půměr 4-7 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 26 |  |  |  | 2,20 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | LATĚ půměr 4-7 cm - montáž | Montáž - instalace latí průměr 4-7 cm | NM | DŘEVO | 26 |  |  |  | 2,20 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | KRYTINA - DOŠKY SLÁMOVÉ | Slámová krytina výška cca 35cm,, cca 30kg/m2 | NM | DŘEVO | 1 | 220 | 400 |  | 8,80 | m² |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | KRYTINA - DOŠKY SLÁMOVÉ - montáž | Montáž - instalace slámových došků | NM | DŘEVO | 1 | 220 | 400 |  | 8,80 | m² |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | PATINA - včetně materiálu | Patina - zestaření dle specifikace architekta - materiál včetně montáže | NM | PATINA | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | SPOJOVACÍ MATERIÁL | Přeplátováno, sešroubováno a svázáno lýkem. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | set |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | SPOJOVACÍ MATERIÁL - montáž | Montáž - instalace spojovacího materiálu | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | set |  |  |  |  |  |

| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VÝPLŇ FASÁDY | Výplň z proutí a hlíny dle reference. | NM | DŘEVO | 1 | 150 | 100 |  | 1,50 | m² |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VÝPLŇ FASÁDY - montáž | Montáž - instalace proutěnohliněné fasády | NM | DŘEVO | 1 | 150 | 100 |  | 1,50 | m² |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | LED reflektor | LED reflektor 12V včetně AL konstrukce | NM | ELEKTRO | 1 | 150 | 350 |  | 12,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | LED reflektor - montáž | Montáž - instalace LED reflektor 12V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 12,00 | ks | 300,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | NM | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | NM | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED refleKTOR | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 2000 |  | 40,00 | bm | 30,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 2000 |  | 40,00 | bm | 30,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED refleKTOR | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 2000 |  | 40,00 | bm | 15,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 2000 |  | 40,00 | bm | 30,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED refleKTOR | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | ZÁSUVKA pro LED spot | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 3 |  | 2,12,13 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 4 | TOTE M | 2,14 | TOTEM | Totem výška cca 4 m průměr kmene 20-30 cm. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 4,00 | bm | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | TOTEM - montáž | Montáž - instalace Totemu | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | TOTEM - OCELOVÁ ZÁKLADNA | Ocelový plech 8 mm s upevňovacím systémem kmene. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu a filcu na spodní straně. Upevněno do vložené podlahy 2. | NM | OCEL | 1 | 150 | 150 | 0,8 | 2,25 | m² |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | TOTEM - OCELOVÁ ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace ocelové základny Totemu. | NM | OCEL | 1 | 150 | 150 | 0,8 | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | KÁMEN | Štípaný kámen 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | ŠPALKY | Špalek na sezení akát výška cca 45 cm průměr 30 - 40 cm filc na spodní straně | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 |  | 2,14 | ŠPALKY - montáž | Montáž - instalace špalků na sezení | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 4 | VP2 | 2,14 | VLOŽENÁ PODLAHA 2 | DTD 18 a 10mm, sešroubováno, vytmeleno a natřeno vodou ředitelnou barvou dle požadavku architekta. Včetně nájezdů. | V | PODLAHA | 1 | 200 | 850 | 2,8 | 17,00 | m² | 600,00 Kč | 10 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 4 | VP2 | 2,14 | VLOŽENÁ PODLAHA 2 - montáž | Montáž - instalace zvýšené podlahy | M | PODLAHA | 1 | 200 | 850 | 2,8 | 17,00 | m² | 350,00 Kč | 5 950,00 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 5 |  | 2,13 | HROB - HLÍNA A KAMENÍ | Vzhled jako archeology odkrytý hrob. | NM | KÁMEN | 1 | 120 | 240 | 40 | 7,20 | m² | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | SET 5 |  | 2,13 | HROB - HLÍNA A KAMENÍ - montáž | Montáž - instalace hlíny a kamení. | Nm | KÁMEN | 1 | 120 | 240 | 40 | 7,20 | m² |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 6 | VP3 | 2,18 | VLOŽENÁ PODLAHA 3 | DTD 18 a 10mm, sešroubováno, vytmeleno a natřeno vodou ředitelnou barvou dle požadavku architekta. Včetně nájezdů. | V | PODLAHA | 1 | 90 | 123 | 2,8 | 1,11 | m² | 600,00 Kč | 664,20 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 6 | VP3 | 2,18 | VLOŽENÁ PODLAHA 3 - montáž | Montáž - instalace zvýšené podlahy | M | PODLAHA | 1 | 90 | 123 | 2,8 | 1,11 | m² | 350,00 Kč | 387,45 Kč |  |  |  |
| M1 | SET 6 |  | 2,18 | VĚTVE půměr 4-7 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 35 |  |  |  | 2,20 | bm | dodá NM |  |  |  |  |
| M1 | SET 6 |  | 2,18 | VĚTVE půměr 4-7 cm - montáž | Montáž - instalace VĚTVÍ průměr 4-7 cm | NM | DŘEVO | 35 |  |  |  | 2,20 | bm |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 6 |  | 2,18 | VĚTVE ZÁKLADNA půměr 4-7 cm | Ocelová objímka s upevňovacím systémem do zdvojené podlahy. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu. Upevněno do vložené podlahy 3. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 35,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | SET 6 |  | 2,18 | VĚTVE ZÁKLADNA půměr 4-7 cm - montáž | Montáž - instalace ocelové základny na vetve. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 35,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M1 | G1 | G1 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 400 |  | 249 | 9,96 | m² | 650,00 Kč | 6 474,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G1 | G1 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 400 |  | 249 | 9,96 | m² | 400,00 Kč | 3 984,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G1 | G1 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 400 |  | 8,00 | bm | 450,00 Kč | 7 200,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G1 | G1 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 400 |  | 8,00 | bm | 350,00 Kč | 5 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G1 | G1 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 5,00 | set | 350,00 Kč | 1 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G1 | G1 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 5,00 | set | 350,00 Kč | 1 750,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G2 | G2 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 600 |  | 249 | 14,94 | m² | 650,00 Kč | 9 711,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G2 | G2 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 600 |  | 249 | 14,94 | m² | 400,00 Kč | 5 976,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G2 | G2 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 600 |  | 12,00 | bm | 450,00 Kč | 10 800,00 Kč |  |  |  |
| M1 | G2 | G2 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 600 |  | 12,00 | bm | 350,00 Kč | 8 400,00 Kč |  |  |  |

| M1 | G2 | G2 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 7,00 | set | 350,00 Kč | 2 450,00 Kč |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | G2 | G2 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 7,00 | set | 350,00 Kč | 2 450,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G3 | G3 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 150 |  | 249 | 3,74 | m² | 650,00 Kč | 2 427,75 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G3 | G3 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 150 |  | 249 | 3,74 | m² | 400,00 Kč | 1 494,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G3 | G3 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 150 |  | 3,00 | bm | 450,00 Kč | 2 700,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G3 | G3 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 150 |  | 3,00 | bm | 350,00 Kč | 2 100,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G3 | G3 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G3 | G3 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G4 | G4 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 600 |  | 249 | 14,94 | m² | 650,00 Kč | 9 711,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G4 | G4 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 600 |  | 249 | 14,94 | m² | 400,00 Kč | 5 976,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G4 | G4 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 600 |  | 12,00 | bm | 450,00 Kč | 10 800,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G4 | G4 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 600 |  | 12,00 | bm | 350,00 Kč | 8 400,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G4 | G4 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 7,00 | set | 350,00 Kč | 2 450,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G4 | G4 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 7,00 | set | 350,00 Kč | 2 450,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G5 | G5 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 350 |  | 249 | 8,72 | m² | 650,00 Kč | 5 664,75 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G5 | G5 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 350 |  | 249 | 8,72 | m² | 400,00 Kč | 3 486,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G5 | G5 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 350 |  | 7,00 | bm | 450,00 Kč | 6 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G5 | G5 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 350 |  | 7,00 | bm | 350,00 Kč | 4 900,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G5 | G5 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 4,00 | set | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G5 | G5 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 4,00 | set | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G6 | G6 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 300 |  | 249 | 7,47 | m² | 650,00 Kč | 4 855,50 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G6 | G6 | 2,19 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 300 |  | 249 | 7,47 | m² | 400,00 Kč | 2 988,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G6 | G6 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 300 |  | 6,00 | bm | 450,00 Kč | 5 400,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G6 | G6 | 2,19 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 300 |  | 6,00 | bm | 350,00 Kč | 4 200,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G6 | G6 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 4,00 | set | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč |  |  |  |  |
| M1 | G6 | G6 | 2,19 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 4,00 | set | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč |  |  |  |  |
| MÍSTNOST ČÍSLO 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 | P10 | P10 | 20,26 | PODESTA P10 2 x 1,2m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 200 | 120 | 65 | 2,40 | m² | 1 200,00 Kč | 2 880,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | P10 | 20,26 | PODESTA P10 2 x 1,2m - montáž | Montáž - instalace podesty P10 | M | PODESTA | 1 | 200 | 120 | 65 | 2,40 | m² | 450,00 Kč | 1 080,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 |  | 20,26 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 |  | 20,26 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | VITRÍNA V24 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 130 | 90 | 80 | 4,69 | m² | 6 500,00 Kč | 30 485,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | VITRÍNA V24 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V 24 | M | VITRÍNA | 1 | 130 | 90 | 80 | 4,69 | m² | 500,00 Kč | 2 345,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | S16 | 20,26 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 120 | 60 | 40 | 2,88 | m² | 1 500,00 Kč | 4 320,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | S16 | 20,26 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S16 pod vitrínu V24 | M | SOKL | 1 | 120 | 60 | 40 | 2,88 | m² | 500,00 Kč | 1 440,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 290 |  | 2,90 | bm | 600,00 Kč | 1 740,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 290 |  | 2,90 | bm | 300,00 Kč | 870,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |  |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |  |

| M2 | P10 | V24 | 20,26 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | P10 | V24 | 20,26 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P10 | GP7 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, z obou stran natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno obostraně grafikou. | V | GP | 1 | 1,8 | 130 | 154 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 002,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P10 | GP7 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 137 | 131 | 1,79 | m² | 350,00 Kč | 628,15 Kč |  |  |  |
| M2 | P10 | GP7 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 130 | 131 | 1,70 | m² | 1 000,00 Kč | 1 703,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P10 | GP7 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 137 | 131 | 1,79 | m² | 350,00 Kč | 628,15 Kč |  |  |  |
| M2 | P10 |  | 20,26 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 3 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 324,00 Kč | -324,00 Kč |  |  |
| M2 | P11 | P11 | 20,26 | PODESTA P11 1,8 x 1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 180 | 100 | 65 | 1,80 | m² | 1 200,00 Kč | 2 160,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | P11 | 20,26 | PODESTA P11 1,8 x 1m - montáž | Montáž - instalace podesty P11 | M | PODESTA | 1 | 180 | 100 | 65 | 1,80 | m² | 450,00 Kč | 810,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | P11 | 20,26 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | P11 | 20,26 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | VITRÍNA V25 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 140 | 45 | 15 | 1,19 | m² | 5 000,00 Kč | 5 925,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | VITRÍNA V25 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V25 | M | VITRÍNA | 1 | 140 | 45 | 15 | 1,19 | m² | 500,00 Kč | 592,50 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 170 |  | 1,70 | bm | 600,00 Kč | 1 020,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 170 |  | 1,70 | bm | 300,00 Kč | 510,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | V25 | 20,26 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | GP8 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, z obou stran natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno obostraně grafikou. | V | GP | 1 | 1,8 | 140 | 154 | 2,16 | m² | 1 000,00 Kč | 2 156,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | GP8 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 140 | 131 | 1,83 | m² | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | GP8 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 140 | 131 | 1,83 | m² | 1 000,00 Kč | 1 834,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 | GP8 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 140 | 131 | 1,83 | m² | 350,00 Kč | 641,90 Kč |  |  |  |
| M2 | P11 |  | 20,26 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | P12 | P12 | 20,26 | PODESTA P12 4,5 x 1,5m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 450 | 150 | 65 | 6,75 | m² | 1 200,00 Kč | 8 100,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | P12 | 20,26 | PODESTA P12 4,5 x 1,5m - montáž | Montáž - instalace podesty P12 | M | PODESTA | 1 | 450 | 150 | 65 | 6,75 | m² | 450,00 Kč | 3 037,50 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | P12 | 20,26 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 3,00 | ks | 800,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | P12 | 20,26 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 3,00 | ks | 250,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | V26 | 20,26 | VITRÍNA V26 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 120 | 120 | 40 | 3,36 | m² | 5 000,00 Kč | 16 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | V26 | 20,26 | VITRÍNA V26 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V26 | M | VITRÍNA | 1 | 120 | 120 | 40 | 3,36 | m² | 500,00 Kč | 1 680,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V27A | 20,26 | VITRÍNA V27A BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 140 | 100 | 40 | 3,32 | m² | 6 500,00 Kč | 21 580,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V27A | 20,26 | VITRÍNA V27A BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V27A | M | VITRÍNA | 1 | 140 | 100 | 40 | 3,32 | m² | 500,00 Kč | 1 660,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | V27B | 20,26 | VITRÍNA V27B BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 140 | 100 | 40 | 3,32 | m² | 5 000,00 Kč | 16 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | V27B | 20,26 | VITRÍNA V27B BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V27B | M | VITRÍNA | 1 | 140 | 100 | 40 | 3,32 | m² | 500,00 Kč | 1 660,00 Kč |  |  |  |

| M1 | P12 | V26 | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 600,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | P12 | V26 | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V27A | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 220 |  | 2,20 | bm | 600,00 Kč | 1 320,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V27A | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 220 |  | 2,20 | bm | 300,00 Kč | 660,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V27B | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 220 |  | 2,20 | bm | 600,00 Kč | 1 320,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V27B | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 220 |  | 2,20 | bm | 300,00 Kč | 660,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 300,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 300,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 300,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 3 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 3 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 3 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 90,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 3 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 180,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 60,00 Kč | 180,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P12 | V26,V2 7A, V27B | 20,26 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 250,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | GP9 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, z obou stran natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno obostraně grafikou. | V | GP | 1 | 1,8 | 231 | 154 | 3,56 | m² | 1 000,00 Kč | 3 557,40 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | GP9 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 231 | 131 | 3,03 | m² | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | GP9 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 231 | 131 | 3,03 | m² | 1 000,00 Kč | 3 026,10 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 | GP9 | 20,26 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 231 | 131 | 3,03 | m² | 350,00 Kč | 1 059,14 Kč |  |  |  |
| M2 | P12 |  | 20,26 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 6 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 648,00 Kč | -648,00 Kč |  |  |
| M2 | P13 | P13 | 20,26 | PODESTA P13 1,8 x 1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 180 | 100 | 65 | 1,80 | m² | 1 200,00 Kč | 2 160,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | P13 | 20,26 | PODESTA P13 1,8 x 1m - montáž | Montáž - instalace podesty P11 | M | PODESTA | 1 | 180 | 100 | 65 | 1,80 | m² | 450,00 Kč | 810,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | P13 | 20,26 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | P13 | 20,26 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | VITRÍNA V28 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 70 | 70 | 90 | 3,01 | m² | 5 000,00 Kč | 15 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | VITRÍNA V28 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V28 | M | VITRÍNA | 1 | 70 | 70 | 90 | 3,01 | m² | 500,00 Kč | 1 505,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P13 | V28 | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 250 |  | 2,50 | bm | 600,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M1 | P13 | V28 | 20,26 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 250 |  | 2,50 | bm | 300,00 Kč | 750,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro podestu P7 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro podestu P7 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |

| M2 | P13 | V28 | 20,26 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 | V28 | 20,26 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P13 |  | 20,26 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | P14 | P14 | 20,27 | PODESTA P14 2 x 1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 200 | 100 | 65 | 2,00 | m² | 1 200,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | P14 | 20,27 | PODESTA P14 2 x 1m - montáž | Montáž - instalace podesty P14 | M | PODESTA | 1 | 200 | 100 | 65 | 2,00 | m² | 450,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 |  | 20,27 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 |  | 20,27 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | VITRÍNA V29 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 120 | 75 | 50 | 2,85 | m² | 6 500,00 Kč | 18 525,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | VITRÍNA V29 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V 29 | M | VITRÍNA | 1 | 120 | 75 | 50 | 2,85 | m² | 500,00 Kč | 1 425,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | S118 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 110 | 50 | 30 | 1,51 | m² | 1 500,00 Kč | 2 265,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | S18 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S18 pod vitrínu V29 | M | SOKL | 1 | 110 | 50 | 30 | 1,51 | m² | 500,00 Kč | 755,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 220 |  | 2,20 | bm | 600,00 Kč | 1 320,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 220 |  | 2,20 | bm | 300,00 Kč | 660,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 | V29 | 20,27 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P14 |  | 20,27 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | P15 | P15 | 20,27 | PODESTA P15 2 x 1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 200 | 100 | 65 | 2,00 | m² | 1 200,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | P15 | 20,27 | PODESTA P15 2 x 1m - montáž | Montáž - instalace podesty P15 | M | PODESTA | 1 | 200 | 100 | 65 | 2,00 | m² | 450,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 |  | 20,27 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 |  | 20,27 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | VITRÍNA V30 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 130 | 75 | 50 | 3,03 | m² | 6 500,00 Kč | 19 662,50 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | VITRÍNA V30 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V 30 | M | VITRÍNA | 1 | 130 | 75 | 50 | 3,03 | m² | 500,00 Kč | 1 512,50 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | S17 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 120 | 55 | 30 | 1,71 | m² | 1 500,00 Kč | 2 565,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | S17 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S17 pod vitrínu V30 | M | SOKL | 1 | 120 | 55 | 30 | 1,71 | m² | 500,00 Kč | 855,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 230 |  | 2,30 | bm | 600,00 Kč | 1 380,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 230 |  | 2,30 | bm | 300,00 Kč | 690,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |

| M2 | P15 | V30 | 20,27 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,85 Kč | 150,85 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 | V30 | 20,27 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P15 |  | 20,27 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | P16 | P16 | 20,27 | PODESTA P16 1,8 x 1,3m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 180 | 130 | 65 | 2,34 | m² | 1 200,00 Kč | 2 808,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | P16 | 20,27 | PODESTA P16 1,8 x 1,3m - montáž | Montáž - instalace podesty P16 | M | PODESTA | 1 | 180 | 130 | 65 | 2,34 | m² | 450,00 Kč | 1 053,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 |  | 20,27 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 |  | 20,27 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | VITRÍNA V31 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 150 | 95 | 45 | 3,63 | m² | 6 500,00 Kč | 23 595,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | VITRÍNA V31 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V 31 | M | VITRÍNA | 1 | 150 | 95 | 45 | 3,63 | m² | 500,00 Kč | 1 815,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | S19 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 140 | 55 | 30 | 1,94 | m² | 1 500,00 Kč | 2 910,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | S19 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S19 pod vitrínu V31 | M | SOKL | 1 | 140 | 55 | 30 | 1,94 | m² | 500,00 Kč | 970,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 240 |  | 2,40 | bm | 600,00 Kč | 1 440,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 240 |  | 2,40 | bm | 300,00 Kč | 720,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 | V31 | 20,27 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P16 |  | 20,27 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | P17 | P17 | 20,27 | PODESTA P17 2,4 x 1,3m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 240 | 130 | 65 | 3,12 | m² | 1 200,00 Kč | 3 744,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | P17 | 20,27 | PODESTA P17 2,4 x 1,3m - montáž | Montáž - instalace podesty P17 | M | PODESTA | 1 | 240 | 130 | 65 | 3,12 | m² | 450,00 Kč | 1 404,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | P17 | 20,27 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 800,00 Kč | 1 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | P17 | 20,27 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32 | 20,27 | VITRÍNA V32 SE SOKLEM - trezorová | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané se zámkem s vložkou MUL-T-LOCK, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 60 | 60 | 35 | 1,20 | m² | 8 000,00 Kč | 9 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32 | 20,27 | VITRÍNA V32 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V32 | M | VITRÍNA | 1 | 60 | 60 | 35 | 1,20 | m² | 500,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V33 | 20,27 | VITRÍNA V33 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 155 | 90 | 45 | 3,60 | m² | 5 000,00 Kč | 18 000,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V33 | 20,27 | VITRÍNA V33 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V33 | M | VITRÍNA | 1 | 155 | 90 | 45 | 3,60 | m² | 500,00 Kč | 1 800,00 Kč |  |  |  |

| M2 | P17 | S20 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 145 | 80 | 30 | 2,51 | m² | 1 500,00 Kč | 3 765,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | P17 | S20 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S20 pod vitrínu V33 | M | SOKL | 1 | 145 | 80 | 30 | 2,51 | m² | 500,00 Kč | 1 255,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | S24 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. Sokl spojen pevně s podestou. Vitrína zajištěna se soklem pomocí 2ks zámků. | V | SOKL | 1 | 60 | 60 | 15 | 1,08 | m² | 1 500,00 Kč | 1 620,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | S24 | 20,27 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S24 pod vitrínu V32 | M | SOKL | 1 | 60 | 60 | 15 | 1,08 | m² | 500,00 Kč | 540,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 130 |  | 1,30 | bm | 600,00 Kč | 780,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 130 |  | 1,30 | bm | 300,00 Kč | 390,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V33 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 245 |  | 2,45 | bm | 600,00 Kč | 1 470,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V33 | 20,27 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 245 |  | 2,45 | bm | 300,00 Kč | 735,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | V32,V3 3 | 20,27 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | GP10 | 20,27 | GRAFICKÝ PANEL | konstrukce MDF 18 šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, z obou stran natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Polepeno obostraně grafikou. | V | GP | 1 | 1,8 | 137 | 154 | 2,11 | m² | 1 000,00 Kč | 2 109,80 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | GP10 | 20,27 | GRAFICKÝ PANEL - montáž | Montáž - instalace grafického panelu | M | GP | 1 | 1,8 | 137 | 131 | 1,79 | m² | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P17 | GP10 | 20,27 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 137 | 131 | 1,79 | m² | 1 000,00 Kč | 1 794,70 Kč | -798,00 Kč |  | 0.992 m2 |
| M2 | P17 | GP10 | 20,27 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 137 | 131 | 1,79 | m² | 350,00 Kč | 628,15 Kč | -279,00 Kč |  | 0.992 m2 |
| M2 | P17 |  | 20,27 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 3 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 324,00 Kč | -324,00 Kč |  |  |
| M2 | P18 | P18 | 20,28 | PODESTA P18 1,3 x 1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 130 | 100 | 65 | 1,30 | m² | 1 200,00 Kč | 1 560,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | P18 | 20,28 | PODESTA P18 1,3 x 1m - montáž | Montáž - instalace podesty P18 | M | PODESTA | 1 | 130 | 100 | 65 | 1,30 | m² | 450,00 Kč | 585,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | P18 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | P18 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | VITRÍNA V34 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 80 | 60 | 25 | 1,18 | m² | 5 000,00 Kč | 5 900,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | VITRÍNA V34 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V34 | M | VITRÍNA | 1 | 80 | 60 | 25 | 1,18 | m² | 500,00 Kč | 590,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 280 |  | 2,80 | bm | 600,00 Kč | 1 680,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 280 |  | 2,80 | bm | 300,00 Kč | 840,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |

| M2 | P18 | V34 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 | V34 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P18 |  | 20,28 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | P19 | P19 | 20,28 | PODESTA P19 2 x 1,5m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 200 | 150 | 65 | 3,00 | m² | 1 200,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | P19 | 20,28 | PODESTA P19 2 x 1,5m - montáž | Montáž - instalace podesty P19 | M | PODESTA | 1 | 200 | 150 | 65 | 3,00 | m² | 450,00 Kč | 1 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | P19 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | P19 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | VITRÍNA V35 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 155 | 120 | 30 | 3,51 | m² | 5 000,00 Kč | 17 550,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | VITRÍNA V35 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V35 | M | VITRÍNA | 1 | 155 | 120 | 30 | 3,51 | m² | 500,00 Kč | 1 755,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 550 |  | 5,50 | bm | 600,00 Kč | 3 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 550 |  | 5,50 | bm | 300,00 Kč | 1 650,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 | V35 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P19 |  | 20,28 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 3 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 324,00 Kč | -324,00 Kč |  |  |
| M2 | P20 | P20 | 20,28 | PODESTA P20 2,55 x 1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 255 | 100 | 65 | 2,55 | m² | 1 200,00 Kč | 3 060,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | P20 | 20,28 | PODESTA P20 2,55 x 1m - montáž | Montáž - instalace podesty P20 | M | PODESTA | 1 | 255 | 100 | 65 | 2,55 | m² | 450,00 Kč | 1 147,50 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | P20 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 800,00 Kč | 1 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | P20 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | VITRÍNA V36 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 210 | 65 | 45 | 3,84 | m² | 5 000,00 Kč | 19 200,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | VITRÍNA V36 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V36 | M | VITRÍNA | 1 | 210 | 65 | 45 | 3,84 | m² | 500,00 Kč | 1 920,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | S22 | 20,28 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 200 | 40 | 30 | 2,24 | m² | 1 500,00 Kč | 3 360,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | S22 | 20,28 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S22 pod vitrínu V36 | M | SOKL | 1 | 200 | 40 | 30 | 2,24 | m² | 500,00 Kč | 1 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 300 |  | 3,00 | bm | 600,00 Kč | 1 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 300 |  | 3,00 | bm | 300,00 Kč | 900,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro podestu P20 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro podestu P20 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |

| M2 | P20 | V36 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 | V36 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P20 |  | 20,28 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 3 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 324,00 Kč | -324,00 Kč |  |  |
| M2 | P21 | P21 | 20,28 | PODESTA P21 1,5 x 1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 150 | 100 | 65 | 1,50 | m² | 1 200,00 Kč | 1 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | P21 | 20,28 | PODESTA P21 1,5 x 1m - montáž | Montáž - instalace podesty P21 | M | PODESTA | 1 | 150 | 100 | 65 | 1,50 | m² | 450,00 Kč | 675,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | P21 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | P21 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | VITRÍNA V37 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat | V | VITRÍNA | 1 | 97 | 80 | 45 | 2,37 | m² | 5 000,00 Kč | 11 845,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | VITRÍNA V37 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V37 | M | VITRÍNA | 1 | 97 | 80 | 45 | 2,37 | m² | 500,00 Kč | 1 184,50 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | S21 | 20,28 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 87 | 47 | 20 | 0,94 | m² | 1 500,00 Kč | 1 417,35 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | S21 | 20,28 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S21 pod vitrínu V37 | M | SOKL | 1 | 87 | 47 | 20 | 0,94 | m² | 500,00 Kč | 472,45 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 187 |  | 1,87 | bm | 600,00 Kč | 1 122,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 187 |  | 1,87 | bm | 300,00 Kč | 561,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 | V37 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P21 |  | 20,28 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 2 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 216,00 Kč | -216,00 Kč |  |  |
| M2 | P22 | P22 | 20,28 | PODESTA P22 1,73 x 1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 173 | 100 | 65 | 1,73 | m² | 1 200,00 Kč | 2 076,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | P22 | 20,28 | PODESTA P22 1,73 x 1m - montáž | Montáž - instalace podesty P22 | M | PODESTA | 1 | 173 | 100 | 65 | 1,73 | m² | 450,00 Kč | 778,50 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | P22 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | P22 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | VITRÍNA V38 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 110 | 70 | 60 | 2,93 | m² | 6 500,00 Kč | 19 045,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | VITRÍNA V38 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V 38 | M | VITRÍNA | 1 | 110 | 70 | 60 | 2,93 | m² | 500,00 Kč | 1 465,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | S23 | 20,28 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 100 | 48 | 40 | 1,66 | m² | 1 500,00 Kč | 2 496,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | S23 | 20,28 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S23 pod vitrínu V38 | M | SOKL | 1 | 100 | 48 | 40 | 1,66 | m² | 500,00 Kč | 832,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 230 |  | 2,30 | bm | 600,00 Kč | 1 380,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 230 |  | 2,30 | bm | 300,00 Kč | 690,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |

| M2 | P22 | V38 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 | V38 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P22 |  | 20,28 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | P23 | P23 | 20,28 | PODESTA P23 2,2 x 1,1m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 220 | 110 | 65 | 2,42 | m² | 1 200,00 Kč | 2 904,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | P23 | 20,28 | PODESTA P23 2,2 x 1,1m - montáž | Montáž - instalace podesty P23 | M | PODESTA | 1 | 220 | 110 | 65 | 2,42 | m² | 450,00 Kč | 1 089,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | P23 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 800,00 Kč | 1 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | P23 | 20,28 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39 | 20,28 | VITRÍNA V39 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 90 | 90 | 40 | 2,25 | m² | 6 500,00 Kč | 14 625,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39 | 20,28 | VITRÍNA V39 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V39 | M | VITRÍNA | 1 | 90 | 90 | 40 | 2,25 | m² | 500,00 Kč | 1 125,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V40 | 20,28 | VITRÍNA V40 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, včetně MDF dna 22 mm - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 90 | 90 | 40 | 2,25 | m² | 6 500,00 Kč | 14 625,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V40 | 20,28 | VITRÍNA V40 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V40 | M | VITRÍNA | 1 | 90 | 90 | 40 | 2,25 | m² | 500,00 Kč | 1 125,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 170 |  | 1,70 | bm | 600,00 Kč | 1 020,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 170 |  | 1,70 | bm | 300,00 Kč | 510,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V40 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 170 |  | 1,70 | bm | 600,00 Kč | 1 020,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V40 | 20,28 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 170 |  | 1,70 | bm | 300,00 Kč | 510,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 | V39,V4 0 | 20,28 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | P23 |  | 20,28 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 2 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 216,00 Kč | -216,00 Kč |  |  |
| M2 | G7 | G7 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 220 |  | 249 | 5,48 | m² | 650,00 Kč | 3 560,70 Kč |  |  |  |
| M2 | G7 | G7 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 220 |  | 249 | 5,48 | m² | 400,00 Kč | 2 191,20 Kč |  |  |  |
| M2 | G7 | G7 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 220 |  | 4,40 | bm | 450,00 Kč | 3 960,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G7 | G7 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 220 |  | 4,40 | bm | 350,00 Kč | 3 080,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G7 | G7 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G7 | G7 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G8 | G8 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 200 |  | 550 | 11,00 | m² | 650,00 Kč | 7 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G8 | G8 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 200 |  | 550 | 11,00 | m² | 400,00 Kč | 4 400,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G8 | G8 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 450,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |  |  |

| M2 | G8 | G8 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 350,00 Kč | 2 800,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | G8 | G8 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G8 | G8 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G9 | G9 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 450 |  | 249 | 11,21 | m² | 650,00 Kč | 7 283,25 Kč |  |  |  |
| M2 | G9 | G9 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 450 |  | 249 | 11,21 | m² | 400,00 Kč | 4 482,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G9 | G9 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 450 |  | 9,00 | bm | 450,00 Kč | 8 100,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G9 | G9 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 450 |  | 9,00 | bm | 350,00 Kč | 6 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G9 | G9 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 5,00 | set | 350,00 Kč | 1 750,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G9 | G9 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 5,00 | set | 350,00 Kč | 1 750,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G10 | G10 A,B | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 2 | 220 |  | 249 | 5,48 | m² | 650,00 Kč | 7 121,40 Kč |  |  |  |
| M2 | G10 | G10 A,B | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 2 | 220 |  | 249 | 5,48 | m² | 400,00 Kč | 4 382,40 Kč |  | 4 382,40 Kč | Převěšemí G panelů na žádost kurátora |
| M2 | G10 | G10 A,B | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 4 |  | 220 |  | 8,80 | bm | 450,00 Kč | 15 840,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G10 | G10 A,B | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 4 |  | 220 |  | 8,80 | bm | 350,00 Kč | 12 320,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G10 | G10 A,B | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 2 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 2 100,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G10 | G10 A,B | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 2 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 2 100,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G11 | G11 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 200 |  | 249 | 4,98 | m² | 650,00 Kč | 3 237,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G11 | G11 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 200 |  | 249 | 4,98 | m² | 400,00 Kč | 1 992,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G11 | G11 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 450,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G11 | G11 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 350,00 Kč | 2 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G11 | G11 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G11 | G11 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | G12 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 200 |  | 249 | 4,98 | m² | 650,00 Kč | 3 237,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | G12 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 200 |  | 249 | 4,98 | m² | 400,00 Kč | 1 992,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | G12 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 450,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | G12 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 350,00 Kč | 2 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | G12 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | G12 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 3,00 | set | 350,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | V42 | 20,21 | VITRÍNA V42 - LOTECH | Virína LOTECH - dodává NM | NM | VITRÍNA | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | G12 | V43 | 20,21 | VITRÍNA V43 - LOTECH | Virína LOTECH - dodává NM | NM | VITRÍNA | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | G12 | V42,V4 3 | 20,21 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 500 |  | 5,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | V42,V4 3 | 20,21 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 500 |  | 5,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | V42,V4 3 | 20,21 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | V42,V4 3 | 20,21 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | V42,V4 3 | 20,21 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | V42,V4 3 | 20,21 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | V42,V4 3 | 20,21 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G12 | V42,V4 3 | 20,21 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | G13 | G13 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - látka | Velkoplošný tisk na bezešvou látku - dodat vzorek | V | GRAFIKA | 1 | 300 |  | 280 | 8,40 | m² | 650,00 Kč | 5 460,00 Kč | -5 460,00 Kč |  |  |
| M2 | G13 | G13 | 20,31 | GRAFIKA TISK NA LÁTKU - montáž | Montáž - instalace látky | M | GRAFIKA | 1 | 300 |  | 280 | 8,40 | m² | 400,00 Kč | 3 360,00 Kč | -3 360,00 Kč |  |  |
| M2 | G13 | G13 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE | Hliníková kedrová lišta plochá "Rail" | V | GRAFIKA | 2 |  | 300 |  | 6,00 | bm | 450,00 Kč | 5 400,00 Kč | -5 400,00 Kč |  |  |
| M2 | G13 | G13 | 20,31 | ZAVĚŠOVACÍ TYČE - montáž | Montáž - instalace kedrové lišty | M | GRAFIKA | 2 |  | 300 |  | 6,00 | bm | 350,00 Kč | 4 200,00 Kč | -4 200,00 Kč |  |  |
| M2 | G13 | G13 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM | Ocelové lanko 3 mm délka 2 m pro lištový kluzák pro Keder profil včetně spojovacího materiálu a kluzáků. | V | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 4,00 | set | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč | -1 400,00 Kč |  |  |
| M2 | G13 | G13 | 20,31 | ZÁVĚSNÝ SYSTÉM - montáž | Montáž - instalace ocelového lanka 3 mm včetně spoj. Materiálu a kluzáků. | M | GRAFIKA | 1 |  |  |  | 4,00 | set | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč | -1 400,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 7 | VP5 | 20,30 | VLOŽENÁ PODLAHA 5 - kulatá | DTD 18 a 18mm, sešroubováno, vytmeleno a natřeno vodou ředitelnou barvou dle požadavku architekta. Po obvodu lem z MDF nebo ohybatelné překližky. | V | PODLAHA | 1 | 140 | 140 | 3,6 | 1,96 | m² | 1 250,00 Kč | 2 450,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 7 | VP5 | 20,30 | VLOŽENÁ PODLAHA 5 - kulatá - montáž | Montáž - instalace zvýšené podlahy | M | PODLAHA | 1 | 140 | 140 | 3,6 | 1,96 | m² | 250,00 Kč | 490,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 7 | VP5 | 20,30 | PODESTA 5 1,40 x 1,40 X 0,40m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 140 | 140 | 40 | 1,96 | m² | 1 200,00 Kč | 2 352,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 7 | VP5 | 20,30 | PODESTA 5 1,40 x 1,40 X 0,40m - montáž | Montáž - instalace podesty VP5 | M | PODESTA | 1 | 140 | 140 | 40 | 1,96 | m² | 450,00 Kč | 882,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 7 |  | 20,30 | BOBŘÍ HRÁZ - KAMENY | Štípaný kámen 25 - 50 cm - dodat vzorek | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 10,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | SET 7 |  | 20,30 | BOBŘÍ HRÁZ - KAMENY - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 10,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 7 |  | 20,30 | BOBŘÍ HRÁZ - IMITACE HRÁZE | Vzhled jako bobří hráz, hlíny, větve a klestí | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |

| M2 | SET 7 |  | 20,30 | BOBŘÍ HRÁZ - IMITACE HRÁZE - montáž | Montáž bobří hráze | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | SET 7 |  | 20,30 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | VP6 | 20,30 | VLOŽENÁ PODLAHA VP6 - kulatá | DTD 18 a 18mm, sešroubováno, vytmeleno a natřeno vodou ředitelnou barvou dle požadavku architekta. Po obvodu lem z MDF nebo ohybatelné překližky. | V | PODLAHA | 1 | 148 | 148 | 42 | 2,19 | m² | 1 250,00 Kč | 2 738,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | VP6 | 20,30 | VLOŽENÁ PODLAHA VP6 - montáž | Montáž - instalace zvýšené podlahy | M | PODLAHA | 1 | 148 | 148 | 42 | 2,19 | m² | 250,00 Kč | 547,60 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | VP6 | 20,30 | PODESTA 6 1,48 x 1,48 X 0,42m | konstrukce DTD 18, povrch MDF,18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Podesta znivelována. | V | PODESTA | 1 | 148 | 148 | 42 | 2,19 | m² | 1 200,00 Kč | 2 628,48 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | VP6 | 20,30 | PODESTA 6 1,48 x 1,48 X 0,42m - montáž | Montáž - instalace podesty VP6 | M | PODESTA | 1 | 148 | 148 | 42 | 2,19 | m² | 450,00 Kč | 985,68 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | VP6 | 20,30 | HROB - HLÍNA A KAMENÍ | Vzhled jako archeology odkrytý hrob. | NM | DŘEVO | 1 | 148 | 148 | 42 | 2,19 | m² | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | SET 8 | VP6 | 20,30 | HROB - HLÍNA A KAMENÍ - montáž | Montáž - instalace hlíny a kamení. | NM | DŘEVO | 1 | 148 | 148 | 42 | 2,19 | m² |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | VITRÍNA V48 BEZ SOKLU | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, vrtané, broušené leštěné hrany lepeno UV - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 123 | 123 | 0 | 1,51 | m² | 5 000,00 Kč | 7 564,50 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | VITRÍNA V48 BEZ SOKLU - montáž | Montáž - instalace vitríny V48 | M | VITRÍNA | 1 | 123 | 123 | 0 | 1,51 | m² | 500,00 Kč | 756,45 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | SKLO VITRÍNA V48 spojovací materiál | Nerezové přítlačné štelovací terče sklo/1ks, včetně podložek. Pevně spojeno s podestou. | V | VITRÍNA | 1 |  |  |  | 8,00 | ks | 500,00 Kč | 4 000,00 Kč | -4 000,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | SKLO VITRÍNA V48 spojovací materiál - montáž | Montáž - instalace terčů včetně podsložek a seřízení. | M | VITRÍNA | 1 |  |  |  | 8,00 | ks | 350,00 Kč | 2 800,00 Kč | -2 800,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 420 |  | 4,20 | bm | 600,00 Kč | 2 520,00 Kč | -2 520,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 420 |  | 4,20 | bm | 300,00 Kč | 1 260,00 Kč | -1 260,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč | -300,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro podestu P7 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč | -300,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč | -350,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro podestu P7 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč | -300,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč | -30,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč | -60,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč | -150,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč | -150,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 | V48 | 20,30 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 8 |  | 20,30 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 1 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 108,00 Kč | -108,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA | Ocelový plech 8 mm s upevňovacím systémem paliosády. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu a filcu na spodní straně. | NM | OCEL | 1 | 68 | 144 | 0,8 | 0,98 | m² | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace ocelové základny palisády. | NM | OCEL | 1 | 68 | 144 | 0,8 | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ | Závitová tyč průměr 12mm s podložkou a matkou na každé straně | NM | OCEL | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ - montáž | Montáž závitové tyče | NM | OCEL | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 6 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm - montáž | Montáž - instalace sloupů průměr 20-24 cm | NM | DŘEVO | 6 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm - dodat vzorek | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 9 |  | 20,30 | PATINA - včetně materiálu | Patina - zestaření dle specifikace architekta - materiál včetně montáže | NM | PATINA | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 10 |  | 20,30 | ŠPALKY | Špalek na sezení akát výška cca 45 cm průměr 30 - 40 cm filc na spodní straně | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 14,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | SET 10 |  | 20,30 | ŠPALKY - montáž | Montáž - instalace špalků na sezení | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 14,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 10 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 14,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 10 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 14,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA | Ocelový plech 8 mm s upevňovacím systémem paliosády. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu a filcu na spodní straně. | NM | OCEL | 1 | 68 | 101 | 0,8 | 0,69 | m² |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace ocelové základny palisády. | NM | OCEL | 1 | 68 | 101 | 0,8 | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ | Závitová tyč průměr 12mm s podložkou a matkou na každé straně | NM | OCEL | 1 |  | 110 |  | 1,10 | bm |  |  |  |  |  |

| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ - montáž | Montáž závitové tyče | NM | OCEL | 1 |  | 110 |  | 1,10 | bm | dodá NM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 4 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm - montáž | Montáž - instalace sloupů průměr 20-24 cm | NM | DŘEVO | 4 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm - dodat vzorek | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 4,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 4,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 11 |  | 20,30 | PATINA - včetně materiálu | Patina - zestaření dle specifikace architekta - materiál včetně montáže | NM | PATINA | 1 |  |  |  | 4,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA | Ocelový plech 8 mm s upevňovacím systémem paliosády. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu a filcu na spodní straně. | NM | OCEL | 1 | 68 | 101 | 0,8 | 0,69 | m² | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace ocelové základny palisády. | NM | OCEL | 1 | 68 | 101 | 0,8 | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ | Závitová tyč průměr 12mm s podložkou a matkou na každé straně | NM | OCEL | 1 |  | 110 |  | 1,10 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ - montáž | Montáž závitové tyče | NM | OCEL | 1 |  | 110 |  | 1,10 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 4 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm - montáž | Montáž - instalace sloupů průměr 20-24 cm | NM | DŘEVO | 4 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm - dodat vzorek | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 4,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 4,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 12 |  | 20,30 | PATINA - včetně materiálu | Patina - zestaření dle specifikace architekta - materiál včetně montáže | NM | PATINA | 1 |  |  |  | 4,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA | Ocelový plech 8 mm s upevňovacím systémem paliosády. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu a filcu na spodní straně. | NM | OCEL | 1 | 68 | 144 | 0,8 | 0,98 | m² | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace ocelové základny palisády. | NM | OCEL | 1 | 68 | 144 | 0,8 | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ | Závitová tyč průměr 12mm s podložkou a matkou na každé straně | NM | OCEL | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ - montáž | Montáž závitové tyče | NM | OCEL | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 6 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm - montáž | Montáž - instalace sloupů průměr 20-24 cm | NM | DŘEVO | 6 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm - dodat vzorek | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 13 |  | 20,30 | PATINA - včetně materiálu | Patina - zestaření dle specifikace architekta - materiál včetně montáže | NM | PATINA | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA | Ocelový plech 8 mm s upevňovacím systémem paliosády. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu a filcu na spodní straně. | NM | OCEL | 1 | 68 | 144 | 0,8 | 0,98 | m² | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PALISÁDA - OCELOVÁ ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace ocelové základny palisády. | NM | OCEL | 1 | 68 | 144 | 0,8 | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ | Závitová tyč průměr 12mm s podložkou a matkou na každé straně | NM | OCEL | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PALISÁDA - SPOJOVACÍ TYČ - montáž | Montáž závitové tyče | NM | OCEL | 1 |  | 150 |  | 1,50 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 6 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PALISÁDA průměr 20-24 cm - montáž | Montáž - instalace sloupů průměr 20-24 cm | NM | DŘEVO | 6 |  |  |  | 1,80 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm - dodat vzorek | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 14 |  | 20,30 | PATINA - včetně materiálu | Patina - zestaření dle specifikace architekta - materiál včetně montáže | NM | PATINA | 1 |  |  |  | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 15 | VP4 | 20,30 | VLOŽENÁ PODLAHA 4 - kulatá | DTD 18 a 18mm, sešroubováno, vytmeleno a natřeno vodou ředitelnou barvou dle požadavku architekta. Po obvodu lem z MDF nebo ohybatelné překližky. | V | PODLAHA | 1 | 248 | 248 | 3,6 | 6,15 | m² | 1 250,00 Kč | 7 688,00 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 15 | VP4 | 20,30 | VLOŽENÁ PODLAHA 4 - montáž | Montáž - instalace zvýšené podlahy | M | PODLAHA | 1 | 248 | 248 | 3,6 | 6,15 | m² | 250,00 Kč | 1 537,60 Kč |  |  |  |
| M2 | SET 15 |  | 20,30 | VĚTVE půměr 4-7 cm | Odkorněné broušené kůly z akátu dle specifikace architekta | NM | DŘEVO | 30 |  |  |  | 2,20 | bm | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | SET 15 |  | 20,30 | VĚTVE půměr 4-7 cm - montáž | Montáž - instalace VĚTVÍ průměr 4-7 cm | NM | DŘEVO | 30 |  |  |  | 2,20 | bm |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 15 |  | 20,30 | VĚTVE ZÁKLADNA půměr 4-7 cm | Ocelová objímka s upevňovacím systémem do zdvojené podlahy. Povrchová úprava nástřik RAL dle výběru architekta. Sražené hrany. Včetně spojovacího materiálu. Upevněno do vložené podlahy 3. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 15 |  | 20,30 | VĚTVE ZÁKLADNA půměr 4-7 cm - montáž | Montáž - instalace ocelové základny na vetve. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 15 |  | 20,30 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm - dodat vzorek | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 3,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 15 |  | 20,30 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 3,00 | ks |  |  |  |  |  |

| M2 | SET 15 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA | Protripožární nátěr - nástřik snižující reakci na oheň na třídu B1 včetně certifikátu nehořlavosti. | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | SET 15 |  | 20,30 | PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA - montáž | Montáž - aplikace protipožárního nátěru - nástřiku | NM | DŘEVO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | SET 15 |  | 20,30 | PATINA - včetně materiálu | Patina - zestaření dle specifikace architekta - materiál včetně montáže | NM | PATINA | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | PANEL Z7 2 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 200 | 320 | 6,40 | m² | 1 000,00 Kč | 6 400,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | PANEL Z7 - montáž | Montáž - instalace panelu Z7 | M | PANEL | 1 | 20 | 200 | 320 | 6,40 | m² | 400,00 Kč | 2 560,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | PANEL Z7 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z7. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 200 | 64 | 1,28 | m² | 2 000,00 Kč | 2 560,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | PANEL Z7 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z7 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 200 | 64 | 1,28 | m² | 500,00 Kč | 640,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | LCD TV, 32’’, TOUCH SCREEN AV5 | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | LCD TV, 55’’, TOUCH SCREEN - montáž | Montáž LCD TV | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | VESA DRŽÁK TV | Držák VESA kompatibilní s TV | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | VESA DRŽÁK TV - montáž | Montáž - instalace VESA držáku TV | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx2,5 pro TV | Kabel CYSY 3Cx2,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 50,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx2,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx2,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V pro TV | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | ZÁSUVKA pro TV | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 | AV5 | 20,29 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z7 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 200 | 320 |  | 8,40 | bm | 550,00 Kč | 4 620,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z7 | M | ELEKTRO | 1 | 200 | 320 |  | 8,40 | bm | 300,00 Kč | 2 520,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z7 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z7 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | Z7 |  | 20,29 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | Z7 | GPZ7 | 20,29 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  | 10 800,00 Kč | 6.4 m2 + 6.4 m2 přetisk |
| M2 | Z7 | GPZ7 | 20,29 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 450,00 Kč | 900,00 Kč |  | 4 860,00 Kč | 6.4 m2 + 6.4 m2 přetisk |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | PANEL Z8 3 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 300 | 320 | 9,60 | m² | 1 000,00 Kč | 9 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | PANEL Z8 - montáž | Montáž - instalace panelu Z8 | M | PANEL | 1 | 20 | 300 | 320 | 9,60 | m² | 400,00 Kč | 3 840,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | PANEL Z8 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z8. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 300 | 64 | 1,92 | m² | 2 000,00 Kč | 3 840,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | PANEL Z8 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z8 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 300 | 64 | 1,92 | m² | 500,00 Kč | 960,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | S25 | 20,29 | SOKL POD VITRÍNU | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16, 18 lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Dvojité dno pro osazení vitríny. Konstrukce přizpůsobena hmotnosti vitríny a exponátu. | V | SOKL | 1 | 110 | 55 | 100 | 4,51 | m² | 1 500,00 Kč | 6 765,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | S25 | 20,29 | SOKL POD VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace soklu S25 pod vitrínu V41 | M | SOKL | 1 | 110 | 55 | 100 | 4,51 | m² | 500,00 Kč | 2 255,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | S25 | 20,29 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY | Konstrukce z DTD 18mm, dvířka z jedné strany. Přesné rozměry konstrukce ještě nutno konzultovat s NM dle rozměru aktuálně používaných sorbčních kazet. | V | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | S25 | 20,29 | KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROSORB KAZETY - montáž | Montáž - instalace kontrukce pro prosorb | M | PROSORB | 1 | 30 | 30 | 21 | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41 | 20,29 | VITRÍNA V41 SE SOKLEM | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, vrtané, včetně MDF dna 22 mm a spojovacího materiálu s bezpečnostní hlavou - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 110 | 55 | 25 | 1,43 | m² | 5 000,00 Kč | 7 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41 | 20,29 | VITRÍNA V41 SE SOKLEM - montáž | Montáž - instalace vitríny V41 | M | VITRÍNA | 1 | 110 | 55 | 25 | 1,43 | m² | 500,00 Kč | 715,00 Kč |  |  |  |

| M2 | Z8 | V41 | 20,29 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 160 |  | 1,60 | bm | 600,00 Kč | 960,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | Z8 | V41 | 20,29 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 160 |  | 1,60 | bm | 300,00 Kč | 480,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z8 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 940 |  | 9,40 | bm | 550,00 Kč | 5 170,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z8 | M | ELEKTRO | 1 |  | 940 |  | 9,40 | bm | 300,00 Kč | 2 820,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z8 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z8 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 300,00 Kč | 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 15,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 2 |  | 200 |  | 4,00 | bm | 30,00 Kč | 240,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 | V41,Z8 | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | KÁMEN | Štípaný kámen 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 50 - 75 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | Z8 | GPZ8 | 20,29 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 300 | 150 | 4,50 | m² | 1 000,00 Kč | 4 500,00 Kč |  | 5 100,00 Kč | 9.6 m2 |
| M2 | Z8 | GPZ8 | 20,29 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 300 | 150 | 4,50 | m² | 450,00 Kč | 2 025,00 Kč |  | 2 295,00 Kč | 9.6 m2 |
| M2 | Z8 |  | 20,29 | GRAFIKA VÝSTAVNÍ A POPISKY | Tisk na forex pouze dodávka materiálu | V | POPISKY | 2 | 0,3 | 20 | 20 | 0,04 | m² | 2 700,00 Kč | 216,00 Kč | -216,00 Kč |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | PANEL Z9 2,2 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 220 | 320 | 7,04 | m² | 1 000,00 Kč | 7 040,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | PANEL Z9 - montáž | Montáž - instalace panelu Z9 | M | PANEL | 1 | 20 | 220 | 320 | 7,04 | m² | 400,00 Kč | 2 816,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | PANEL Z9 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z9. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 220 | 64 | 1,41 | m² | 2 000,00 Kč | 2 816,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | PANEL Z9 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z9 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 220 | 64 | 1,41 | m² | 500,00 Kč | 704,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z9 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 220 | 320 |  | 8,60 | bm | 550,00 Kč | 4 730,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z9 | M | ELEKTRO | 1 | 220 | 320 |  | 8,60 | bm | 300,00 Kč | 2 580,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z9 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z9 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | Z9 |  | 20,29 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | Z9 | GPZ9 | 20,29 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 200 | 200 | 4,00 | m² | 1 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |  | 2 200,00 Kč | 6.4 m2 |
| M2 | Z9 | GPZ9 | 20,29 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 200 | 200 | 4,00 | m² | 450,00 Kč | 1 800,00 Kč |  | 990,00 Kč | 6.4 m2 |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | PANEL Z10 2,5 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. ( Částečně natřeno jako promítací plátno, zabudovaný reproduktor 2 kusy.) | V | PANEL | 1 | 20 | 250 | 320 | 8,00 | m² | 1 200,00 Kč | 9 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | PANEL Z10 - montáž | Montáž - instalace panelu Z10 | M | PANEL | 1 | 20 | 250 | 320 | 8,00 | m² | 400,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |  |  |

| M2 | Z10 |  | 20,29 | PANEL Z10 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z10. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 250 | 64 | 1,60 | m² | 2 000,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | PANEL Z10 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z10 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 250 | 64 | 1,60 | m² | 500,00 Kč | 800,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 | AV7 | 20,29 | REPRODUKTOR - ZABUDOVANÝ | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | Z10 | AV7 | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro reproduktor | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 15,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 | AV7 | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 | AV7 | 20,29 | TLAČÍTKOVÝ VOLIČ - čtyři tlačítka | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | Z10 | AV7 | 20,29 | TLAČÍTKOVÝ VOLIČ - montáž | Montáž tlačítkového voliče | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 500,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 | AV7 | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro tlačítka | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 500 |  | 5,00 | bm | 15,00 Kč | 75,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 | AV7 | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 500 |  | 5,00 | bm | 30,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z10 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 250 | 320 |  | 8,90 | bm | 550,00 Kč | 4 895,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z10 | M | ELEKTRO | 1 | 250 | 320 |  | 8,90 | bm | 300,00 Kč | 2 670,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z10 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z10 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | Z10 |  | 20,29 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | Z10 | GPZ10 | 20,29 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 220 | 100 | 2,20 | m² | 1 000,00 Kč | 2 200,00 Kč |  | 5 800,00 Kč | 8 m2 |
| M2 | Z10 | GPZ10 | 20,29 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 220 | 100 | 2,20 | m² | 450,00 Kč | 990,00 Kč |  | 2 610,00 Kč | 8 m2 |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | PANEL Z11 3 x 3,2 m | konstrukce DTD 18, povrch MDF 16,18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Zafrézované LED pásky po obvodu. Revizní přístup pro ovládání LED. | V | PANEL | 1 | 20 | 300 | 320 | 9,60 | m² | 1 000,00 Kč | 9 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | PANEL Z11 - montáž | Montáž - instalace panelu Z11 | M | PANEL | 1 | 20 | 300 | 320 | 9,60 | m² | 400,00 Kč | 3 840,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | PANEL Z11 ZÁKLADNA | konstrukce a povrch 2x MDF 18, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. Pevně spojeno s panelem Z11. | V | PANEL | 1 | 3,6 | 300 | 64 | 1,92 | m² | 2 000,00 Kč | 3 840,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | PANEL Z11 ZÁKLADNA - montáž | Montáž - instalace základny panelu Z11 | M | PANEL | 1 | 3,6 | 300 | 64 | 1,92 | m² | 500,00 Kč | 960,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | PANEL Z11 KNIHOVNA | konstrukce DTD 18, povrch MDF 18, 22, lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. | V | PANEL | 1 | 21 | 198 | 94 | 1,86 | m² | 1 000,00 Kč | 1 861,20 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | PANEL Z11 KNIHOVNA - montáž | Montáž - instalace panelu Z11 | M | PANEL | 1 | 21 | 198 | 94 | 1,86 | m² | 400,00 Kč | 744,48 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ pro panel Z11 | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 | 300 | 320 |  | 9,40 | bm | 550,00 Kč | 5 170,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | LED PÁSKY MODRÉ - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro panel Z11 | M | ELEKTRO | 1 | 300 | 320 |  | 9,40 | bm | 300,00 Kč | 2 820,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel Z11 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel Z11 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |

| M2 | Z11 |  | 20,29 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | KÁMEN | Štípaný kámen 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | Z11 |  | 20,29 | KÁMEN - montáž | Montáž - instalace štípaného kamene 25 - 50 cm | NM | KÁMEN | 1 |  |  |  | 1,00 | ks |  |  |  |  |  |
| M2 | Z11 | GPZ11 | 20,29 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 250 | 150 | 3,75 | m² | 1 000,00 Kč | 3 750,00 Kč |  | 5 850,00 Kč | 9.6 m2 |
| M2 | Z11 | GPZ11 | 20,29 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 250 | 150 | 3,75 | m² | 450,00 Kč | 1 687,50 Kč |  | 2 632,50 Kč | 9.6 m2 |
| M2 | D1 |  | 20,32 | DOPLŇUJÍCÍ PANEL D1 2,04 x 0,52 x 3 m | konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm. | V | PANEL | 1 | 52 | 204 | 300 | 15,36 | m² | 1 250,00 Kč | 19 200,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 |  | 20,32 | PANEL D1 - montáž | Montáž - instalace panelu D1 | M | PANEL | 1 | 52 | 204 | 300 | 15,36 | m² | 400,00 Kč | 6 144,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | VITRÍNA V44 VESTAVNÁ - dvojstranná | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, jedna strana napevno , druhá dvířka na panty a zámek, prachotěsná - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 2 | 0 | 62 | 132 | 1,64 | m² | 3 000,00 Kč | 9 820,80 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | VITRÍNA V44 VESTAVNÁ - montáž | Montáž - instalace vitríny V44 | M | VITRÍNA | 2 | 0 | 62 | 132 | 1,64 | m² | 500,00 Kč | 1 636,80 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 2 |  | 388 |  | 7,76 | bm | 600,00 Kč | 9 312,00 Kč | -9 312,00 Kč |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 2 |  | 388 |  | 7,76 | bm | 300,00 Kč | 4 656,00 Kč | -4 656,00 Kč |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel D1 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel D1 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D1 | GP11 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | -1 195,00 Kč |  | 0.8056 m2 |
| M2 | D1 | GP11 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč | -418,00 Kč |  | 0.8056 m2 |
| M2 | D1 | GP12 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  | 1 538,00 Kč | 2.628 m2 + 0.91 m2, přetisk + dotisk |
| M2 | D1 | GP12 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč |  | 538,30 Kč | 2.628 m2 + 0.91 m2, přetisk + dotisk |
| M2 | D2 |  | 20,32 | DOPLŇUJÍCÍ PANEL D2 1,61 x 0,54 x 3 m | konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm. | V | PANEL | 1 | 54 | 161 | 300 | 12,90 | m² | 1 250,00 Kč | 16 125,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D2 |  | 20,32 | PANEL D2 - montáž | Montáž - instalace panelu D2 | M | PANEL | 1 | 54 | 161 | 300 | 12,90 | m² | 400,00 Kč | 5 160,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D2 | GP13 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | -1 582,00 Kč |  | 0.418 m2 |
| M2 | D2 | GP13 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč | -553,70 Kč |  | 0.418 m2 |
| M2 | D2 | GP14 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | -1 217,00 Kč |  | 0.783 m2 |
| M2 | D2 | GP14 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč | -426,00 Kč |  | 0.783 m2 |
| M2 | D3 |  | 20,33 | DOPLŇUJÍCÍ PANEL D3 2 x 0,68 x 3 m | konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm a výsuvný box nosnost 80kg. | V | PANEL | 1 | 68 | 200 | 300 | 16,08 | m² | 1 350,00 Kč | 21 708,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 |  | 20,33 | PANEL D3 - montáž | Montáž - instalace panelu D3 | M | PANEL | 1 | 68 | 200 | 300 | 16,08 | m² | 400,00 Kč | 6 432,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 |  | 20,33 | VÝSUVNÝ BOX 0,6 X 0,37 m | konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm a výsuvný box nosnost 80kg. Včetně posuvu. | V | PANEL | 1 | 60 | 40 | 37 | 0,98 | m² | 1 250,00 Kč | 1 225,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 |  | 20,33 | VÝSUVNÝ BOX - montáž | Montáž - instalace výsuvného boxu | M | PANEL | 1 | 60 | 40 | 37 | 0,98 | m² | 350,00 Kč | 343,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | VITRÍNA V45 VESTAVNÁ - rohová | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, jedna strana napevno , druhá dvířka na panty a zámek, prachotěsná - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 60 | 48 | 132 | 1,43 | m² | 3 000,00 Kč | 4 276,80 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | VITRÍNA V45 VESTAVNÁ - montáž | Montáž - instalace vitríny V45 | M | VITRÍNA | 1 | 60 | 48 | 132 | 1,43 | m² | 500,00 Kč | 712,80 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 480 |  | 4,80 | bm | 600,00 Kč | 2 880,00 Kč | -2 880,00 Kč |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 480 |  | 4,80 | bm | 300,00 Kč | 1 440,00 Kč | -1 440,00 Kč |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel D3 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel D3 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |

| M2 | D3 | V45 | 20,33 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | GP15 | 20,33 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | -1 816,00 Kč |  | 0.184m2 |
| M2 | D3 | GP15 | 20,33 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč | -635,50 Kč |  | 0.184m2 |
| M2 | D3 | GP16 | 20,33 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 30 | 100 | 0,30 | m² | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč |  | 300,00 Kč |  |
| M2 | D3 | GP16 | 20,33 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 30 | 100 | 0,30 | m² | 350,00 Kč | 105,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D3 | GP17 | 20,33 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | -913,10 Kč |  | 0.6689 m2 + 0.418 (přetisk) |
| M2 | D3 | GP17 | 20,33 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč | -319,59 Kč |  | 0.6689 m2 + 0.418 (přetisk) |
| M2 | D4 |  | 20,32 | DOPLŇUJÍCÍ PANEL D4 1,84 x 1 x 3 m | konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm, nasávací a větrací mřížka, revizní dvířka 60x65cm pro PC. | V | PANEL | 1 | 100 | 184 | 300 | 17,04 | m² | 1 250,00 Kč | 21 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 |  | 20,32 | PANEL D4 - montáž | Montáž - instalace panelu D4 | M | PANEL | 1 | 100 | 184 | 300 | 17,04 | m² | 400,00 Kč | 6 816,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | VITRÍNA V46 VESTAVNÁ - jednostranná | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, dvířka na panty a zámek, prachotěsná - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 0 | 80 | 80 | 0,64 | m² | 9 000,00 Kč | 5 760,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | VITRÍNA V46 VESTAVNÁ - montáž | Montáž - instalace vitríny V46 | M | VITRÍNA | 1 | 0 | 80 | 80 | 0,64 | m² | 500,00 Kč | 320,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | LCD TV, 32’’, TOUCH SCREEN AV6 | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | LCD TV, 55’’, TOUCH SCREEN - montáž | Montáž LCD TV | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | VESA DRŽÁK TV | Držák VESA kompatibilní s TV | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | -1 200,00 Kč |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | VESA DRŽÁK TV - montáž | Montáž - instalace VESA držáku TV | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | VENTILÁTOR - např. TRISTAR VE-5936 | Ventilátor kovový podlahový nebo stolní, designový, průměr 30cm, nastavení na 900, 1100, 1300 ot./min, proud vzduchu: 2248 m3/hod, hlučnost: 59,1 dB, nastavitelný úhel: 130° ochrana proti přehřátí, integrovaná rukojeť, příkon: 55 Watt | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 783,27 Kč | 1 783,27 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | KABEL CYSY 3Cx2,5 pro TV | Kabel CYSY 3Cx2,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 50,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | KABEL CYSY 3Cx2,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx2,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | VIDLICE 2P 16A/230V pro TV | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 2 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 2 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | ZÁSUVKA pro TV | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 2 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | AV6 | 20,32 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 2 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 320 |  | 3,20 | bm | 600,00 Kč | 1 920,00 Kč | -1 920,00 Kč |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 320 |  | 3,20 | bm | 300,00 Kč | 960,00 Kč | -960,00 Kč |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel D4 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel D4 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 2 |  | 1000 |  | 20,00 | bm | 30,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 60,00 Kč | 120,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 2,00 | ks | 250,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D4 | GP18 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | -738,00 Kč |  | 1.262 m2 |
| M2 | D4 | GP18 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč | -258,30 Kč |  | 1.262 m2 |
| M2 | D4 | GP19 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | -1 839,13 Kč |  | 0.161 m2 |
| M2 | D4 | GP19 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč | -643,69 Kč |  | 0.161 m2 |

| M2 | D5 |  | 20,32 | DOPLŇUJÍCÍ PANEL D5 1,5 x 0,68 x 3 m | konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm. | V | PANEL | 1 | 68 | 1,5 | 300 | 4,17 | m² | 1 250,00 Kč | 5 212,50 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | D5 |  | 20,32 | PANEL D5 - montáž | Montáž - instalace panelu D5 | M | PANEL | 1 | 68 | 1,5 | 300 | 4,17 | m² | 400,00 Kč | 1 668,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | VITRÍNA V47 VESTAVNÁ - rohová | Lepené sklo čiré connex VSG 44.1, broušené leštěné hrany lepeno UV, jedna strana napevno , druhá dvířka na panty a zámek, prachotěsná - dodat vzorek | V | VITRÍNA | 1 | 65 | 60 | 132 | 1,65 | m² | 3 000,00 Kč | 4 950,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | VITRÍNA V47 VESTAVNÁ - montáž | Montáž - instalace vitríny V47 | M | VITRÍNA | 1 | 65 | 60 | 132 | 1,65 | m² | 500,00 Kč | 825,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU | LED pásky 12V včetně AL profilu a difuzoru opál, lepeno na sklo - dodat vzorek | V | ELEKTRO | 1 |  | 514 |  | 5,14 | bm | 600,00 Kč | 3 084,00 Kč | -3 084,00 Kč |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | LED PÁSKY BÍLÉ PRO VITRÍNU - montáž | Montáž - instalace LED pásku pro vitrínu | M | ELEKTRO | 1 |  | 514 |  | 5,14 | bm | 300,00 Kč | 1 542,00 Kč | -1 542,00 Kč |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | DIMMER PRO LED | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | DIMMER PRO LED - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro panel D5 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | LED ZDROJ | LED zdroj 12V 50W IP67 | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | LED ZDROJ - montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro panel D5 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 300,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED pásek | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | KABEL CYSY 3Cx1,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED pásek | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 15,00 Kč | 30,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | KABEL CYSY 2Dx0,75 - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 200 |  | 2,00 | bm | 30,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED pásek | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | ZÁSUVKA pro LED pásek | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | INSTALAČNÍ KRABICE | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 60,00 Kč | 60,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | INSTALAČNÍ KRABICE - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D5 | GP20 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 50 | 200 | 1,00 | m² | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  | 560,00 Kč | 1.56 m2 |
| M2 | D5 | GP20 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 50 | 200 | 1,00 | m² | 350,00 Kč | 350,00 Kč |  | 196,00 Kč | 1.56 m2 |
| M2 | D5 | GP21 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 30 | 100 | 0,30 | m² | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | -105,00 Kč |  | 0.195 m2 |
| M2 | D5 | GP21 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 30 | 100 | 0,30 | m² | 350,00 Kč | 105,00 Kč | -36,75 Kč |  | 0.195 m2 |
| M2 | D5 | GP22 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | -821,05 Kč |  | 1.1790 m2 |
| M2 | D5 | GP22 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 100 | 200 | 2,00 | m² | 350,00 Kč | 700,00 Kč | -287,37 Kč |  | 1.1790 m2 |
| M2 | D5 | GP23 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 50 | 200 | 1,00 | m² | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | -256,40 Kč |  | 0.7436 m2 |
| M2 | D5 | GP23 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 50 | 200 | 1,00 | m² | 350,00 Kč | 350,00 Kč | -89,74 Kč |  | 0.7436 m2 |
| M2 | D6 |  | 20,32 | DOPLŇUJÍCÍ PANEL D6 0,71 x 0,55 x 3 m | konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm. | V | PANEL | 1 | 55 | 71 | 300 | 7,56 | m² | 1 250,00 Kč | 9 450,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 |  | 20,32 | PANEL D6 - montáž | Montáž - instalace panelu D6 | M | PANEL | 1 | 55 | 71 | 300 | 7,56 | m² | 400,00 Kč | 3 024,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | PROJEKTOR | dodávka NM | NM | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | DRŽÁK NA PROJEKTOR | OMB Gyro - držák projektoru | V | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | DRŽÁK NA PROJEKTOR - montáž | Montáž držáku projektoru | M | AVT | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx2,5 pro projektor | Kabel CYSY 3Cx2,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 50,00 Kč | 500,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | KABEL CYSY 3Cx2,5 - montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx2,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 1000 |  | 10,00 | bm | 30,00 Kč | 300,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V pro projektor | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | VIDLICE 2P 16A/230V - montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | ZÁSUVKA pro projektor | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | AV7 | 20,29 | ZÁSUVKA - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D6 | GP24 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 55 | 200 | 1,10 | m² | 1 000,00 Kč | 1 100,00 Kč | -728,30 Kč |  | 0.3717 m2 |
| M2 | D6 | GP24 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 55 | 200 | 1,10 | m² | 350,00 Kč | 385,00 Kč | -254,91 Kč |  | 0.3717 m2 |
| M2 | D6 | GP25 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 55 | 200 | 1,10 | m² | 1 000,00 Kč | 1 100,00 Kč | -742,80 Kč |  | 0.3572 m2 |
| M2 | D6 | GP25 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 55 | 200 | 1,10 | m² | 350,00 Kč | 385,00 Kč | -259,98 Kč |  | 0.3572 m2 |
| M2 | D6 | GP26 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 40 | 200 | 0,80 | m² | 1 000,00 Kč | 800,00 Kč | -800,00 Kč |  |  |
| M2 | D6 | GP26 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 40 | 200 | 0,80 | m² | 350,00 Kč | 280,00 Kč | -280,00 Kč |  |  |
| M2 | D6 | GP27 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 40 | 200 | 0,80 | m² | 1 000,00 Kč | 800,00 Kč | -485,10 Kč |  | 0.3149 m2 |
| M2 | D6 | GP27 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 40 | 200 | 0,80 | m² | 350,00 Kč | 280,00 Kč | -169,79 Kč |  | 0.3149 m2 |
| M2 | D7 |  | 20,32 | DOPLŇUJÍCÍ PANEL D7 2 x 0,48 x 3 m | konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm. | V | PANEL | 1 | 48 | 200 | 300 | 14,88 | m² | 1 250,00 Kč | 18 600,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D7 |  | 20,32 | PANEL D7 - montáž | Montáž - instalace panelu D7 | M | PANEL | 1 | 48 | 200 | 300 | 14,88 | m² | 400,00 Kč | 5 952,00 Kč |  |  |  |
| M2 | D7 | GP28 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 200 | 200 | 4,00 | m² | 1 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | -1 080,00 Kč |  | 2.92 m2 |
| M2 | D7 | GP28 | 20,32 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 200 | 200 | 4,00 | m² | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč | -378,00 Kč |  | 2.92 m2 |

| M2 | D9 | GP29 | 20,6 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 200 | 200 | 4,00 | m² | 1 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |  | 10 835,00 Kč | GP28, 14.818 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | D9 | GP29 | 20,6 | GRAFICKÝ PANEL - GRAFIKA - montáž | Montáž - instalace jednmostrané grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 200 | 200 | 4,00 | m² | 350,00 Kč | 1 400,00 Kč |  | 3 792,25 Kč | GP28, 14.818 m2 |  |
| rezerva |  |  | 11 | LED SPOT ČERNÉ | LED spoty 12V včetně AL konstrukce | NM | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | LED SPOT ČERNÉ - montáž | Montáž - instalace LED spoty 12V včetně AL konstrukce | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 300,00 Kč | 9 000,00 Kč | -6 000,00 Kč |  | 10 ks |  |
| rezerva |  |  | 11 | DIMMER PRO LED SPOT | LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W | NM | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | DIMMER PRO LED SPOT - montáž | Montáž - instalace LED ovladače pro podestu P7 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 300,00 Kč | 9 000,00 Kč | -9 000,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | LED ZDROJ SPOT | LED zdroj 12V 50W IP67 | NM | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | dodá NM |  |  |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | LED ZDROJ SPOT- montáž | Montáž - instalace LED zdroje pro podestu P7 | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 300,00 Kč | 9 000,00 Kč | -9 000,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED SPOT | Kabel CYSY 3Cx1,5 | V | ELEKTRO | 1 |  | 9000 |  | 90,00 | bm | 30,00 Kč | 2 700,00 Kč | -2 700,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | KABEL CYSY 3Cx1,5 pro LED SPOT- montáž | Montáž - instalace kabelu CYSY 3Cx1,5 | M | ELEKTRO | 1 |  | 9000 |  | 90,00 | bm | 30,00 Kč | 2 700,00 Kč | -2 700,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED SPOT | Kabel CYSY 2Dx0,75 | V | ELEKTRO | 1 |  | 3000 |  | 30,00 | bm | 15,00 Kč | 450,00 Kč | -450,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | KABEL CYSY 2Dx0,75 pro LED SPOT - montáž | montáž - instalace kabelu CYSY 2Dx0,75 | M | ELEKTRO | 1 |  | 3000 |  | 30,00 | bm | 30,00 Kč | 900,00 Kč | -900,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED SPOT | Vidlice 2P 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 150,00 Kč | 4 500,00 Kč | -4 500,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | VIDLICE 2P 16A/230V pro LED SPOT- montáž | Montáž - instalace vidlice 2P 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 150,00 Kč | 4 500,00 Kč | -4 500,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | ZÁSUVKA pro LED SPOT | Spojka/zásuvka gumová 16A/230V | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 150,00 Kč | 4 500,00 Kč |  |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | ZÁSUVKA pro LED SPOT - montáž | Montáž - instalace spojky/zásuvky gumové 16A/230V | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 150,00 Kč | 4 500,00 Kč | -4 500,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | INSTALAČNÍ KRABICE - pro LED SPOT | Instalační krabice plastová 75x75x36,2 IP54, včetně 3 ks WAGO svorek 3x4 s páčkou. | V | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 60,00 Kč | 1 800,00 Kč | -1 800,00 Kč |  |  |  |
| rezerva |  |  | 11 | INSTALAČNÍ KRABICE pro LED SPOT - montáž | Montáž - instalace instalační krabice | M | ELEKTRO | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 250,00 Kč | 7 500,00 Kč | -7 500,00 Kč |  |  |  |
| VÍCE PRÁCE NEOBSAŽENÉ V PŮVODNÍM VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 | D1 | V44 | 20,32 | VITRÍNA V44 VESTAVNÁ - dvojstranná | Doplnění boxu prosorbu do atypických vyrobených vitrín - dodávka a montáž boxu pro prosorb, předního krytu prosorbu, dvířek s panty a zámkem na čtyřhran | V/M |  | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 1 050,00 Kč |  |  | 3 250,00 Kč |  |  |
| M2 | D3 | V45 | 20,33 | VITRÍNA V45 VESTAVNÁ - rohová | Doplnění boxu prosorbu do atypických vitrín - dodávka a montáž boxu pro prosorb, předního krytu prosorbu, dvířek s panty a zámkem na čtyřhran | V/M |  | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 1 050,00 Kč |  |  | 3 250,00 Kč |  |  |
| M2 | D4 | V46 | 20,32 | VITRÍNA V46 VESTAVNÁ - jednostranná | Doplnění boxu prosorbu do atypických vitrín - dodávka a montáž boxu pro prosorb, předního krytu prosorbu, dvířek s panty a zámkem na čtyřhran | V/M |  | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 1 050,00 Kč |  |  | 3 250,00 Kč |  |  |
| M2 | D5 | V47 | 20,32 | VITRÍNA V47 VESTAVNÁ - rohová | Doplnění boxu prosorbu do atypických vitrín - dodávka a montáž boxu pro prosorb, předního krytu prosorbu, dvířek s panty a zámkem na čtyřhran | V/M |  | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 1 050,00 Kč |  |  | 3 250,00 Kč |  |  |
| M2 | SET 8 | VP6 | 20,30 | PODESTA 6 1,48 x 1,48 X 0,42m | Doplnění boxu prosorbu do atypických vitrín - dodávka a montáž boxu pro prosorb, předního krytu prosorbu a dvířek | V/M |  | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 3 800,00 Kč |  |  | 3 800,00 Kč |  |  |
| M1,M2 | G | G |  |  | Otočný závěs Twister + ocel_lanko 2 mm; 500 cm, dodávka a montáž | V/M |  | 1 |  |  |  | 30,00 | ks | 430,00 Kč |  |  | 12 900,00 Kč |  |  |
| M1,M2 | G | G |  |  | Otočný závěs Twister + ocel_lanko 2 mm; 300 cm, dodávka a montáž | V/M |  | 1 |  |  |  | 12,00 | ks | 180,00 Kč |  |  | 2 160,00 Kč |  |  |
| M1,M2 | G | G |  |  | Otočný závěs Twister + ocel_lanko 2 mm; 150 cm, dodávka a montáž | V/M |  | 1 |  |  |  | 3,00 | ks | 170,00 Kč |  |  | 510,00 Kč |  |  |
| M1 | SET2 | SET2 |  |  | Projekční stěna oheň, materiál MDF, černý akrylátový nátěr | V/M |  | 1 |  |  |  | 1,40 | m² | 1 000,00 Kč |  |  | 1 400,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 | SET 2 |  |  | Montáž projekční stěny | V/M |  | 1 |  |  |  | 1,40 | m² | 350,00 Kč |  |  | 490,00 Kč |  |  |
| M1 | Z2 | GPZ2. 2 | 2,17 | GRAFIKA - VELKOPLOŠNÁ | Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace | V | GRAFIKA | 1 |  | 200 | 320 | 6,40 | m² | 1 000,00 Kč |  |  | 6 400,00 Kč |  |  |
| M1 | Z2 | GPZ2. 2 | 2,17 | GRAFIKA VELKOPLOŠNÁ - montáž | Montáž - instalace velkoplošné grafiky | M | GRAFIKA | 1 |  | 200 | 320 | 6,40 | m² | 450,00 Kč |  |  | 2 880,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LAMELY JESKYNĚ - nátěr | Nátěr lamel jeskyně dle požadavku architekta M a V | V/M | JESKYNĚ | 8 |  |  |  | 10,00 | m² | 289,50 Kč |  |  | 23 160,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LAMELY JESKYNĚ - nátěr | Lišty pro vedení datových kabelů |  |  | 1 |  |  |  | 10,00 | bm | 170,00 Kč |  |  | 1 700,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LAMELY JESKYNĚ - nátěr | Výroba a montáž krycího boxu na dataprojektor |  |  | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 3 000,00 Kč |  |  | 3 000,00 Kč |  |  |
| M1 | SET 2 |  | 2,15,16 | LAMELY JESKYNĚ - nátěr | Povrchová úprava desky pro projektor |  |  | 1 |  | 70 | 300 | 2,10 | m² | 289,50 Kč |  |  | 607,95 Kč |  |  |
| M2 | D3 |  | 20,33 | DOPLŇUJÍCÍ PANEL D3 2 x 0,68 x 3 m - úprava | ÚPRAVA - konstrukce, povrch MDF 18, KVH 6x4cm lepeno sponkováno, šroubováno, tmeleno dvousložkovým tmelem, natřeno akrylovou barvou dle požadavku architekta. Sražené hrany. U popdlahy stínová spára 2 cm a výsuvný box nosnost 80kg. | V/M | PANEL | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 3 800,00 Kč |  |  | 3 800,00 Kč |  |  |
|  |  | GP2 |  |  | Interaktivita - prvek GP2; celkový rozměr 1928x1200, celkem 23 interaktivních prvků, zahrnujících 46 dílčích sendvičových panelů; prvky jsou vyhotoveny z atypických sendvičových destiček, složených vždy z 2x Al plechu tl. 1 mm a vložené polymerní textilie tl. 0,5 mm, vzájemně prolepené voděodolným kontaktním lepidlem; povrch jednotlivých sendvičů je jednostranně polepen tištěnou grafikou, Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace; instalace na povrch stávající MDF desky lepením kontaktním lepidlem pro extrémní zatížení. |  |  | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 55 200,00 Kč |  |  | 55 200,00 Kč |  |  |
|  |  | GP14 |  |  | Interaktivita, prvek GP14; rozměr prvku 715x1095 mm; ocelový magnetický plech, zaoblené a otupené hrany; celoplošný polep, Polymer, tisk 4/0 UV, matná laminace; instalace na povrch stávající MDF desky lepením kontaktním lepidlem pro extrémní zatížení. |  |  | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 11 100,00 Kč |  |  | 11 100,00 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  | Konstrukční úpravy stěny u exitu sálu B; realizace zahrnuje demontáž stávajících konstrukčních prvků zasahujících do sálu, snížení výšky stěny na úroveň horní hrany instalovaných Z panelů, doplnění opěrky z KVH hranolu kotveného do stěny na vnitřní straně konstrukce, montáž a demontáž lešení, nátěr celé plochy stěnou matnou akrylátovou barvou, úklid staveniště. |  |  | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 11 840,00 Kč |  |  | 11 840,00 Kč |  |  |
|  |  | V48 |  |  | Doplnění vnitřního opláštění prvku V48, MDF ohybatelná 10 mm v kruhové podestě. V48 |  |  | 1 |  |  |  | 1,00 | ks | 6 400,00 Kč |  |  | 6 400,00 Kč |  |  |
|  |  | GP6 |  |  | Doplnění atypického závěsného systému panelu GP6 + instalace |  |  | 1 |  |  |  | 1,00 | set | 1 800,00 Kč |  |  | 1 800,00 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  | Adjustační žebra GP panelů + montáž |  |  |  |  |  |  | 20,00 | ks | 150,00 Kč |  |  | 3 000,00 Kč |  |  |
| VÝROBA CELKEM |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 808 390,10 Kč |  |  |  |  |
| MONTÁŽE CELKEM |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 919,90 Kč |  |  |  | CENA CELKEM Z DODATKU Č. 2 |

| CELKEM ZA STAVBU A MONTÁŽ (BEZ DPH) |  |  |  | 2 538 310,00 Kč | -233 360,20 Kč | 280 364,90 Kč | 47 004,71 Kč | 2 585 314,71 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH |  |  |  | 533 045,10 Kč | -49 005,64 Kč | 58 876,63 Kč | 9 870,99 Kč | 542 916,09 Kč |
| CELKEM VČ. DPH |  |  |  | 3 071 355,10 Kč | -282 365,84 Kč | 339 241,53 Kč | 56 875,69 Kč | 3 128 230,79 Kč |