Dobrý den,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 8. 6. 2025 u Vás objednáváme výměnu svítidel - ve třech učebnách.

Umístění učeben upřesníme.

Termín realizace zakázky - červenec 2025.

Celková cena činí za tři učebny 116.188,65 Kč (90052,65 Kč + 21% DPH 26.136,- Kč)

Služby fakturujte na níže uvedeno adresu gymnázia.

Prosíme o potvrzení/akceptaci naší objednávky v daném rozsahu pokud souhlasíte.

Děkujeme.

S pozdravem

Jana Dvořáčková

tajemnice školy

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Volgogradská 2632/ 6a

700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 00842737

tel.: + 420 596 750 873

info@gvoz.cz

[www.gvoz.cz](http://www.gvoz.cz)

-----Original Message-----

From: Kohout Jiří <kohout@hk-revelmont.cz>

Sent: Sunday, June 8, 2025 8:05 PM

To: Karin Slabá <ucetni@gvoz.cz>

Subject: Cenový nabídka výměny svítidel

Dobrý den,

v příloze posílám cenovou nabídku

--

S pozdravem

Kohout Jiří

řízení montáží

HK REVELMONT s.r.o.

Antonína Poledníka 5/3

70030 Ostrava

IČ:05948665, DIČ:CZ05948665

+ 420 775 739 779

|  |
| --- |
|  Výměna svítidel v jedné učebně  |
| info@hk-revelmont.cz |
| **Označení dodávky, položka** | **M.j.** | **Počet m.j.** | **Cena za m.j.** | **M.j. celkem** |
| 1 | KABELY SILOVÉ, IZOLACE PVC |
| 2 | CYKY-J 5x1.5 | m | 24,0 | 25,51 | 612,29 |
| 3 | VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA A OSTATNÍ |
| 4 | Svítidlo, 2x LED 840 1258mm, mřížka MAT, přisazené | ks | 15,0 | 1 322,30 | 19 834,47 |
| 5 | Asymetrické svítidlo, 1500mm, přisazené/závěsné, LED | ks | 2,0 | 2 113,91 | 4 227,81 |
| 6 | Svorka WAGO 221-412 2x0,14-4mm | ks | 16,0 | 8,33 | 133,33 |
| 7 | ZÚČTOVACÍ SAZBY |
| 8 | Provedené elektro-montážní práce | kpl | 1,0 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 9 | 0,00 |
| 10 | **Materiál** | **Realizace** | **Celkem** |
| 11 | Celkem dodávka bez DPH | 24 807,90 Kč | 7 200,00 Kč | 32 007,90 Kč |
| 12 | **DPH** | **21 %** | **30 017,55 Kč** | **8 712,00 Kč** | **38 729,55 Kč** |