Dobrý den,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 8. 6. 2025 u Vás objednáváme výměnu svítidel - ve třech učebnách.

Umístění učeben upřesníme.

Termín realizace zakázky - červenec 2025.

Celková cena činí za tři učebny 116.188,65 Kč (90052,65 Kč + 21% DPH 26.136,- Kč)

Služby fakturujte na níže uvedeno adresu gymnázia.

Prosíme o potvrzení/akceptaci naší objednávky v daném rozsahu pokud souhlasíte.

Děkujeme.

S pozdravem

Jana Dvořáčková

tajemnice školy

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Volgogradská 2632/ 6a

700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 00842737

tel.: + 420 596 750 873

[info@gvoz.cz](mailto:info@gvoz.cz)

[www.gvoz.cz](http://www.gvoz.cz)

-----Original Message-----

From: Kohout Jiří <[kohout@hk-revelmont.cz](mailto:kohout@hk-revelmont.cz)>

Sent: Sunday, June 8, 2025 8:05 PM

To: Karin Slabá <[ucetni@gvoz.cz](mailto:ucetni@gvoz.cz)>

Subject: Cenový nabídka výměny svítidel

Dobrý den,

v příloze posílám cenovou nabídku

--

S pozdravem

Kohout Jiří

řízení montáží

HK REVELMONT s.r.o.

Antonína Poledníka 5/3

70030 Ostrava

IČ:05948665, DIČ:CZ05948665

+ 420 775 739 779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výměna svítidel v jedné učebně | | | | | | | | | | | |
| info@hk-revelmont.cz | | | | | | | | | | | |
| **Označení dodávky, položka** | | **M.j.** | | | **Počet m.j.** | | **Cena za m.j.** | | | **M.j. celkem** | |
| 1 | | | | | | KABELY SILOVÉ, IZOLACE PVC | | | | | |
| 2 | CYKY-J 5x1.5 | | | m | | 24,0 | | 25,51 | | | 612,29 |
| 3 | | | | | | VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA A OSTATNÍ | | | | | |
| 4 | Svítidlo, 2x LED 840 1258mm, mřížka MAT, přisazené | | | ks | | 15,0 | | 1 322,30 | | | 19 834,47 |
| 5 | Asymetrické svítidlo, 1500mm, přisazené/závěsné, LED | | | ks | | 2,0 | | 2 113,91 | | | 4 227,81 |
| 6 | Svorka WAGO 221-412 2x0,14-4mm | | | ks | | 16,0 | | 8,33 | | | 133,33 |
| 7 | | | | | | ZÚČTOVACÍ SAZBY | | | | | |
| 8 | Provedené elektro-montážní práce | | | kpl | | 1,0 | | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| 9 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 10 | | | **Materiál** | | | **Realizace** | | | **Celkem** | | |
| 11 | | Celkem dodávka bez DPH | | | 24 807,90 Kč | | 7 200,00 Kč | | | 32 007,90 Kč | |
| 12 | **DPH** | | | **21 %** | | **30 017,55 Kč** | | **8 712,00 Kč** | | | **38 729,55 Kč** |