Kupní smlouva

# SMLUVNÍ STRANY

- Kupující

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

zastoupená: 			JUDr. Vladimír Lichnovský, předseda představenstva

JUDr. Martin Budiš, místopředseda představenstva

se sídlem: 				Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00

IČO: 				26873346

DIČ: 				CZ26873346

plátce DPH:			ANO

bankovní spojení (číslo účtu): 	2050631002/5500

telefon:				xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:		bmufc7s

osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxx, ředitel

telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Kupující“)

a

- Prodávající

Electric Medical Service, s.r.o.

zastoupená: 				Ing. Ondřej Podloucký, prokurista

se sídlem:					č.p. 74, 664 62 Ledce

IČO: 					49970267

DIČ: 					CZ49970267

plátce DPH:				ANO

zapsána v obchodním rejstřík vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 13525

bankovní spojení (číslo účtu):		2520450100/2600

telefon:					xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxc

ID datové schránky:			eeg3g2e

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“).

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Dodávka ultrazvukových přístrojů, část zadávacího řízení: Část 3 – Ultrazvukový přístroj pro Nemocnici AGEL Šternberk (radiodiagnostické oddělení), sp. zn. zadavatele: NOKUL0325 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku.

- Účelem Kupní smlouvy je zabezpečení dodávky a instalace ultrazvukového přístroje pro potřeby radiodiagnostického oddělení oddělení uživatele, tj. AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, 796 04 (dále jen „AGEL SMN“), Kupujícímu a poskytnutí dalších plnění Kupujícímu, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými Kupní smlouvou tak, aby byl zajištěn řádný provoz Nemocnice AGEL Šternberk, Jívavská 20, Šternberk 785 01 („Nemocnice AGEL Šternberk“), jako zařízení zdravotní péče a s tím spojené poskytování služeb.

# PŘEDMĚT KOUPĚ

- Předmětem koupě je ultrazvukový přístroj, včetně veškerých součástí a příslušenství (dále jen „Předmět koupě“).

- Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 1 Kupní smlouvy), která tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy (dále jen „Specifikace Předmětu koupě“).

- Předmět koupě bude sloužit k následujícímu účelu: zdravotnický prostředek pro zobrazení vnitřních orgánů a tkání.

- Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v množství, jakosti a provedení vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení,

  - jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do Řízení veřejné zakázky, na jehož základě je Kupní smlouva uzavřena;

  - jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy;

  - jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu;

  - jež vyhovuje požadavkům příslušných technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

- Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze takový Předmět koupě, který splňuje veškeré požadavky Kupujícího na jeho použití Kupujícím (resp. AGEL SMN) a který zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům a technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů nebo technických norem, musí Prodávající zajistit, aby Předmět koupě splňoval požadavky stanovené právními předpisy a technickými normami v platném a účinném znění ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

# PŘEDMĚT ZÁVAZKU

- Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě Kupujícímu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě a poskytnout či poskytovat Kupujícímu související plnění vymezená v Kupní smlouvě.

- Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijmout jej do svého vlastnictví, přijmout či přijímat související plnění vymezená v Kupní smlouvě a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.

- Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě Kupujícímu podle Kupní smlouvy zahrnuje tato plnění:

  - dodat Předmět koupě Kupujícímu ve vhodném balení v příslušném množství do místa plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy;

  - vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán do místa plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy, podle pokynů Kupujícího;

  - umístit Předmět koupě v místě plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy podle pokynů Kupujícího;

  - sestavit, namontovat, zapojit a zprovoznit Předmět koupě v místě plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy podle pokynů Kupujícího;

  - provést všechny atesty, zkoušky, revize apod. potřebné k uvedení Předmětu koupě do provozu;

  - uvést Předmět koupě do provozu, a to včetně zapojení Předmětu koupě do příslušných datových sítí Kupujícího (resp. AGEL SMN);

  - předat doklady potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen „Doklady“). Doklady podle výslovné vůle smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu koupě. Prodávající je povinen předat Kupujícímu Doklady:

    - ze kterých bude vyplývat zejména způsob užívání Předmětu koupě, způsob údržby Předmětu koupě, identifikace výrobce, případně dovozce nebo distributora, a osoby oprávněné k provádění servisu Předmětu koupě, tj. zejména návody k obsluze a běžné údržbě, záruční listy, protokol o provedené instruktáži, apod.;

    - ze kterých bude vyplývat zejména, že Předmět koupě, dodaný podle Kupní smlouvy, splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím (resp. AGEL SMN) k danému účelu podle právních předpisů a technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu (tj. zejména prohlášení o shodě, atesty, doklady o úspěšném provedení zkoušek a revizí apod.).

  - provést úklid, tj. zejména zlikvidovat obaly, v nichž byl Předmět koupě dodán, a jakékoli další odpady či materiály, které při dodání Předmětu koupě vznikly, a to podle právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

- Prodávající se dále zavazuje poskytnout nebo poskytovat Kupujícímu (resp. AGEL SMN) podle jeho pokynů tato související plnění (dále jen „Související plnění“):

  - nezbytnou součinnost za účelem seznámení se s vlastnostmi či způsobem užívání dodaného Předmětu koupě;

  - zkoušky dodaného Předmětu koupě za účelem ověření splnění požadovaných technických parametrů a dalších podmínek sjednaných Kupní smlouvou;

  - proškolení/instruktáž pracovníků AGEL SMN v užívání, obsluze, běžné údržbě, případně dalších činností nutných k užívání dodaného Předmětu koupě, podle pokynů Kupujícího, a to oprávněnou osobou a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu či ke dni proškolení/instruktáže;

  - licence na dodaný software, je-li podle Specifikace Předmětu koupě součástí plnění software;

  - záruku za jakost Předmětu koupě;

  - záruční servis Předmětu koupě, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol.

- Bližší specifikace Souvisejícího plnění je uvedena v Kupní smlouvě a v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 2 Kupní smlouvy), která tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy (dále jen „Specifikace Souvisejícího plnění“).

- Prodávající je povinen plnit povinnosti z Kupní smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

# CENA

- Kupní cena za Předmět koupě podle Kupní smlouvy činí 1.999.000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena“).

- Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými v Kupní smlouvě.

- Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání Předmětu koupě se všemi součástmi a příslušenstvím Kupujícímu a poskytnutí Souvisejících plnění. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných sankcí a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Kupujícím.

# FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Kupní smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

- Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu a případnou DPH fakturou (dále jen „Faktura“).

- Prodávající je oprávněn vyúčtovat Cenu a případnou DPH až po převzetí Předmětu koupě Kupujícím v souladu s článkem VIII Kupní smlouvy.

- Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.

- Cenu a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě.

- Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícímu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 23 Kupní smlouvy.

- Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 23 Kupní smlouvy.

- Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

- Cena a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího.

- Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícímu.

- Kupující si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění DPH ve smyslu § 109a ZoDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Prodávající) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné Faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Kupující oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZoDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Kupujícímu uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZoDPH, bude Kupující o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Kupující institut zvláštního způsobu zajištění DPH ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši DPH uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

- Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.

# MÍSTO PLNĚNÍ

- Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě v místě plnění: Nemocnice AGEL Šternberk, Jívavská 20, Šternberk 785 01 a to dle pokynů Kupujícího.

- Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa.

# DOBA PLNĚNÍ

- Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 12 týdnů od účinnosti Kupní smlouvy.

- Prodávající je povinen splnit povinnost poskytnout nebo poskytovat Související plnění následovně:

  - Související plnění podle odstavce 13.1 Kupní smlouvy současně s odevzdáním Předmětu koupě ve smyslu odstavce 39 Kupní smlouvy.

  - Související plnění podle odstavce 13.2 Kupní smlouvy současně s odevzdáním Předmětu koupě ve smyslu odstavce 39 Kupní smlouvy.

  - Související plnění podle odstavce 13.4 Kupní smlouvy současně s odevzdáním Předmětu koupě ve smyslu odstavce 39 Kupní smlouvy.

  - Související plnění podle odstavce 13.3 Kupní smlouvy na základě výzev Kupujícího, příp. v souladu s Kupní smlouvou.

- Související plnění podle odstavců 13.5 a 13.6 Kupní smlouvy v termínech a dle podmínek příslušných článků Kupní smlouvy, tj. zejména článků XI až XIII Kupní smlouvy, popř. na základě výzev Kupujícího v souladu s Kupní smlouvou.

- Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín odevzdání Předmětu koupě alespoň 5 kalendářních dnů předem.

- Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v místě plnění uvedeném v odstavci 31 Kupní smlouvy v pracovní den v době od 08:00 hod. do 16:00 hod., pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.

# ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

- Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu:

  - převezme-li Kupující Předmět koupě, kdy Předmět koupě bude uveden do provozu, a to včetně zapojení Předmětu koupě do příslušných datových sítí Kupujícího, nebo

  - umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v odstavci 31 Kupní smlouvy a v době plnění uvedené v odstavci 33 Kupní smlouvy a Kupující v rozporu s odstavcem 44 Kupní smlouvy odmítne Předmět koupě převzít nebo v rozporu s odstavcem 44 Kupní smlouvy neposkytne potřebnou součinnost.

- Prodávající je na základě žádosti Kupujícího povinen Předmět koupě před Kupujícím překontrolovat nebo předvést jeho funkce.

- Prodávající je povinen před samotným odevzdáním Předmětu koupě provést všechny zkoušky dodaného Předmětu koupě ověřující splnění požadovaných technických parametrů a dalších podmínek sjednaných Kupní smlouvou.

- Kupující je oprávněn před samotným převzetím Předmětu koupě provést kontrolu, zda Předmět koupě má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných právních předpisů nebo technických norem a Kupní smlouvy.

- O předání Předmětu koupě Kupujícímu je Prodávající povinen sepsat s Kupujícím písemný protokol o předání (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího, označení a popis Předmětu koupě, datum odevzdání a převzetí Předmětu koupě, podpisy Smluvních stran.

- Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:

  - Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou nebo

  - Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy nebo technickými normami nebo

  - Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození nebo

  - Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 31 Kupní smlouvy nebo

  - Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v odstavci 37 Kupní smlouvy nebo

  - Prodávající dodá Předmět koupě v rozporu s Kupní smlouvou nebo

  - Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle odstavce 12, 13, 36, 40 nebo 41 Kupní smlouvy, pokud má být taková povinnost splněna současně s odevzdáním Předmětu koupě.

- V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam podle tohoto odstavce sepsán, sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nedochází ke změně doby plnění podle odstavce 33 Kupní smlouvy.

# NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

- Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 39 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.

- Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 39 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.

- Smluvní strany se dohodly, že § 2121 – 2123 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

# VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

- Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo jiných osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu oprávněně uplatňuje právo jiná osoba.

- Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu sjednanému Kupní smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Kupní smlouvou a nebude mít právní vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba k dodanému Předmětu koupě začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní podle odstavce 39 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.

- Předmět koupě bude vadný, nebude-li:

  - při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Kupní smlouvou nebo

  - při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu sjednanému Kupní smlouvou nebo

  - při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad.

- Související plnění musí být prosta faktických a právních vad. Související plnění budou vadná, nebudou-li v souladu s pokyny Kupujícího, Kupní smlouvou nebo právními předpisy. Týká-li se vada Souvisejícího plnění, použijí se ujednání odstavců 66 – 76 Kupní smlouvy přiměřeně.

- Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy nebo při převzetí Předmětu koupě.

- Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Prodávajícího.

- Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.

- Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě.

- Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Kupní smlouvy na jakost a provedení Předmětu koupě nemělo dojít.

# UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- Má-li Předmět koupě vadu a odpovídá-li Prodávající za tuto vadu Předmětu koupě, má Kupující práva z vadného plnění.

- Kupující je oprávněn reklamovat vady u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

- Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní den, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den.

- Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo:

  - na dodání nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené; pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může Kupující požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy, nebo

  - na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo

  - na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo

  - na přiměřenou slevu z Ceny, nebo

  - odstoupit od Kupní smlouvy.

- Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě nebo výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu nebo nemůže-li Kupující řádně užívat Předmět koupě pro větší počet vad.

- Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

- Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Prodávající vyzval, musí Prodávající odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu koupě nebo jeho části; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

- Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Předmětu koupě.

# PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

- Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady Prodávajícímu, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak, přičemž Prodávající je povinen zajistit diagnostiku vady kvalifikovaným servisním technikem v místě plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy, a to nejpozději den následující po dni oznámení vady Kupujícím. Po diagnostice vady se Prodávající s Kupujícím (osobou oprávněnou jednat za Kupujícího ve věcech technických) dohodne na způsobu a termínu odstranění vady, přičemž pokud nebude smluveno jinak, platí termín uvedený ve větě první tohoto odstavce. Pokud je to technicky možné, může docházet k diagnostice, servisu či odstraňování vad i prostřednictvím vzdáleného přístupu on-line, přičemž i pro toto technické řešení platí lhůty uvedené v tomto odstavci Kupní smlouvy.

- Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn:

  - zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo

  - zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo

  - požadovat přiměřenou slevu z Ceny, nebo

  - odstoupit od Kupní smlouvy.

- Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu v místě plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy. Není-li odstranění Kupujícím reklamované vady v místě plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy z objektivních důvodů možné (např. z technických důvodů), je Prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Kupujícího tak, aby mohl být bez zbytečného odkladu projednán a odsouhlasen s osobou oprávněnou jednat za Kupujícího ve věcech technických jiný způsob odstranění vady. Prodávající je oprávněn se souhlasem osoby oprávněné jednat za Kupujícího ve věcech technických vadný Předmět koupě či jeho vadnou část z místa plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy odvézt a vadu odstranit na jiném místě. O převzetí vadného Předmětu koupě či jeho vadné části k odstranění vady mimo místo plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy je Prodávající povinen sepsat a předat Kupujícímu písemný doklad o převzetí.

- V případě havarijního stavu, tj. takového poškození Předmětu koupě, které znemožňuje odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě podle odstavce 66 Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn vadu odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od momentu oznámení vady Kupujícím, přičemž ve lhůtě stanovené k odstranění vady podle odstavce 66 Kupní smlouvy je povinen poskytnout Kupujícímu v místě plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy dočasné náhradní plnění, které v plné míře dočasně nahradí poškozený Předmět koupě. Kupující je oprávněn takové náhradní plnění odmítnout, pokud by nedostačovalo jeho potřebám. Kupující je také oprávněn Prodávajícímu sdělit, že dočasné náhradní plnění podle tohoto odstavce Kupní smlouvy nepožaduje.

- Nebude-li vada odstraněna, popř. nebude-li poskytnuto dočasné náhradní plnění ani ve lhůtách podle předchozího odstavce Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn:

  - zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo

  - zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo

  - požadovat přiměřenou slevu z Ceny, nebo

  - odstoupit od Kupní smlouvy.

- Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle odstavců 67 nebo 70 Kupní smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně způsobilou osobou podle odstavců 67.1, 67.2, 70.1 nebo 70.2 Kupní smlouvy.

- Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.

- Do odstranění vady nemusí Kupující platit dosud nezaplacenou část Ceny a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

- Při dodání nového Předmětu koupě nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Předmět koupě nebo jeho část původně dodanou.

- Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění vady, uvést způsob jejího odstranění a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

- Záruční doba neběží od okamžiku sdělení reklamace Prodávajícímu do okamžiku odstranění vady. Odstraněním vady se rozumí zjednání nápravy Prodávajícím nebo uplatnění některého z práv podle odstavce 67 Kupní smlouvy Kupujícím.

- Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami sjednanými v Kupní smlouvě, nebo nesplňující požadavky právních předpisů nebo technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

- Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

# SANKCE

- Prodávající bere na vědomí, že Předmět koupě je nezbytný pro provoz Nemocnice AGEL Šternberk jakožto zařízení zdravotní péče a pro zajištění zdravotní péče o jeho pacienty. Z tohoto důvodu je kladen zvýšený důraz na dodržení doby plnění.

- Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu ve sjednané nebo stanovené době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý (i započatý) den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím.

- Poruší-li Prodávající povinnost poskytnout Související plnění podle odstavců 13.1 až 13.4 Kupní smlouvy ve sjednané nebo stanovené době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý (i započatý) den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím.

- Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve sjednané nebo stanovené lhůtě vady Předmětu koupě nebo ve stanovené lhůtě neposkytne náhradní plnění ve smyslu odstavce 69 Kupní smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo uplatněno některé z práv podle odstavců 67 nebo 70 Kupní smlouvy Kupujícím. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího. Pro odstranění pochybnosti Prodávající bere na vědomí, že při současném prodlení s poskytnutím náhradního plnění podle odstavce 69 Kupní smlouvy a prodlením s odstraněním vady Předmětu koupě podle lhůty uvedené v odstavci 69 Kupní smlouvy, existují dva samostatné nároky na úhradu smluvní pokuty Kupujícím, a to každý ve výši smluvní pokuty stanovené v tomto odstavci Kupní smlouvy.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

- Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v to ve výši přesahující smluvní pokutu.

- Splatnost smluvních pokut podle Kupní smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

# ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

- Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Kupní smlouvou.

- Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména:

  - bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu koupě Kupujícímu o více než 1 týden nebo

  - bude-li Prodávající v prodlení s poskytnutím Souvisejícího plnění Kupujícímu o více než 1 týden nebo

  - bude-li Předmět koupě trpět vadami, které jej budou činit neupotřebitelným vzhledem k účelu, ke kterému má sloužit podle odstavce 7 Kupní smlouvy nebo

  - nebude-li mít Předmět koupě vlastnosti sjednané Kupní smlouvou nebo

  - nebude-li Předmět koupě splňovat podmínky stanovené právními předpisy nebo technickými normami platnými a účinnými ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nebo

  - poruší-li Prodávající některou svou povinnost podle odstavce 96, 97 nebo 121 až 126 Smlouvy nebo

  - ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v odstavci 89 Kupní smlouvy nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

# PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

- Prodávající prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího podle Kupní smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Kupní smlouvou tak, aby byl zajištěn účel, ke kterému má Předmět koupě sloužit podle odstavce 7 Kupní smlouvy.

- Vzhledem k charakteru Kupujícího (právnická osoba s většinovou majetkovou účastí územního samosprávného celku) Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

- Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Kupní smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Kupní smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

- Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Kupní smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Kupní smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

- V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

# POJIŠTĚNÍ

- Prodávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího z Kupní smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Prodávajícím při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3.000.000,- Kč. V případě, že Kupní smlouvu uzavřelo na straně Prodávajícího více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

- Prodávající je povinen předložit Kupujícímu pojistnou smlouvu nebo certifikát o pojištění osvědčující splnění povinnosti Prodávajícího podle předchozího odstavce Kupní smlouvy do 15 dnů ode dne účinnosti Kupní smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků z Kupní smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Kupujícím vyzván.

- Prodávající a Kupující se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Tvoří-li Prodávajícího více osob, jsou všechny osoby tvořící Prodávajícího z Kupní smlouvy zavázány společně a nerozdílně, přičemž jednání osob tvořících Prodávajícího je upraveno samostatnou smlouvou předloženou Prodávajícím v rámci Řízení veřejné zakázky.

- Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

- V případě, že Prodávající nesplní svoji povinnost z Kupní smlouvy spočívající v odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu podle Kupní smlouvy a současně do 1 týdne od marného uplynutí doby plnění sjednané v článku VIII Kupní smlouvy nedodá náhradní plnění, je Kupující oprávněn zajistit si na náklady Prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti Kupujícího.

- Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v místě plnění podle článku VII Kupní smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným Předmětem koupě v místě plnění podle článku VII Kupní smlouvy je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené Kupujícím, nestanoví-li odpovědná osoba Kupujícího jinak.

- Prodávající souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v souladu s povinnostmi Kupujícího za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Kupní smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Prodávající prohlašuje, že Kupní smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Kupní smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Kupující.

- Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s Kupní smlouvou.

- Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím.

- Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Prodávajícího za Kupujícím.

- Poruší-li Prodávající v souvislosti s Kupní smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

- Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

- Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy ve vztahu k  Předmětu koupě z kteréhokoliv důvodu podle článku XV Kupní smlouvy, a to nejpozději do doby 3 měsíců od uplynutí termínu uvedeného v odstavci 33 Kupní smlouvy, vyhrazuje si Kupující v souladu s § 100 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek právo na změnu prodávajícího v průběhu plnění Veřejné zakázky, tj. nahrazení Prodávajícího účastníkem Řízení veřejné zakázky, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. Nová kupní smlouva s účastníkem Řízení veřejné zakázky bude uzavřena v souladu s nabídkou tohoto účastníka, kterou podal do Řízení veřejné zakázky.

- Pokud účastník Řízení veřejné zakázky, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne uzavřít novou kupní smlouvu namísto Prodávajícího za podmínek uvedených v předchozím odstavci Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn obrátit se na účastníka Řízení veřejné zakázky, který se umístil jako třetí v pořadí. Podmínky uvedené výše ve vztahu k druhému účastníkovi v pořadí platí obdobně. Obdobně pak Kupující může postupovat i ve vztahu k účastníkům Řízení veřejné zakázky, kteří se dle výsledku hodnocení umístili na dalších místech v pořadí.

- Před uzavřením nové kupní smlouvy postupem podle předchozích odstavců Kupní smlouvy Kupující postupuje přiměřeně podle § 122 Zákona o zadávání veřejných zakázek, a tedy vyzve příslušného účastníka Řízení veřejné zakázky k předložení příslušných dokladů podle § 122 odst. 3 a 5 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy Kupujícímu či Prodávajícímu ke dni ukončení Kupní smlouvy jsou Smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných ustanovení této Smlouvy bez zbytečného odkladu.

- Pokud dojde k nahrazení Prodávajícího postupem dle předchozích odstavců Kupní smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu všechny Kupujícím a AGEL SMN účelně vynaložené vícenáklady.

- Prodávající garantuje zachování možnosti plného pozáručního servisu Předmětu koupě zahrnujícího zejména pravidelné servisní prohlídky a údržbu předepsané výrobcem Předmětu koupě nebo Prodávajícím, včetně výměny dílů a součástek Předmětu koupě s omezenou životností a dílů a součástek, jež se mění v pravidelných servisních intervalech, dále provádění PBTK (periodických bezpečnostně technických kontrol), pravidelné revize, prohlídky, kalibrace, validace a kontroly nařízené výrobcem, a to pro období nejméně do konce 120. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž uplynula Záruční doba Předmětu koupě.

- Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce a dodržování veškerých pracovněprávních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Kupní smlouvy budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu Smlouvy prováděno Prodávajícím či jeho poddodavatelem.

- Prodávající se zavazuje k dodržování veškerých povinností zaměstnavatele vztahujících se k jeho zaměstnancům a příslušným institucím a vyplývajících ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

- Prodávající se zavazuje zachovávat férové vztahy v dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj. zejména ve vztahu ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený Prodávajícím a jeho poddodavatelem, jehož předmětem je plnění (části) této Kupní smlouvy, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů.

- Smluvní strany v maximální možné míře upřednostní elektronickou komunikaci, a to i ve vztahu k fakturaci a platbám.

- Prodávající se zavazuje dbát zvýšené ochrany životního prostředí a minimalizuje při plnění Kupní smlouvy vznik odpadů, a to v rozsahu, ve kterém to realizace předmětu plnění Kupní smlouvy dovoluje. Dále se Prodávající zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, a to tak, aby zejména předcházel znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizoval nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, a to vše při splnění požadavků Kupujícího dle Kupní smlouvy.

# PODDODAVATELÉ

- Prodávající je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 3 Kupní smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Kupujícím (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).

- Prodávající odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

- Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Kupujícímu při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z Kupní smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Kupující Prodávajícího jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

- Prodávající se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Prodávajícího vyplývajících z Kupní smlouvy v rozsahu podle nabídky Prodávajícího podané do Řízení veřejné zakázky.

- Kupující je oprávněn požadovat a Prodávající je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:

  - bude Poddodavatel vůči Kupujícímu v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

  - bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

  - se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

  - bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

  - bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Prodávající je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Kupujícího. Pokud Prodávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Kupujícím postupem obdobným postupu podle odstavce 126 Kupní smlouvy.

- Prodávající je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Prodávajícího pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Kupující vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Prodávajícího. Kupující souhlas se změnou nevydá, pokud:

  - prostřednictvím původního Poddodavatele Prodávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

  - po Kupujícím nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

- Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

- Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Kupní smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

- Kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

- Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

- Specifikace Předmětu koupě

- Specifikace Souvisejícího plnění

- Seznam poddodavatelů

V Olomouci dne ____________				V Olomouci dne ____________

_____________________________________		_____________________________________

Za Kupujícího						Za Prodávajícího

JUDr. Vladimír Lichnovský, předseda představenstva	Ing. Ondřej Podloucký, prokurista

_____________________________________

Za Kupujícího

JUDr. Martin Budiš, místopředseda představenstva

Příloha č. 1

Kupní smlouvy

Specifikace Předmětu koupě

| ČÁST 3 | Ultrazvukový přístroj - Specifikace minimálních požadavků Lokace: Nemocnice Šternberk - RDG Kód ID: 12230(25032) Množství: 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
|  | Účastník | Electric Medical Service, s.r.o. |
|  | Název nabízené technologie | Logiq Fortis |
|  | Výrobce | GE Healthcare |
|  | Požadovaná hodnota | Účastníkem uvedená hodnota |
| Medicínský účel |  |  |
| Přístroj musí pokrýt celé spektrum požadavků RDG oddělení nemocnice (kompletní abdominální diagnostika, dopplerovské vyšetření cév, vyšetření měkkých blízkých tkání, kloubů, svalů, šlach a nervů) včetně angiologických aplikací | Ano | Ano |
| Technické parametry |  |  |
| Plně digitální ultrazvukový diagnostický systém | Nejvyšší výkonnostní třídy | Ano |
| Mobilní přístroj včetně podvozku s transportními kolečky | Ano | Ano; mobilní přístroj |
| Interní baterie zajišťující provoz přístroje po dobu minimálně 20 minut | Ano - min 20 minut | Ano; možnost baterie zajišťující až 50 minut vyšetřování bez připojení do elektrické sítě |
| Nový, ne repasovaný, ne demo | Ano | Ano; nový přístroj, nejmodernější konstrukce |
| Výškově a stranově stavitelný LCD monitor umístěný na pohyblivém rameni s úhlopříčkou minimálně | Ano, min. 23.8" | Ano; 23,8´´ LCD |
| Velikost vlastní zobrazované diagnostické výseče minimálně 20 cm x 20cm | Ano | Ano; výseč > 20x20 cm |
| Výškově a stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením aktivních kláves | Ano | Ano |
| Konektory pro současné připojení ultrazvukových sond minimálně v počtu | Ano; min. 4 ks aktivní + 1 ks dokovací | Ano; 4 aktivní konektory + 1 dokovací |
| Pomocná barevná dotyková LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele o velikosti minimálně | Ano; min. 12" | Ano; 12.1´´ touchscreen |
| Výsuvná HW textová klávesnice | Ano | Ano; výsuvná HW klávesnice |
| Frekvenční rozsah přístroje minimálně | min. 1 - 24 MHz | Ano; 1-24 MHz |
| Podpora 2D sond typu single crystal | Ano | Ano; např.: C1-6-D, L2-9-D nebo M5Sc-D |
| Podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalůpiezoelementů v několika řadách nad sebou) | Ano | Ano; např.: ML6-15-D nebo M5Sc-D |
| Maximální hloubka 2D zobrazení | Min. 50 cm | Ano; až 100 cm dle sondy |
| Ovládání pomocí trackballu, nikoli touchpadu | Ano | Ano; ovládání pomocí trackballu |
| HW i SW modul s protokolem DICOM minimálně v rozsahu | DICOM Verification/Service Print Storage Query/Retrieve Worklist | Ano; kompletní DICOM 3.0 konektivita |
| SW vybavení |  |  |
| Možnost měření v živém a zmrazeném obraze | Ano | Ano; měření v živém a zmrazeném obraze |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálních posunů (HD ZOOM) | Ano | Ano; zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálních posunů (HD ZOOM) |
| Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu ve 2D zobrazení | Ano | Ano; ATO- automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu ve 2D zobrazení |
| Automatická optimalizace barevného dopplera - nastavení polohy a steeringu barevného okna pomocí jednoho tlačítka | Ano | Ano; ATO Color - automatická optimalizace barevného dopplera - nastavení polohy a steeringu barevného okna pomocí jednoho tlačítka |
| Kontinuální automatická optimalizace B-módu | Ano | Ano; CTO - kontinuální automatická optimalizace B-módu |
| Automatická optimalizace TGC křivky jedním tlačítkem | Ano | Ano; optimalizace TGC jendím tlačítkem |
| Automatická optimalizace dopplerovských parametrů: škála, baseline | Ano | Ano; ATO - automatická optimalizace dopplerovských parametrů: škála, baseline |
| Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí (Interní paměťová smyčka vpřed i vzad) | Ano | Ano; Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí (Interní paměťová smyčka vpřed i vzad) |
| Možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí | Ano | Ano; manuální a dynamické prohlížení s měnitelnou rychlostí |
| Možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu | Ano | Ano; možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu |
| Možnost časového záznamu zobrazení na paměťovém médiu | Ano | Ano; možnost časového záznamu zobrazení na paměťovém médiu |
| Digitální TGC nastavení v 8 úrovních pomocí SW posuvníků | Ano | Ano; digitální TGC nastavení v 8 úrovních pomocí SW posuvníků s možností uložení do uživatelského nastavení |
| Komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice; - délka, plocha, objem | Ano | Ano; komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice - délka, plocha, objem |
| Automatické měření dopplerovských křivek vč. automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D apod | Ano | Ano; Automatické měření dopplerovských křivek vč. automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D, Vmax, Vmin, Vmean; PS, ED, MD, TAMAX |
| Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v několika krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | Ano | Ano; Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v až 6-ti krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |
| Komplexní a přehledný vyšetřovací protokol | Ano | Ano; komplexní a přehledný vyšetřovací protokol |
| Software pro analýzu průtoku/prokrvení (zobrazeného pomocí dopplerovského mapování) ve tkáních, analýza ve formě ve formě křivek v časovém grafu, nutná funkcionalita i na archivovaných datech | Ano | Ano; speciální software pro analýzu průtoku ve tkáních (pro barevné dopplerovské zobrazení), analýza ve formě TIC křivek, funkcionalita i na archivovaných datech |
| Databáze pacientských a obrazových dat | Ano | Ano, databáze pacientskách a obrazových dat |
| Možnost vytvoření a uložení nastavení pro jednotlivé UZV sondy (vyšetřovací presety) | Ano | Ano, možnost vytvoření a uložení uživatelských vyšetřovacích presetů pro jednotlivé sondy |
| Zobrazovací režimy |  |  |
| 2D zobrazení (B – mód) a základních i harmonických frekvencích na všech sondách | Ano | Ano; standardní B-mód včetně harmonického zobrazení |
| bezfokusační technologie zobrazení - SW beamforming - Více-zónová fokusační technologie využívající automatickou elektronickou fokusaci v celé hloubce zobrazovaného pole | Ano | Ano; SW beamforming cSound - bezfokusační technologie zobrazení - Více-zónová fokusační technologie využívající automatickou elektronickou fokusaci v celé hloubce zobrazovaného pole |
| 2D zobrazení na harmonických frekvencích na všech sondách včetně pulzní subtrakce a diferenciálního harmonického zobrazení | Ano | Ano; 2D zobrazení na harmonických frekvencích na všech sondách včetně pulzní subtrakce a diferenciálního harmonického zobrazení |
| 2D zobrazení krevního toku i tkáňových struktur v reálném čase pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek - zobrazení nevyužívající dopplerovskou metodu nebo měření phase shift (fázový zdvih) | Ano | Ano; B-Flow - 2D zobrazení krevního toku i tkáňových struktur v reálném čase pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek - zobrazení nevyužívající dopplerovskou metodu nebo měření phase shift (fázový zdvih) |
| Hybridní zobrazení - 2D zobrazení krevního toku i tkáňových struktur v reálném čase pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (nedopplerovská metoda) v jednom obraze se standardním nativním B-módem (oba da zobrazovací režimy se překrývají v jednom obraze) | Ano | Ano; hybridní zobrazení - přes obraz B-módu je vykresleno nedopplerovské zobrazení krevního toku B-Flow |
| PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách | Ano | Ano; Spektrální PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách |
| PW - pulsní doppler s vysokou opakovací frekvencí (HPRF) | Ano | Ano; Spektrální PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (HPRF) |
| Automatické nastavení úhlové korekce u PW doppleru | Ano | Ano; ATO - automatické nastavení úhlové korekce u PW doppleru |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | Ano | Ano; Virtual convex - trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |
| THI -(Tissue harmonic imaging) harmonické zobrazení na všech sondách | Ano | Ano; THI - (Tissue harmonic imaging) harmonické zobrazení na všech sondách |
| Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení minimálně v čtyřech úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | Ano | Ano; modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení v devíti úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |
| CFM (Colour Flow Mapping) - Barevné zobrazení (kódování) rychlosti toku krve - včetně 3D efektu zobrazení toku | Ano | Ano; CFM (Colour Flow Mapping) - Barevné zobrazení (kódování) rychlosti toku krve - včetně 3D efektu zobrazení toku |
| PDI – (Power Doppler Imaging) - Energetický doppler (ED) [Power Doppler, Power Angio] barevné zobrazení pomocí energetického dopplerovského módu - - včetně 3D efektu zobrazení toku | Ano | Ano; PDI – (Power Doppler Imaging) - Energetický doppler (ED) [Power Doppler, Power Angio] barevné zobrazení pomocí energetického dopplerovského módu - včetně 3D efektu zobrazení toku |
| DPD (Directional Power Doppler) - směrový energetický doppler - - včetně 3D efektu zobrazení toku | Ano | Ano; DPD (Directional Power Doppler) - směrový energetický doppler - - včetně 3D efektu zobrazení toku |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí. Informace o cévní struktuře, perfuzi i typu leze je zobrazena s vysokým prostorovým, kontrastním i časovým rozlišením. Vyšší obrazová frekvence zajišťuje nejen lepší časové rozlišení ale i lepší poměr signál/šum - zobrazení skutečné cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn s 3D efektem toku | Ano | Ano; Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí. Informace o cévní struktuře, perfuzi i typu leze je zobrazena s vysokým prostorovým, kontrastním i časovým rozlišením. Vyšší obrazová frekvence zajišťuje nejen lepší časové rozlišení ale i lepší poměr signál/šum - zobrazení skutečné cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn s 3D efektem toku |
| Duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CF) v reálném čase | Ano | Ano; duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CF) v reálném čase |
| Triplexní zobrazení (2D + PW + CF) v reálném čase | Ano | Ano; triplexní zobrazení (2D + PW + CF) v reálném čase |
| Triplexní režim u všech elektronických sond | Ano | Ano; triplexní režim u všech elektronických sond |
| Simultánní duální zobrazení (twin view; color compare mode) s možností rozdělení monitoru na zobrazení B - Modu a B -Modu s CFM) v reálném čase | Ano | Ano; simultánní duální zobrazení (twin view; color compare mode) s možností rozdělení monitoru na zobrazení B - Modu a B Modu s CFM) v reálném čase |
| Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách | Ano | Ano; MVI (Microvascular imaging) - Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách |
| SW pro kvantifikaci steatozy jater - hodnocení útlumu a rozptylu UZ signálu v jaterní tkáni | Nemusí být součástí nabídky, ale nabízené plnění musí objektivně a za v daném odvětví běžných obchodních podmínek a za cenu v daném odvětví, v místě a čase obvyklou, umožňovat rozšíření o tuto funkcionalitu | Ano; možnost rozšíření o UGAP - SW pro kvantifikaci steatozy jater - hodnocení útlumu a rozptylu UZ signálu v jaterní tkáni |
| Elastografie - Modul SWE (shearwave elastografie) pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti s možností kvantifikace | Nemusí být součástí nabídky, ale nabízené plnění musí objektivně a za v daném odvětví běžných obchodních podmínek a za cenu v daném odvětví, v místě a čase obvyklou, umožňovat rozšíření o tuto funkcionalitu | Ano; možnost rošíření o modul SWE (shearwave elastografie) pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti s možností kvantifikace |
| Možnost rozšíření o fůzi USG obrazu s dalšími modalitami včetně potřebného SW a HW vybavení | Nemusí být součástí nabídky, ale nabízené plnění musí objektivně a za v daném odvětví běžných obchodních podmínek a za cenu v daném odvětví, v místě a čase obvyklou, umožňovat rozšíření o tuto funkcionalitu | Ano; možnost rozšíření o aktivní (on-line) volumovou navigace (fůzi) s dalšími zobrazovacími modalitami (CT, MR, UZ) na monitoru přístroje - možnost porovnání nálezů z USG s nálezy načtenými do přístroje ve formátu DICOM z dalších zobrazovacích modalit (např.: CT, MRI, …) včetně veškerého HW vybavení (senzory na sondu, generátor elektromagnetického pole, stojan). Podpora sond disponující technologií integrovaných senzorů pro objemovou navigaci – bez nutnosti připojení externích senzorů na sondu |
| Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) | Nemusí být součástí nabídky, ale nabízené plnění musí objektivně a za v daném odvětví běžných obchodních podmínek a za cenu v daném odvětví, v místě a čase obvyklou, umožňovat rozšíření o tuto funkcionalitu | Ano; možnost rozšíření o B Steer+ -funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) |
| Ultrazvukové sondy |  |  |
| phased array single crystal sonda, sonda typu MATRIX, min. 240 elementů, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz, harmonické zobrazení, harmonické zobrazení, úhel zobrazení min 120° | Nemusí být součástí nabídky, ale nabízené plnění musí objektivně a za v daném odvětví běžných obchodních podmínek a za cenu v daném odvětví, v místě a čase obvyklou, umožňovat pořízení této sondy a její kompatibilitu s nabízeným plněním | Ano; možnost dokoupení phased array single crystal sondy M5Sc- D, sonda typu MATRIX, 240 elementů, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz, harmonické zobrazení, úhel zobrazení 120° |
| Konvexní širokopásmová sonda typu single crystal , rozsah frekvencí min. 1-6 MHz | Ano | Ano; Konvexní širokopásmová sonda typu single crystal C1-6-D, rozsah frekvencí 1-6 MHz |
| lineární MATRIXOVÁ sonda (více-elementová sonda s uspořádáním piezoelektrických elementů v několika řadách nad sebou - více jak 1000 elementů, piezoelektrických elementů), frekvence min. 4-16 MHz, harmonické zobrazení, harmonické zobrazení, small parts a breast aplikace, sonda typu single crystal, footprint 50 mm | Ano | Ano; Lineární MATRIXOVÁ sonda ML6-15-D (více-elementová sonda s uspořádáním piezoelektrických elementů v několika řadách nad sebou - více jak 1000 elementů, piezoelektrických elementů), frekvence 4-16 MHz, harmonické zobrazení, small parts a breast aplikace, sonda typu single crystal, footprint 50 mm |
| lineární sonda, frekvence min. 2-8 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení, sonda typu single crystal, footprint 44 mm | Ano | Ano; Lineární sonda L2-9-D, frekvence 2-10 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, sonda typu single crystal, footprint 44 mm |
| lineární sonda typu hokejka, frekvence min. 6-20 MHz, harmonické zobrazení, neuromuskulární aplikace, zobrazení small parts, zobrazení nervů, footprint 26 mm | Nemusí být součástí nabídky, ale nabízené plnění musí objektivně a za v daném odvětví běžných obchodních podmínek a za cenu v daném odvětví, v místě a čase obvyklou, umožňovat pořízení této sondy a její kompatibilitu s nabízeným plněním | Ano; možnost dokoupení lineární sondy typu hokejka L6-24-D, frekvence 6-20 MHz, harmonické zobrazení, neuromuskulární aplikace, zobrazení small parts, zobrazení nervů, footprint 26 mm |
| Automaticé zamražení sond při nečinnosti dle nastaveného času | Ano | ANO; Automatické zamražení sond při nečinnosti dle nastaveného času |
| Příslušenství |  |  |
| SSD minimálně 1 TB pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí | Ano | Ano; Interní SSD disk 1 TB pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí |
| USB výstup minimálně v počtu | 4 ks | Ano; 5 x USB port |
| Perioda BTK stanovená výrobcem | Účastník doplní informaci | jednou za 12 měsíců |
| Životnost ZP stanovená výrobcem | Účastník doplní informaci | 10 let |
| Třída rizika ZP stanovená výrobcem | Účastník doplní informaci | IIa |

Příloha č. 2

Kupní smlouvy

Specifikace Souvisejícího plnění

# LICENCE NA SOFTWARE

- Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu licenci nebo podlicenci, není-li oprávněn licenci poskytnout, na veškerý software, který má povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodaný podle Kupní smlouvy, ke kterému je oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen „Vlastní software“), a zavazuje se zajistit, aby nejpozději k okamžiku instalace softwaru dodaného podle Kupní smlouvy byla Kupujícímu udělena licence nebo podlicence na software dodaný podle Kupní smlouvy, ke kterému Prodávající není oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen „Cizí software“, licence a podlicence k Vlastnímu a Cizímu software dále souhrnně též jen „Licence na software“). Licence na software se poskytuje, resp. musí být poskytnuta:

  - jako bezúplatná;

  - jako nevýhradní;

  - z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k předmětu Licence na software;

  - z hlediska územního rozsahu na území České republiky;

  - z hlediska věcného rozsahu (způsobu použití) tak, že opravňuje k takovým způsobům použití tak, aby Předmět koupě bylo možné užívat k účelu sjednanému Kupní smlouvou;

  - z hlediska osobního rozsahu (multilicence) tak, že opravňuje k použití tolika uživateli, kolik jich bude třeba k uživatelské obsluze Předmětu koupě tak, aby Předmět koupě bylo možné užívat k účelu sjednanému Kupní smlouvou.

- Prodávajícím udělená Licence na software se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli rozšíření, upgrady, updaty, patche a další změny autorských děl, jsou-li dodány Prodávajícím podle Kupní smlouvy.

- Licenční smlouva obsahující Licenci na software bude součástí každé dodávky Cizího softwaru.

- Kupující není povinen Licenci na software využívat. Kupující je oprávněn poskytnout podlicenci na Licenci na software třetí osobě, zejména AGEL SMN.

# PROŠKOLENÍ/INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ

- Prodávající se zavazuje provést proškolení/instruktáž pracovníků AGEL SMN v užívání dodaného Předmětu koupě (dále jen „Školení“).

- Prodávající se zavazuje provést Školení:

  - spočívající v proškolení pracovníků AGEL SMN v obsluze dodaného Předmětu koupě, jež bude zahrnovat proškolení nejméně v oblasti:

    - zapnutí/vypnutí Předmětu koupě;

    - běžné kontroly provozních parametrů Předmětu koupě (včetně pravidelné kalibrace Předmětu koupě a aktualizace dodaného softwaru, je-li podle Specifikace Předmětu koupě součástí plnění software);

    - obsluhy Předmětu koupě;

    - ovládání dodaného softwaru, je-li podle Specifikace Předmětu koupě součástí plnění software;

    - a v proškolení pracovníků AGEL SMN v běžných rutinních servisních úkonech specifikovaných výrobcem Předmětu koupě nebo Prodávajícím;

  - v rozsahu nejméně 4 hodin při odevzdání a převzetí Předmětu koupě (dále jen „Základní školení“);

  - odborně kvalifikovanou osobou, tj. odborně kvalifikovaným servisním technikem, popřípadě aplikačním specialistou.

- Prodávající se zavazuje provést Základní školení současně s odevzdáním Předmětu koupě Kupujícímu, není-li výslovně stanoveno jinak. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí, pokud Prodávající řádně neposkytl Základní školení.

- Po absolvování Školení musí být pracovníci AGEL SMN schopni užívat Předmět koupě v plném rozsahu, zejména musí být schopni využívat všechny ovládací prvky Předmětu koupě.

- Prodávající se zavazuje provést (provádět) Školení pracovníků AGEL SMN v místě plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy.

- Veškeré náklady spojené s provedením Školení (zejména mzdové náklady, náklady na cestovné či ubytování servisních techniků, aplikačních specialistů, popřípadě jiných specialistů určených Prodávajícím, provádějících Školení, apod.) nese Prodávající a jsou součástí Ceny.

# ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ SERVIS

- Prodávající se zavazuje, že bude v průběhu Záruční doby provádět pravidelné servisní prohlídky (bezpečnostně technické kontroly/revize) předepsané výrobcem a příslušnými právními předpisy, včetně aktualizace softwaru, včetně vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, včetně servisních úkonů nezbytných k platnosti záruky, tyto úkony bude Prodávající provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu a náhradních dílů, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané Ceny. V případě změn v softwaru obsaženém, dodávaném či instalovaném v rámci Předmětu koupě, ke kterým dojde v Záruční době, je Prodávající povinen provést instruktáž pracovníků AGEL SMN bez nároku na další úplatu nad rámec Ceny. O provedení servisních prohlídek/kontrol/revizí budou Prodávajícím sepsány příslušné protokoly, které budou obsahovat soupis všech provedených činností a zjištěných vad. Bez ohledu na termíny předepsané výrobcem je Prodávající povinen v posledních 2 měsících běhu Záruční doby provést příslušnou servisní prohlídku/kontrolu/revizi. Termín Revize určí Prodávající a oznámí jej Kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem.

- Prodávající se zavazuje poskytovat záruční servis v místě plnění podle odstavce 31 Kupní smlouvy. Pokud je to technicky možné, může záruční servis Prodávající poskytovat prostřednictvím vzdáleného přístupu on-line.

Příloha č. 3

Kupní smlouvy

Seznam poddodavatelů

Dodavatel Electric Medical Service, s.r.o., IČO: 49970267, se sídlem Ledce 74, PSČ 664 62, (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Dodávka ultrazvukových přístrojů tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.