|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE |  |
|  OBJEKT: |  Hudební divadlo Karlín |
|  STUPEŇ: |  Tendrová dokumentace | Etapa I. |
|  AKCE: |  Výměna ručních tahů za motorické |
|  ČÁST: |  Jevištní technologie | Rozsah plnění % Rozsah plnění Kč |
| číslo položky |  popis prací a dodávek | jedn. | ks | cena za ks cena celkem |
|  MOTORICKÉ TAHY M2 AŽ M18 (sudá čísla) |  |  | 6 012 004,38 Kč |  |  |
| 01 |  Pohon tahu |  |  |  |  |  |  |
|  |  - převodovka, elektromotor, lanový buben, rám  pohonu, kompenzace pohybu lana, tenzometr,  ARC/IRC čidlo, koncové vypínače, kladky na  pohonu, detekce ochabnutí lana, odpružené uložení,  příslušenství | ks | 10 | 564 088,05 Kč | 5 640 880,54 Kč | 40% | 2 256 352,22 Kč |
| 02 |  Kladky |  |  |  |  |  |  |
|  |  - hlavní a převáděcí kladky | sada | 10 | 11 753,50 Kč | 117 535,01 Kč | 40% | 47 014,00 Kč |
|  |  - svodové kladky stávající - repase | sada | 10 | 6 411,00 Kč | 64 110,00 Kč | 40% | 25 644,00 Kč |
| 03 |  Lanování |  |  |  |  |  |  |
|  |  - lanování vč. ukončení lan | sada | 10 | 13 783,87 Kč | 137 838,73 Kč | 40% | 55 135,49 Kč |
| 04 |  Tahová tyč |  |  |  |  |  |  |
|  |  - repase stávající tahové tyče | ks | 10 | 3 383,21 Kč | 33 832,13 Kč | 40% | 13 532,85 Kč |
| 05 |  Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
|  |  - pomocný kotevní materiál, spojovací materiál,  označovací tabulky | sada |  1 | 17 807,96 Kč | 17 807,96 Kč | 40% | 7 123,19 Kč |
|  NOSNÉ KONSTRUKCE |  |  | 422 761,71 Kč |  |  |
| 01 |  Nosná konstrukce pod nové pohony |  |  |  |  |  |  |
|  |  - ocelové nosníky vevařené do provaziště  vč.statického výpočtu (cca 2,5 tuny) | sada |  1 | 311 639,92 Kč | 311 639,92 Kč | 100% | 311 639,92 Kč |
|  |  - vyztužení provaziště dle statického výpočtu (cca 700  kg) | sada 1 | 111 121,78 Kč | 111 121,78 Kč | 100% | 111 121,78 Kč |
|  PJ1.1.10 ŘÍZENI JEVIŠTNÍCH MECHANISMŮ |  komplet 1 |  | 8 350 565,00 Kč |  |  |
| 01 |  Motorový tah |  |  10 | 399 726,77 Kč | 3 997 267,67 Kč | 0% | 0,00 Kč |
| 02 |  Vstupní pole |  |  1 | 551 451,63 Kč | 551 451,63 Kč | 0% | 0,00 Kč |
| 03 |  Server |  |  1 | 1 522 768,64 Kč | 1 522 768,64 Kč | 100% | 1 522 768,64 Kč |
| 04 |  Zprovoznění díla |  |  1 | 935 233,74 Kč | 935 233,74 Kč | 0% | 0,00 Kč |
| 05 |  Elektroinstalace dodávka |  |  1 | 539 313,89 Kč | 539 313,89 Kč | 100% | 539 313,89 Kč |
| 06 |  Elektroinstalace montáž |  |  1 | 437 795,98 Kč | 437 795,98 Kč | 100% | 437 795,98 Kč |
| 07 |  Projektová dokumentace |  |  1 | 366 733,45 Kč | 366 733,45 Kč | 100% | 366 733,45 Kč |
|  PJ1.1.11 DEMONTÁŽE A MONTÁŽE |  komplet 1 |  | 2 871 685,92 Kč |  |  |
| 01 |  Demontáže |  |  |  |  |  |  |
|  |  - demontáže desíti kusů ručních tahů vč. protizávaží, ekologická likvidace |  komplet | 1 | 300 891,61 Kč | 300 891,61 Kč | 100% | 300 891,61 Kč |
| 02 |  Montáže |  |  |  |  |  |  |
|  |  - kompletní montáže nového zařízení dle specifikace  výše, technické zprávy a výkresové dokumentace |  komplet | 1 | 2 110 003,25 Kč | 2 110 003,25 Kč | 40% | 841 891,30 Kč |
| 03 |  Ostatní práce |  |  |  |  |  |  |
|  |  Dokumentace |  |  |  |  |  |  |
|  |  - výrobně konstrukční |  komplet | 1 | 303 222,99 Kč | 303 222,99 Kč | 100% | 303 222,99 Kč |
|  |  - průvodní dodavatelská |  komplet | 1 | 40 429,73 Kč | 40 429,73 Kč | 0% | 0,00 Kč |
|  |  Uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |
|  |  - zatěžkávací zkoušky |  komplet | 1 | 40 917,33 Kč | 40 917,33 Kč | 0% | 0,00 Kč |
|  |  - revizní zkoušky |  komplet | 1 | 50 700,00 Kč | 50 700,00 Kč | 0% | 0,00 Kč |
|  |  - zaškolení obsluhy |  komplet | 1 | 25 521,00 Kč | 25 521,00 Kč | 0% | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  CENA CELKEM V KČ BEZ DPH | 17 657 017,00 Kč |  | 7 140 181,32 Kč |
|  |  |