	
	
	
	

	Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že výpočty vzorců budou v aplikaci Excel odlišné.
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Název listu Numbers
	Název tabulky Numbers
	Název pracovního listu Excel
	

	
	
	
	

	Rekapitulace
	 
	 
	

	 
	Tabulka 1
	Rekapitulace
	

	Rozpočet
	 
	 
	

	 
	Tabulka 1
	Rozpočet
	

	Parametry
	 
	 
	

	 
	Tabulka 1
	Parametry
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Název
	Hodnota A
	Hodnota B

	Základní náklady
	 
	 

	Dodávka
	0,00
	 

	Doprava 0,00%, Přesun 0,00%
	0,00
	0,00

	Montáž - materiál
	 
	29 847,56

	Montáž - práce
	 
	101 653,87

	Mezisoučet 1
	0,00
	131 501,43

	PPV 0,00% z montáže: materiál + práce
	 
	0,00

	Nátěry
	 
	0,00

	Zemní práce
	 
	0,00

	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
	 
	0,00

	Mezisoučet 2
	0,00
	131 501,43

	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
	 
	0,00

	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
	 
	0,00

	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
	 
	0,00

	Základní náklady celkem
	 
	131 501,43

	 
	 
	 

	Vedlejší náklady
	 
	 

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	 
	0,00

	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	 
	0,00

	Vedlejší náklady celkem
	 
	0,00

	Kompletační činnost
	 
	0,00

	 
	 
	 

	Náklady celkem
	 
	131 501,00

	Základ a hodnota DPH 21%
	131 501,00
	27 615,00

	Základ a hodnota DPH 12%
	0,00
	0,00

	Náklady celkem s DPH
	 
	159 116,00

	 
	 
	 

	Roční nárůst cen 0,00%
	 
	0,00

	Roční nárůst cen 0,00%
	 
	0,00

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž

	Elektromontáže
	29 848,00
	101 654,00

	    Drobné stavební práce
	2 434,00
	3 200,00

	 
	 
	 

	Seznam výrobců
	Číslo (ID)
výrobce
	 

	Hensel
	1066
	 

	Montážní ceník M21
	9998
	 

	Nezařazené
	9999
	 

	Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry
	7002
	 


	Název
	
	Mj
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	Montáž
	Montáž celkem
	Cena
	Cena celkem

	Elektromontáže
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dat.kabel 6a FTP LSOH , pevně
	
	m
	500,00
	15,20
	7 600,00
	54,30
	27 150,00
	69,50
	34 750,00

	CYKY-J 3x2.5 , pevně
	
	m
	15,00
	18,40
	276,00
	54,30
	814,50
	72,70
	1 090,50

	VODIČ JEDNOŽILOVÝ  (CY)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H07V-U 6   mm2 , pevně
	
	m
	15,00
	14,40
	216,00
	54,30
	814,50
	68,70
	1 030,50

	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 do 2,5 mm2
	
	ks
	2,00
	0,00
	0,00
	30,30
	60,60
	30,30
	60,60

	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo na omítku 10/16 A, provedení
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zásuvka ABB Tango 2xCat.6a
	
	ks
	20,00
	324,00
	6 480,00
	196,00
	3 920,00
	520,00
	10 400,00

	Tango krabice pod dat.zásuvku
	
	ks
	20,00
	22,40
	448,00
	120,20
	2 404,00
	142,60
	2 852,00

	Montáž trubek elektroinstalačních
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vrut + osazení hmoždinky do stěn HM 6-8
	
	ks
	66,00
	7,20
	475,20
	30,00
	1 980,00
	37,20
	2 455,20

	 pod omítku
	
	m
	4,00
	46,40
	185,60
	35,90
	143,60
	82,30
	329,20

	ROZVODNICE
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RACK
	
	ks
	1,00
	3 840,00
	3 840,00
	9 000,00
	9 000,00
	12 840,00
	12 840,00

	2xPatch panel 24
	
	ks
	2,00
	560,00
	1 120,00
	0,00
	0,00
	560,00
	1 120,00

	Keystony CAT6
	
	ks
	40,00
	72,00
	2 880,00
	80,00
	3 200,00
	152,00
	6 080,00

	Drobné stavební práce
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CIHELNEM PRO KRABICE
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vrtání průrazů
	
	ks
	16,00
	0,00
	0,00
	200,00
	3 200,00
	200,00
	3 200,00

	Sádra stavební bilá 30 kg- bal.
	
	ks
	3,00
	200,00
	600,00
	0,00
	0,00
	200,00
	600,00

	CISTENI BUDOV ZAMETANIM
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6x
	
	m2
	500,00
	1,20
	600,00
	0,00
	0,00
	1,20
	600,00

	VYSEKANI RYH VE ZDIVU
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Sire 200 mm
	
	m
	4,00
	104,80
	419,20
	0,00
	0,00
	104,80
	419,20

	HRUBA VYPLN RYH MALTOU
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Jakekoliv sire
	
	m2
	2,00
	116,00
	232,00
	0,00
	0,00
	116,00
	232,00

	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Sire do 300 mm
	
	m2
	2,00
	291,20
	582,40
	0,00
	0,00
	291,20
	582,40

	Drobné stavební práce - celkem
	
	 
	 
	 
	2 433,60
	 
	3 200,00
	 
	5 633,60

	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DLE CSN 331500
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revizni technik
	
	hod
	4,00
	0,00
	0,00
	700,00
	2 800,00
	700,00
	2 800,00

	Spoluprace s reviz.technikem
	
	hod
	2,00
	0,00
	0,00
	600,00
	1 200,00
	600,00
	1 200,00

	Projektová dokumentace
	
	hod
	16,00
	0,00
	0,00
	700,00
	11 200,00
	700,00
	11 200,00

	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zabezpeceni pracoviste
	
	hod
	2,00
	0,00
	0,00
	600,00
	1 200,00
	600,00
	1 200,00

	Úprava stávajícího rozv.RS
	
	hod
	4,00
	0,00
	0,00
	600,00
	2 400,00
	600,00
	2 400,00

	Příprava ke kompl.vyzkoušení
	
	hod
	8,00
	0,00
	0,00
	600,00
	4 800,00
	600,00
	4 800,00

	Montáž lišt (vč.materiálu)
	
	Klp
	1,00
	0,00
	0,00
	18 666,67
	18 666,67
	18 666,67
	18 666,67

	Datové pripojení (přívod)
	
	Klp
	1,00
	0,00
	0,00
	4 900,00
	4 900,00
	4 900,00
	4 900,00

	Uvedení do provozu
	
	hod
	3,00
	0,00
	0,00
	600,00
	1 800,00
	600,00
	1 800,00

	Podružný materiál
	
	 
	 
	 
	3 893,16
	 
	 
	 
	3 893,16

	Elektromontáže - celkem
	
	 
	 
	 
	29 847,56
	 
	101 653,87
	 
	131 501,43


	Název
	Hodnota

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

	Akce
	ZUŠ Radvanice, Třanovského 501, 716 00 Ostrava 16

	Projekt
	Návrh datových rozvodů

	Investor
	Základní umělecká škola Edvarda Runda, p.o

	Z. č.
	8-2025-DU

	A. č.
	A-8-2025-DU

	Smlouva
	 

	Vypracoval
	David Urbančík

	Kontroloval
	 

	Datum
	 

	Zpracovatel
	 

	CÚ
	 

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

	 
	 

	Doprava dodávek  (3,6) %
	0,00

	Přesun dodávek  (1) %
	0,00

	PPV  (1 nebo 6) %
	0,00

	PPV zemních prací, nátěrů  (1) %
	0,00

	Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %
	0,00

	Rizika a pojištění  (1 - 1,5) %
	0,00

	Opravy v záruce  (5 - 7) %
	0,00

	GZS  (3,25 nebo 8,4) %
	0,00

	Provozní vlivy  %
	0,00

	Kompletační činnost - a
	0,00

	Kompletační činnost - b
	0,000000

	Kompletační činnost - k1
	0,00

	Kompletační činnost - k2
	0,00

	Roční nárůst cen 1   %
	0,00

	Roční nárůst cen 2   %
	0,00

	1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
	21

	2. sazba DPH %
	12

	Procento PM %
	15

	
	


