|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a sluřeb - REKAPITULACE** | | |
| OBJEDNATEL: | **VOŠPS a SPgŠ Kroměříž** | IČO: 65269616 |
| DODAVATEL: | Molek Ladislav | IČO: 70472254 |
| AKCE: | **VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce kabinetu na pracovnu školního psychologa a kabinet** |  |
|  | | |
| **R E K A P I T U L A C E STAVBY** |  |  |
| **SO\_01: Stavební objekt 01** |  | **CELKEM** |
| 001: | **Stavební práce** | 148 286 Kč |
| 002: | **Předměty a díla společná, pevná** | 145 970 Kč |
| 003: | **Náklady doplňující, dodatečné** | 25 740 Kč |
|  | **S O U Č E T :** | **319 996 Kč** |
|  | **CELKEM STAVBA :** | **319 996 Kč** |
|  | | |
|  | **CENA BEZ DPH** | **319 996 Kč** |
|  | **DPH CELKEM** | **67 199 Kč** |
|  | **CENA VČETNE DPH** | **387 195 Kč** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce kabinetu na pracovnu školního psychologa a kabinet | | | | | |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet** | | | | | |
| Poř.  | Popis | Výměra | MJ | J. cena | Cena |
|  | **SO\_01: Stavební objekt 01** |  |  |  | **319996** |
|  | **001: stavební práce** |  |  |  | **148286,2** |
| 1 | Práce vyklízecí ( odstranění nábytku ,demontáž prvků,vyklizení nábytku) | 10,00 | hod | 450,00 | 4500 |
| 2 | Odstraněnístávajících podlahovích krytin (koberec , parkety) | 27,15 | m2 | 100,00 | 2715 |
| 3 | Zhotovení ocelové kce tl.100 mm pro rozdělení místnosti na dvě samostatné části ( aku příčka ) profil R-CW // R-UW včetně aku pásek. | 36,30 | m2 | 1270,00 | 46101 |
| 4 | Zhotovení ocelové stěnové kce pro montáž vstupních dveří (tvarová replika dřevěných obložkovích dveří dle zadání obědnatele viz. Vsupní dveře do tříd) | 2,00 | ks | 3808,90 | 7617,8 |
| 5 | Dodání a montáž nadsvětlíku pro prosvětlení chodbyčky a kuchynky dřevěný rám osazený olištováním a lepeným bezpečnostním sklem Conex tl. 9mm.Rozměr 800x200 mm. | 2,00 | ks | 3600,00 | 7200 |
| 6 | Dodání a montáž skelné vaty Knauf akustik boardn tp tl. 100mm. | 38,00 | m2 | 290,00 | 11020 |
| 7 | Dodání a montáž sdk (impregnovaná Modrá akustická protipožární deska MAI DFH2) Habito H včetně koncové ůpravy | 72,60 | m2 | 590,00 | 42834 |
| 8 | Oprava vnitřních omítek a štuků | 67,20 | m2 | 132,00 | 8870,4 |
| 9 | Nivelace podlah pro vyrovnání a pokládku nové podlahové krytiny (koberec ) mat nivelo /kvatro | 26,80 | m2 | 490,00 | 13132 |
| 10 | Odvoz a uskladnění odpadu (stavební suť,odpad třídy sa 01,02,03 | 1,20 | t | 3580,00 | 4296 |
|  | **002: Předměty a díla společná, pevná** |  |  |  | **145969,8** |
| 1 | Dodání kompletní elektroinstalace 230 w kabeláž dle čsn. včetně slaboproudu (počítačové zásuvky 2 ks ), nové navedení svetel a vypínačů ze stropní části místnisti 312 včetně koncových prvků ABB barva bílá 8ks | 30,00 | m | 301,00 | 9030 |
| 2 | Dodání a montáž stropního osvetlení ekolight led panel EC 79824 IP 44 120 CM- 40W | 3,00 | ks | 620,00 | 1860 |
| 3 | Dodání vstupních dveří (tvarová replika dřevěných kazetovích plných dveří dle předlohy) vstupy do tříd . Obložková dřevěná zárubeň včetně osazení do připraveného stavebního otvoru o rozměru 800x1970 tl ostění 130mm. (1ks L / 1ks P) | 2,00 | ks | 38200,00 | 76400 |
| 4 | Přeložení vodoinstalace a odpadu : z důvodu montáže kuchynky (dřezový odpad skříňový , spodní kohout na teplou a studenou vodu včetně osazení dřezové baterie S- LINE PRO 1ks mat. mat ekoplastik ppr 1,2 | 1,00 | ks | 9700,00 | 9700 |
| 5 | Výmalba místností včetně stropu barva bílá Primalex Plus včetně penetrace podkladu Soudal SAD hloubková penetrace | 144,00 | m2 | 104,00 | 14976 |
| 6 | Dodání a montáž kuchyňky včetně dřezu a horních skříněk spodní skřínka 1500x480x850 dvoukřídlá včetně pracovní desky Kronospan FP 5527 1500x600 mm.horní skřínka dvoukřídlá včetně dvou polic o rozměru 1500x320x600 mat korpusů a dvířek . (mat TL K 091) | 1,00 | ks | 9600,00 | 9600 |
| 7 | Dodání a montáž podlahové krytiny Kkoberec EXTREME 76 včetně nalepení , olištování ,a zhotovení přechodů . Lišta TL 55 Kob. Hladká bílá ( 42,8 mb.) | 27,42 | m2 | 890,00 | 24403,8 |
|  | **003: Náklady doplňující, dodatečné** |  |  |  | **25740** |
| 1 | Revize elektro | 1,00 | ks | 1400,00 | 1400 |
| 2 | Zařízení staveniště lešení 4.3 m2 a shozy na suť 7,8 m. | 1,00 | ks | 1500,00 | 1500 |
| 3 | Zabezpečení staveniště ( ochrana majetku a zdraví) | 1,00 | ks | 3500,00 | 3500 |
| 4 | Ruční přesuny hmot | 2,60 | t | 2900,00 | 7540 |
| 5 | Doprava a režie | 10,00 | % | 650,00 | 6500 |
| 6 | Veřejný zábor o rozměru 300x550. Zlevé strany školy u bočních vrat. | 10,00 | dní | 280,00 | 2800 |
| 7 | Ůklid a očista staveniště | 1,00 | ks | 2500,00 | 2500 |