| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 01 | ZL 01 – podklad pro dodatek č.4 |
| --- | --- | --- |

Identifikace stavby:

| Stavba: | Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby |
| --- | --- |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

| Předmět změny: | Demontáž a montáž rozvodů vzduchotechniky |
| --- | --- |
| Část díla dotčena změnovým listem: | List ZTI – Zdravotechnika, oddíl 751 - Vzduchotechnika |

Popis změny, popis technického řešení:

| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | Demontáž části potrubí VZT. |
| --- | --- |
| Nové řešení: | Demontáž potrubí a dodávka + montáž nového potrubí VZT. |
| Zdůvodnění změny: | Demontáž VZT nebyla v projektu řešena v takovém rozsahu. Dodávka a montáž nebyla řešena vůbec. Nebyl projekt VZT. |

Vliv na termín díla:

| Počet dnů prodloužení: | 0 dnů |
| --- | --- |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | PD změny VZT je předmětem řešení AD. |
| --- | --- |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

| Přípočet k ceně díla bez DPH: | 35 037,30 Kč |
| --- | --- |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | 0 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 35 037,30 Kč |
| DPH: | 7 357,83 Kč |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | 42 395,13 Kč |

Přílohy:

Příloha č.1 ZL4_CSS_VZT_1PP Příloha č. Vyjádření GP

| Za zhotovitele: Ricka Karel s.r.o.. Ing. Tomáš Ricka Vedoucí projektu zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Za zhotovitele: Ricka Karel s.r.o. Ing. Lukáš Ricka Stavbyvedoucí zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |
| --- | --- |
| Za autorský dozor: POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. Ing. arch. Roman Osika Autorský dozor a hl. projektant zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Za TDI objednatele: Flagro a.s. Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. Technický dozor Investora zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |
| Za objednatele: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Ing. Simona Malinová, ředitelka Zástupce Investora zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |