| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 08 | ZL 08 – podklad pro dodatek č.4 |
| --- | --- | --- |

Identifikace stavby:

| Stavba: | Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby |
| --- | --- |
| Identifikační údaje stavby objednatele: |  |
| Identifikační údaje stavby zhotovitele: |  |
| Objednatel: | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava |
| Zhotovitel: | Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín |
| Projektant: | POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. |

Předmět změnového listu:

| Předmět změny: | Čištění a monitoring kanalizace |
| --- | --- |
| Část díla dotčena změnovým listem: | Dodatek č.3 |

Popis změny, popis technického řešení:

| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | Vzniklo v průběhu výstavby. |
| --- | --- |
| Nové řešení: | Provedení čistění kanalizace a monitoring. |
| Zdůvodnění změny: | Zjištění stavu stávajícího kanalizačního potrubí pod objektem, abychom zjistili, zda není stávající kanalizační potrubí poškozeno a nezpůsobuje zatékání vody do objektu. |

Vliv na termín díla:

| Počet dnů prodloužení: | 0 dnů |
| --- | --- |
| Zdůvodnění prodloužení: | Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla. |

Ostatní:

| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | Ne |
| --- | --- |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů: | ANO |

Předpoklad dopadu na cenu:

| Přípočet k ceně díla bez DPH: | 12 407,16 Kč |
| --- | --- |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | 0 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 12 407,16 Kč |
| DPH: | 2 605,50 Kč |
| Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH: | 15 012,66 Kč |

Přílohy:

Příloha č.1 ZL08_VCP_CSS_cisteni_monitoring_kanalizace Příloha č. 2 – faktura subdodavatele

| Za zhotovitele: Ricka Karel s.r.o.. Ing. Tomáš Ricka Vedoucí projektu zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Za zhotovitele: Ricka Karel s.r.o. Ing. Lukáš Ricka Stavbyvedoucí zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |
| --- | --- |
| Za autorský dozor: POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. Ing. arch. Roman Osika Autorský dozor a hl. projektant zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Za TDI objednatele: Flagro a.s. Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. Technický dozor Investora zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |
| Za objednatele: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Ing. Simona Malinová, ředitelka Zástupce Investora zamítnuto schváleno Datum: Podpis: | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: zamítnuto schváleno Datum: Podpis: |