Příloha č. 4 - Nabídka - položkový rozpočet

**Středisko / Branch: Praha** EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, , IČO 63984261, DIČ CZ 63984261 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zákazník / ClientSportovní hala Most** | **Číslo nabídky / Nr.:** | 18040548603 |
| **SA - Výměna svítidel za LED osvětlení a** |  |  |
| **Akce / Project: přepojení ŘS NIKOBUS na ŘS HELVAR** | **Datum / Date:** | 20.05.2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Specifikace** | **DPH** | **Množství** | **Cena / MJ** | **Celkem bez DPH** |
| **Item** | **Specification** | **VAT** | **Quantity** | **Price / Unit** | **Total excl. VAT** |

**Svítidla / Lighting**

**Herna stolního tenisu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMI C HMP 5000lm 4000K, UGR, přisazené svítidlo | 21% | 74 ks | 1 730,00 | 128 020,00 Kč |
| se skrytými zdroji světla, hluboká optická mřížka a |  |  |  |  |
| prismatická optika, napojení na řídící systém |  |  |  |  |
| výměna přisazeného svítidla na řídícím systému | 21% | 74 ks | 680,00 | 50 320,00 Kč |
| Brave IP65, nouzové svítidlo | 21% | 8 ks | 750,00 | 6 000,00 Kč |
| výměna nouzového svítidla | 21% | 8 ks | 480,00 | 3 840,00 Kč |
| Office C Deco 18W 4000K IP54 | 21% | 5 ks | 550,00 | 2 750,00 Kč |
| výměna přisazeného svítidla | 21% | 5 ks | 380,00 | 1 900,00 Kč |
| Podružné montážní práce | 21% | 20 h | 350,00 | 7 000,00 Kč |
| **Boxovna** |  |  |  |  |
| INDIGO MP 5000lm 4000K, UGR, IK08, přisazené | 21% | 58 ks | 1 630,00 | 94 540,00 Kč |
| svítidlo s mikroprismatickou otikou, napojení na řídící |  |  |  |  |
| výměna přisazeného svítidla na řídícím systému | 21% | 58 ks | 680,00 | 39 440,00 Kč |
| Brave IP65, nouzové svítidlo | 21% | 5 ks | 750,00 | 3 750,00 Kč |
| výměna nouzového svítidla | 21% | 5 ks | 480,00 | 2 400,00 Kč |
| Děmontáž svítidel (hrnce) | 21% | 6 ks | 350,00 | 2 100,00 Kč |
| Podružné montážní práce | 21% | 40 h | 350,00 | 14 000,00 Kč |
| **Gymnastika** |  |  |  |  |
| INDIGO MP 5000lm 4000K, UGR, IK08, přisazené | 21% | 88 ks | 1 630,00 | 143 440,00 Kč |
| svítidlo s mikroprismatickou otikou, napojení na řídící |  |  |  |  |
| svýysmtéěmna přisazeného svítidla na řídícím systému | 21% | 88 ks | 680,00 | 59 840,00 Kč |
| Brave IP65 | 21% | 5 ks | 750,00 | 3 750,00 Kč |
| výměna nouzového svítidla | 21% | 5 ks | 480,00 | 2 400,00 Kč |
| Děmontáž svítidel (hrnce) | 21% | 6 ks | 350,00 | 2 100,00 Kč |
| Podružné montážní práce | 21% | 40 ks | 350,00 | 14 000,00 Kč |
| **Posilovna** |  |  |  |  |
| Office Back 4750lm 4000K UGR19 IP65, IK05, | 21% | 20 ks | 1 720,00 | 34 400,00 Kč |
| vestavné svítidlo s mikrorismatickou optikou, napojení |  |  |  |  |
| na řídící systém |  |  |  |  |
| výměna vestavného svítidla na řídícím systému | 21% | 20 ks | 560,00 | 11 200,00 Kč |
| Brave IP65 | 21% | 2 ks | 750,00 | 1 500,00 Kč |
| výměna nouzového svítidla | 21% | 2 ks | 350,00 | 700,00 Kč |
| Podružné montážní práce | 21% | 10 ks | 350,00 | 3 500,00 Kč |
| Výměna poškozených kazet | 21% | 40 ks | 150,00 | 6 000,00 Kč |
| **Úpravy kabeláže** |  |  |  |  |
| Elektroinstalační práce - kabeláže | 21% | 1 kpl | 3 800,00 | 3 800,00 Kč |
| Elektroinstalační práce - ukončení vývodů | 21% | 1 kpl | 3 600,00 | 3 600,00 Kč |
| Elektroinstalační práce - oživení | 21% | 1 kpl | 12 000,00 | 12 000,00 Kč |
| **Materiál** |  |  |  |  |
| Silový nehořlavý kabel Sihf 3 x 2,5 | 21% | 50 m | 82,00 | 4 100,00 Kč |
| Silový nehořlavý kabel Sihf 5 x 2,5 | 21% | 50 m | 158,00 | 7 900,00 Kč |
| Bezhalogenová el.instalační krabice | 21% | 32 m | 274,00 | 8 768,00 Kč |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazeta stropní A 600^600 - v barvě | 21% | 40 ks | 300,00 | 12 000,00 Kč |
| Podružný a spojovací materiál | 21% | 1 kpl | 12 000,00 | 12 000,00 Kč |
| **NAPOJENÍ NA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM** |  |  |  |  |
| Ovladač řídícího systému - 4 tlačítka | 21% | 7 ks | 6 500,00 | 45 500,00 Kč |
| Výměna ovladače | 21% | 7 ks | 460,00 | 3 220,00 Kč |
| Úprava rozvaděče, doplnění řídícího systému | 21% | 4 ks | 64 000,00 | 256 000,00 Kč |
| Napojení a oživění řídícího systému | 21% | 1 kpl | 33 000,00 | 33 000,00 Kč |
| Inegrace do stávajícího DALI systému HELVAR | 21% | 1 kpl | 12 000,00 | 12 000,00 Kč |
| výpočty a měření osvětlenosti | 21% | 1 ks | 12 000,00 | 12 000,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za položky celkem bez DPH Total item price excl. VAT** | **1 064 778,00 Kč** |
| **Příspěvek na recyklaci bez DPH** |  |
| **Contribution to the recycling excl. VAT** | 3 345,00 Kč |
| **Cena za zakázku bez DPH** |  |
| **Total excl. VAT** | **1 068 123,00 Kč** |
| DPH / VAT | 21% 224 305,83 Kč |
| **Cena za zakázku včetně DPH** |  |
| **Total incl. VAT** | **1 292 428,83 Kč** |