Příloha č. 4 - Nabídka - položkový rozpočet

Středisko / Branch: Praha EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, , IČO 63984261, DIČ CZ 63984261 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

| Zákazník / ClientSportovní hala Most | Číslo nabídky / Nr.: | 18040548603 |
| --- | --- | --- |
| SA - Výměna svítidel za LED osvětlení a |  |  |
| Akce / Project: přepojení ŘS NIKOBUS na ŘS HELVAR | Datum / Date: | 20.05.2025 |

| Ozn. | Specifikace | DPH | Množství | Cena / MJ | Celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Specification | VAT | Quantity | Price / Unit | Total excl. VAT |

Svítidla / Lighting

Herna stolního tenisu

| DEMI C HMP 5000lm 4000K, UGR, přisazené svítidlo | 21% | 74 ks | 1 730,00 | 128 020,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| se skrytými zdroji světla, hluboká optická mřížka a |  |  |  |  |
| prismatická optika, napojení na řídící systém |  |  |  |  |
| výměna přisazeného svítidla na řídícím systému | 21% | 74 ks | 680,00 | 50 320,00 Kč |
| Brave IP65, nouzové svítidlo | 21% | 8 ks | 750,00 | 6 000,00 Kč |
| výměna nouzového svítidla | 21% | 8 ks | 480,00 | 3 840,00 Kč |
| Office C Deco 18W 4000K IP54 | 21% | 5 ks | 550,00 | 2 750,00 Kč |
| výměna přisazeného svítidla | 21% | 5 ks | 380,00 | 1 900,00 Kč |
| Podružné montážní práce | 21% | 20 h | 350,00 | 7 000,00 Kč |
| Boxovna |  |  |  |  |
| INDIGO MP 5000lm 4000K, UGR, IK08, přisazené | 21% | 58 ks | 1 630,00 | 94 540,00 Kč |
| svítidlo s mikroprismatickou otikou, napojení na řídící |  |  |  |  |
| výměna přisazeného svítidla na řídícím systému | 21% | 58 ks | 680,00 | 39 440,00 Kč |
| Brave IP65, nouzové svítidlo | 21% | 5 ks | 750,00 | 3 750,00 Kč |
| výměna nouzového svítidla | 21% | 5 ks | 480,00 | 2 400,00 Kč |
| Děmontáž svítidel (hrnce) | 21% | 6 ks | 350,00 | 2 100,00 Kč |
| Podružné montážní práce | 21% | 40 h | 350,00 | 14 000,00 Kč |
| Gymnastika |  |  |  |  |
| INDIGO MP 5000lm 4000K, UGR, IK08, přisazené | 21% | 88 ks | 1 630,00 | 143 440,00 Kč |
| svítidlo s mikroprismatickou otikou, napojení na řídící |  |  |  |  |
| svýysmtéěmna přisazeného svítidla na řídícím systému | 21% | 88 ks | 680,00 | 59 840,00 Kč |
| Brave IP65 | 21% | 5 ks | 750,00 | 3 750,00 Kč |
| výměna nouzového svítidla | 21% | 5 ks | 480,00 | 2 400,00 Kč |
| Děmontáž svítidel (hrnce) | 21% | 6 ks | 350,00 | 2 100,00 Kč |
| Podružné montážní práce | 21% | 40 ks | 350,00 | 14 000,00 Kč |
| Posilovna |  |  |  |  |
| Office Back 4750lm 4000K UGR19 IP65, IK05, | 21% | 20 ks | 1 720,00 | 34 400,00 Kč |
| vestavné svítidlo s mikrorismatickou optikou, napojení |  |  |  |  |
| na řídící systém |  |  |  |  |
| výměna vestavného svítidla na řídícím systému | 21% | 20 ks | 560,00 | 11 200,00 Kč |
| Brave IP65 | 21% | 2 ks | 750,00 | 1 500,00 Kč |
| výměna nouzového svítidla | 21% | 2 ks | 350,00 | 700,00 Kč |
| Podružné montážní práce | 21% | 10 ks | 350,00 | 3 500,00 Kč |
| Výměna poškozených kazet | 21% | 40 ks | 150,00 | 6 000,00 Kč |
| Úpravy kabeláže |  |  |  |  |
| Elektroinstalační práce - kabeláže | 21% | 1 kpl | 3 800,00 | 3 800,00 Kč |
| Elektroinstalační práce - ukončení vývodů | 21% | 1 kpl | 3 600,00 | 3 600,00 Kč |
| Elektroinstalační práce - oživení | 21% | 1 kpl | 12 000,00 | 12 000,00 Kč |
| Materiál |  |  |  |  |
| Silový nehořlavý kabel Sihf 3 x 2,5 | 21% | 50 m | 82,00 | 4 100,00 Kč |
| Silový nehořlavý kabel Sihf 5 x 2,5 | 21% | 50 m | 158,00 | 7 900,00 Kč |
| Bezhalogenová el.instalační krabice | 21% | 32 m | 274,00 | 8 768,00 Kč |

| Kazeta stropní A 600^600 - v barvě | 21% | 40 ks | 300,00 | 12 000,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podružný a spojovací materiál | 21% | 1 kpl | 12 000,00 | 12 000,00 Kč |
| NAPOJENÍ NA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  |  |
| Ovladač řídícího systému - 4 tlačítka | 21% | 7 ks | 6 500,00 | 45 500,00 Kč |
| Výměna ovladače | 21% | 7 ks | 460,00 | 3 220,00 Kč |
| Úprava rozvaděče, doplnění řídícího systému | 21% | 4 ks | 64 000,00 | 256 000,00 Kč |
| Napojení a oživění řídícího systému | 21% | 1 kpl | 33 000,00 | 33 000,00 Kč |
| Inegrace do stávajícího DALI systému HELVAR | 21% | 1 kpl | 12 000,00 | 12 000,00 Kč |
| výpočty a měření osvětlenosti | 21% | 1 ks | 12 000,00 | 12 000,00 Kč |

| Cena za položky celkem bez DPH Total item price excl. VAT | 1 064 778,00 Kč |
| --- | --- |
| Příspěvek na recyklaci bez DPH |  |
| Contribution to the recycling excl. VAT | 3 345,00 Kč |
| Cena za zakázku bez DPH |  |
| Total excl. VAT | 1 068 123,00 Kč |
| DPH / VAT | 21% 224 305,83 Kč |
| Cena za zakázku včetně DPH |  |
| Total incl. VAT | 1 292 428,83 Kč |