┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2025	       xxxxxxxxxx 465424678		08.7.2025

Věc: OBJEDNÁVKA č. 81/2025

Objednáváme u Vás tento materiál:

| Poklop D400 KOMPOTECH DN600 R D | 1 | ks |
| --- | --- | --- |
| Šachta vodoměrná 1,1x1,50m ROTO kruhová samonosná - navrtaná | 1 | ks |
| Šachta vodoměrná 1,1x1,50m ROTO kruhová samonosná - vstup a výstup d 50 | 1 | ks |
| Konus plastový TEGRA 600 | 1 | ks |
| nákružek lem. PE 100 SDR 11 d1110 | 2 | ks |
| příruba převl. PP-ocel d 110/100 | 2 | ks |
| koleno el. PE 100 SDR 11d 110/90° | 2 | ks |
| Klapka zpětná DN80 přírub.epox. RETA PN16 nerez-EPDM, L=260mm | 1 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN100 | 2 | ks |
| kolo ruční DN 100 7800 pro armatury HAWLE | 2 | ks |
| Pas 160-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh | 3 | ks |
| 3057 WAGA M/J DN80 příruba jištěná (84-105) | 1 | ks |
| 3057 WAGA M/J DN100 příruba jištěná (104-132) | 2 | ks |
| F 80 tvárná litina | 1 | ks |
| FFR 100/80 tvárná litina 8 děr | 2 | ks |
| N 100 tvárná litina 8 děr | 2 | ks |

Prosím o potvrzení přijetí .


                              Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 1

- Počet příloh :      / ..listů

From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Tuesday, July 8, 2025 10:09 AM
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 81/2025

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky č. 81/2025.

S pozdravem,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx