**Cenová nabídka**

Dodavatel:

Odběratel:

Základní škola,Mateřská škola a Praktická škola Vse

**Turkmenská 1612**

**Jiří Fojtík**

Kateřinice 304

Vsetín 755 01

7

56 21 Kateřinice

IČ: 68350422

DIČ:

IČ:70238898

DIČ.CZ

Platební podmínky :

Var. Symbol

Forma úhrady

Peněž.ústav :

Číslo účtu:

účtem

Datum vystavení :

Datum zdanit.plnění :

Datum splatnosti :

23.06.2025

23.06.2025

23.06.2025

KB a.s.pobočka Vsetín

Množství MJ Cena bez DPH:

Sazba DPH:

Cena bez DPH:

epoxidová penetrace Uzin 414 turbo

křemenný písek k zasypání epoxidu

nanesení epoxidu 2x ,a zasypání pískem

18

12

127,4

kg

ks

m

720,00

210,00

70,00

21%

21%

21%

12 960,00 Kč

2 520,00 Kč

8 915,00 Kč

24 398,00 Kč

Při demontáži stávajícího pvc , se zjistilo

že podklad vykazuje známky vlhkosti.

byla 2,8% Standartní hodnota dle ČSN

je 1,8-2% Tím to byl navržen způsob

k uzavření vlhkosti , v následné cenové

kalkulaci .

**Rekapitulace DPH**

Základ pro DPH:

24 398,00 Kč

21%

5 123,60 Kč

**29 522 kč**

Sazba DPH:

Částka DPH:

cena celkem

**Vyřizuje:**

Jiří Fojtík

Tel:

e-mail :

