***Klimatcz***

***CENOVÁ KALKULACE***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel:**Karel Převor** - **KLIMAT SERVIS PŘEVOR** | Číslo: |  | **046T25** |  |
| Zákazník: |
| Albánská 843/10, 160 00 Praha 6 | **Úřad průmyslového vlastnictví** |
| I Č:6 93195 29 | DIČ: **XXXXXXXXXX** | Antonína Čermáka 2a |
|  | CZ-160 68 Praha 6 |
|  | IČO:48135097 |
| **Název akce:**OPRAVA/ b0l čm.1255, 1256, 1336 a 1342 - oprava vnitřních jednotek výměnou ( již nedostupné ND) |
| **Popis realizace:***Na základě zjištěné závady čm.1255, 1256, 1336a, 1342 budoval, 3x RASmulti si Vám dovolím předložit nabídku na řešení opravy. Oprava bude provedena výměnou vnitřních jednotek. Nefunkční díly (PCB ) nejsou již k dispozici Zjištěná závada: 4x TOSHIBA RAS Ml 0UKV-E/ 4x PCBoard**Oprava: 3x ekol. Odsátí systémů, odpojení rozvodů, demontáž vnitřních jednotek**dodání a montáž nových vnitřních jednotek, napojení na rozvody, tlakové zkoušky, naplnění systémů, zprovoznění* |
| **Komponenty** |  | Cena | Počet | Celkem |
| TOSHIBA RAS B10B2KVG-E vnitřní j. SEIYA CLASSIC | 8400 | 4 | 33 600,00 Kč |
| TOSHIBA SEIYA IR control - dálkový IR ovladač | o | 4 | 0,00 Kč |
|  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  |  | 0,00 Kč |
| **Ostatní materiál** | Cena | Počet | Celkem |
| Chladivové rozvody CU+Izolace | 880 | 16 | 14 080,00 Kč |
| Rozvody kondenzátu | 130 | 4 | 520,00 Kč |
| Kotvící a spojovací materiál | 700 | 4 | 2 800,00 Kč |
| Chladivo R410a | 1980 | 6,2 | 12 276,00 Kč |
| **Služby** | Cena | Počet | Celkem |
| Práce servisního technika - havarijní oprava | 500 | 116 | 58 000,00 Kč |
|  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  |  | 0,00 Kč |
| **Cena celkem bez DPH****DPH****Celkem** |  |  |  | **121 276,00 Kč** |
| **O/o** | **21** | **25 467,96 Kč** |
|  |  | **146 743,96 Kč** |

Zpracoval:

Platnost nabídky do:

**XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX**

01.09.2025

**Dodací podmínky:**

Dodávka komponent od závazného objednání Zahájení

do 10 dnů

dle servisních kapacit

**KLIMAT SERVIS PŘEVOR** I Albánská 843/10, 16000 Praha 6 I IČ: 69319529, DIČ: **XXXXXXXXXX**

Provozovna Praha- Západ, korespondenční adresa: **XXXXXXXXXX**

Kontakt: tel: **XXXXXXXXXX** I e-mail: info@klimat.cz I web: [**www.klimat.cz**](http://www.klimat.cz/)

**TOSHIBA**

Leading lnnovation »>