Klimatcz

CENOVÁ KALKULACE

| Dodavatel: Karel Převor - KLIMAT SERVIS PŘEVOR |  | Číslo: |  | 046T25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zákazník: |  |  |  |
| Albánská 843/10, 160 00 Praha 6 |  | Úřad průmyslového vlastnictví |  |  |  |
| I Č:6 93195 29 | DIČ: XXXXXXXXXX | Antonína Čermáka 2a |  |  |  |
|  |  | CZ-160 68 Praha 6 |  |  |  |
|  |  | IČO:48135097 |  |  |  |
| Název akce: OPRAVA/ b0l čm.1255, 1256, 1336 a 1342 - oprava vnitřních jednotek výměnou ( již nedostupné ND) |  |  |  |  |  |
| Popis realizace: Na základě zjištěné závady čm.1255, 1256, 1336a, 1342 budoval, 3x RASmulti si Vám dovolím předložit nabídku na řešení opravy. Oprava bude provedena výměnou vnitřních jednotek. Nefunkční díly (PCB ) nejsou již k dispozici Zjištěná závada: 4x TOSHIBA RAS Ml 0UKV-E/ 4x PCBoard Oprava: 3x ekol. Odsátí systémů, odpojení rozvodů, demontáž vnitřních jednotek dodání a montáž nových vnitřních jednotek, napojení na rozvody, tlakové zkoušky, naplnění systémů, zprovoznění |  |  |  |  |  |
| Komponenty |  |  | Cena | Počet | Celkem |
| TOSHIBA RAS B10B2KVG-E vnitřní j. SEIYA CLASSIC |  |  | 8400 | 4 | 33 600,00 Kč |
| TOSHIBA SEIYA IR control - dálkový IR ovladač |  |  | o | 4 | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Ostatní materiál |  |  | Cena | Počet | Celkem |
| Chladivové rozvody CU+Izolace |  |  | 880 | 16 | 14 080,00 Kč |
| Rozvody kondenzátu |  |  | 130 | 4 | 520,00 Kč |
| Kotvící a spojovací materiál |  |  | 700 | 4 | 2 800,00 Kč |
| Chladivo R410a |  |  | 1980 | 6,2 | 12 276,00 Kč |
| Služby |  |  | Cena | Počet | Celkem |
| Práce servisního technika - havarijní oprava |  |  | 500 | 116 | 58 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH DPH Celkem |  |  |  |  | 121 276,00 Kč |
|  |  |  | O/o | 21 | 25 467,96 Kč |
|  |  |  |  |  | 146 743,96 Kč |

Zpracoval:

Platnost nabídky do:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

01.09.2025

Dodací podmínky:

Dodávka komponent od závazného objednání Zahájení

do 10 dnů

dle servisních kapacit

KLIMAT SERVIS PŘEVOR I Albánská 843/10, 16000 Praha 6 I IČ: 69319529, DIČ: XXXXXXXXXX

Provozovna Praha- Západ, korespondenční adresa: XXXXXXXXXX

Kontakt: tel: XXXXXXXXXX I e-mail: info@klimat.cz I web: www.klimat.cz

TOSHIBA

Leading lnnovation »>