| ELI, Dolní Břežany | Příloha číslo 1a k servisní smlouvě |  |
| --- | --- | --- |
|  | ČINNOSTI TECHNICKÉ SPRÁVY |  |
| Činnost | Cena za rok (Kč) | Poznámka |
| servis a revize-rekapitulace |  |  |
| Chlazení | 446 680 Kč |  |
| ZTI | 48 782 Kč |  |
| Vytápění | 271 400 Kč |  |
| MaR | 81 960 Kč |  |
| Celková cena za 1 rok bez spotřebního materiálu | 848 822 Kč |  |
|  |  | Ceny jsou uvedeny bez DPH |

| ELI, Dolní Břežany | Příloha číslo 1b k servisní smlouvě |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ČINNOSTI TECHNICKÉ SPRÁVY |  |  |  |
| Činnost | Počet | Periodicita | Cena za úkon | Cena za rok |
| servis a revize-rozpis | ks/kpl | za rok | Kč bez DPH | Kč bez DPH |
| Chlazení |  |  |  | 446 680 Kč |
| Chladící stroj Carrier 19XR55 55 - 446LCH52 (jednotka č. 01 a 02 laser), servisní prohlídka | 2 | 2 |  |  |
| Chladící stroj, revize úniku regulovaných látek 30-300kg | 2 | 2 |  |  |
| Suchý chladič, servisní prohlídka | 1 | 2 |  |  |
| Chladící věž, servisní prohlídka | 2 | 3 |  |  |
| Glykolové hospodářství, servisní prohlídka | 2 | 2 |  |  |
| Čerpadla, armatury, pojistné ventily, atd., servisní prohlídka (cca 100ks uzlů při VZT; kpl.) | 1 | 1 |  |  |
| Oběhové a posilovací čerpadla pro DEMI vodu, servisní prohlídka | 10 | 1 |  |  |
| Oběhová čerpadla pro čisté nástavce, servisní prohlídka | 5 | 1 |  |  |
| Expanzní doplňovací zařízení, servisní prohlídka | 1 | 1 |  |  |
| Úpravna vody, servisní prohlídka | 2 | 1 |  |  |
| Chladicí stroj Carrier 30RBS 100 (střecha), servisní prohlídka | 1 | 2 |  |  |
| Chladící stroj, revize úniku regulovaných látek 30-300kg | 1 | 2 |  |  |
| Kontrola a úprava hydraulického vyvážení | 1 | 1 |  |  |
| TNS, provozní revize | 7 | 1 |  |  |
| ZTI |  |  |  | 48 782 Kč |
| Objekt ELI2 |  |  |  |  |
| Kontrola odběrného plynového zařízení (OPZ) | 1 | 1 |  |  |
| Revize OPZ | 1 | 0,33 |  |  |
| Objekt ELI II |  |  |  |  |
| Kontrola odběrného plynového zařízení (OPZ) | 1 | 1 |  |  |
| Revize OPZ | 1 | 0,33 |  |  |
| Vytápění |  |  |  | 271 400 Kč |
| Objekt ELI2 |  |  |  |  |
| Ocelový kotel Viessmann, servisní prohlídka | 2 | 1 |  |  |
| Spalinová cesta, revize | 2 | 1 |  |  |
| Úpravna vody Aquina, servisní prohlídka | 1 | 1 |  |  |
| Automatická doplňovací a expanzní soustava, servisní prohlídka | 1 | 1 |  |  |
| Čerpadla, armatury, pojistné ventily, atd., servisní prohlídka (kpl.) | 1 | 1 |  |  |
| Kontrola a úprava hydraulického vyvážení | 1 | 1 |  |  |
| TNS, provozní revize | 1 | 1 |  |  |
| Odborná prohlídka kotelny | 1 | 1 |  |  |
| Objekt ELI II |  |  |  |  |
| Ocelový kotel Viessmann, servisní prohlídka | 2 | 1 |  |  |
| Plynový hořák Weishaupt, servisní prohlídka | 2 | 1 |  |  |
| Spalinová cesta, revize | 2 | 1 |  |  |
| Chemická úpravna vody, servisní prohlídka | 1 | 1 |  |  |
| Automatická doplňovací a expanzní soustava, servisní prohlídka | 1 | 1 |  |  |
| Čerpadla, armatury, pojistné ventily, atd., servisní prohlídka (cca 100ks uzlů při VZT; kpl.) | 1 | 1 |  |  |
| Kontrola a úprava hydraulického vyvážení | 1 | 1 |  |  |
| TNS, provozní revize | 2 | 1 |  |  |
| Odborná prohlídka kotelny | 1 | 1 |  |  |
| MaR |  |  |  | 81 960 Kč |
| MaR pro řízení zdroje chladu-SW, kontrola algoritmů, drobné uživatelské úpravy | 1 | 2 |  |  |
| MaR pro řízení zdroje chladu-HW (periferie, rozvaděč), servisní prohlídka | 1 | 1 |  |  |
| Havarijní ventily (vodostop) včetně regulace, servisní prohlídka | 72 | 1 |  |  |