Krycí list nabídky

Zadavatel:	Sportovní zařízení města Příbram, příspěvková organizace

Legionářu 378, 261 01 Příbram

Název veřejné zakázky:	Plavecký bazén — Oprava vybraných částí — WC muži, WC ženy

Údaje o účastníkovi:

| Název/firma: | INDLU ONE s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Opletalova 919/5, 110 00, Praha |
| IČO: | 17320950 |
| Dle: | CZ17320950 |
| Statutární orgán: | Jednatelka |
| Pověřený zástupce — osoba o• rávněná 'ednat za účastníka: | Lucie Ubr |
| Kontaktní osoba: |  |
| Jméno a příjmení: | Jan Ubr |
| Telefon: | 602 409 166 |
| E-mail: | ubrO.Indlu.cz |
| Úpiná adresa: | Zhořec 91, 3495 01, Zhořec |
| Nabídková cena: Kč |  |
| Nabídková cena bez DPH (oceněný soupis pracíkozpočet) | 1.622.329,92 Kč |
| Nabídková cena včetně DPH | 1.963.019, 20 KČ |
| Termín realizace (pro účely hodnocení) | Dokončení a předání kompletního díla (nejdéle do): 03.09.2025. |

ir‚141:01;alop:a

rvaha:11:5

IČO: /7320 Enč: CZ17

Objednatel:

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka

Zhotovitel:

Opletalova 919/5

n	Praha i

Datum, razítko a podpis 3950

=50

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava havarijního stavu plaveckého Objednatel:	IČ/DIČ

bazénu Příbram	Projektant:	leřDIČ

Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ

Začátek výstavby;	Konec výstavby:	Položek:

JKSO:	Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  | 0,00 | Zařízení staveniště |  | 7 314,38 |
|  | Montáž |  | Bez pevné padl. |  | 0,00 | Mirnostav. doprava |  | 95 086,97 |
| PSV | Dodávky |  | Kulturní památka |  | 0,00 | Územní vlivy |  | 13 165,89 |
|  | Montáž |  |  |  | 0,00 | Provozní vlivy |  | 43 886,29 |
| 9w. | Dodávky |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Montáž |  |  |  | 0,00 | NUS z rozpočtu |  | _ |
| Ostatní materiál |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Celkem |  | 1 462 876,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ZRN celkem |  | 1 462 876,40 | DN celkem |  | 0,00 | NUS celkem |  | 159 453,53 |
|  |  |  | DN celkem z obj. |  | 0,00 | NUS celkem z obj. |  | 0,00 |

| Základ 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 15% |  |  |  | DPH 15% |  | 0,00 | Celkem bez DPH |  | 1 | 622 | 329,92 |
| Základ 21% | 1 | 622 | 329,92 | DPH 21% | 340 | 689,28 | Celkem včetně DPH | A. | 1 | 963 | 019,20 |

Stavební rozpočet

| Objekt: Oprava pánských a dámských WC, plavecký bazén Příbram |  | 1 462 876,40 ni |
| --- | --- | --- |

| Č. p. | Položky | Množství | MJ | JC bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :. | Demontáž kanálku v podlaze | 5 | ks | 244,00 Kč | 1 220,00 Kč |
| 2 | Ubourání výklenku | 1 | kpl | 2 114,40 Kč | 2 114,40 Kč |
| 3 | Demontáž elektro vybavení | 15 | hod | 448,80 Kč | 6 732,00 Kč |
| 4 | Demontáž radiátorů | 4 | kus | 1 753,70 Kč | 7 014,80 Kč |
| 5 | Demontáž umyvadla včetně sifonů a baterie | 5 | kus | 757,50 Kč | 3 787,50 Kč |
| 6 | Demontáž výlevky včetně sifonů a baterie | 2 | kus | 766,00 Kč | 1 532,00 Kč |
| 7 | Demontáž kom bi WC | 8 | kus | 601,50 Kč | 4 812,00 Kč |
| 8 | Demontáž pisoárů | 4 | kus | 601,50 Kč | 2 406,00 Kč |
| 9 | Demontáž PVC zástěn mezi WC | 35 | m2 | 337,30 Kč | 11 805,50 Kč |
| 10 | Demontáž doplňků | 10 | hod | 448,80 Kč | 4 488,00 Kč |
| 11 | Bourání betonové podlahy pro nové napojení za řizovacich předmětů | 23 | kus | 837,10 Kč | 19 253,30 Kč |
| 12 | Oklepání obkladů - 2 vrstvy | 128 | m2 | 128,30 Kč | 16 422,40 Kč |
| 13 | Oklepáni dlažeb | 39 | m2 | 138,90 Kč | 5 417,10 Kč |
| 14 | Demontáž zrcadel | 1 | kpl | 2 134,60 Kč | 2 134,60 Kč |
| 15 | Obroušení starého lepidla | 167 | m2 | 50,90 Kč | S 500,30 Kč |
| 16 | Vysekání drážek pro rozvody vody | 19 | bm | 136,90 Kč | 2 601,10 Kč |
| 17 | Oškrábání omítek | 35 | m2 | 103,90 Kč | 3 636,50 Kč |
| 18 | Pomocné bourací práce nad rámec rozpočtu | 15 | hod | 296,00 Kč | 4 440,00 Kč |
| 19 | Ruční přesun suti clo 50 m | 13,3 | t | 1 226,40 Kč | 16 311,12 Kč |
| 20 | Naložení suti do kontajneru | 13,3 | t | 313,00 Kč | 4 162,90 Kč |
| 21 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 13,3 | t | 2 643,80 Kč | 35 162,54 Kč |
| 22 | Betonáž podlahy po napojení kanalizace | 23 | kus | 1 065,10 Kč | 24 497,30 Kč |
| 23 | Vyrovnání stěn a podlah cementovou stěrkou | 202 | m2 | 136,90 Kč | 27 653,80 Kč |
| 24 | RAKO LE21 - vyrovnávací stěrka betonových konstrukcí (průměrná tlouštka 5mm) | 3232 | kg | 32,90 Kč | 106 332,80 Kč |
| 25 | Za pravení drážek | 19 | bm | 109,30 Kč | 2 076,70 Kč |
| 26 | Provedení SOK předstěny pro srovnání výklenků do vlhkých prostor | 19 | m2 | 1 525,50 Kč | 28 984,50 Kč |
| 27 | Provedeni SDK stropu do vlhkých prostor | 4 | bm | 1 818,40 Kč | 7 273,60 Kč |
| 28 | Pomocné stavební práce pro napojení kanalizace a vody | 5 | hod | 296,00 Kč | 1 480,00 Kč |
| 29 | Provedení hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 65 | m2 | 125,10 Kč | 8 131,50 Kč |
| 30 | RAKO 5E2 - hydroizolační elastomerová vodovzdorná dvousložková membrána | 12 | kus | 1 867,20 Kč | 22 406,40 Kč |
| 31 | Provedení výztuh rohů páskou hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 31 | bm | 72,10 Kč | 2 235,10 Kč |
| 32 | RAKO 5E5 - Těsnící pásky 80 | 36 | bm | 49,90 Kč | 1796,40 Kč |
| 33 | Penetrace povrchu před pokládkou obkladů a dlažeb | 202 | m2 | 48,80 Kč | 9 857,60 Kč |
| 34 | Hloubková penetrace 5E2 | 4 | ks | 1 259,30 Kč | 5 037,20 Kč |
| 35 | Montáž dlažeb | 39 | m2 | 794,60 Kč | 30 989,40 Kč |
| 36 | Řezání dlažeb | 35 | bm | 175,10 Kč | 6 128,50 Kč |
| 37 | Color Two, GRS1K623, dlaždice, 20 x 20 cm, bílá | 48,75 | m2 | 649,30 Kč | 31 653,38 Kč |
| 38 | Spárovaní stávající dlažby 100x100mm epoxidovou spárovačkou | 39 | m2 | 273,70 | 10 674,30 Kč |
| 39 | RAKO GEASY - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota - dvojsložková epoxidová | 5,07 | ks | 2 613,00 | 13 247,91 Kč |
| 40 | Montáž obkladů včetně spárovaní | 128 | m2 | 847,70 Kč | 108 505,60 Kč |
| 41 | Montáž ostění dveří z obkladů včetně řezání a spárování | 70 | bm | 572,90 Kč | 40 103,00 Kč |
| 42 | Řezání obkladů | 143 | bm | 175,10 Kč | 25 039,30 Kč |
| 43 | Neo, WATGY147, obkládačka, 20 x 25 cm, světle modrá, světle oranžová | 160 | m2 | 220,60 Kč | 35 296,00 Kč |
| 44 | RAKO AD531 MAX News (C2T) - Mrazuvzdorné modifikované lepidlo, typ C2TE 51 | 47 | ks | 903,90 Kč | 42 483,30 Kč |
| 45 | RAKO GFDRY 121 - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota | 10 | ks | 629,10 Kč | 6 291,00 Kč |
| 46 | Montáž rohových, ukončovcích lišt k obkladům | 58 | bm | 169,70 Kč | 9 842,60 Kč |
| 47 | Havos lišta "L" - nerez kartáčovaná 8rnm | 29 | ks | 296,00 Kč | 8 584,00 Kč |
| 48 | Silikonováni | 177 | bm | 58,40 Kč | 10 336,80 Kč |
| 49 | RAKO ASI 121 - Pružná těsnící hmota s fungícidy pro vnitřní prostředí | 12 | ks | 196,30 Kč | 2 355,60 Kč |
| 50 | RAKO SAB 121 - Jednosložkový polyuretanový tmel | 15 | ks | 240,80 Kč | 3 612,00 Kč |
| 51 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | 25 687,60 Kč | 25 687,60 Kč |
| 52 | Zakrytí zařízení před poškozením - podlaha, ostta ní | 100 | m2 | 128,30 Kč | 12 830,00 Kč |
| 53 | Průběžný úklid stavby | 100 | m2 | 50,90 Kč | 5 090,00 Kč |
| 54 | Provedení napojení nových odpadů na hlavni rozvod | 23 | kus | 1 116,10 Kč | 25 670,30 Kč |
| 55 | Provedení rozvodu kanal i zace včetné dodávky HT trubky a tvarovek | 25 | bm | 571,90 Kč | 14 297,50 Kč |
| 56 | Montáž podlahove vpustí | 5 | ks | 427,60 Kč | 2 138,00 Kč |
| 57 | Vpusť podlahová spodní DN75 200X200 | 5 | ks | 1 048,10 Kč | 5 240,50 Kč |
| 58 | Montáž WC kombi | 7 | ks | 1 810,90 | 12 676,30 Kč |
| 59 | WC kombi komplet Multi Eur spodní odpad EUR960 | 7 | ks | 2 580,20 | 18 061,40 Kč |
| 60 | MULTI Flexi odpad k WC - roztahovací - E945FLEX | 7 | ks | 211,20 | 1478,40 Kč |
| 61 | Montážní sada | 7 | ks | 175,10 | 1225,70 Kč |
| 62 | Sedátko na WC konmbi | 7 | ks | 741,60 | 5 191,20 Kč |
| 63 | Montáž WC kombi invalidé | 1 | ks | 1810,90 | 1810,90 Kč |
| 64 | WC kombi komplet Multi Eur spodní odpad EUR960-invalidé | 1 | ks | 3 654,90 | 3 654,90 Kč |
| 65 | MULTI Flexi odpad k WC -roztahovaci - E945FLEX | 1 | ks | 211,20 | 211,20 Kč |
| 66 | Montážní sada | 1 | ks | 175,10 | 175,10 Kč |
| 67 | Sedátko na WC konmbi | 1 | ks | 741,60 | 741,60 Kč |
| 68 | Montážumyvadla | 5 | ks | 1 355,80 Kč | 6 779,00 Kč |
| 69 | Umyvadlo s otvorem Optiline Perfetto 60,5X47,5CM,BíLÁ | 5 | ks | 1902,20 Kč | 9511,00 Kč. |
| 70 | Souprava k upevnění umyvadel M10X120MM H12 NY | 5 | ks | 88,10 Kč | 440,50 Kč |
| 71 | Výpust umyvadlová Alcaplast click/clack 5/4"VELKÁ ZÁTKA | 5 | ks | 522,00 Kč | 2 610,00 Kč |
| 72 | Montáž u myvadlového sifonu | 5 | ks | 289,60 Kč | 1448,00 Kč |
| 73 | Sifon umyvadlový Alcaplast 32 CELOKOVOVÝ DESIGN | 5 | ks | 1 071,50 Kč | 5 357,50 Kč |
| 74 | Montáž umyvadlové baterie | 5 | ks | 441,40 Kč | 2 207,00 Kč |
| 75 | Baterie umyvadlová Piano Bern PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM | 4 | ks | 1 128,80 Kč | 4 515,20 Kč |
| 76 | Baterie umyvadlová Piano Bern PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM invalidní | 1 | ks | 1 890,60 Kč | 1 890,60 Kč |
| 77 | Montáž roháčku | 10 | ks | 165,50 Kč | 1 655,00 Kč |
| 78 | Ventil rohový regulační Schell Comfort 1/2"X3/S" CHROM | 10 | ks | 178,20 Kč | 1 782,00 Kč |

| 79 | Montáž výlevky | 2 | ks | 993,00 | 1 986,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So | Výlevka stojící lika Míra S MŘÍŽKOU BÍLÁ | 2 | ks | 3 046,90 | 6 093,80 Kč |
| Sl | Souprava k upevnění M10X120MM H12 NY | 2 | ks | 81,70 | 163,40 Kč |
| 82 | Připojení k WC flexibilní Alcaplast 110/285-500MM (BAL.20/320) | 2 | ks | 226,00 | 452,00 Kč |
| 83 | Koleno odpadní SiTech DN160/87.5°(10) | 2 | ks | 649,30 | 1 298,60 Kč |
| 84 | Montáž výlevkové baterie | 2 | ks | 407,40 | 814,80 Kč |
| 85 | Baterie dřezová Metal ia Plano S ramínka 33CM PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ 150MM CHROM | 2 | ks | 2 119,60 | 4 239,20 Kč |
| 86 | Montáž roháčku | 4 | ks | 165,50 Kč | 662,00 Kč |
| 87 | Ventil rohový regulační Schell Comfort 1/2-X3/8" CHROM | 4 | ks | 178,20 Ké | 712,80 Kč |
| 88 | Montáž pisoáru | 4 | ks | 1 915,00 | 7 660,00 Kč |
| 89 | Pisoár Plano včetně tlačítka | 4 | ks | 4 224,50 | 16 898,00 Kč |
| 90 | Připojení k WC flexibilní Alcaplast 110/285-500MM (BAL.20/320) | 4 | ks | 226,00 | 904,00 Kč |
| 91 | Sada k uchycení pisoáru,M10x120mm,H12 | 4 | ks | 211,20 | 844,80 Kč |
| 92 | Montáž roháčku | 4 | ks | 165,50 Kč | 662,00 Kč |
| 93 | Ventil rohový regulační Schell Comfort 1/2X318l CHROM | 4 | ks | 178,20 Kč | 712,80 Kč |
| 94 | Zavaření radiátorů | 4 | kus | 2 580,20 Kč | 10 320,80 Kč |
| 95 | Vyčištění prúduchu VZT včetně osazení nových krytek | 1 | kp | 5 635,50 Kč | 5 635,50 Kč |
| 96 | Dodávka a montáž sanitárních příček na WC | 1 | kpl | 262 412,60 Kč | 262 412,60 Kč |
| 97 | Dodávka a montáž lišt mezi zásténou a obklady | 8 | kus | 3 447,90 Kč | 27 583,20 Kč |
| 98 | Dodávka a montáž pisoá rove zástény | 2 | kus | 6 918,10 Kč | 13 836,20 Kč |
| 99 | Dodávka a montáž regálu k výlevce | 1 | kus | 2 169,60 Kč | 2 169,60 Kč |
| 100 | Výměna světel za nová včetně PIR čidel | 1 | kpl | 42 418,00 Kč | 42 418,00 Kč |
| 101 | Montáž zrcadel | 2,5 | m2 | 405,30 Ké | 1 013,25 Kč |
| 102 | Dodávka zrcadel | 2,5 | m2 | 3 477,60 Kč | 8 694,00 Kč |
| 103 | Příprava rozvodů vody pro osazení navijáku na hadici, ukončeno ventilem | 2 | kpl | 7 652,30 Kč | 15 304,60 Kč |
| 104 | Úprava hran podhledu včetně výstražného nátěru | 1 | kpl | 4 256,40 Kč | 4 256,40 Kč |
| 105 | SDK kastlík okolo svodu | 1 | kpl | 2 125,00 Kč | 2 125,00 Kč |
| 106 | Výměna vodovodního potrubí | 1 | kpl | 21 218,00 Kč | 21 218,00 Kč |
| 107 | Montáž invalidních madel | 2 | kus | 625,90 Kč | 1 251,80 Kč |
| 108 | Dodávka invalidnich madel | 2 | kus | 2 812,40 Kč | 5 624,80 Kč |
| 109 | Montáž invalidního sedátka | 1 | kus | 625,90 Kč | 625,90 Kč |
| 110 | Dodávka invalidního sedátka | 1 | kus | 3 873,30 Kč | 3 873,30 Kč |
| 109 | Montáž doplňku | 5 | ks | 201,60 Kč | 1 008,00 Kč |
| 110 | Háček V, chrom | 8 | ks | 335,30 | 2 682,40 Kč |
| 111 | Koš odpadkový Bemeta Neo 12L NEREZ LESK nebo podobný | 2 | ks | 1 058,70 | 2 117,40 Kč |
| 112 | Dávkovač tekutého mýdla Bemeta Hotel 100X150MM 500ML NÁSTĚNNY NEREZ nebo podobný | 2 | ks | 950,60 | 1 901,20 Kč |
| 113 | Zásobník Bemeta papírových ručníku 283X265MM NEREZ LESK nebo podobný | 2 | ks | 1 259,30 | 2 518,60 Kč |
| 114 | Zásobník toaletního papíru Bemeta 310MM BUBNOVÝ NEREZ LESK nebo podobný | 8 | ks | 1 118,20 | 8 945,60 Kč |