Příloha č. 1 DOD 1 SOD 111/2025 Oceněný soupis prací změn závazku                                                              KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava montážní jámy povodí Ohře s.p.Cheb - SO 01 - montážní jáma

Objekt:

03 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.05.2025

Zadavatel:

IČ:

70889988

Povodí Ohře, s. p., Chomutov

DIČ:

CZ70889988

Zhotovitel:

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

IČ:

28042484

DIČ:

CZ28042484

Projektant:

SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

270 839,62

Základ daně

270 839,62

0,00

Sazba daně

Výše daně

56 876,32

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

327 715,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava montážní jámy povodí Ohře s.p.Cheb - SO 01 - montážní jáma

Objekt:

Místo:

03 - Vícepráce

Datum:

30.05.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Povodí Ohře, s. p., Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

SK-Projekt

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

270 839,62

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

182 043,22

3

Svislé a kompletní konstrukce

97 170,78

97 170,78

1

2

K

3123118R1

Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 8/10

m3

t

21,000

4 627,18

1 282,60

D

997

Přesun sutě

67 849,54

67 849,54

Odvoz vybourané čisté suti na skládku vč.poplatku dle

platné legislativy

K

9970000R1

52,900

Poznámka k položce:

suť

49,58 t x 952,-

49,58 t x 304,-

49,58 t x 2 x 13,30

47 200,16

15 072,32

1 318,82

P

odvoz na skládku

příplatek zkd 1 km

VV

VV

Dle vážních lístků

8

1

,02+7,34+9,72+9,24+5,58+7,92+5,76+8,5+8,98+10,8+10,42+

0,2

102,480

102,480

VV

VV

VV

VV

Mezisoučet skutečně odvezeno

Rozpočet

-49,58

-49,580

52,900

Součet

D

998

Přesun hmot

17 022,90

17 022,90

3

K

998012021

Přesun hmot pro konstrukce monolitické v do 6 m

t

49,399

344,60

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

88 796,40

715

Izolace proti chemickým vlivům

6 916,05

Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační

spára obkladů a dlažeb elastický tmel

Obvod napojení na stávající podlahu

4

K

715191003

m

30,030

167,00

5 015,01 CS ÚRS 2025 01

VV

VV

11,985+11,985+3,03+3,03

30,030

5

M

SKA.687877

Sikaflex-11FC Purform brow.C49 /12CTR300

kus

6,000

316,84

1 901,04

Poznámka k položce:

P

Trvale pružný těsnicí spárový tmel a víceúčelové lepidlo pro vnitřní a

vnější použití

D

777

Podlahy lité

81 880,35

37,91

6

K

777111111

Vysátí podkladu před provedením lité podlahy

m2

1,238

30,62

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Horní podlaha

26,7

Spodní podlaha

8,32

Parapety schránek

8*(1,8*0,2)

Schodišťové stupně

6*((0,9*0,275)+(0,9*0,195))

Kanalizační šachta prům.800mm

0,5

26,700

8,320

2,880

2,538

0,500

40,938

Mezisoučet

Množství v základním rozpočtu

-39,7

-39,700

1,238

Součet vícepráce

7

K

777111141

Otryskání podkladu před provedením lité podlahy

m2

30,038

528,96

15 888,90

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Horní podlaha

26,7

Spodní podlaha

8,32

Vestavěné schránky

8*0,98

Schodišťové stupně

6*((0,9*0,275)+(0,9*0,195))

Kanalizační šachta prům.800mm

0,5

Stěny -schodiště odečteno

(2*11,2)+1,26+0,18

Mezisoučet

Množství v základním rozpočtu

-39,7

Součet vícepráce

26,700

8,320

7,840

2,538

0,500

23,840

69,738

-39,700

30,038

Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem

v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2

8

K

777131123

m2

34,218

29,90

1 023,12 CS ÚRS 2025 01

Strana 2 z 3

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Vestavěné schránky

8*0,98

7,840

Schodišťové stupně

6*((0,9*0,275)+(0,9*0,195))

Stěny -schodiště odečteno

(2*11,2)+1,26+0,18

Součet

2,538

23,840

34,218

Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem

v množství přes 1,5 do 3,0 kg/m2

9

K

777131127

m2

38,058

70,40

2 679,28 CS ÚRS 2025 01

VV

Horní podlaha

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

26,7

Spodní podlaha

8,32

Schodišťové stupně

6*((0,9*0,275)+(0,9*0,195))

Kanalizační šachta prům.800mm

0,5

26,700

8,320

2,538

0,500

38,058

Součet

10

K

7771311R

Záškrab - epoxidový penetrační nátěr podlahy

m2

38,058

472,24

17 972,51

Poznámka k položce:

https://cze.sika.com/dam/dms/cz01/x/sikafloor_-151.pdf

Záškrab = 1 hmotnostní díl sIKAFLOOR 151 + 0,5 hmotnost.dílu písku.

Balení sSikafloor 151 = 30kg

P

Spotřeba 1,7kg m2/mm

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Horní podlaha

26,7

Spodní podlaha

8,32

Schodišťové stupně

6*((0,9*0,275)+(0,9*0,195))

Kanalizační šachta prům.800mm

0,5

26,700

8,320

2,538

0,500

38,058

Součet

Vyrovnání ev.nerovností - 10kg epoxidová nátěrová

hmota 2-složková + 80kg křemičitý písek

1

1

2

K

7771311R1

7771311R3

kpl

m2

1,000

6 945,91

432,88

6 945,91

1

K

Epoxidový penetrační nátěr podlahy

30,038

13 002,85

Poznámka k položce:

Položka ze soutěžního rozpočtu.

P

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Horní podlaha

26,7

Spodní podlaha

8,32

Vestavěné schránky

8*0,98

Schodišťové stupně

6*((0,9*0,275)+(0,9*0,195))

Kanalizační šachta prům.800mm

0,5

Stěny -schodiště odečteno

(2*11,2)+1,26+0,18

Mezisoučet

Množství v základním rozpočtu

-39,7

Součet vícepráce

26,700

8,320

7,840

2,538

0,500

23,840

69,738

-39,700

30,038

13

K

7776111R1

Nátěr epoxidový vrchní 2-komponentní

m2

30,038

769,55

23 115,74

Poznámka k položce:

Položka ze soutěžního rozpočtu.

P

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Horní podlaha

26,7

Spodní podlaha

8,32

Vestavěné schránky

8*0,98

Schodišťové stupně

6*((0,9*0,275)+(0,9*0,195))

Kanalizační šachta prům.800mm

0,5

Stěny -schodiště odečteno

(2*11,2)+1,26+0,18

Mezisoučet

Množství v základním rozpočtu

-39,7

Součet vícepráce

26,700

8,320

7,840

2,538

0,500

23,840

69,738

-39,700

30,038

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do

14

K

998777101

t

1,077

1 127,33

1 214,13

6

m

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava montážní jámy povodí Ohře s.p.Cheb - SO 01 - montážní jáma

Objekt:

04 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.05.2025

Zadavatel:

IČ:

70889988

Povodí Ohře, s. p., Chomutov

DIČ:

CZ70889988

Zhotovitel:

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

IČ:

28042484

DIČ:

CZ28042484

Projektant:

SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-21 585,68

Základ daně

-21 585,68

0,00

Sazba daně

Výše daně

-4 532,99

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

-26 118,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava montážní jámy povodí Ohře s.p.Cheb - SO 01 - montážní jáma

Objekt:

Místo:

04 - Méněpráce

Datum:

30.05.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Povodí Ohře, s. p., Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

SK-Projekt

ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

-21 585,68

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

-21 585,68

1

Zemní práce

-21 585,68

-6 831,80

1

K

151101201

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m

m2

-41,440

164,86

VV

VV

VV

pažení jámy

výměra dle TZ

-41,44

-41,440

2

3

K

151101211

151101401

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

m2

m2

-41,440

67,87

-2 812,53

-9 573,05

K

K

Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

-41,440

-41,440

231,01

Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4

m

4

151101411

m2

57,15

-2 368,30

Strana 2 z 2