REKAPITULACE STAVBY

###### Kód:

Stavba:

KSO:

##### Statické zajištění fasády a cihelného zdiva ve 3.NP, demontáž střešní krytiny objektu Radniční 23/1, Okresní soud v Děčíně

###### CC-CZ:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel: Poznámka:

Radniční 23/1, Děčín

Okresní soud v Děčíně

###### Datum:

lč:

DIČ:

IČ:

DIČ:

#### lč:

###### DIČ:

lč:

DIČ:

Cena bez DPH	269 637,10

###### DPH základní

snížená

Sazba daně 21,00%

12,00%

Základ daně

269 637,10

0,00

Výše daně

0,00

0,00

I cena s DPH	v	CZK	269 637,10

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

###### Kód:

Stavba:		Statické zajištění fasády a cihelného zdiva ve 3.NP, demontáž střešní krytiny objektu Radniční 23/1, Okresní soud v Děčíně

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

###### Okresní soud v Děčíně, Radniční 23/1	Datum:

Projektant: Zpracovatel:

#### 11.12.2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

269 637,10

so 01

so 02

so 03

#### Statika - zajištění trhlin ve vnitřním cihelném zdivu ve 3.NP

Sešití trhlin fasády ul.  Křížová SO 03 - Demontáž střešní krytiny

###### 83171,43

87 160,08

99 305,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

St b .  Statické zajištění fasády a cihelného zdiva ve 3.NP, demontáž střešní krytiny  objektu av a. Radniční 23/i, Okresní soud v Děčíně

Objekt:

Místo:

### SO 01 - Statika 3.NP - zajištění trhlin ve vnitřním cihelném zdivu ve 3.NP

Datum:

Zadavatel: Zhotovitel:

Česká republika - Okresní soud v Děčíně

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 83 171,43 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 79 510,40 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1O 789,47 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 807,19 |
| 9.1 - Statické zajištění | 55 401,84 |
| 997 - Přesun sutě | 5 105,04 |
| 998 - Přesun hmot | 2 406,86 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 3 661,03 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 3 661,03 |

# SOUPIS PRACÍ

' Stavba: Objekt:

Statika 3.NP

### SO-01 - Statika 3.NP- oprava trhlin na zdivu

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 11.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV

83 171,43

79 510,40

D	6	úIpravy povrc u, po

#### ,   ,	, I,

dl ahy a osazovani vyp ni

O 789,47

| 1 | K | 612315225 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 3 008,57 | 3 008,57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 612315302 | Vápenná štulmvá omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2,000 | 1135,68 | 2 271,36 |  |
| 3 | K | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 4,800 | 1 147,82 | 5 509,54 |  |

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 807,19

| 4 | K | 949111114 | Montáž lešení lehkého kazového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m | sada | 1,000 | 2 420,00 | 2 420,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 949111214 | Příplatek k lešení lehkému kazovému trubkovému v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití | sada | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| 6 | K | 949111814 | Demontáž lešení lehkého kazového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m | sada | 1,000 | 1 596,00 | 1 596,00 |  |
| 7 | K | 978013191 | otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100% | m2 | 5,400 | 109,48 | 591,19 |  |

D	9 1	St ať1cke'  za1"1Ts  eni '	55 401  84

| 8 | K | 977332.R01 | Frézování drážek ve stěnách z cihel- příplatek za každých 10 mm hloubky | m | 96,000 | 40,81 | 3 917,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | m | 24,000 | 68,89 | 1 653,36 |  |
| 10 | K | 985441114.STC | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 24,000 | 1 956,39 | 46 953,36 |  |
| 11 | K | 985442292 | Příplatek k cenám přídavné šroubovité nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě | m | 24,000 | 119,89 | 2 877,36 |  |

D	997

Přesun sutě	5105 04

| 12 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 0,944 | 2 671,72 | 2 522,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládl<u do 1 km se složením | t | 0,944 | 287,55 | 271,45 |  |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 14,160 | 12,68 | 179,55 |  |
| 15 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,944 | 2 258,41 | 2131,94 |  |

D    998	Přesun hmot	2 406,86

16    K   998018003		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy  v přes 12 do	1,026	2 345,87	2 406,86 24m

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 661,03

| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 3 661,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 17 I K | 1030001000 | !Vedlejší rozpočtové náklady | % | 795,1041 | 4,601 | 3661,031 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

' Stavba: Statické zajištění fasády a cihelného zdiva ve 3.NP, demontáž střešní krytiny objektu Radniční 23/1, Okresní soud v Děčíně

### SO 02 - Sešití trhlin fasády ul. Křížová

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Radniční 23/1, Okresní soud v Děčíně

česká republika - Okresní soud v Děčíně

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

11.12.2024

| Kód dílu - Popis Náklady ze soupisu prací | Cena celkem [CZK] 87 160,08 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 79 810,40 |
| 6 - Ůpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 10 789,47 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 107,19 |
| 9.1 - Statické zajištění | 55 401,84 |
| 997 - Přesun sutě | 5 105,04 |
| 998 - Přesun hmot | 2 406,86 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 7 349,68 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 7 349,68 |

# SOUPIS PRACÍ

' Stavba:

Místo:

### SO 02 - Sešití trhlin fasády ul. Křížová

Datum:

#### 11.12.2024

Zadavatel: Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

87 160,08

D	HSV

## Práce a dodávky HSV

79 810,40

D	6	ů1pravy povrc u, po

#### ,  ,	, I,

dlahy a osazovani vyp ni

#### 1O 789 47

| 1 | K | 612315225 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 3 008,57 | 3 008,57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2,000 | 1 135,68 | 2 271,36 |  |
| 3 | K | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 4,800 | 1147,82 | 5 509,54 |  |

D	9	Ostatni'I <0nstrukce a prace, bourani	6 107,19

| 4 | K | 949111114 | Montáž lešení lehkého kazového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m | sada | 1,000 | 2 420,00 | 2 420,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 949111214 | Příplatek k lešení lehkému kazovému trubkovému v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití | sada | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 6 | K | 949111814 | Demontáž lešení lehkého kazového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m | sada | 1,000 | 1 596,00 | 1 596,00 |  |
| 7 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 5,400 | 109,48 | 591,19 |  |

D	9.1	Statické zajištění	55 401,84

| 8 | K | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | m | 24,000 | 68,89 | 1 653,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 977332.R01 | Frézování drážek ve stěnách z cihel- příplatek za každých 1O mm hloubky | m | 96,000 | 40,81 | 3 917,76 |  |
| 10 | K | 985441114.STC | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 táhlo D 1O mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 24,000 | 1 956,39 | 46 953,36 |  |
| 11 | K | 985442292 | Příplatek k cenám přídavné šroubovité nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě | m | 24,000 | 119,89 | 2 877,36 |  |

D	997	Přesun sutě	5 105,04

| 12 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 0,944 | 2 671,72 | 2 522,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,944 | 287,55 | 271,45 |  |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 14,160 | 12,68 | 179,55 |  |
| 15 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,944 | 2 258,41 | 2131,94 |  |

|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  | 2 406,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | K 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v | přes 12 do 1,026 | 2 345,87 | 2 406,86 |

24m

## D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7 349,68

I

D	VRN3	Zařízení staveniště	7 349,68

I 17   I K    030001000	!Vedlejší  rozpočtové  náklady	%	798,104/	9,21 /	7 349,681

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

'   St   b    .  Statické zajištění  fasády a cihelného  zdiva ve 3.NP, demontáž střešní krytiny   objektu   av a. Radniční 23/1, Okresní soud v Děčíně

Objekt:

### SO 03 Demontáž střešní krytiny

Místo: Zadavatel: Zhotovitel:

Radniční 23/1, Děčín

česká republika - Okresní soud v Děčíně

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZI<)

| Náklady ze soupisu prací | 99 305,59 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 47 008,37 |
| 997 - Přesun sutě | 47 008,37 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 52 297,22 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 5 512,58 |
| 765 - Krytina skládaná | 32 232,44 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 14 552,20 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Statické zajištění fasády a cihelného zdiva ve 3.NP, demontáž střešní krytiny objektu Radniční 23/1, Okresní soud v Děčíně

| Objekt: SO 03 - Demontáž střešní krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Děčín |  |  |  |  |  | Datum: | 11.12.2024 |  |
| Zadavatel: Česká republika - Okresní soud v Děčíně |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem (CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 99 305,59 |  |
| D HSV Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 47 008,37 |  |
| D 997 Přesun sutě |  |  |  |  |  |  | 47 008,37 |  |
|  | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně |  | 6,284 | 3 063,09 | 19 248,46 |  |
|  | pp |  | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v přes 1O do 20 m | m | 12,000 | 688,08 | 8 256,96 |  |

pp	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

| m | 60,000 | 62,51 | 3 750,60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,284 | 274,65 | 1 725,90 |
|  | 94,260 | 12,88 | 1 214,07 |

K  997013322	Příplatek k shozu suti v přes 1O do 20 m za první a

ZKD den použití

pp		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 1O do 20 m

- K  997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

pp		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

- K  997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

skládku ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

| 6 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 6,284 | 2 038,89 | 12 812,38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km ořes 1 km

| pp |  | Poplatek za ulozeni stavebrnho odpadu na skladce (skladkovne) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatřiděného do Katalo u odpadů pod kódem 17 01 07 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 52 297,22 |
| D | 764 | Konstrukce klem ířské | 5 512,58 |

7	K 764213452

pp

Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z	kus	2,000	2 756,29	5 512,58 Pz plechu

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou

D	765 	K  tina skládaná	32 232,44

| 8 K | 765161801 | Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti | m2 | 202,707 | 159,01 | 32 232,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pp D | 767 | Demontáž krytiny z přírodní břidlice sklonu střechy do 30', do suti Konstrukce zámečnické |  |  |  | 14 552,20 |

9 K 767881128

pp

Montáž bodů záchytného systému do dřevěných	kus	4,000	961,86	3 847,44 trámových konstrukcí

/ 10 I M  I70921363	Ikotvicí bod pro dřevěné konstrukce	kus	4,ooo/	2 676,19 /	10 704,76 /

pp