Příloha č. 1 SOD č. 728/2025 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	502741

Kód:

K

Stavba:	obce

KSO:

Místo:

502741

Konojedský potok – zdi v intravilánu

CC-CZ:

Datum:	23. 6. 2025

| DIČ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZhotovitKeól:d | Popis | CIeČn:a bez DPH [CZK] DIČ: | Cena s DPH [CZK] | Typ |

Projektant:	IČ:

Náklady stavby celkem	D3IČ 9: 91 025,34

Zpracovatel:	Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577	IČ:

SO

01	(č.a.502741)	DIČ3: 029 175,83

PoznámkSa:O 01.1	Rekonstrukce tížních zdí a dna	2 720 379,64

SoupisS pOra 0c1í .j2e sestaveSnta sv veybunžíitkímon Csetrnuokvcée s vouřesštaevnyé ÚmR úSs. ePkouložky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 1'C2e6nová soustava' SO 01.2 Stavební konstrukce v řešeném úseku

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmí3n2k1y,9p5oužití těchto položeSk Oz C01e.n3oavé sousKtáacvye,n kí tzeeréleneějsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu po3d2m 9in9k0y,.0u0rs.cz.

SO 01.3b

Cena bVeOz NDrPH

SO 02

DPH záSkOlad0n2í.1

snSížOen0á2.2

SO 02.3

Cena SsO D 0P2H.4

VONo

4 829 140,66

3 665 302,75

3 291 659,36

152 849,56

39 917,90

Náhradní výsadba

Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

OSparazbvaa dsatnroěpní konstrukce (č.a.301Z 7ák3l6a)d daně
2S1Oa,z0pb0raa% vdaansětropní konstrukce	3Zá9k9la1d 0 d2a5n,3ě4

15O,0b0n%ova chodníku	0,00

Stavební konstrukce v řešeném úseku

Kácení zeleně	v	CZK

Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

6 074,24	7 349,83

143	3 991 025,34173 526,10

410,00	173 526,10

96141804,90,051	1 163 837,91

413	8V3ý8še1 1d5a,3n2ě499 881,19

124,95	838 115,32

213240,95	0,00279 270,01

815014,66	186	931,57

4878,49204,040 829 140,668 983,04

156	188	772,10

156

010,00

STA

Soup is Soup is Soupis

Soup is Soup isSTA

Soup isSoupis

Soup is Soup is Soupis

Strana 2 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konojedský potok – zdi v intravilánu obce

Objekt:

StavbaS: OKo0n1o -je Rdeskoý npsotrtouk c–e zodpi evv inětrnaív ři.lákmnu 2 o,4b6ce0-2,577 (č.a.502741) Soupis: ObjektS: O 01.1 - Rekonstrukce tížních zdí a dna

SO 01 - Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 (č.a.502741) Soupis:

KMSísOto:: SO 01.1 - Rekonstrukce tížních zdí a dna

MZísatod:avatel:

ZaZdaadvaavtaetl:el:

Zhotovitel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Projektant:

NZápkrlaacdoyva stetla:vby celkem

CCD-CatZu:m:

Datum: DaPturmoje: ktant: IČ:Zpracovate DIČl:: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ:

23.2 63. 260. 25025

Cena celkem [CZK]

2	720

379,64

194

| Po2z-n Zámakklaá:dání 3- Svislé a kompletní konstrukce | 99 592,43 1 111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  | 508,162155 720 |
| 4- Vodorovné konstrukce |  |  | 7923,5709,64 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání DPH základní | Základ daně 2 720 379,64 |  | Sazba daně 198 Sazba daně 21,00%162,40 95V70ý19š 2e7 d9a,7n2ě 15,00%005,00 909 0,00 |
| 997 s- nDížoepnráava suti a vybouraných hmot | 0,00 |  |  |
| 9C9e8n -a P sřeDsPuHn hmot |  | v CZK | 3 291 659,5316 762,48 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 2720 379,64 |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 194 556,67 |
|  |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na |  | 11,00 | 180,0 |  |
| 1K | 11310619R | dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozm | M2 0 |  | 0 | 1 980,00 |
|  |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze |  |  |  |  |
| P |  | silničních dílců jakýchkoliv rozměrů |  |  |  |  |
| PV |  | " ""`přejezd |  |  |  |  |
| VV | A3 | 5.50*2 |  | 11,00 |  |  |
| VV | B3 | "Celkem: "A3 | 0 | 11,00 |  |  |
| V |  | Převedení vody potrubím průměru DN 300 se zřízením, 1x přemístěním a odstraněním 2 ks hrázek, | 0 |  |  |  |
| 2K | 11510121R | přemístěním potrubí, čerpání průsaků a spodních vod po dobu stavby | KPL | 1,000 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| P |  | Převedení vody potrubím průměru DN 300 se zřízením, 1x přemístěním a odstraněním 2 ks hrázek, přemístěním potrubí, čerpání průsaků a |  |  |  |  |
| P |  | spodních vod po dobu stavby vč. pracovní vodočetné latě |  |  |  |  |
| V |  | " ""`prvotní odčerpání vody |  |  |  |  |
| VV |  | "`vyčerpání staveništní jímky |  |  |  |  |
| VV |  | "`čerpání průsaků |  |  |  |  |
| VV |  | "`zahrázkování ve dvou etapách s přesunutím materiálu z první na druhou etapu |  |  |  |  |
| VV | A4 | 1 |  | 1,00 |  |  |
| VV | B4 | "Celkem: "A4 | 0 | 1,00 |  |  |
| V 3K | 124253100 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 | M3 0 | 53,25 | 120,0 | 6 390,00 |
| P |  | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 | 0 |  | 0 |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124253100 |  |  |  |  |
| V |  | " ""`výkop dna |  |  |  |  |
| VV | A5 | 3.15+3.57+1.88+3.21+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96 |  | 53,25 |  |  |
| VV | B5 | "Celkem: "A5 | 0 | 53,25 |  |  |
| V |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině | 0 |  | 120,0 |  |
| 4K | 131251104 | třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | M3 | 108,080 | 0 | 12 969,60 |

|  | P |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | 100 do 500 m3 |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/131251104 |  |  |
|  | V |  | " ""`pravobřežní zeď |  |  |
| V | V | A6 | 2.34+3.12+1.75+2.19+2.20+2.47+2.38+2.66+3.04+3.27+3.29+3.14+3.15+3.19+3.42+4.01+4.37+4.14 |  | 54,13 |
| V | V |  | "`levobřežní zeď | 0 |  |
| V V | V | B6 | 2.19+3.12+1.90+3.40+3.86+3.76+3.21+2.60+2.87+3.38+3.44+3.33+3.57+3S.7tr6a+n3a.042 z+25.817+1.82+2.55 | 0 | 53,95 |

Strana 5 z 58

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | C6 | "Celkem: "A6+B6 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení |  | 108,08 143,40 | 52,0 |  |
| 5 K 162351104 |  | výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 0 | 0 | 7 456,80 |
| P |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez |  |  |  |  |
| P |  | rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351104 |  |  |  |  |
| V |  | " ""`odvoz výkopku na mezideponii a zpět |  |  |  |  |
| V |  | "`výkopek bude použit do zásypu |  |  |  |  |
| V | A7 | (37.20+34.50)*2 |  | 143,4 |  |  |
| V | B7 | "Celkem: "A7 |  | 00 143,4 |  |  |
| V |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné |  | 00 89,6 |  |  |
| 6K | 16275111R | legislativy | M3 | 30 | 1 200,00 | 107 556,00 |
| P |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| PV |  | " ""`hloubení |  |  |  |  |
| V | A8 | 53.25 |  | 53,25 |  |  |
| V |  | "`vykopávky |  | 0 |  |  |
| V | B8 | 108.080-(37.20+34.50) |  | 36,38 |  |  |
| V | C8 | "Celkem: "A8+B8 |  | 0 89,63 |  |  |
| V |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, |  | 0 71,7 |  |  |
| 7K | 167151101 | z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 00 | 110,00 | 7 887,00 |
| P |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, |  |  |  |  |
| P |  | skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101 |  |  |  |  |
| V |  | " ""`z meziskládky |  |  |  |  |
| V | A9 | 37.20+34.50 "zpětné použití výkopku do zásypu |  | 71,70 |  |  |
| V | B9 | "Celkem: "A9 |  | 0 71,70 |  |  |
| V |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného |  | 0 71,7 | 12,0 |  |
| 8 K 171251201 |  | tvaru | M3 | 00 | 0 | 860,40 |
| P P |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171251201 |  |  |  |  |
| V |  | " ""`meziskládka |  |  |  |  |
| V | A10 | 37.20+34.50 |  | 71,70 |  |  |
| V | B10 | "Celkem: "A10 |  | 0 71,70 |  |  |
| V |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh |  | 0 71,7 | 78,0 |  |
| 9 K 174151101 |  | nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 00 | 0 | 5 592,60 |
| P |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
| P |  | vykopávkách |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101 |  |  |  |  |
| V |  | " ""`zásyp původním výkopkem |  |  |  |  |
| V |  | "`pravobřežní zeď |  |  |  |  |
| V | A11 | 1.18+1.79+1.01+1.44+1.71+1.73+1.52+1.56+1.71+1.90+2.01+2.07+2.03+2.17+2.77+3.40+3.65+3.55 |  | 37,20 |  |  |
| V |  | "`levobřežní zeď |  | 0 |  |  |
| V | B11 | 1.05+1.94+1.27+2.03+2.39+2.36+1.94+1.67+1.71+2.05+2.32+2.20+2.45+2.64+2.11+1.52+1.22+1.63 |  | 34,50 |  |  |
| V | C11 | "Celkem: "A11+B11 |  | 0 71,70 |  |  |
| 1V |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. |  | 0 272,85 | 52,0 |  |
| 0K | 181351003 | vrstvy do 200 mm | M2 | 0 | 0 | 14 188,20 |

PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

POnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003

| POnline PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181351003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | " ""`viz Vzorový příčný řez-1 - D.2.1 |  |  |  |
| V | "`pravobřežní zeď |  |  |  |
| V A12 | 172.0 "v tl. 100mm |  |  | 172,00 |
| V | "`levobřežní zeď |  | 0 |  |
| V B12 | 100.850*1.0 "v tl. 100mm | Strana 6 z 58 |  | 100,85 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV C12 | "Celkem: "A12+B12 |  |  | 272,85 |  |  |  |
| 11 K 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T |  | 49,11 |  | 290,0 | 14 242,77 |
| PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  | 3 |  | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101 |  |  |  |  |  |  |
| VV A2 | " "172.0*0.10 |  |  | 17,20 |  |  |  |
| VV B2 | 100.850*1.0*0.10 |  | 0 | 10,08 |  |  |  |
| VV C2 | "Celkem: "A2+B2 |  | 5 | 27,28 |  |  |  |
| VV D2 | 27.285*1.8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5 | 49,11 |  |  |  |
| VV E2 | "Celkem: "D2 |  | 3 | 49,11 |  |  |  |
|  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině |  | 3 | 272,85 |  |  |  |
| 12 K 181411121 | nebo na svahu do 1:5 | M2 | 0 |  |  | 3,50 | 954,98 |
| PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181411121 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-1 - D.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| VV | "`pravobřežní zeď |  |  |  |  |  |  |
| VV A13 | 172.0 "odměřeno z cad |  |  | 172,00 |  |  |  |
| VV | "`levobřežní zeď |  | 0 |  |  |  |  |
| VV B13 | 100.850*1.0 |  |  | 100,85 |  |  |  |
| VV C13 | "Celkem: "A13+B13 |  | 0 | 272,85 |  |  |  |
| 13 K 00572470 | osivo směs travní univerzál | KG | 0 | 4,093 |  | 68,0 | 278,32 |
| PP | osivo směs travní univerzál |  |  |  | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/00572470 |  |  |  |  |  |  |
| VV A1 | " "172.0 |  |  | 172,00 |  |  |  |
| VV B1 | 100.850*1.0 |  | 0 | 100,85 |  |  |  |
| VV C1 | "Celkem: "A1+B1 |  | 0 | 272,85 |  |  |  |
| VV D1 | 272.85*0.015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | 4,0 |  |  |  |
| VV E1 | "Celkem: "D1 |  | 93 | 4,0 |  |  |  |
| D2 | Zakládání |  | 93 |  |  |  | 99 592,43 |
|  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně |  |  | 40,34 |  | 850,0 |  |
| 14 K 21153111R | kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm | M3 | 0 |  | 0 |  | 34 289,00 |
|  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 |  |  |  |  |  |  |
| PP | až 63 mm |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-1 - D.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| VV | "`pravobřežní zeď |  |  |  |  |  |  |
| VV A14 | 100.850*0.20 |  |  | 20,17 |  |  |  |
| VV | "`levobřežní zeď |  | 0 |  |  |  |  |
| VV B14 | 100.850*0.20 |  |  | 20,17 |  |  |  |
| VV C14 | "Celkem: "A14+B14 |  | 0 | 40,34 |  |  |  |
|  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami |  | 0 | 363,06 |  | 32,0 |  |
| 15 K 211971121 | svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší | M2 | 0 |  | 0 |  | 11 617,92 |
| PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/211971121 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-1 - D.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| VV | "`pravobřežní zeď |  |  |  |  |  |  |
| VV A15 | 100.85*0.90 "folie |  |  | 90,76 |  |  |  |
| VV B15 | 100.85*0.90 "geotextílie |  | 5 | 90,76 |  |  |  |
| VV | "`levobřežní zeď |  | 5 |  |  |  |  |
| VV C15 | 100.85*0.90 "folie |  |  | 90,76 |  |  |  |
| VV D15 | 100.85*0.90 "geotextílie |  | 5 | 90,76 |  |  |  |
| VV E15 | "Celkem: "A15+B15+C15+D15 Strana 7 z 58 |  | 5 | 363,06 |  |  |  |

Strana 8 z 58

P

1Č

6

| T | Kód |
| --- | --- |
| y |  |
| K | 69311068 |
| P |  |
| POnline PSC |  |
| V |  |
| V | A19 |
| V |  |
| V | B19 |
| V | C19 |
| V | D19 |
| V | E19 |
| V K | 2832904R |
| P |  |
| PV |  |
| V | A18 |
| V |  |
| V | B18 |
| V | C18 |
| V | D18 |
| V | E18 |
| V K | 21275110R |
| P |  |
| PV |  |
| V |  |
| V | A16 |
| V |  |
| V | B16 |
| V | C16 |
| V K | 21279231R |
| P |  |
| PV |  |
| V |  |
| V | A17 |
| V |  |
| V | B17 |
| V | C17 |
| V |  |
| D | 3 |
| K | 32121334R |

Popis

MJ

P

P

V

V

V

V

V

V

V

V

K

A20

B20

C20

321321115

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311068

" ""`pravobřežní zeď 100.85*0.90 "`levobřežní zeď 100.85*0.90

"Celkem: "A19+B19

181.53*1.02 "Přepočtené koeficientem množství

"Celkem: "D19

fólie PE separační či ochranná tl 2,0mm

fólie PE separační či ochranná tl 2,0mm

" ""`pravobřežní zeď

100.85*0.90

"`levobřežní zeď

100.85*0.90

"Celkem: "A18+B18

181.53*1.02 "Přepočtené koeficientem množství

"Celkem: "D18

Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 100

Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 100 " ""`viz Vzorový příčný řez-1 - D.2.1

"`pravobřežní zeď

100.850 "`levobřežní zeď

100.850

"Celkem: "A16+B16

Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 vč. T-kusu (montáž + dodávka)

Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 vč. T-kusu (montáž + dodávka)

" ""`viz Vzorový příčné řez-1 - D.2.1 "`pravobřežní zeď

1.2*16

"`levobřežní zeď

1.2*16

"Celkem: "A17+B17

Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC25, na cementovou maltu MC25

" ""`viz Vzorový příčný řez-1 - D.2.1

"`zeď kamenný líc - vyzdívané jako ztracené bednění z čedičových kamenů v tl. cca 150 mm "`pravobřežní zeď

0.57+0.66+0.34+0.66+0.70+0.70+0.68+0.68+0.68+0.70+0.72+0.72+0.74+0.80+0.87+0.93+0.95+0.95 "`levobřežní zeď

0.55+0.65+0.34+0.74+0.80+0.78+0.72+0.72+0.72+0.74+0.76+0.76+0.80+0.84+0.80+0.76+0.74+0.72 "Celkem: "A20+B20

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr Strana 9 z 58

M2

M2

M3

M3

5

5

0

1

1

1

5

5

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Množství

185,16

90,76

90,76

181,53

185,16

185,16

185,16

90,76

90,76

181,53

185,16

185,16

201,70

100,85

100,85

201,70

38,40

19,20

19,20

38,40

25,99

13,05

12,94

25,99

95,56

J.cena [CZK]

720,00

19,00

9,00

210,0

160,0

4

170,00

Cena celkem [CZK] 3 518,06

1 666,45

42 357,00

6 144,00

1 111 508,16

200 642,80

398 518,56

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321115

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

PP

Online PSC

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A21

B21

C21

D21

E21

22 K 321351010

V

V

V

23 K

P

Online PSC

V

V

V

A22

B22

C22

321352010

V

V

V

24 K

Online PSC

V

V

V

A23

B23

C23

321366111

P

Online PSC

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

25 K

PP

Online PSC

VV

VV

VV A25

VV B25

A24

B24

C24

321368211

" ""`beton C 20/25 XF3 - konzin. S3

"`Pravobřežní zeď 0.66+0.87+0.48+0.82+0.91+0.93+0.89+0.91+0.93+0.97+0.99+0.97+1.01+1.16+1.35+1.56+1.63+1.60 "`Levobřežní zeď

0.65+0.99+0.61+1.18+1.33+1.24+0.97+0.95+0.99+1.03+1.10+1.16+1.22+1.24+1.14+1.06+1.05+1.03 "`betonový základ

3.15+3.57+1.88+2.96+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74+2.74 "`balastní beton (bude odlit zárověň se základem)

100.850*0.040*2

"Celkem: "A21+B21+C21+D21

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010 " "100.0 "Pravobřežní zeď 100.0 "Levobřežní zeď "Celkem: "A22+B22 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010 " "100.0 "Pravobřežní zeď 100.0 "Levobřežní zeď "Celkem: "A23+B23

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111 " ""`viz Vzorový příčný řez-1 D.2.1 "`provázání základu s dříkem "`pravobřežní zeď (100.85*5*0.8*0.62)/1000 "`levobřežní zeď (100.85*5*0.8*0.62)/1000 "Celkem: "A24+B24

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211 " ""`viz Vzorový příčný řez-1 - D.2.1 "`KARI 8/100 (7.8+0.5)*100.85*1.1*7.90/1000 (1.7+1.6)*100.85*1.1*7.90/1000

M2

M2

18,640

18,940

49,920

8,068

95,568

200,000

100,000

100,000

200,000

200,000

100,000

100,000

200,000

0,500

0,250

0,250

0,500

10,166

7,274

2,892

840,00

130,00

30 800,00

29 800,00

168 000,00

26 000,00

15 400,00

302 946,80

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV C25 | "Celkem: "A25+B25 |  |  | 10,16 |  |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  | 6 |  |  |  | 155 792,50 |
| 26 K 451315115 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 | M2 |  | 186,85 |  | 410,0 | 76 608,50 |
| PP | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451315115 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-1 - D.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| VV | "`podkladní beton C 16/20 X0 |  |  |  |  |  |  |
| VV A26 | 101.0*1.85 |  |  | 186,8 |  |  |  |
| VV B26 | "Celkem: "A26 |  | 50 | 186,8 |  |  |  |
|  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 30/37 XF4, s vyspárováním |  | 50 | 80,8 |  | 980,0 |  |
| 27 K 46551312R | cementovou maltou MC25, tl. kamene 200mm | M2 | 00 |  | 0 |  | 79 184,00 |
|  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 30/37 XF4, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. |  |  |  |  |  |  |
| PP | kamene 200mm |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez D.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| VV A27 | 101.0*0.80 |  |  | 80,80 |  |  |  |
| VV B27 | "Celkem: "A27 |  | 0 | 80,80 |  |  |  |
| D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 |  |  |  | 198 162,40 |
| 28 K 931992121 | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm | M2 |  | 30,4 |  | 91,0 | 2 766,40 |
| PP | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm |  | 00 |  | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/931992121 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`pravobřežní zeď |  |  |  |  |  |  |
| VV A28 | 1.0*16 |  |  | 16,00 |  |  |  |
| VV | "`levobřežní zeď |  | 0 |  |  |  |  |
| VV B28 | 0.9*16 |  |  | 14,40 |  |  |  |
| VV C28 | "Celkem: "A28+B28 |  | 0 | 30,40 |  |  |  |
| 29 K 931994142 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | M | 0 00 | 48,0 | 0 | 160,0 | 7 680,00 |
| PP | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/931994142 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`pravobřežní zeď |  |  |  |  |  |  |
| VV A29 | 1.5*16 |  |  | 24,00 |  |  |  |
| VV | "`levobřežní zeď |  | 0 |  |  |  |  |
| VV B29 | 1.5*16 |  |  | 24,00 |  |  |  |
| VV C29 | "Celkem: "A29+B29 |  | 0 | 48,00 |  |  |  |
| 30 K 93199415R | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm | M | 0 | 48,0 |  | 72,0 | 3 456,00 |
| PP | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm |  | 00 |  | 0 |  |  |
| VV | " ""`pravobřežní zeď |  |  |  |  |  |  |
| VV A30 | 1.5*16 |  |  | 24,00 |  |  |  |
| VV | "`levobřežní zeď |  | 0 |  |  |  |  |
| VV B30 | 1.5*16 |  |  | 24,00 |  |  |  |
| VV C30 | "Celkem: "A30+B30 |  | 0 | 48,00 |  |  |  |
| 31 K 961021311 | Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu | M3 | 0 0 | 249,00 | 0 | 740,0 | 184 260,00 |
| PP | Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/961021311 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`bourání stávajících zdí |  |  |  |  |  |  |
| VV | "`pravobřežní zeď |  |  |  |  |  |  |
| VV A31 | 78.0*1.5 "(délka x plocha v řezu) |  |  | 117,00 |  |  |  |
| VV | "`levobřežní zeď |  | 0 |  |  |  |  |
| VV B31 | 66.0*2.0 "(délka x plocha v řezu) Strana 11 z 58 |  |  | 132,00 |  |  |  |

Strana 12 z 58

| PČ | Kód | Popis | M |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  | J |  |  |  |  |
| V | C31 | "Celkem: "A31+B31 |  |  | 249,0 |  |  |
| V D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  | 00 |  |  | 909 005,00 |
|  |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné |  |  | 626,90 |  |  |
| 32 K | 997321511.B | legislativy - beton | T | 0 |  | 1 450,00 | 909 005,00 |
| P |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton |  |  |  |  |  |
| PV | A32 | " "4.400 "prostý beton |  |  | 4,400 |  |  |
| VV | B32 | 622.50 "kámen |  |  | 622,5 |  |  |
| VV V | C32 | "Celkem: "A32+B32 |  | 00 00 | 626,9 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  | 00 |  |  | 51 762,48 |
| 33 K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 8 | 246,48 | 210,00 | 51 762,48 |
| P P |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998332011 |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Konojedský potok – zdi v intravilánu obce

Objekt:

StavbaS: OKo0n1o -je Rdeskoý npsotrtouk c–e zodpi evv inětrnaív ři.lákmnu 2 o,4b6ce0-2,577 (č.a.502741) Soupis:

ObjektS: O 01.2 - Stavební konstrukce v řešeném úseku

SO 01 - Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 (č.a.502741) Soupis:

KMSísOto:: SO 01.2 - Stavební konstrukce v řešeném úseku

MZísatod:avatel:

ZaZdaadvaavtaetl:el:

Zhotovitel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Projektant:

NZápkrlaacdoyva stetla:vby celkem

1- Zemní práce

Poznámka:

CCD-CatZu:m:

Datum: DaPturmoje: ktant: IČ:Zpracovate DIČl:: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ:

23.2 63. 62.0 20525

Cena celkem [CZK]

126 321,95

3- Svislé a kompletní konstrukce	155,00

| Cena bez DPH |  |  | 13216 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 730,03021,95 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot DPH základní | Základ daně 126 321,95 |  | Sazba daně 12 21,00%517,00 V2ý6š 5e 2d7a,6ně1 |
| 998 s- nPížřensáun hmot | 0,00 |  | 15,00% 7100,,4050 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 152 849,56 |

5- Komunikace pozemní	5 953,50

| P Typ Kód Č | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 126 321,95 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 59 256,00 |
|  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na |  | 50,0 | 180,0 |  |
| 1 K 119001421 | začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě | M | 50,0 00 | 180,0 0 | 9 000,00 |
|  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s |  |  |  |  |
| PP | podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s |  |  |  |  |
|  | opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/119001421 |  |  |  |  |
| VV | " ""`přichycení podzemního vedení NN k výkopu |  |  |  |  |
| VV A33 | 50.0 |  | 50,00 |  |  |
| VV B33 | "Celkem: "A33 |  | 0 50,00 |  |  |
| 2 K 119002R | Zřízení, pronájem a odstranění dočasné lávky 4,0x1,0m pro pěší po dobu stavby (3měsíce) | KUS | 0 2,00 | 21 000,00 | 42 000,00 |
| PP | Zřízení, pronájem a odstranění dočasné lávky 4,0x1,0m pro pěší po dobu stavby (3měsíce) |  | 0 |  |  |
| 3 K 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | M3 | 3,75 | 160,0 | 600,00 |
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  | 0 | 0 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122251101 |  |  |  |  |
| VV | " ""`odstranění štěrkodrti z krajnice |  |  |  |  |
| VV A34 | 25.0*0.15 |  | 3,7 |  |  |
| VV B34 | "Celkem: "A34 |  | 50 3,7 |  |  |
| 4 K 131151343 | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm | M | 50 19,8 | 70,0 | 1 386,00 |
| PP | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm |  | 00 | 0 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/131151343 |  |  |  |  |
| VV A35 | " "33*0.6 |  | 19,80 |  |  |
| VV B35 | "Celkem: "A35 |  | 0 19,80 |  |  |
|  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné |  | 0 3,75 |  |  |
| 5 K 16275111R | legislativy | M3 | 0 | 1 200,00 | 4 500,00 |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| VV | " ""`odkopávky |  |  |  |  |
| VV A36 | 3.750 |  | 3,7 |  |  |
| VV B36 | "Celkem: "A36 |  | 50 3,7 |  |  |
|  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním |  | 50 3,75 | 42,0 |  |
| 6 K 171251101 | nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | M3 | 0 | 0 | 157,50 |
|  | Strana 15 z 58 |  |  |  |  |

Strana 16 z 58

| P Č | Typ Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena | [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/171251101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`dočasný dosyp krajnice pro přejezd stavebni technikou |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A37 | 25.0*0.15 |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  | VV B37 | "Celkem: "A37 |  | 0 | 3,75 |  |  |  |
| 7 | K 58331202 | štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit | T | 0 | 7,50 |  | 215,0 | 1 612,50 |
|  | PP | štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/58331202 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A38 | " "25.0*0.15 |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  | VV B38 | "Celkem: "A38 |  | 0 | 3,75 |  |  |  |
|  | VV C7 | 3.75*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | 7,50 |  |  |  |
|  | VV D7 | "Celkem: "C7 |  | 0 | 7,50 |  |  |  |
|  | D3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 |  |  |  | 16 155,00 |
|  |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním |  |  | 33,0 |  | 245,0 |  |
| 8 | K 338171113 | do 0,08 m3 do připravených jamek | KUS | 00 |  | 0 |  | 8 085,00 |
|  |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | jamek |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/338171113 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A39 | " "33 |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | VV B39 | "Celkem: "A39 |  | 0 | 33,00 |  |  |  |
| 9 | K 55342240 | sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm | KUS | 0 | 33,0 |  | 70,0 | 2 310,00 |
|  | PP | sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm |  | 00 |  | 0 |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/55342240 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A41 | " "33.0 |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | VV B41 | "Celkem: "A41 |  | 0 | 33,00 |  |  |  |
| 1 | K 348181110 | Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m | M | 0 | 80,0 |  | 72,0 | 5 760,00 |
| 0 | PP | Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m |  | 00 |  | 0 |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/348181110 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`osazení původních plotových polí |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A40 | 80.0 |  |  | 80,00 |  |  |  |
|  | VV B40 | "Celkem: "A40 |  | 0 0 | 80,00 |  |  |  |
|  | D5 | Komunikace pozemní |  | 0 |  |  |  | 5 953,50 |
| 1 1 | K 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | M2 | 00 | 10,5 | 0 | 155,0 | 1 627,50 |
|  | PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/564851011 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A42 | " "10.50 |  |  | 10,50 |  |  |  |
|  | VV B42 | "Celkem: "A42 |  | 0 | 10,50 |  |  |  |
| 1 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a |  | 0 | 10,5 |  | 210,0 |  |
| 2 | K 565145111 | zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | M2 | 00 |  | 0 |  | 2 205,00 |
|  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | m, po zhutnění tl. 60 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/565145111 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A43 | " "10.50 |  |  | 10,50 |  |  |  |
|  | VV B43 | "Celkem: "A43 |  | 0 | 10,50 |  |  |  |
| 1 | K 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | M2 | 0 | 10,5 |  | 13,0 | 136,50 |
| 3 | PP | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 |  | 00 |  | 0 |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573111111 Strana 17 z 58 |  |  |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | [CZK] |
| VV A44 | " "10.50 |  |  | 10,50 |  |  |  |
| VV B44 | "Celkem: "A44 |  |  | 10,50 |  |  |  |
| 14 K 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 0 00 | 10,5 |  | 4,00 | 42,00 |
| PP | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573231106 |  |  | 10,50 |  |  |  |
| VV A45 | " "10.50 |  | 0 |  |  |  |  |
| VV B45 | "Celkem: "A45 |  |  | 10,50 |  |  |  |
|  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v |  | 0 | 10,5 |  | 185,0 |  |
| 15 K 577134111 | pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 m | M2 | 00 |  | 0 |  | 1 942,50 |
| PP | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/577134111 |  |  | 10,50 |  |  |  |
| VV A46 | " "10.50 |  |  |  |  |  |  |
| VV B46 | "Celkem: "A46 |  | 0 0 | 10,50 |  |  |  |
| D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání Dočasné snesení dřevěného plotového pole délky 3m, výšky 1m uchyceno na ocel sloupky vč. uložení pro |  |  | 80,0 |  | 95,0 | 31 730,00 |
| 16 K 96600381R | zpětné osazen | M | 00 |  | 0 |  | 7 600,00 |
| PP | Dočasné snesení dřevěného plotového pole délky 3m, výšky 1m uchyceno na ocel sloupky vč. uložení pro zpětné osazen |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`kovové sloupky budou ponechány na pozemku vlastníků |  |  |  |  |  |  |
| VV A47 | 29.0+24.0+16.0+11.0 |  | 0 | 80,00 |  |  |  |
| VV B47 | "Celkem: "A47 |  |  | 80,00 |  |  |  |
|  | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 |  | 0 | 5,0 |  | 1 |  |
| 17 K 966008112 | m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonový Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní | M | 00 |  | 310,00 |  | 6 550,00 |
| PP | prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966008112 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`vybourání trouby v přejezdu |  |  |  |  |  |  |
| VV A48 | 5.0 |  | 0 | 5,00 |  |  |  |
| VV B48 | "Celkem: "A48 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 18 K 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | KUS | 0 00 | 33,0 | 0 | 260,0 | 8 580,00 |
| PP | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966071711 |  |  | 33,00 |  |  |  |
| VV A49 | " "33 |  | 0 |  |  |  |  |
| VV B49 | "Celkem: "A49 |  |  | 33,00 |  |  |  |
|  | Dočasné snesení lampy VO, vybourání betonové patky vč. vybetonování nové betonové patky 300x300x600 |  | 0 | 1,0 |  | 9 |  |
| 19 K VO.01 | z betonu C 16/20 a osazení lampy zpět Dočasné snesení lampy VO, vybourání betonové patky vč. vybetonování nové betonové patky 300x300x600 z betonu C 16/20 a osazení | KPL | 00 |  | 000,00 |  | 9 000,00 |
| PP | lampy zpět |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Technická zpráva D.1 |  |  |  |  |  |  |
| VV A50 | 1 |  | 0 0 | 1,00 |  |  |  |
| VV B50 | "Celkem: "A50 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| D 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  | 12 517,00 |
| 20 K 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | T | 00 | 8,8 | 0 | 430,0 | 3 784,00 |
| PP | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221571 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`na meziskládku a zpět |  |  |  |  |  |  |
| VV A51 | 4.40*2 "dřevěné plotové pole |  | 0 | 8,80 |  |  |  |
| VV B51 | "Celkem: "A51 Strana 18 z 58 |  |  | 8,80 |  |  |  |

Strana 19 z 58

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998225111

| P | T | Kód | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Č | y |  |  |  |  |  |  | [CZK] |
| 2 1 | K 997221612 |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | T |  | 4,400 | 370,00 | 1 628,00 |
|  | P |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221612 |  |  |  |  |  |
|  | V |  | " ""`naložení dřevěného pole pro zpětné použití |  |  |  |  |  |
|  | V | A52 | 4.40 |  |  | 4,40 |  |  |
|  | V | B52 | "Celkem: "A52 |  | 0 | 4,40 |  |  |
| 2 | V |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné |  | 0 |  |  |  |
| 2 | K | 997321511.B | legislativy - beton | T |  | 4,900 | 1 450,00 | 7 105,00 |
|  | P |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton |  |  |  |  |  |
|  | PV | A53 | " "4.900 "prostý beton |  |  | 4,90 |  |  |
|  | V V | B53 | "Celkem: "A53 |  | 0 | 4,90 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  | 0 |  |  | 710,45 |
| 2 |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní |  |  |  | 47,0 |  |
| 3 | K | 998225111 | vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | T |  | 15,116 | 0 | 710,45 |

CC-CZ: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

23. 6. 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konojedský potok – zdi v intravilánu obce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 (č.a.502741) Soupis: SO 01.3a - Kácení zeleně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 32 990,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 32 990,00 |  | 21,00% | 6 927,90 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 39 917,90 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konojedský potok – zdi v intravilánu obce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 (č.a.502741) Soupis:

SO 01.3a - Kácení zeleně

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:	23. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

| NáPkČlaTdypy stavbKyódcelkem Popis 1- Zemní práce |  | M J | Množství |  | J.cena [CZK] | Ce3na2 c9el9ke0m,00 32 9[C9Z0K,0] 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 32 990,00 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  |  | 32 990,00 |
|  | Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 |  |  | 1,0 |  |  |
| 1 K 112151357 | do 800 mm | KUS | 00 |  | 19 000,00 | 19 000,00 |
| PP | Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/112151357 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Souhrná technická zpráva B. (Tabulka kácení) |  |  |  |  |  |
| VV | "`kmen bude rozřezán a ponechán na pozemku majitele |  |  |  |  |  |
| VV A54 | 1 "č. 01 - pozemek p.č. 14 |  |  | 1,00 |  |  |
| VV B54 | "Celkem: "A54 |  | 0 | 1,00 |  |  |
| 2 K 112201112 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm | KUS | 0 00 | 1,0 | 790,00 | 790,00 |
| PP | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/112201112 |  |  |  |  |  |
| VV A55 | " "1 "samostatný pařez |  |  | 1,00 |  |  |
| VV B55 | "Celkem: "A55 |  | 0 | 1,00 |  |  |
| 3 K 112201117 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm | KUS | 0 00 | 1,0 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| PP | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/112201117 |  |  |  |  |  |
| 4 K 16220140R | Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | KUS | 00 | 1,0 | 7 200,00 | 7 200,00 |

Strana 23 z 58

CC-CZ: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

23. 6. 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konojedský potok – zdi v intravilánu obce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 (č.a.502741) Soupis: SO 01.3b - Náhradní výsadba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 6 074,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 6 074,24 |  | 21,00% | 1 275,59 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 7 349,83 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konojedský potok – zdi v intravilánu obce

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 (č.a.502741) Soupis:

SO 01.3b - Náhradní výsadba

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:	23. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

| NáPkČlaTdypy stavbKyódcelkem Popis |  | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena6 c 0el7ke4m,24 6 0[C7Z4K,]24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ná1k- lZaedmy ní práce | celkem |  |  |  |  |  |  |
| soupisu |  |  |  |  |  |  | 6 074,24 |
| D1 1 K 183101214 | Zemní práce Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na |  |  | 3,0 |  | 120,0 | 6 074,24 |
|  | svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | KUS | 00 |  | 0 |  | 360,00 |
| PP Online PSC 2 K 10321100 PP Online PSC | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101214 zahradní substrát pro výsadbu VL | M3 | 88 | 0,1 | 0 | 840,0 | 157,92 |
|  | zahradní substrát pro výsadbu VL https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10321100 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102115 | KUS | 00 | 3,0 3,0 | 0 | 360,0 720,0 | 1 080,00 |
| 3 K 184102115 PP Online PSC 4 K |  |  |  |  |  |  |  |
| 60582R | Javor mleč, obvod kmene 12cm | KS | 00 |  | 0 |  | 2 160,00 |
| PP | Javor mleč, obvod kmene 12cm |  |  | 3,0 |  | 140,0 |  |
| 5 K 184215132 | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | KUS | 00 |  | 0 |  | 420,00 |
| PP Online PSC 6 K 60591253 PP Online PSC 7 K 605R | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m | KUS | 00 | 9,0 | 0 | 70,0 | 630,00 |
|  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/60591253 Příčky ke kůlům 3 ks/strom | KS | 00 | 9,0 | 0 | 18,0 | 162,00 |
| PP | Příčky ke kůlům 3 ks/strom |  |  |  |  |  |  |
| 8 K 184808324 | Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, strojenými hnojivy v množství 0,50 kg k 1 sazenici Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, strojenými hnojivy v množství | KUS | 00 | 3,0 |  | 2,00 | 6,00 |
| PP | 0,50 kg k 1 sazenici https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184808324 |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m |  |  | 3,0 |  | 85,0 |  |
| 9 K 184813121 |  | KUS | 00 |  | 0 |  | 255,00 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184813121 |  |  |  |  |  |
| 10 K 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 00 | 3,0 | 32,00 | 96,00 |
| PP | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/184911421 |  |  | 0,3 |  |  |
| 11 K 10391100 | kůra mulčovací VL | M3 | 09 |  | 1 480,00 | 457,32 |
| PP | kůra mulčovací VL |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10391100 | M3 |  | 1,0 | 290,00 | 290,00 |
| 12 K 185804311 PP | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 |  | 00 |  |  |  |
| Online PSC VV A56 | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311 " "1 |  |  | 1,000 |  |  |

| StavbaK: oKnoonjeodjesdksýk pýo ptokto –k z–d zi dvi ivntirnatrvailváinláun oub ocbece ObOjebkjet:kt: ObjeSktO:S 0O1 0-1 R -e Rkoenkostnrsutkrcuekcoep oevpneěvnněí nř.ík řm.km2,426,406-20,-527,577 (7č.(ač..5a0.52072471)41S)o Suopiusp:is: SO 01 - Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 (č.a.502741) Soupis: VOVNOrN - rV -e Vdeledjlšeíjšaí oas otasttnaítníá nkálakdlayd (yre (kreoknosntrsutkruckec) e) Místo: |  |
| --- | --- |
| ZaKdSaOva: tel: |  |
| ZhMoítsotvoi:tel: Zadavatel: | CCD-CatZu:m: DaDtuamtu:m: |
| Zhotovitel: | Projektant: IČ:Zpracovate DIČl:: |
| Kód dílu - Popis | IČ: DIČ: |
| Projektant: |  |
| NZápkrlaacdoyva stetla:vby celkem | IČ: DIČ: IČ: DIČ: |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |

23. 6. 2025

23. 6. 2025

Cena celkem [CZK]

143 410,00

42

| PoVzRnáNm2ka- :Příprava staveniště VRN3 - Zařízení staveniště |  | 11 340,00 65 |
| --- | --- | --- |
| Cena bez DPH VRN4 - Inženýrská činnost VRN7 - Provozní vlivy DPH základní | Základ daně 143 410,00 | 790,00 11453 400,04010,00 Sazba daně V8ýš0e00da,0n0ě 21,00% V83ý 0š0 e10 10d6a,,01n0ě0 |
| snížená | 0,00 | 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | 173 526,10 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 143 410,00 |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 1,0 | 8 840,00 | 42 880,00 |
| 1K | P | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | KČ | 00 |  |  | 8 840,00 |
| P |  |  | Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A57 | " "1 |  | 0 0 00 | 1,00 |  |  |
|  | V | B56 | "Celkem: "A57 |  |  | 1,00 | 8 840,00 |  |
| V 2K | P | 012203001 | Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě | KČ |  | 1,0 |  | 8 840,00 |
| P |  |  | Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A58 | " "1 |  | 0 0 | 1,00 |  |  |
|  | V | B57 | "Celkem: "A58 |  |  | 1,00 | 11 |  |
| V 3K |  | 013002000 | Projektové práce | KČ |  | 1,0 |  | 11 340,00 |
| P | P |  | Projektové práce |  | 00 |  | 340,00 |  |
|  | V |  | " ""`pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou a do 10 m od opevnění |  |  |  |  |  |
| V | V |  | "`doplnění havarijního a povodňového plánu |  |  |  |  |  |
| V | V |  | "`zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |  |
| V | V |  | "`dodavatelská dokumentace, kladečské, konstrukční výkresy technologického zařízení |  |  |  |  |  |
| V | V | A59 | 1 |  | 0 | 1,00 |  |  |
| V | V | B58 | "Celkem: "A59 |  |  | 1,00 |  |  |
| V 4K |  | 013254001 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického zaměření stavby | KČ | 0 00 | 1,0 | 13 860,00 | 13 860,00 |

Strana 29 z 58

PČ

Typ

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

V

V

V

V

V

V

V

V

12 K

P

P

A65

B64

034503000

D

13 K

P

VRN4

040001001

A66

B65

043002003

A67

B66

C26

043154000

V

V

- K

P PV VV VV

V

- K

P P VV VV VV VV V VV 8V1K6 K

P 9PK

P PV VV	VVV

VV VV	V

V

10 K

PD

P17 K PV PP V VV

A628

B617

03425600320010

033002000

AA639

AB638

B62

0V3R40N027000

075002001

- P V A64

- V B63

V11 K	034303000

P

V

V

"`2x konec omezení 30 km/h B20b "`2x světelná signalizační zařízení "`2x práce na silnici A15 "`2x provoz řízen světelnými signály A10 "`2x zábrana pro označení uzavírky + výstražná světla Z + VS1 "`35x směřovací deska Z4a "`betonová svodidla 65m po dobu 2 měsíců 1 "Celkem: "A65

Informační tabule na staveništi

Informační tabule na staveništi Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby

Inženýrská činnost Ostatní inženýrská činnost Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) " "1 "Celkem: "A66 Zkoušky a ostatní měření - provedení zkoušek znovuzískané asf. směsi Zkoušky a ostatní měření - provedení zkoušek znovuzískané asf. směsi " "1 "směsný vzorek 1 "dílčí vzorek "Celkem: "A67+B66 Zkoušky hutnicí Zkoušky hutnicí " ""`statická deska "1 "1 "Cellkem:: "A628

OKčoimstpalesttačvneíb aníkcoho srtdrionjaůč onpí očuinšntěojsíctích staveniště	KČ

Očista stavebních strojů opouštějících staveniště

PKořimppolejetančínís atakvooerndinšatčěnín čainninožste Pnoýzrnsákmékas kí tpěoložce:	KČ

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb Pplřnipěonjíe noíp sattařevneín dišletě p nláan iun žBeOnýZrPské sítě plnění opatření dle plánu BOZP " ""`elektrocentrála " "1 1"Celkem: "A69 "Celkem: "A63 ZParboevzopezčneínív slitvavyeniště Z

ZOacbehzrpaenčennáí sptaávsemnišatě IS

Och"ra"n"`nzáa pbáeszmpaečISení staveniště proti vstupu nepovolaných osob

Poz"n`ápmrokvai zko pronlíožocpel:ocení staveniště

Poz1námka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včet"nCěe jlekjiecmh p: ř"eAd6á4ní provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

Dopravní značení na staveništi

Dopravní značení na staveništi

" ""`2x omezení 30km/h B20a

KČ

KČ

KČ

KČ

KČ

KČ

KČ

0

0

0

0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

111,,,00000000

1,000

1,000

1,00

1

500,00

2

200,00

1

600,00

2

400,00

87

6001,900,00

2

800,00

4

600,800

0	000,00

1,000

1,000

1,000	4

600,00

1 500,00

15 400,00

2 200,00

3 200,00

2 400,00

8 190,00

7 600,00

2 800,00

4 600,00

8 000,00

8 000,00

4 600,00

Strana 31 z 58

Stavba:

| SO 02 - Oprava stropní konstrukce (č.a.301 736) Soupis: StavbaS:O 02.1 - Oprava stropní konstrukce KSO: Konojedský potok – zdi v intravilánu obce Objekt: Místo: SO 02 - Oprava stropní konstrukce (č.a.301 736) Soupis: ZadavaSteOl: 02.1 - Oprava stropní konstrukce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: ZaZdhaovtaotveitle: l: | CCD-CatZu:m: Datum: DaPturmoj:ektant: | 23.2 63. 260. 25025 |
| Zhotovitel: | IČ:Zpracovate DIČl:: |  |
| Projektant: | IČ: |  |
| Kód dílu - Popis | DIČ: | Cena celkem [CZK] |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| Náklady stavby celkem | DIČ: | 413 124,95 |
| Po1z-n Zámemkan:í práce | IČ: DIČ: | 31 580,59 |

Konojedský potok – zdi v intravilánu obce Objekt:

SO 02 - Oprava stropní konstrukce (č.a.301 736) Soupis:

| 2- Zakládání |  |  | 21 312,36 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH - Svislé a kompletní konstrukce - Vodorovné konstrukce DPH základní 9- Osntaížtenní ákonstrukce a práce, bourání 9C9e7n -a D so DprPaHva suti a vybouraných hmot | Základ daně 413 124,95 0,00 | v CZK | 49113 145,61024,95 Sazba daně 14V2ýš0e74da,0n0ě Výše daně 21,00% 8663 756,24 15,00%889,20 63 0,00 45929 832,28081, 9 |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 10 291,00 |

Strana 33 z 58

SPČOUTPypIS PRKAódCÍ

StavbaV:V A75

VV BK7o4nojedsk

Ob6jekt: K 10364101

PP SO 02

SoupisO:nliSneO PS0C2 sV:V A71

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

a:	" "34.50 "v tl. 100mm

VV BK7o4nojedský potok –"Czedlikevm in: "tAra75vilánu obce

KK 1o0n3o6j4e1d0s1ký potok –z zedmi inva inptrroavteilráénnnuí oúbpcraevy - ornice

PPSO 02 - Oprava strozepmniínak poron tsetrréunnkí cúpera(včy .-a o.r3ni0ce1 736)

SoupiOnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101

sV:V A71	" "34.50*0.10

VV BS7O0 02.1 - Oprava "sCterlkoepmn: í"Ak7o1nstrukce

Místo:VV C4

VV D4 Zadavatel: Zh7otovitKel:181411121

PP

P TOypnline PSC Kód

Č VV A76

VV B75

N8áklaKd 0y05s7o2u47p0isu celkeosmivo směs travní univerzál

PP

DO1nline PSC

VV A70

VKV B16292251102

PPVV C3

OVnlVineD3PSC

VV A72

VVD2B71

KK 1622171556111111RR

PP

VVPP

VVVA73

VVVB72

VV A78

VKV B1771152112

PP K 211971121

Online PSC

VVPP

VVOnline PSC

VVVA74

VVVB A7379

VKV B5788344197

PPVV C10

POPnlinKe P6S9C311068

VVPPA77

VVOnBli7n6e PSC

VVVC A983

VVVD B882

VV C33

VKV D11841351003

PP K 2832904R

2 OnPlinPe PSC

VV A82

"s "t3r4o.5p0n*0í.1k0onstrukce

3.45*1.8 "Přepočtené koeficientem množství

"Celkem: "C4

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121	Popis

" "34.50 "v tl. 100mm "Celkem: "A76

29

osivo směs travní univerzál

Zhettpms://pnodím pinkryá.urcs.cez/item/CS_URS_2025_01/00572470

O""d C"k3eo4lk.pe5ám0v:k "yA7a0 prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

O3dk4o.5pá*0vk.0y 1a5 p "roPkřoeppáovčktyeneézakpoaežfeicniéenstreomjně m v nhožrnsitnvěí třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 htt"pCs:e//plkoedmmin:k "yC.ur3s.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102

" "43.76-7.5-3.75-18.75 "CZealkkemlá: d"Aá7n2í

VVoýdpolrňovknaém peřneivmeímstědnoí rvýhk opdkvuo/dsňypovaancinícyh z žheobrenrin nye tbř.o 1tražtiv4o ndaů sbkelzádzkhutvnčě.n uí,lo sžeúnpíra(vpouplaptokvur)chdule vpýlpaltněé lekgaismlaetnivivyem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm

VoVdýoprloň vknaém peřneimveísmtě dnoí vrýkho opdkvuo/sdyňpoavnaicníychz žheobrneirn nye tbř.o 1 traažtiv4o ndaů sbkeláz dzkhuutvnčě. nuíl,o sžeúnpíra(pvopulaptokvur)c dhlue vpýlaptlnéě lkeagmiselantiveym hrubým drceným frakce 8 " "a"ž`o1d6 kmompávky

13" ."7"6`v0iz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2

"C"`eolkbesmyp: d"Are7n3ážních trubek

U5lo4ž.0e*n0.í2 s*y0.p1a2n5iny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s h"rCubelýkmem u: r"oAv7n8áním a uzavřením povrchu násypu z horni

UlZožříezneí snyíp oanpinláy šdtoě znhíu vtnýěpnlýnchě nzásgyepůotperoxtsiilineiceo,d dváolndicňe oav leaticštíěchs ržoezpbroesrtřneneíbmo sytprantiivnyodveů v vrstrvýázche, snehrbuobý zmá uřreovznuánsíem sa tuěznaavřmeniím posvvrcishluý nmási ynpeu bz ohošrnikinm nýesmoiudoržsnkýcloh nsuypkpýřcehs m 1im:2o apkřtiivrnoí zvóninuuté ší

httZpřsí:z//epondí moipnlkáyš.utěrsn.cí zv/iýtepmln/Cě Sz_UgeRoSt_e2x0t2il5ie_0o1d/1v7o1d1ň5o21v1a2cích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes " "1":`2v pizři Vrozzovrinouvtýé špířícčen oýp řláešzt-ě2ní- d Do .2,.52 m

"`hšttpěsr:k//pooddrmťinpkoy.durss.ckzl/aitedmb/oCuS_kUoRmS_u2n02ik5_a0c1e/211971121

1."1 "4"+`v1iz.4 V3z+o2r.o0v1ý+2p.ř2íč6n+ý3.ř1e0z+-23.-7 D1.+23.2.23

"C5e4l.k0e*m0.:4 "0A "7g4eotexílie

št5ě4r.k0o*0d.r4ť0 fr"faoklicee 0/63

št"ěCrkeoldkreť mfra: k"cAe7 09/6+3B78 httgpse:/o/ptoedmxitnilkiye.urns.eczt/kiteamn/CáS_sUeRpSa_2r0a2č5_n0í1,/5o83c4h41r9a7nná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

" "g1e.o1te4x+ti1lie.4 n3e+tk2a.0ná1+se2p.2ar6a+č3ní.,1 o0c+h3ra.7n1ná+,3 fi.l2tr3ační, drenážní PP 300g/m2

"Chtetplsk:e//pmod: m"iAnk7y7.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311068

16" ."8584*.10.*80."4P0řepočtené koeficientem množství

"C"Celeklekmem: ": C"A983

R2o1z.6p*r1o.s0t2ře"nPířeapoučrtoevnnéá knoíe oficrnieinctemv rmonvoinžěstvníebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vr"sCtevlykedmo: 2"C0303 mm

RozpfórolisetřePníE a sueropvnaárnaíč onrníicčei vo rcohvirnaěn nneábo tlve2 s,0vamhum sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https:f/ó/plioed PmEinksye.uprsa.rcazč/itneím č/Ci oSc_hUrRaSn_n2á02tl5_20,01m/18m1351003

" "54.0*0.40

| T | 0 0 | 6,21 | 0 | 310,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,4 |  |  |
|  | 50 | 3,4 |  |  |
|  | 50 10 | 6,2Datum: |  |  |
|  | 10 | 34,5Projektant: |  |  |
| M2 | 00 | Zpracovatel: 3,50 |  |  |
| MJ | Množství |  | J.cena | [CZK] |
|  | 0 | 34,50 |  |  |
| KG | 0 | 0,51 | 0 | 68,0 |
|  | 8 |  |  |  |
| M3 | 600 | 133,47,50 34,50 0,5 | 0 | 140,0 |
|  | 18 | 0,5 |  |  |
|  | 18 | 13,76 |  |  |
|  | 0 | 13,76 |  |  |
| MM33 | 0 60 | 131,,735 | 01 | 20802,000,0 |
|  |  | 13,76 |  |  |
|  | 0 | 13,76 |  |  |
|  | 0 | 16,81,3 |  | 45,0 |
| M3 | 8050 | 1,3 | 0 |  |
|  | 50 | 43,2 |  | 32,0 |
| M2 | 00 |  | 0 |  |

34,50

34,50

T

M2

M2

M2

0

00

840

0

32

0

0

40

40

0022

32

16,88

162.818.60

302.13.60

43,20

22,0

16,88

16,88

302.318.60

302,318,60

342,25,03 22,03 22,0

21,60

0

1

925,1

23. 6.2025

120,

75

Cena celkem

[CZK]

413 124,3955,22

31 580,59

1 926,40

21 312,36

16 51112 0,70,00
0

759,60

1

382,4

0

280,0

21,0

52,0

9,00

8 507,52

462,

67

1 794,00 198, 29

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ |  | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | B81 | "Celkem: "A82 |  |  | 21,60 |  |  |
| V | V | C27 | 21.6*1.02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2 | 22,03 |  |  |
|  | V | D13 | "Celkem: "C27 |  |  | 22,03 |  |  |
| V 13 K |  | 21275111R | Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 50 | M | 2 | 108,000 0 | 160,0 | 17 280,00 |
| P | P |  | Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 50 |  |  |  |  |  |
|  | V |  | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |
| V | V | A80 | 54.0*2 "dvě trubky vedle sebe |  | 0 0 | 108,00 |  |  |
| V V 14 | V | B79 | "Celkem: "A80 |  |  | 108,00 |  |  |
|  | K | 21279232R | Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 (montáž + dodávka) | M |  | 9,800 | 90,00 | 882,00 |
| P | P |  | Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí PEHD DN 100 (montáž + dodávka) |  |  |  |  |  |
|  | V |  | " ""`odvodnění ve stávající zdi |  |  |  |  |  |
| V | V | A81 | 0.7*7*2 |  | 00 00 | 9,8 |  |  |
| V V | V | B80 | "Celkem: "A81 |  |  | 9,8 |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, |  |  | 12,48 |  | 91 145,60 |
| 15 K |  | 321311116 | jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr | M3 | 0 |  | 4 170,00 | 52 041,60 |
| P | P |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321311116 |  |  |  |  |  |
| V | V |  | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 D.2.2 |  |  |  |  |  |
|  | V |  | "`dozdění stávající zdi - 200mm |  |  |  |  |  |
| V | V | A84 | (0.2*0.6*52.0)*2 |  | 0 | 12,48 |  |  |
| V | V | B83 | "Celkem: "A84 |  |  | 12,48 |  |  |
| V 16 K |  | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, | M2 | 0 | 41,60 | 810,0 | 33 696,00 |
|  |  |  | spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, |  |  |  |  |  |
| P | P |  | jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321351010 |  |  |  |  |  |
| V | V |  | " ""`bednění dozdění stávající zdi |  |  |  |  |  |
|  | V | A85 | (0.2*52.0)*2*2 |  | 0 | 41,60 |  |  |
| V V 17 | V | B84 | "Celkem: "A85 |  |  | 41,60 |  |  |
|  | K | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, | M2 | 0 | 41,60 | 130,0 | 5 408,00 |
|  |  |  | spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných |  | 0 | 0 |  |  |
| P | P |  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321352010 |  |  |  |  |  |
| V | V |  | " ""`bednění dozdění stávající zdi |  |  |  |  |  |
|  | V | A86 | (0.2*52.0)*2*2 |  | 0 0 | 41,60 |  |  |
| V V | V | B85 | "Celkem: "A86 |  |  | 41,60 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 142 074,00 |
| 18 K |  | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | 0 | 64,80 0 | 130,0 | 8 424,00 |
|  | P |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/411354313 |  |  |  |  |  |
| V | V |  | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |
|  | V | A87 | 64.80 |  | 0 0 | 64,80 |  |  |
| V V | V | B86 | "Celkem: "A87 |  |  | 64,80 |  |  |

P Č

1

9

Typ Kód

K 411354314 PP Online PSC VV

VV A88

VV B87

K 421321128 PP Online PSC VV VV

VV A89

VV B88

K 421351131

PP

Online PSC

VV

VV A90

VV B89

K 421351231

PP

Online PSC

K 421361411 PP Online PSC VV VV

VV A91

VV B90

K 985131111 PP Online PSC VV

VV A92

VV B91

D9

K 966021112

PP

Online PSC

VV

VV

VV A93

VV B92

K 977151122

Popis

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314

" ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2

64.80

"Celkem: "A88

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421321128

" ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 "`beton C 30/37 XF4 54.0*2*0.2

"Celkem: "A89

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421351131

" ""`bednění stropní desky

10.80*2 "Celkem: "A90

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421351231

Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí do 4 kg/m2

Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí do 4 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/421361411

" ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2

"`KARI síť 8/100 54.0*2.0*7.90/1000*1.15 "vč. distančních prvků

"Celkem: "A91

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 " ""`tlak 200 barů ze vzdálenosti maximálně 50 mm 52.0*0.5*2

"Celkem: "A92

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112

" ""`viz Vzorový příčný řez-2 D.2.2 "`přezdění stávající zdi - odbourání kamene na výšku 200mm (0.2*0.6*52.0)*2 "kámen bude odvezen na skládku

"Celkem: "A93

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

MJ

M2

M3

M2

M2

M2

M3

00

Množství

64,8

J.cena [CZK]

45,0

Cena celkem [CZK]

2 916,00

00

00

00

0

0

00

0

0

00

81

81

00

80

64,8

64,8

21,6

020,00

86 832,00

| 21,60 21,60 21,6 | 555,00 | 11 988,00 |
| --- | --- | --- |
| 21,60 21,60 21,6 | 80,0 |  |
| 0 |  | 1 728,00 |
| 0,98 | 26 000,00 | 25 506,00 |

0,9

0,9

52,0

52,00

52,00

12,4

12,48

12,48

8,40

90,0

4 680,00

090,00

2

850,00

63 889,20

38 563,20

23 940,00

| PČ | Kód | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do |  |  |  |  |  |
| P |  | 130 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/977151122 |  |  |  |  |  |
| V |  | " ""`vrt do stávající zdi pro uložení trub PEHD DN 100 |  |  |  |  |  |
| VV | A94 | 0.6*7*2 |  |  | 8,40 |  |  |
| VV | B93 | "Celkem: "A94 |  | 0 | 8,40 |  |  |
| V 27 K | 98541111R | Beztlakové zalití prostupů expanzní cem. zálivkou s redukcí smrštění | M3 | 0 | 0,063 | 22 000,00 | 1 386,00 |
| P |  | Beztlakové zalití prostupů expanzní cem. zálivkou s redukcí smrštění |  |  |  |  |  |
| PV |  | " ""`vrtané odvodnění zdi |  |  |  |  |  |
| VV | A95 | ((PI*0.60*(0.07*0.07-0.05*0.05)))*7*2 "např. SikaGrout |  |  | 0,06 |  |  |
| VV V | B94 | "Celkem: "A95 |  | 3 | 0,06 |  |  |
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  | 3 |  |  | 52 832,20 |
|  |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné |  |  | 36,43 |  |  |
| 28 K | 997321511.B | legislativy - beton | T | 6 |  | 1 450,00 | 52 832,20 |
| P |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton |  |  |  |  |  |
| PV | A96 | " "36.436 |  |  | 36,43 |  |  |
| VV V | B95 | "Celkem: "A96 |  | 6 | 36,43 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  | 6 |  |  | 10 291,00 |
|  |  | Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní |  |  | 51,45 |  |  |
| 29 K | 998214111 | vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m | T | 5 |  | 200,00 | 10 291,00 |
| P P |  | Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998214111 |  |  |  |  |  |

Strana 38 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

StavbaSK:oOKn 0oo2nje od-j seOkdpýsr kapývo apto osktt or–ok p z–dn iíz vkd oiinvnt srintartvuriaklávcnieláu (n čou.ba oc.3eb0 cO1eb 7Oj3ebk6jt)e: kSto:upis:

SSOOS 0O022 0.-22 O -- p OOrapbvrnaao vsavtr aso tpcronhpío nkdoí nnkísoktnrusutkrcuekc(eč.(ač..3a0.310713 763) 6S)o Suopuisp:is:

SOSO02 0.22.-2 O - bOnbonvoav cah cohdondíknuíku

MKísStoO::

Místíost:o:

ZaZdaadvaavtaetl:e Zl:hotovitel:

Zhotovitel:

KóPdrodíjleuk -taPnotp:is

NZápkrlaacdoyva stetla:vby celkem

CCD-CatZu:m:

DaDtuamtu:m:

Projektant: IČ:Zpracovate DIČl:: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ:

23. 6. 2025

23. 6. 2025

Cena celkem [CZK]

230 801,66

| 5- Komunikace pozemní | 34 309,21 |
| --- | --- |
| 9C-e OnastbaetzníD kPoHnstrukce a práce, bourání | 40 363,50 230 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 80110,626 300,00 Základ daně Sazba daně 102 300,00 |
| 9D9PH8 z-á Pklřaedsnuí n hmot 998 - Přesun hmot | 230 801,66 21,00% 48 468,3 0,00 15,00% 1 1780,,9050 |
| Cena s DPH | 279 v CZK 270,01 |

| P Typ Kód Č | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 230 801,66 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 52 650,00 |
|  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na |  | 75,0 | 52,0 |  |
| 1 K 113107163 | skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p | M2 | 00 | 0 | 3 900,00 |
|  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo |  |  |  |  |
| PP | s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107163 |  |  |  |  |
| VV | " ""`odstranění stávajícího chodníku |  |  |  |  |
| VV A97 | 50.0*1.5 "šd v tl. cca 250mm |  | 75,00 |  |  |
| VV B96 | "Celkem: "A97 |  | 0 75,00 |  |  |
|  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na |  | 0 | 45,0 |  |
| 2 K 113107182 | skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p | M2 | 150,000 | 0 | 6 750,00 |
|  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s |  |  |  |  |
| PP | naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107182 |  |  |  |  |
| VV | " ""`odstranění stávajícího chodníku |  |  |  |  |
| VV A98 | 50.0*1.5 "vrstva živičná tl. 100mm |  | 75,00 |  |  |
| VV B97 | 50.0*1.5 "vrstva z recyklátu cca tl. 50mm |  | 0 75,00 |  |  |
| VV C5 | "Celkem: "A98+B97 |  | 0 150,00 |  |  |
| 3 K 119002R | Zřízení, pronájem a odstranění dočasné lávky 4,0x1,0m pro pěší po dobu stavby (3měsíce) | KUS | 0 2,000 | 21 000,00 | 42 000,00 |
| PP | Zřízení, pronájem a odstranění dočasné lávky 4,0x1,0m pro pěší po dobu stavby (3měsíce) |  |  |  |  |
| D5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 34 309,21 |
|  | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo |  | 57,0 | 25,0 |  |
| 4 K 561121111 | vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promís | M2 | 00 | 0 | 1 425,00 |
|  | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s |  |  |  |  |
| PP | rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/561121111 |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |
| VV | "`komunikace pro pěší |  |  |  |  |
| VV A99 | 57.0 |  | 57,00 |  |  |
| VV B98 | "Celkem: "A99 |  | 0 57,00 |  |  |
|  | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo |  | 0 18,0 | 28,0 |  |
| 5 K 561121112 | vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promís Strana 40 z 58 | M2 | 00 | 0 | 504,00 |

Strana 41 z 58

| P Č | Typ Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena | [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/561121112 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | "`komunikace pro pěší - v místě vjezdu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A100 | 18.0 |  |  | 18,00 |  |  |  |
|  | VV B99 | "Celkem: "A100 |  | 0 | 18,00 |  |  |  |
| 6 | K 58331200 | štěrkopísek netříděný | T | 0 | 3,281 |  | 210,0 | 689,01 |
|  | PP | štěrkopísek netříděný |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/58331200 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | "`komunikace pro pěší |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A104 | 57.0*0.15 |  |  | 8,5 |  |  |  |
|  | VV | "`komunikace pro pěší - v místě vjezdu |  | 50 |  |  |  |  |
|  | VV B103 | 18.0*0.20 |  |  | 3,6 |  |  |  |
|  | VV C34 | "Celkem: "A104+B103 |  | 00 | 12,15 |  |  |  |
|  | VV D9 | 12.15*0.27 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | 3,2 |  |  |  |
|  | VV E9 | "Celkem: "D9 |  | 81 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. |  | 81 | 75,0 |  | 46,0 | 3 |
| 7 | K 564910511 | 50 mm | M2 | 00 |  | 0 |  | 450,0 |
|  | PP | Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/564910511 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | "`komunikace pro pěší |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A101 | 50.0*1.50 |  |  | 75,00 |  |  |  |
|  | VV B100 | "Celkem: "A101 |  | 0 | 75,00 |  |  |  |
| 8 | K 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 0 | 75,0 |  | 4,00 | 300,00 |
|  | PP | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 |  | 00 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573231106 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | "`komunikace pro pěší |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A102 | 50.0*1.50 |  |  | 75,00 |  |  |  |
|  | VV B101 | "Celkem: "A102 |  | 0 | 75,00 |  |  |  |
|  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v |  | 0 | 75,0 |  | 270,0 |  |
| 9 | K 577144111 | pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 m | M2 | 00 |  | 0 |  | 20 250,00 |
|  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | 11+), po zhutnění tl. 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/577144111 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | "`komunikace pro pěší |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A103 | 50.0*1.50 |  |  | 75,00 |  |  |  |
|  | VV B102 | "Celkem: "A103 |  | 0 | 75,00 |  |  |  |
| 1 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého |  | 0 | 11,0 |  | 230,0 | 2 |
| 0 | K 596211263 | nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hu | M2 | 00 |  | 0 |  | 530,0 |
|  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s |  |  |  |  |  | 0 |
|  | PP | vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/596211263 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV A106 | " "5.0+6.0 "varovný pás |  |  | 11,00 |  |  |  |
|  | VV B105 | "Celkem: "A106 |  | 0 | 11,00 |  |  |  |
| 1 | K 59245226 | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná | M2 | 0 | 11,2 |  | 460,0 | 5 |
| 1 | PP | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná |  | 20 |  | 0 |  | 161,2 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/59245226 Strana 42 z 58 |  |  |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | M J | Množství | J.cena | [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV A105 | " "5.0+6.0 |  | 11,00 |  |  |  |
| VV B104 | "Celkem: "A105 |  | 11,00 |  |  |  |
| VV C35 | 11*1.02 "Přepočtené koeficientem množství | 0 | 11,22 |  |  |  |
| VV D10 | "Celkem: "C35 | 0 | 11,22 |  |  |  |
| D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 |  |  |  | 40 363,50 |
| 12 K 915211112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | M0 | 48,00 |  | 36,00 | 1 728,00 |
| PP | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/915211112 |  |  |  |  |  |
|  | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, |  | 48,00 |  |  |  |
| 13 K 915611111 | vodicí proužky | M0 |  |  | 4,00 | 192,00 |
| PP | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/915611111 |  |  |  |  |  |
|  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou |  | 46,00 |  | 230,0 |  |
| 14 K 91613121R | stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be | M0 |  | 0 |  | 10 580,00 |
|  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z |  |  |  |  |  |
| PP | betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25nXF3 |  |  |  |  |  |
| VV A111 | " "35.0 "obruba 1000x150x250 |  | 35,00 |  |  |  |
| VV B110 | 11.0 "obruba 1000x150x150 | 0 | 11,00 |  |  |  |
| VV C40 | "Celkem: "A111+B110 | 0 | 46,00 |  |  |  |
| 15 K 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | M0 | 35,35 |  | 140,0 | 4 949,00 |
| PP | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | 0 |  | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/59217031 |  |  |  |  |  |
| VV A109 | " "35.0 |  | 35,00 |  |  |  |
| VV B108 | "Celkem: "A109 | 0 | 35,00 |  |  |  |
| VV C38 | 35*1.01 "Přepočtené koeficientem množství | 0 | 35,35 |  |  |  |
| VV D17 | "Celkem: "C38 | 0 | 35,35 |  |  |  |
| 16 K 59217032 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | M0 | 11,11 |  | 120,0 | 1 333,20 |
| PP | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | 0 |  | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/59217032 |  |  |  |  |  |
| VV A110 | " "11.0 |  | 11,00 |  |  |  |
| VV B109 | "Celkem: "A110 | 0 | 11,00 |  |  |  |
| VV C39 | 11*1.01 "Přepočtené koeficientem množství | 0 | 11,11 |  |  |  |
| VV D20 | "Celkem: "C39 | 0 | 11,11 |  |  |  |
|  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou | 0 | 11,00 |  | 230,0 |  |
| 17 K 91623121R | maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z | M0 |  | 0 |  | 2 530,00 |
|  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z |  |  |  |  |  |
| PP | betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25nXF3 |  |  |  |  |  |
| VV A112 | " "11.0 "obruba 1000x100x250 |  | 11,00 |  |  |  |
| VV B111 | "Celkem: "A112 | 0 | 11,00 |  |  |  |
| 18 K 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | M0 | 11,11 |  | 110,0 | 1 222,10 |
| PP | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | 0 |  | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/59217017 |  |  |  |  |  |
| VV A108 | " "11.0 |  | 11,00 |  |  |  |
| VV B107 | "Celkem: "A108 | 0 | 11,00 |  |  |  |
| VV C37 | 11*1.01 "Přepočtené koeficientem množství | 0 | 11,11 |  |  |  |
| VV D16 | "Celkem: "C37 | 0 | 11,11 |  |  |  |
|  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s | 0 | 42,00 |  | 125,0 |  |
| 19 K 91633111R PP | Osabzeončí nzíahorapděnríohou ozbrbubentíokunube ptornoosvtééhohos ltořž.e Cm t1l. 6o/d2 500 XdoF 1000 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C | M0 |  | 0 |  | 5 250,00 |
| 16/20 XF0 Strana 43 z 58 |  |  |  |  |  |  |

Strana 44 z 58

| PČ Typ Kód | Popis | M J | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV A113 | " "42.0 "obruba 50x250x1000 |  | 42,00 |  |  |
| VV B112 | "Celkem: "A113 |  | 42,00 |  |  |
| 20 K 59217001 | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | M0 | 42,42 | 60,0 | 2 545,20 |
| PP | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | 0 |  | 0 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/59217001 |  |  |  |  |
| VV A107 | " "42.0 |  | 42,00 |  |  |
| VV B106 | "Celkem: "A107 | 0 | 42,00 |  |  |
| VV C36 | 42*1.01 "Přepočtené koeficientem množství | 0 | 42,42 |  |  |
| VV D12 | "Celkem: "C36 | 0 | 42,42 |  |  |
| 21 K 919112222 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm | 0 M0 | 46,00 | 45,0 0 | 2 070,00 |
| PP | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm | 0 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919112222 |  |  |  |  |
| VV A114 | " "46.0 "podél obrub |  | 46,00 |  |  |
| VV B113 | "Celkem: "A114 | 0 | 46,00 |  |  |
|  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního | 0 | 46,00 | 44,0 |  |
| 22 K 919122122 | nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1 | M0 |  | 0 | 2 024,00 |
|  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod |  |  |  |  |
| PP | zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919122122 |  |  |  |  |
| VV A115 | " "46.0 "podél obrub |  | 46,00 |  |  |
| VV B114 | "Celkem: "A115 | 0 | 46,00 |  |  |
|  | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou | 0 | 54,00 | 62,0 |  |
| 23 K 919732211 | asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d | M0 |  | 0 | 3 348,00 |
|  | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem |  |  |  |  |
| PP | vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919732211 |  |  |  |  |
| VV A116 | " "48.0+3.0+3.0 |  | 54,00 |  |  |
| VV B115 | "Celkem: "A116 | 0 | 54,00 |  |  |
| 24 K 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | M0 | 54,00 | 48,0 | 2 592,00 |
| PP | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | 0 |  | 0 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/919735111 |  |  |  |  |
| VV A117 | " "48.0+3.0+3.0 |  | 54,00 |  |  |
| VV B116 | "Celkem: "A117 | 0 | 54,00 |  |  |
| D 997 | Doprava suti a vybouraných hmot | 0 |  |  | 102 300,00 |
| 25 K 997221551.K | Vodorovná doprava suti vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - kamenivo | T0 | 33,00 | 1 | 42 900,00 |
| PP | Vodorovná doprava suti vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - kamenivo | 0 |  | 300,00 |  |
| VV A118 | " "33.0 "drcené kamenivo |  | 33,00 |  |  |
| VV B117 | "Celkem: "A118 | 0 | 33,00 |  |  |
| 26 K 997221561.A | Vodorovná doprava suti vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - asfalt | T0 | 33,00 | 1 | 59 400,00 |
| PP | Vodorovná doprava suti vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - asfalt | 0 |  | 800,00 |  |
| VV A119 | " "33.0 "živičné |  | 33,00 |  |  |
| VV B118 | "Celkem: "A119 | 0 | 33,00 |  |  |
| D 998 | Přesun hmot | 0 |  |  | 1 178,95 |
|  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní |  | 25,08 | 47,0 |  |
| 27 K 998225111 | vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | T4 |  | 0 | 1 178,95 |
|  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky |  |  |  |  |
| PP | objektu |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998225111 Strana 45 z 58 |  |  |  |  |

Strana 46 z 58

CCD-CatZu:m:

Datum: DaPturmoje: ktant: IČ:Zpracovate DIČl:: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ:

23.2 63. 260. 25025

Cena celkem [CZK]

154 488,90

1

| 3- Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH - Vodorovné konstrukce - Komunikace pozemní DPH základní 8- Vesndíeženní átrubní dálková a přípojná 9C-e OnsatastnDí PkHonstrukce a práce, bourání | Základ daně 154 488,90 0,00 | v CZK | 11514715,00 622,94688,90 Sazba daně 64 032,25 Výše daně 21,00% 3128 442,67 15,00%876,00 18 0,00 15846 088,89231,57 |
| - - Doprava suti a vybouraných hmot - - Přesun hmot |  |  | 2 937,74 101,57 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konojedský potok – zdi v intravilánu obce Objekt:

SO 02 - Oprava stropní konstrukce (č.a.301 736) Soupis: StavbaS:O 02.3 - Stavební konstrukce v řešeném úseku KSO: Konojedský potok – zdi v intravilánu obce Objekt:

Místo: SO 02 - Oprava stropní konstrukce (č.a.301 736) Soupis: ZadavaSteOl: 02.3 - Stavební konstrukce v řešeném úseku

Místo:

ZaZdhaovtaotveitle: l: Zhotovitel:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

Po2z-n Zámakklaá:dání

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272515

VV	" ""`obnova oplocení na pozemku p.p.č.19	Strana 48 z 58

|  |  |  |  |  |  | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] |  |  | [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 154 488,90 |
| D2 | Zakládání |  |  |  |  | 1 114,56 |
| 1 K 272313611 | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | M3 |  | 0,2 | 2 200,00 | 528,00 |
| PP | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 |  | 40 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/272313611 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`obnova oplocení na pozemku p.p.č.19 |  |  |  |  |  |
| VV | "`podezdívka plotu v délce 1,0m |  |  |  |  |  |
| VV A120 | 0.8*0.3*1.0 |  |  | 0,24 |  |  |
| VV B119 | "Celkem: "A120 |  | 0 | 0,24 |  |  |
| 2 K 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | M2 | 0 | 2,0 | 230,0 | 478,40 |
| PP | Bednění základů pasů rovné zřízení |  | 80 | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/274351121 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`bednění podezdívky plotu |  |  |  |  |  |
| VV A121 | (0.3*0.8*2)+(1.0*0.8*2) |  |  | 2,08 |  |  |
| VV B120 | "Celkem: "A121 |  | 0 | 2,08 |  |  |
| 3 K 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | M2 | 0 | 2,0 | 52,0 | 108,16 |
| PP | Bednění základů pasů rovné odstranění |  | 80 | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122 |  |  |  |  |  |
| D3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1 715,00 |
| 4 K 348181110 | Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m | M |  | 2,5 | 72,0 | 180,00 |
| PP | Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m |  | 00 | 0 |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/348181110 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`osazení původního plotového pole na pozemek p.p.č. 19 |  |  |  |  |  |
| VV A122 | 2.5 |  |  | 2,50 |  |  |
| VV B121 | "Celkem: "A122 |  | 0 | 2,50 |  |  |
|  | Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo |  | 0 | 1,0 | 505,0 |  |
| 5 K 348272515 | štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm | M | 00 | 0 |  | 505,00 |

PP	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních,

Strana 49 z 58

PČ Typ Kód

VV A123

VV B122

K 348273111

PP

Online PSC VV

VV A124

VV B123

D4

K 423321128 PP Online PSC VV VV VV A125 VV B124

K 423351111 PP Online PSC VV

VV A126

VV B125

K 423351211

PP

Online PSC

K 423352111 PP Online PSC VV

VV A127

VV B126

K 423352211 PP Online PSC

K 423353111 PP Online PSC VV

VV A128

VV B127

K 423353211

PP

Online PSC

K 423361216

PP

Popis

"1C.0elkem: "A123

Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže s hladkým povrchem, rozměr

Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže s hladkým povrchem, rozměru 400 x 400 mm z tvarovek hladkých (190 x 190 x 390 mm) přírodních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348273111

" ""`obnova oplocení na pozemku p.p.č.19

1.0 "1 sloupek výšky 1m

"Celkem: "A124

Vodorovné konstrukce

Mostní železobetonové nosné konstrukce trámové trámové, z betonu C 30/37 Mostní železobetonové nosné konstrukce trámové trámové, z betonu C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423321128

" ""`viz Výkres výztuže - překlad D.6.2 "`překlad z betonu C 30/37 XF4

(0.95*0.3*2.15)+(0.3*0.3*2.15)

"Celkem: "A125

Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu spodní zřízení Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu spodní zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423351111

" ""`bednění překladu

1.290

"Celkem: "A126

Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu spodní odstranění

Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu spodní odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423351211

Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků konstantní výšky zřízení

Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků konstantní výšky zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423352111

" ""`bednění překladu

2.050

"Celkem: "A127

Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků konstantní výšky odstranění

Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků konstantní výšky odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423352211

Bednění trámové a komorové konstrukce čel koncových rovných zřízení

Bednění trámové a komorové konstrukce čel koncových rovných zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423353111

" ""`bednění překladu

0.650+1.400 "Celkem: "A128 Bednění trámové a komorové konstrukce čel koncových rovných odstranění

Bednění trámové a komorové konstrukce čel koncových rovných odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/423353211

Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 trámové konstrukce

Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 tráSmtroavné ako5n0stzru 5kc8e

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,00

1,00

1,0

0

00

1,00

1,00

M3

06

0,8

1

030,00

4

160,00

1

030,0

0

11 622,96

3 352,96

|  |  | 0,80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0,80 |  |  |  |
| M2 | 6 | 1,2 |  | 650,0 | 838, |
|  | 90 | 1,29 | 0 |  | 50 |
|  | 0 | 1,29 |  |  |  |
| M2 | 0 | 1,2 |  | 230,0 | 296, |
|  | 90 |  | 0 |  | 70 |
| M2 |  | 2,0 |  | 780,0 | 1 |
|  | 50 | 2,05 | 0 |  | 599,0 |
|  | 0 | 2,05 |  |  |  |
| M2 | 0 | 2,0 |  | 125,0 | 256, |
|  | 50 |  | 0 |  | 25 |
| M2 |  | 2,0 |  | 930,0 | 1 |
|  | 50 | 2,05 | 0 |  | 906,5 |
|  | 0 | 2,05 |  |  |  |
| M2 | 0 | 2,0 |  | 145,0 | 297, |
|  | 50 |  | 0 |  | 25 |
| T | 91 | 0,0 |  | 33 800,00 | 3 075,8 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena | [CZK] | Cen | a celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | " ""`viz. Výkres výztuže - překlad D.6.2 |  |  |  |  |  |  |
| VV A129 | (20.00+25.90+14.60+6.60+18.25+5.70)/1000 |  | 0,09 |  |  |  |  |
| VV B128 | "Celkem: "A129 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |
| D5 | Komunikace pozemní | 1 |  |  |  |  | 64 |
| 15 K 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | M2 0 | 22,50 | 0 | 155,0 | 032,25 | 3 487,50 |
| PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/564851011 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| VV A130 | 30.0*0.75 |  | 22,50 |  |  |  |  |
| VV B129 | "Celkem: "A130 | 0 | 22,50 |  |  |  |  |
|  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a | 0 | 133,00 |  | 210,0 |  |  |
| 16 K 565145111 | zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | M2 0 |  | 0 |  |  | 27 930,00 |
|  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 |  |  |  |  |  |  |
| PP | m, po zhutnění tl. 60 mm |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/565145111 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| VV A131 | 47.50*2.8 |  | 133,00 |  |  |  |  |
| VV B130 | "Celkem: "A131 | 0 | 133,00 |  |  |  |  |
|  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 | 0 | 22,50 |  | 455,0 |  |  |
| 17 K 567142115 | (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm | M2 0 |  | 0 |  |  | 10 237,50 |
| PP | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/567142115 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| VV A132 | 30.0*0.75 |  | 22,50 |  |  |  |  |
| VV B131 | "Celkem: "A132 | 0 | 22,50 |  |  |  |  |
| 18 K 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | M2 0 | 133,00 |  | 13,0 |  | 1 729,00 |
| PP | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573111111 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| VV A133 | 47.50*2.8 |  | 133,00 |  |  |  |  |
| VV B132 | "Celkem: "A133 | 0 | 133,00 |  |  |  |  |
| 19 K 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | M2 0 | 109,25 |  | 4,00 |  | 437,00 |
| PP | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | 0 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/573231106 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| VV A134 | 47.50*2.3 |  | 109,25 |  |  |  |  |
| VV B133 | "Celkem: "A134 | 0 | 109,25 |  |  |  |  |
|  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v | 0 | 109,25 |  | 185,0 |  |  |
| 20 K 577134111 | pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 m | M2 0 |  | 0 |  |  | 20 211,25 |
|  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO |  |  |  |  |  |  |
| PP | 11+), po zhutnění tl. 40 mm |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/577134111 |  |  |  |  |  |  |
| VV | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| VV A135 | 47.50*2.3 |  | 109,25 |  |  |  |  |
| VV B134 | "Celkem: "A135 | 0 | 109,25 |  |  |  |  |
| D8 | Vedení trubní dálková a přípojná | 0 |  |  |  |  | 18 |
| 21 K 899401112 | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových | KUS | 4,000 |  | 960,0 | 876,00 | 3 840,00 |
| PP | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových |  |  | 0 |  |  |  |
| Strana 51 z 58 |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 52 z 58

| PČ |  | Kód | Popis | M |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  | J |  |  |  |  | [CZK] |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899401112 |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | " ""`do osazených poklopů bude vyveden signalizační vodič |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A136 | 2*2 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| V | V | B135 | "Celkem: "A136 |  | 0 | 4,00 |  |  |  |
| V 22 K |  | 17500000000 | POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA | KUS | 0 | 4,00 | 1 |  | 7 200,00 |
|  | P | 3 | POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. VODA |  | 0 |  | 800,00 |  |  |
| P 23 | K | 34810000000 | PODKLAD. DESKA | KUS |  | 4,00 | 1 |  | 4 800,00 |
|  | P | 1 | PODKLAD. DESKA |  | 0 |  | 200,00 |  |  |
| P 24 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | M |  | 92,00 |  | 33,0 | 3 036,00 |
|  | P |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm |  | 0 |  | 0 |  |  |
| P | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899721111 |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | " ""`viz Vzorový příčný řez-2 - D.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A137 | 2*46.0 "vč. kontroly průchodnosti vedení |  |  | 92,00 |  |  |  |
| V V | V | B136 | "Celkem: "A137 |  | 0 | 92,00 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 |  |  |  | 54 088,82 |
| 25 | K | 91111112R | Výroba, montáž a dodávka dvoumadlového ocelového zábradlí zabetonovaného | M |  | 9,00 | 3 |  | 34 200,00 |
|  | P |  | Výroba, montáž a dodávka dvoumadlového ocelového zábradlí zabetonovaného |  | 0 |  | 800,00 |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: Povrchové úpravy zábradlí: Svařování bude provedeno koutovým svarem výšky 5 mm. Ocel S 235 Antikorozní ochrana |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ocelových prvků zábradlí: životnost konstrukce 20 let životnost ochranného povlaku V stupeň korozní agresivity C4 + K8 ochranný povlak IIIE |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | prům. tl. 85 µm doplněný nátěrem dle IIIB - chemická úprava nebo otryskání povrchu na SA 3 (dle ±SN ISO 8501-01) - žárové pozinkování |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ponorem dle ISO 1461 (tlouštka zinkového povlaku min. tloušťky 80 µm) - základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 µm - vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm - nátěr RAL 6024 |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | " ""`viz. Technická zpráva D.1 |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A138 | 9.0 |  |  | 9,00 |  |  |  |
| V | V | B137 | "Celkem: "A138 |  | 0 | 9,00 |  |  |  |
| V |  |  | Výroba, montáž a dodávka dvoumadlového ocelového zábradlí přichyceného na patní plech do betonového |  | 0 | 2,00 | 3 |  |  |
| 26 K |  | 91112111R | podkladu (chemické kotvy v samostatné položce) | M | 0 |  | 800,00 |  | 7 600,00 |
|  |  |  | Výroba, montáž a dodávka dvoumadlového ocelového zábradlí přichyceného na patní plech do betonového podkladu (chemické kotvy v |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | samostatné položce) |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: Povrchové úpravy zábradlí: Svařování bude provedeno koutovým svarem výšky 5 mm. Ocel S 235 Antikorozní ochrana |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ocelových prvků zábradlí: životnost konstrukce 20 let životnost ochranného povlaku V stupeň korozní agresivity C4 + K8 ochranný povlak IIIE |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | prům. tl. 85 µm doplněný nátěrem dle IIIB - chemická úprava nebo otryskání povrchu na SA 3 (dle ±SN ISO 8501-01) - žárové pozinkování |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ponorem dle ISO 1461 (tlouštka zinkového povlaku min. tloušťky 80 µm) - základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice dle BD 687.14 min. tl. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 µm - vrchní polyuretanový nátěr dle BD 687.14 min. tl. 60 µm - nátěr RAL 6024 |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  | " ""`viz. Technická zpráva D.1, výkres D.5 |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A139 | 2.0 |  |  | 2,00 |  |  |  |
| V | V | B138 | "Celkem: "A139 |  | 0 | 2,00 |  |  |  |
| V |  |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, |  | 0 | 24,00 |  |  |  |
| 27 | K | 953961214 | velikost M 16, hloubka 125 mm | KUS | 0 |  | 105,00 |  | 2 520,00 |
|  | P |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm |  |  |  |  |  |  |
| P | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/953961214 |  |  |  |  |  |  |
|  | V | A140 | " "6*4 |  |  | 24,00 |  |  |  |
| V | V | B139 | "Celkem: "A140 |  | 0 | 24,00 |  |  |  |
| V28 K |  | 953965131 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm | KUS | 0 0 | 24,00 | 0 | 95,0 | 2 280,00 |

P	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965131

V A141	" "6*4	24,00

VV	V B140	"Celkem: "A141	Strana 53 z 58	0	24,00

| P Č 2 | T Kód y | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bourání zdiva základového z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, |  |  | 0,1 | 2 |  |  |
| 9 | K 961031511 | C12/15, C16/20, C20/25 | M3 | 20 |  | 690,00 |  | 322,80 |
|  | P POnline PSC | Bourání zdiva základového z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/961031511 |  |  |  |  |  |  |
|  | V | " ""`bourání betonového plotového sloupku na pozemku p.p.č.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | V A142 | 0.3*0.4*1.0 |  | 0 0 40 | 0,12 |  |  |  |
| 3 0 | VV B141 V K 961044111 | "Celkem: "A142 |  |  | 0,12 | 2 580,00 |  |  |
|  |  | Bourání základů z betonu prostého | M3 |  | 0,2 |  |  | 619,20 |
|  | P POnline PSC | Bourání základů z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/961044111 |  |  |  |  |  |  |
|  | V | " ""`odbourání betonové podezdívky plotu v délce 1,0m na pozemku p.p.č.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | V A143 | 0.8*0.3*1.0 |  | 0 | 0,24 |  |  |  |
|  | V B142 | "Celkem: "A143 |  |  | 0,24 |  |  |  |
| 3 | V | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do | T | 0 | 0,0 | 6 |  | 317,72 |
| 1 | K 964072231 | 35 kg/m |  | 52 |  | 110,00 |  |  |
|  | P P | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/964072231 |  |  |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: kovový odpad bude předán investorovi |  |  |  |  |  |  |
|  | V A144 | " "26.20*2.0/1000 "vybourání I profilu pod překladem |  | 2 | 0,05 |  |  |  |
|  | V B143 | "Celkem: "A144 |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 3 | V | Dočasné snesení dřevěného plotového pole v. 1m uchyceného do betonového sloupku vč. uložení - bude |  | 2 | 2,5 |  | 95,0 |  |
| 2 | K 96600382R | zpětně osazeno | M | 00 |  | 0 |  | 237,50 |
| 3 3 | P | Dočasné snesení dřevěného plotového pole v. 1m uchyceného do betonového sloupku vč. uložení - bude zpětně osazeno |  |  |  |  | 310,0 |  |
|  | P K 966075141 | Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku | M |  | 12,000 | 0 |  | 3 720,00 |
|  | P POnline PSC | Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966075141 |  |  |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: kovový odpad bude předán investorovi |  |  |  |  |  |  |
|  | V | " ""`odstranění zábradlí u pozemku p.p.č. 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | V A145 | 2.0 |  | 0 | 2,00 |  |  |  |
|  | V B144 | 10.0 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 3 4 | V C41 | "Celkem: "A145+B144 |  | 0 0 60 | 12,00 | 6 310,00 |  |  |
|  | V K 981511114 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu | M3 |  | 0,3 |  |  | 2 271,60 |
|  | P POnline PSC | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/981511114 |  |  | 0,36 |  |  |  |
|  | V A146 | " "0.6*0.3*2.0 "stávající betonový překlad |  |  |  |  |  |  |
|  | - B145 V | "Celkem: "A146 |  | 0 0 | 0,36 |  |  |  |
|  | D 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  | 2 937,74 |
| 3 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost |  |  | 0,2 |  | 430,0 |  |
| 5 | K 997221571 | do 1 km | T | 76 |  | 0 |  | 118,68 |
|  | P P | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997221571 |  |  |  |  |  |  |
|  | V | " ""`na meziskládku a zpět |  |  |  |  |  |  |
|  | V A147 | 0.138*2 "dřevěné plotové pole |  | 6 | 0,27 |  |  |  |
|  | V B146 | "Celkem: "A147 |  |  | 0,27 |  |  |  |
| 3 6 | V K 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | T | 6 38 | 0,1 | 0 | 370,0 | 51,06 |

| PČ Typ | Kód | Popis | M J | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | A148 | 0.138 |  | 0,13 |  |  |
| V | B147 | "Celkem: "A148 |  | 0,13 |  |  |
| 3V |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné | 8 | 0,48 | 1 |  |
| 7K | 997321511.B | legislativy - beton | T0 |  | 450,00 | 696,00 |
| P |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton |  |  |  |  |
| PV | A149 | " "0.480 "prostý beton |  | 0,48 |  |  |
| V | B148 | "Celkem: "A149 | 0 | 0,48 |  |  |
| 3V |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné | 0 | 1,12 | 1 |  |
| 8K | 997321511.Ž | legislativy - železobeton | T0 |  | 850,00 | 2 072,00 |
| P |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - železobeton |  |  |  |  |
| PV | A150 | " "0.252+0.868 "žb |  | 1,12 |  |  |
| V V | B149 | "Celkem: "A150 | 0 | 1,12 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot | 0 |  |  | 101,57 |
| 3 |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní |  | 2,16 | 47,0 |  |
| 9K | 998225111 | vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | T1 |  | 0 | 101,57 |
| P |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky |  |  |  |  |
| P |  | objektu |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998225111 |  |  |  |  |

Strana 56 z 58

CC-CZ: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

23. 6. 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konojedský potok – zdi v intravilánu obce Objekt:

SO 02 - Oprava stropní konstrukce (č.a.301 736) Soupis:

SO 02.4 - Kácení zeleně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 7 424,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 7 424,00 |  | 21,00% | 1 559,04 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 8 983,04 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konojedský potok – zdi v intravilánu obce

Objekt:

SO 02 - Oprava stropní konstrukce (č.a.301 736)

Soupis:

SO 02.4 - Kácení zeleně

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	23. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| P1Č- Zemní pKráódce Typ | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena7 c4el2ke4m,00 7 4[C2Z4K,]00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 7 424,00 |
| D1 | Zemní práce Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve |  |  | 7,0 |  | 7 424,00 |
| 1K 111251101 | svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 | M2 | 00 |  | 32,00 | 224,00 |
| P | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 |  |  |  |  |  |
| P Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/111251101 |  |  |  |  |  |
| V | " ""`viz Souhrná technická zpráva B. (Tabulka kácení) |  |  |  |  |  |
| V V A151 | 4.0 "č. 02 - pozemek p.č. 19 |  | 0 | 4,00 |  |  |
| V V B150 | 3.0 "č. 03 - pozemek p.č. 138 |  |  | 3,00 |  |  |
| V V C42 | "Celkem: "A151+B150 |  | 0 | 7,00 |  |  |
| V 2K 1121553R | Vodorovné přemístění křovin vč. likvidace dle platné legislativy | KPL | 0 00 | 1,0 | 7 200,00 | 7 200,00 |

Strana 59 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

StavbaK:onojedský potok – zdi v intravilánu obce Objekt:

SOK 0o2no-jeOdpsrkaývaposttorokp –níz kdoi vnsintrturakvcielá (nču.a o.3b0c1e 7O3b6j)ekSto: upis:

VOSNOo 0 -2 V - eOdplerajšvía astorosptnaítnkíonsátkrulakdcey ((čo.ap.r3a0v1a 7) 3K6S) OS:oupis:

VONo - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) Místo: ZaMdíasvtoa:tel: Zhotovitel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem
PoVzRnáNm1ka- :Průzkumné, g

CCD-CatZu:m:

DaDtuamtu:m:

Projektant: IČ:Zpracovate DIČl:: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ:

23. 6. 2025

23. 6. 2025

Cena celkem [CZK]

156 010,00

42

| VRN2 - Příprava staveniště |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH VRN3 - Zařízení staveniště |  |  | 340,00 17586 390,0010,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost DPH základní | Základ daně 156 010,00 |  | Sazba daně 15 21,00%400,00 V3ý2š 7e 6d2a,1ně0 |
| VRNs7ní-žePnráovozní vlivy | 0,00 |  | 15,00% 8 0000,,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 188 772,10 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 156 010,00 |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 1,0 | 8 840,00 | 42 880,00 |
| 1K | P | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | KČ | 00 |  |  | 8 840,00 |
| P |  |  | Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A152 | " "1 |  | 0 0 00 | 1,00 |  |  |
|  | V | B151 | "Celkem: "A152 |  |  | 1,00 | 8 840,00 |  |
| V 2K | P | 012203001 | Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě | KČ |  | 1,0 |  | 8 840,00 |
| P |  |  | Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD |  |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| V | V | A153 | " "1 |  | 0 0 | 1,00 |  |  |
|  | V | B152 | "Celkem: "A153 |  |  | 1,00 | 11 |  |
| V 3K |  | 013002000 | Projektové práce | KČ |  | 1,0 |  | 11 340,00 |
| P | P |  | Projektové práce |  | 00 |  | 340,00 |  |
|  | V |  | " ""`pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou a do 10 m od opevnění |  |  |  |  |  |
| V | V |  | "`doplnění havarijního a povodňového plánu |  |  |  |  |  |
| V | V |  | "`zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |  |
| V | V |  | "`dodavatelská dokumentace, kladečské, konstrukční výkresy technologického zařízení |  |  |  |  |  |
| V | V | A154 | 1 |  | 0 | 1,00 |  |  |
| V | V | B153 | "Celkem: "A154 |  |  | 1,00 |  |  |
| V 4K |  | 013254001 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického zaměření stavby | KČ | 0 00 | 1,0 | 13 860,00 | 13 860,00 |

Strana 62 z 58

PČ

Typ

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

V

V

V

V

V

V

V

V

12 K

P

P

A160

B159

034503000

D

13 K

P

VRN4

040001001

A161

B160

043002003

A162

B161

C43

043154000

V

V

- K

P PV VV VV

V

- K

P

P	VV

VV	VV

VV V VV 8V1K6 K

P

9PK

P PV VV	VVV

VVV	VV

VV 10 K

PD

P17 K PV

PP V VV

A15673

B15662

03425600320010

033002000

AA15684

AB15683

B157

0V3R40N027000

075002001

- P V A159 VV V B158

V11 K	034303000

P

V

V

"`2x konec omezení 30 km/h B20b "`2x světelná signalizační zařízení "`2x práce na silnici A15 "`2x provoz řízen světelnými signály A10 "`2x zábrana pro označení uzavírky + výstražná světla Z + VS1 "`35x směřovací deska Z4a "`betonová svodidla 65m po dobu 2 měsíců 1 "Celkem: "A160

Informační tabule na staveništi

Informační tabule na staveništi Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby

Inženýrská činnost Ostatní inženýrská činnost Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) " "1 "Celkem: "A161 Zkoušky a ostatní měření - provedení zkoušek znovuzískané asf. směsi Zkoušky a ostatní měření - provedení zkoušek znovuzískané asf. směsi " "1 "směsný vzorek 1 "dílčí vzorek "Celkem: "A162+B161 Zkoušky hutnicí Zkoušky hutnicí " ""`statická deska "1 "2 "Cellkem:: "A15673

OKčoimstpalesttačvneíb aníkcoho srtdrionjaůč onpí očuinšntěojsíctích staveniště	KČ

Očista stavebních strojů opouštějících staveniště

PKořimppolejetančínís atakvooerndinšatčěnín čainninožste Pnoýzrnsákmékas kí tpěoložce:	KČ

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb Pplřnipěonjíe noíp sattařevneín dišletě p nláan iun žBeOnýZrPské sítě plnění opatření dle plánu BOZP " ""`elektrocentrála " "1 1"Celkem: "A164 "Celkem: "A158

ZParboevzopezčneínív slitvavyeniště

Z

ZOacbehzrpaenčennáí sptaávsemnišatě IS

Och"ra"n"`nzáa pbáeszmpaečISení staveniště proti vstupu nepovolaných osob

Poz"n`ápmrokvai zko pronlíožocpel:ocení staveniště

Poz1námka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včet"nCěe jlekjiecmh p: ř"eAd1á5ní9 provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

Dopravní značení na staveništi

"Dopravní značení na staveništi " ""`2x omezení 30km/h B20a

KČ

KČ

KČ

KČ

KČ

KČ

KČ

0

0

0

0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

12,000

12,000

1,000

1,000

111,,,00000000

1,000

1,000

1,00

1

500,00

2

200,00

1

600,00

2

400,00

87

6001,900,00

2

800,00

4

600,800

0	000,00

1,000

1,000

1,000	4

600,00

1 500,00

15 400,00

2 200,00

3 200,00

2 400,00

8 190,00

7 600,00

2 800,00

4 600,00

8 000,00

8 000,00

4 600,00

Strana 64 z 58